## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 急停按钮 | ZB2 BS54C | 个 | 50
2 | 按钮 | ZB2-BWB DC24V 绿色 | 个 | 50
3 | 按钮 | ZB2-BE102C（NC）240V 3A | 个 | 20
4 | 按钮 | NP2-BS542 | 个 | 20
5 | 按钮 | XB2 BA42C绿色 | 个 | 10
6 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 10
7 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 10
8 | 报警闪光报警灯 | BBJ24V | 个 | 5
9 | 报警闪光报警灯 | BBJ24V | 个 | 2
10 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
11 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
12 | 断路器辅助触点 | 3RV1901-1E 1NC+1N0 | 个 | 30
13 | 触点 | KT10-60 | 个 | 50
14 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 30
15 | 热继电器 | LR97D33M7 20-34A | 个 | 5
16 | 热继电器 | LRD05C 1-3A | 个 | 10
17 | 热继电器 | LRD22 13-18A | 个 | 5
18 | 热继电器 | JR16-20/3 10-16A | 个 | 5
19 | 热继电器 | JR28-25 12-18A | 个 | 5
20 | 热继电器 | JR28-25 5.5-8A | 个 | 5
21 | 热继电器 | JR28-25 37-50A | 个 | 5
22 | 热继电器 | JRS1-09-25 5.5-11A | 个 | 10
23 | 过流继电器 | JL15 20A | 个 | 10
24 | 电流继电器 | JL15 40A | 个 | 20
25 | 电流继电器 | JL15 80A | 个 | 20
26 | 固态继电器 | OMRON G3RD-X025N LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 20
27 | 固态继电器 | Finder 交流48V 4PDT 10A | 个 | 50
28 | 时间继电器 | DH48S-S AC220V | 个 | 5
29 | 时间继电器 | DH48S-S AC380V | 个 | 5
30 | 时间继电器 | DH48S-S DC24V | 个 | 5
31 | 中间继电器 | MY4N-GS AC220/240V | 个 | 30
32 | 继电器 | UM72-R-24DC/1 | 个 | 20
33 | 数显式时间继电器 | JS14S-11 220vAC 9h59m | 个 | 2
34 | 数显式时间继电器 | JS14S 1-99S 220VAC | 个 | 5
35 | 继电器底座 | finder 94.74 10A 300V | 个 | 50
36 | 接近开关 | QI-G-H40 闭点 400MA防强磁SN=40mm | 个 | 20
37 | 接近开关 | TCC-30120A | 个 | 10
38 | 接近开关 | E2B-M18LN16-WZ-B1 2M | 个 | 20
39 | 接近开关 | E2B-M18LN16-WZ-C1 2M | 个 | 30
40 | 接近开关 | NBN15-30GM60-WS 闭点 220V 400MA | 个 | 5
41 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 20
42 | 限位开关 | XCKJ H29 EN/IEC 60947-5-1 UI500V AC15 240V 3A | 个 | 20
43 | 倒顺开关 | HY2-30 | 个 | 10
44 | 三挡自复位旋钮开关 | ZB2-BD5C | 个 | 30
45 | 按钮开关 | XB2BA42C 红色 | 个 | 50
46 | 空气开关 | CFM1- 225L/3300 225A 3极 | 个 | 2
47 | 空气开关 | NM1- 100S/3300 100A 3极 | 个 | 2
48 | 空气开关 | NM1- 225L/3300 100A 3极 | 个 | 1
49 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 20
50 | 空气开关 | DZ47-63 2P 25A | 个 | 10
51 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 5
52 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 5
53 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 15
54 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 15
55 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 5
56 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 5
57 | 空气开关 | DZ20J-100 3P 100A | 个 | 10
58 | 空气开关 | 3RV1421-0KA10 0.9-1.25A | 个 | 10
59 | 空气开关 | 3RV1421-1DA10 2.2-3.2A | 个 | 5
60 | 空气延时头 | LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时 | 个 | 15
61 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10
62 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 20
63 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 40A | 个 | 20
64 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 63A | 个 | 20
65 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 20A | 个 | 20
66 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 32A | 个 | 20
67 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 20
68 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 20
69 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 20
70 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 20
71 | 快速熔断器 | RSG6 PK 500V 3900A | 个 | 4
72 | 快速熔断器 | RSG6 PK 500V 5600A | 个 | 3
73 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 30
74 | 指示灯 | AD16-22B 红色 | 个 | 10
75 | 指示灯 | AD16-22B 绿色 | 个 | 10
76 | 指示灯 | XB2BVB3LC 24V 绿色 | 个 | 50
77 | 指示灯 | XB2BVB4LC 24V 红色 | 个 | 50
78 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/B | 个 | 20
79 | 电位器 | WX112(050) 2K2±5％ C±1％ | 个 | 5
80 | 电控箱 | XKZ-5G2 | 个 | 2
81 | 接触器 | CJX2-1201 220V | 个 | 10
82 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 10
83 | 接触器 | CJX2-4011 380V | 个 | 5
84 | 接触器 | CJX2-8011 380V | 个 | 5
85 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 5
86 | 接触器 | LC1D205 380V | 个 | 2
87 | 接触器 | LC1D32Q7C 380V | 个 | 5
88 | 配电柜 | 700*500*250 | 个 | 4
89 | 配电柜 | 1600*350*1150mm | 个 | 1
90 | 葫芦手柄 | COB-61A 四键防水按钮 | 个 | 4
91 | 双速整流器 | NKZ-170-3A 输入电压：350-415VAC 输出电压：157-187VDC | 个 | 2
92 | 整流电源 | S-250-24 INPUT:100-120VAC 6.0A 200-240VAC 3.5A OUTPUT: +24V | 个 | 1
93 | 开关电源 | CL-A-120-12 输入：220VAC输出:12VDC 10A | 个 | 10
94 | 电源 | S-250-24 DC24V 10A | 个 | 3
95 | 行灯变压器 | JMB-500 380V/220V/12V | 台 | 2
96 | 轴承加热器 | DCL-T塔式感应 | 个 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年4月29日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 急停按钮 | ZB2 BS54C | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 氟化盐仓库控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 按钮 | ZB2-BWB DC24V 绿色 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 氟化盐仓库控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 按钮 | ZB2-BE102C（NC）240V 3A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 天车急停触电维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 按钮 | NP2-BS542 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 双梁天车急停维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | 按钮 | XB2 BA42C绿色 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 报警闪光报警灯 | BBJ24V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 地轨车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 报警闪光报警灯 | BBJ24V | 个 | 2 | 燃运部(发电公司） | 30万卸煤沟安装 | 电厂仓库 | 侯宏强
10 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#5多功能天车配电控制系统修用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#5多功能天车配电控制系统修用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 断路器辅助触点 | 3RV1901-1E 1NC+1N0 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | NOELL天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | 触点 | KT10-60 | 个 | 50 | 动力车间（一炭） | 阳极天车凸轮控制器触点更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
14 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5、6机组二次控制回路检修更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
15 | 热继电器 | LR97D33M7 20-34A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | 热继电器 | LRD05C 1-3A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | 热继电器 | LRD22 13-18A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 热继电器 | JR16-20/3 10-16A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 热继电器 | JR28-25 12-18A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 热继电器 | JR28-25 5.5-8A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 热继电器 | JR28-25 37-50A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 热继电器 | JRS1-09-25 5.5-11A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 二次控制回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
23 | 过流继电器 | JL15 20A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 电流继电器 | JL15 40A | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 电流继电器 | JL15 80A | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 固态继电器 | OMRON G3RD-X025N LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 固态继电器 | Finder 交流48V 4PDT 10A | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 时间继电器 | DH48S-S AC220V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 时间继电器 | DH48S-S AC380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 时间继电器 | DH48S-S DC24V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 中间继电器 | MY4N-GS AC220/240V | 个 | 30 | 动力车间（一炭） | 成型600系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
32 | 继电器 | UM72-R-24DC/1 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 成型600系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 数显式时间继电器 | JS14S-11 220vAC 9h59m | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 数显式时间继电器 | JS14S 1-99S 220VAC | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 继电器底座 | finder 94.74 10A 300V | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 接近开关 | QI-G-H40 闭点 400MA防强磁SN=40mm | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#5多功能天车配电控制系统修用 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 接近开关 | TCC-30120A | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
38 | 接近开关 | E2B-M18LN16-WZ-B1 2M | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
39 | 接近开关 | E2B-M18LN16-WZ-C1 2M | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
40 | 接近开关 | NBN15-30GM60-WS 闭点 220V 400MA | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 焙烧解组站接近开关更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 双梁天车日常维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 限位开关 | XCKJ H29 EN/IEC 60947-5-1 UI500V AC15 240V 3A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5.6空冷岛限位开关更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
43 | 倒顺开关 | HY2-30 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 地轨车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 三挡自复位旋钮开关 | ZB2-BD5C | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 悬臂吊维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 按钮开关 | XB2BA42C 红色 | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
46 | 空气开关 | CFM1- 225L/3300 225A 3极 | 个 | 2 | 久盛冶金 | 凉砂设备用 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 空气开关 | NM1- 100S/3300 100A 3极 | 个 | 2 | 久盛冶金 | 凉砂设备用 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 空气开关 | NM1- 225L/3300 100A 3极 | 个 | 1 | 久盛冶金 | 凉砂设备用 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#5多功能天车配电控制系统修用 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 空气开关 | DZ47-63 2P 25A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 残极#10天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
51 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 成型400系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
52 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 成型400系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
53 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 残极#10天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
56 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 成型500系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 空气开关 | DZ20J-100 3P 100A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 空气开关 | 3RV1421-0KA10 0.9-1.25A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 焙烧多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
59 | 空气开关 | 3RV1421-1DA10 2.2-3.2A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 焙烧多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
60 | 空气延时头 | LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时 | 个 | 15 | 动力车间（一炭） | 残极#10天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 生产维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
62 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
63 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 40A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
64 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P+N 63A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
65 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 20A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 照明、临时电源更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
66 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 32A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 照明、临时电源更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
67 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
68 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 照明、临时电源更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
69 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
70 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 照明、临时电源更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
71 | 快速熔断器 | RSG6 PK 500V 3900A | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 快速熔断器 | RSG6 PK 500V 5600A | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
73 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 基仓库#2#3天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 指示灯 | AD16-22B 红色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 天车空压机指示灯维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
75 | 指示灯 | AD16-22B 绿色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 天车空压机指示灯维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
76 | 指示灯 | XB2BVB3LC 24V 绿色 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 氟化盐仓库控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
77 | 指示灯 | XB2BVB4LC 24V 红色 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 氟化盐仓库控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
78 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/B | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 焙烧天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 电位器 | WX112(050) 2K2±5％ C±1％ | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 机加工5#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 电控箱 | XKZ-5G2 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 成型高楼部维护 | 二铝仓库 | 朱方方
81 | 接触器 | CJX2-1201 220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
82 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
83 | 接触器 | CJX2-4011 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 残极#10天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
84 | 接触器 | CJX2-8011 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 残极#10天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
85 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 接触器 | LC1D205 380V | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 石墨化吸料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
87 | 接触器 | LC1D32Q7C 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 焙烧堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
88 | 配电柜 | 700*500*250 | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 残极#10天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
89 | 配电柜 | 1600*350*1150mm | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 残极#10天车改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
90 | 葫芦手柄 | COB-61A 四键防水按钮 | 个 | 4 | 铝加工铝箔车间 | 铝箔地坪车控制用 |  | 茹泽旭
91 | 双速整流器 | NKZ-170-3A 输入电压：350-415VAC 输出电压：157-187VDC | 个 | 2 | 铝加工动力
92 | 整流电源 | S-250-24 INPUT:100-120VAC 6.0A 200-240VAC 3.5A OUTPUT: +24V | 个 | 1 | 铝加工动力
93 | 开关电源 | CL-A-120-12 输入：220VAC输出:12VDC 10A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 主控室模拟屏更换 | 二铝仓库 | 朱方方
94 | 电源 | S-250-24 DC24V 10A | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 破碎厂房除尘器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
95 | 行灯变压器 | JMB-500 380V/220V/12V | 台 | 2 | 检修部(发电公司） | 设备检修维护用 | 电厂仓库 | 侯宏强
96 | 轴承加热器 | DCL-T塔式感应 | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 成型600系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
158
154
155
156
157
159
160
161