## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 空气开关 | DZ47SLE-1P+N 63A | 个 | 10
2 | 空气开关 | DZ47SLE-2P 63A | 个 | 10
3 | 空气开关 | DZ47SLE-3P 63A | 个 | 10
4 | 空气开关 | DZ47SLE-3P+N 63A | 个 | 10
5 | 空气开关 | DZ47-63 1P 6A | 个 | 5
6 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10
7 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 15
8 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 15
9 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 12
10 | 行程开关 | WLD-TH | 个 | 10
11 | 行程开关 | WLD2 | 个 | 20
12 | 行程开关 | Z-15GW22-B | 个 | 100
13 | 三位旋钮开关 | LAY3 GB14048.5 | 个 | 50
14 | 三位选择开关 | C3SS1-10B-20 ABB | 个 | 20
15 | 接近开关 | N14-M12-A04X 10-36VDC | 个 | 20
16 | 光电开关 | E3JK-R4M1 24VDC | 个 | 10
17 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 5
18 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5
19 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 10
20 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 10
21 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 10
22 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 6
23 | 漏电断路器 | DZ47LE 3P+N 100A | 个 | 15
24 | 漏电断路器 | DZ47SLE-4PC-63A | 个 | 10
25 | 漏电断路器 | YCM1LE-400/3300 400A | 个 | 2
26 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 6
27 | 热继电器 | JR28-25 17-25A | 个 | 10
28 | 热继电器 | JRS1D-25 5.5-8A | 个 | 10
29 | 热继电器 | JRS1D25/Z 7-10A | 个 | 10
30 | 热继电器 | JRS2-63/F 25-40A | 个 | 10
31 | 中间继电器 | RXM2L2BD含底座 施耐德 220V | 个 | 20
32 | 中间继电器 | HH54P AC200/220V | 个 | 20
33 | 中间继电器 | HH54P DC24V 带底座 | 个 | 20
34 | 时间继电器 | JSS48A-S DC 28V 5A AC 250V 3A | 个 | 10
35 | 继电器 | 继电器IDEC RJ2S-CL-24 小型8脚 2闭2开 | 个 | 10
36 | 电流继电器 | JL15 60A | 个 | 20
37 | 接触器 | LC1 D18E7C AC48V | 个 | 10
38 | 接触器 | LC1D25M7C 220V | 个 | 15
39 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20
40 | 接触器 | LC1D32 220V | 个 | 15
41 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20
42 | 接触器 | LC1D 50A 380V | 个 | 5
43 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 5
44 | 接触器 | LC1D205 | 个 | 5
45 | 接触器 | LC1D 25E7C 48V | 个 | 20
46 | 接触器 | LC1D 258E7C 48V | 个 | 20
47 | 接触器 | LC1D65 E7C 48V AC | 个 | 20
48 | 接触器 | CJX2-1210 AC380V | 个 | 10
49 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 20
50 | 接触器 | CJX2-2510 AC380V | 个 | 10
51 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 10
52 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10
53 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 5
54 | 接触器 | CJX2-3210 380V | 个 | 10
55 | 接触器 | CJX2-5010 AC380V | 个 | 10
56 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 4
57 | 接触器 | 3TF45 11-OX 220VAC | 个 | 40
58 | 接触器 | 3RT5045-1 AN20 线圈电压220VAC含辅助触点 | 个 | 5
59 | 辅助触头 | F4-11 | 个 | 50
60 | 直流刀开关电动机构 | HD2(CDM)-224 U:2200V 频率：50HZ P:240W 转速：960r/min | 个 | 2
61 | 工业插头 | 32A-6H/380V-415 TYP LIC-3332N IP67 | 个 | 20
62 | 工业插座 | 32A-6H/380V-415 TYP LIC-3332N IP67 | 个 | 20
63 | 信号灯 | AD105-22D/S28 AC/DC220V 红色 | 个 | 30
64 | 信号灯 | AD105-22D/S28 AC/DC220V 绿色 | 个 | 30
65 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 红色 | 个 | 20
66 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 绿色 | 个 | 20
67 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 黄色 | 个 | 20
68 | 电动机操作机构 | CJ6 主轴转角：180度 操作时间：3.75 S 电机功率0.6KW 电机电压：380V 控制电压：220v | 台 | 5 |  | 西安高压开关厂
69 | 电容 | CBB-2500V-2μF | 个 | 30
70 | 电位器 | WX112(050)10K | 个 | 5
71 | 电控箱 | XKZ-20G2 | 个 | 4
72 | 按钮 | LA39 红色 | 个 | 20
73 | 按钮 | LA39 绿色 | 个 | 20
74 | 带灯按钮 | NP2-BW3462 220V 红色 | 个 | 50
75 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 220V 绿色 | 个 | 50
76 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 30
77 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 30
78 | 24V电源 | 4NIC NO.B201606202576822 商业品 4NIC-X120 朝阳电源 | 个 | 5
79 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 4
80 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 2
81 | 控制变压器 | BK-500 380/36V | 个 | 2
82 | 单相逆变器 | NHDA5KVA-2202 | 个 | 1
83 | 变压器线圈 | PRI:OV-220V-380V BLKL-GRN-BLU SEC:12V/1.4A BLU 23V/0.3A GRN 23V/0.3A YEL 23V/0.12A PPL | 个 | 5
84 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 12
85 | 哈丁6针矩形重载连接器 母芯 | harTing 093100701 HAN6 HSB-M 35A/690V/6KW/3 | 个 | 20
86 | 螺旋编码器 | E6B2-CWZ6C 5T24VDC 360P/12 | 台 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年5月24日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 空气开关 | DZ47SLE-1P+N 63A | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
2 | 空气开关 | DZ47SLE-2P 63A | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
3 | 空气开关 | DZ47SLE-3P 63A | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
4 | 空气开关 | DZ47SLE-3P+N 63A | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
5 | 空气开关 | DZ47-63 1P 6A | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 15 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#6多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 行程开关 | WLD-TH | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #3、4机高排逆止门 | 电厂仓库 | 侯宏强
11 | 行程开关 | WLD2 | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #3、4机抽汽逆止门 | 电厂仓库 | 侯宏强
12 | 行程开关 | Z-15GW22-B | 个 | 100 | 检修部(发电公司） | #5、6机组大修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
13 | 三位旋钮开关 | LAY3 GB14048.5 | 个 | 50 | 检修部(发电公司） | #5、6机组大修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
14 | 三位选择开关 | C3SS1-10B-20 ABB | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 300MW燃料除尘器用 | 电厂仓库 | 侯宏强
15 | 接近开关 | N14-M12-A04X 10-36VDC | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5.6炉PC阀控制 | 电厂仓库 | 侯宏强
16 | 光电开关 | E3JK-R4M1 24VDC | 个 | 10 | 铝加工动力车间 | 精整新安装电动门用 |  | 茹泽旭
17 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电力防汛物资 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电力防汛物资 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 6 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 漏电断路器 | DZ47LE 3P+N 100A | 个 | 15 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
24 | 漏电断路器 | DZ47SLE-4PC-63A | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
25 | 漏电断路器 | YCM1LE-400/3300 400A | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
26 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 6 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
27 | 热继电器 | JR28-25 17-25A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 热继电器 | JRS1D-25 5.5-8A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 热继电器 | JRS1D25/Z 7-10A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 热继电器 | JRS2-63/F 25-40A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 中间继电器 | RXM2L2BD含底座 施耐德 220V | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 中间继电器 | HH54P AC200/220V | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 高楼部P1除尘器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 中间继电器 | HH54P DC24V 带底座 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 成型600系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | 时间继电器 | JSS48A-S DC 28V 5A AC 250V 3A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 300MW燃料除尘器用 | 电厂仓库 | 侯宏强
35 | 继电器 | 继电器IDEC RJ2S-CL-24 小型8脚 2闭2开 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修车床用 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 电流继电器 | JL15 60A | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 焙烧天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 接触器 | LC1 D18E7C AC48V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 双梁天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 接触器 | LC1D25M7C 220V | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#6多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 高鹏
40 | 接触器 | LC1D32 220V | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#6多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 高鹏
42 | 接触器 | LC1D 50A 380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 10T双梁天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 10T双梁天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 接触器 | LC1D205 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 20T天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 接触器 | LC1D 25E7C 48V | 个 | 20 | 铝加工动力车间 | 铝箔车间天车维护用 |  | 茹泽旭
46 | 接触器 | LC1D 258E7C 48V | 个 | 20 | 铝加工动力车间 | 铝箔车间天车维护用 |  | 茹泽旭
47 | 接触器 | LC1D65 E7C 48V AC | 个 | 20 | 铝加工动力车间 | 铝箔车间天车维护用 |  | 茹泽旭
48 | 接触器 | CJX2-1210 AC380V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
49 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
50 | 接触器 | CJX2-2510 AC380V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
51 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
52 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
53 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 成型400系设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
54 | 接触器 | CJX2-3210 380V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
55 | 接触器 | CJX2-5010 AC380V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
56 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#6多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 接触器 | 3TF45 11-OX 220VAC | 个 | 40 | 动力车间（一铝） | 电解工区槽控机维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
58 | 接触器 | 3RT5045-1 AN20 线圈电压220VAC含辅助触点 | 个 | 5 | 铝加工动力车间 | #3拉矫高压水泵用 |  | 茹泽旭
59 | 辅助触头 | F4-11 | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
60 | 直流刀开关电动机构 | HD2(CDM)-224 U:2200V 频率：50HZ P:240W 转速：960r/min | 个 | 2 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
61 | 工业插头 | 32A-6H/380V-415 TYP LIC-3332N IP67 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 钠罐加热用 | 电厂仓库 | 侯宏强
62 | 工业插座 | 32A-6H/380V-415 TYP LIC-3332N IP67 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 钠罐加热用 | 电厂仓库 | 侯宏强
63 | 信号灯 | AD105-22D/S28 AC/DC220V 红色 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
64 | 信号灯 | AD105-22D/S28 AC/DC220V 绿色 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
65 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 红色 | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 300MW燃料除尘器用 | 电厂仓库 | 侯宏强
66 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 绿色 | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 300MW燃料除尘器用 | 电厂仓库 | 侯宏强
67 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 黄色 | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 300MW燃料除尘器用 | 电厂仓库 | 侯宏强
68 | 电动机操作机构 | CJ6 主轴转角：180度 操作时间：3.75 S 电机功率0.6KW 电机电压：380V 控制电压：220v | 台 | 5 | 动力车间（一铝） | 110KV操作刀闸更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
69 | 电容 | CBB-2500V-2μF | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | 电位器 | WX112(050)10K | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | #5机组用 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 电控箱 | XKZ-20G2 | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 成型运转站给料机控制器更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
72 | 按钮 | LA39 红色 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 残极除尘设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | 按钮 | LA39 绿色 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 残极除尘设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 带灯按钮 | NP2-BW3462 220V 红色 | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
75 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 220V 绿色 | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
76 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
77 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
78 | 24V电源 | 4NIC NO.B201606202576822 商业品 4NIC-X120 朝阳电源 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型2#线干料锅维护 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#6多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
81 | 控制变压器 | BK-500 380/36V | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
82 | 单相逆变器 | NHDA5KVA-2202 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 主控室直流逆变电源装置更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 变压器线圈 | PRI:OV-220V-380V BLKL-GRN-BLU SEC:12V/1.4A BLU 23V/0.3A GRN 23V/0.3A YEL 23V/0.12A PPL | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5炉热一次风电动门 | 电厂仓库 | 侯宏强
84 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 12 | 动力车间（二炭） | 中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 哈丁6针矩形重载连接器 母芯 | harTing 093100701 HAN6 HSB-M 35A/690V/6KW/3 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 焙烧燃烧系统插头更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
86 | 螺旋编码器 | E6B2-CWZ6C 5T24VDC 360P/12 | 台 | 2 | 动力车间（二炭） | 煅烧维护 | 二铝仓库 | 朱方方
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
158
154
155
156
157
159
160
161