## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW 3HP | 台 | 4
2 | 变频器 | ATV71HD37N4Z 37KW-50HP | 台 | 2
3 | 变频器 | SK600A-OD75G-4 0.75KW -3PH | 台 | 2
4 | 变频器 | FRN2.2G1S-4C PUJI | 台 | 1
5 | 辅助电源 | 6EP1336-3BA00 | 个 | 2
6 | PLC模块 | 1746-NI4 | 个 | 2
7 | PLC模块 | 1747-L542C | 个 | 2
8 | PLC模块 | 1769-ECR | 个 | 1
9 | PLC模块 | 1769-IF4 | 个 | 1
10 | PLC模块 | 1769-IQ16 | 个 | 2
11 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 2
12 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 2
13 | PLC模块 | 1769-OB32 | 个 | 2
14 | PLC模块 | 1769-OW16 | 个 | 2
15 | 电源模块 | 1769-P4 | 个 | 2
16 | 模块 | 1746-NO4V | 个 | 2
17 | 模块 | 1747-ASB | 个 | 2
18 | PLC插槽 | 1746-A10 | 个 | 2
19 | PLC插槽 | 1747-A7 | 块 | 2
20 | CPU模块 | 1769-L33ER | 块 | 2
21 | CPU模块 | 1769-L33ER | 块 | 1
22 | 模块 | 1769-IM12 | 块 | 2
23 | 模块 | 1769-OB16 | 块 | 3
24 | 模块 | 1769-OF4 | 块 | 3
25 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 3
26 | 通讯模块 | 1769-AENTR Enthernet通讯协议 | 块 | 3
27 | 模块 | 6AG1 321-1BH02-2AA0 | 个 | 2
28 | 模块 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 个 | 2
29 | 模块 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 个 | 2
30 | 模块 | EL3102 | 个 | 2
31 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 2
32 | 电源模块 | 1769-P4 | 个 | 2
33 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2
34 | 通讯适配器 | 1769-AENTR | 个 | 2
35 | TP270操作屏 | 6AVA545-0CC10-0AX0 | 块 | 1
36 | IGBT模块 | 7MBR50SB120-50 50A 1200V | 个 | 2
37 | 变频器 | ACSM1-04AM-02A5-4+K454+L502 | 个 | 1
38 | 变频器 | ACS800-04-0023-3+E200+K454+L509+N671 | 台 | 1
39 | 威肯变频器 | NXP02055G5H1SSVA1A2000000 205A 110KW | 台 | 1
40 | 冷却风扇 | KA1725HA2 AC220V | 个 | 5
41 | 变频器通风机 | ECOF1T 2GDFUT65 146*180L 400V/480V 50/60HZ 0.62/0.66A | 台 | 2
42 | 变频器冷却风机 | D2D160-BE02-11 230V/400V 50HZ 700W 2700min-1 ebMPaPsT MAde in GerMAnY | 个 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请备注注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年7月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW 3HP | 台 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 变频器 | ATV71HD37N4Z 37KW-50HP | 台 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 天车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 变频器 | SK600A-OD75G-4 0.75KW -3PH | 台 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 变频器 | FRN2.2G1S-4C PUJI | 台 | 1 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | 辅助电源 | 6EP1336-3BA00 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 天车日常维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | PLC模块 | 1746-NI4 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | PLC模块 | 1747-L542C | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | PLC模块 | 1769-ECR | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 沈阳天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
9 | PLC模块 | 1769-IF4 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 沈阳天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | PLC模块 | 1769-IQ16 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 焙烧燃烧系统维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | PLC模块 | 1769-OB32 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | PLC模块 | 1769-OW16 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 沈阳天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 电源模块 | 1769-P4 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 焙烧燃烧系统维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 模块 | 1746-NO4V | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | 模块 | 1747-ASB | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | PLC插槽 | 1746-A10 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | PLC插槽 | 1747-A7 | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | CPU模块 | 1769-L33ER | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | CPU模块 | 1769-L33ER | 块 | 1 | 动力车间（一铝） | 沈阳天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 模块 | 1769-IM12 | 块 | 2 | 动力车间（一铝） | 沈阳天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 模块 | 1769-OB16 | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 模块 | 1769-OF4 | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 通讯模块 | 1769-AENTR Enthernet通讯协议 | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 模块 | 6AG1 321-1BH02-2AA0 | 个 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 邓亚利
28 | 模块 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 个 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 邓亚利
29 | 模块 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 个 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 模块 | EL3102 | 个 | 2 | 铝加工动力车间 | 冷轧1#、2#、3#轧机测厚仪用 |  | 茹泽旭
31 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 焙烧燃烧系统维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
32 | 电源模块 | 1769-P4 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 焙烧燃烧系统维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 通讯适配器 | 1769-AENTR | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 沈阳天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | TP270操作屏 | 6AVA545-0CC10-0AX0 | 块 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | IGBT模块 | 7MBR50SB120-50 50A 1200V | 个 | 2 | 铝加工动力车间 | 板带现场地坪车检修用 |  | 茹泽旭
37 | 变频器 | ACSM1-04AM-02A5-4+K454+L502 | 个 | 1 | 铝加工动力车间 | #1.2拉矫用 |  | 茹泽旭
38 | 变频器 | ACS800-04-0023-3+E200+K454+L509+N671 | 台 | 1 | 铝加工动力车间 | #1.2拉矫用 |  | 茹泽旭
39 | 威肯变频器 | NXP02055G5H1SSVA1A2000000 205A 110KW | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 冷却风扇 | KA1725HA2 AC220V | 个 | 5 | 铝加工动力车间 | 板带现场设备检修用 |  | 袁孟恩
41 | 变频器通风机 | ECOF1T 2GDFUT65 146*180L 400V/480V 50/60HZ 0.62/0.66A | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 吸料车变频器维护 | 二铝仓库 | 高鹏
42 | 变频器冷却风机 | D2D160-BE02-11 230V/400V 50HZ 700W 2700min-1 ebMPaPsT MAde in GerMAnY | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 成型维护
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52