## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 变频器 | ATV312HU75N4 7.5KW-20HR | 台 | 1
2 | 变频器 | ATV32HU40N4 4KW-5HP | 台 | 2
3 | 变频器 | ATV32HU40N4 4KW-5HP | 台 | 2
4 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 2
5 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 1
6 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 2
7 | 变频器 | ATV71HD37N4Z 37KW-50HP | 台 | 2
8 | 变频器 | ATV71HD45N4Z 45KW | 台 | 1
9 | 变频器 | ATV71HD55N4Z 55KW | 台 | 1
10 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW 40HP | 台 | 2
11 | 电压变送器 | LD108-8TCH211BGX DC/AC220V | 个 | 10
12 | 电流变送器 | LD108-8220CGN DC220V 5A 4-20mA | 个 | 10
13 | PLC插槽 | 1746-A10 | 个 | 2
14 | PLC模块 | 1746-N04V | 个 | 2
15 | PLC模块 | 1746-NI4 | 个 | 2
16 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 4
17 | PLC模块 | 1747-L542C | 个 | 1
18 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2
19 | 模块 | 1747-ASB | 个 | 2
20 | 模块 | 1747-ASB | 个 | 2
21 | 模块 | 1747-SN | 个 | 2
22 | 充电模块 | HD22020-3 | 个 | 2
23 | 施耐德变频器整流模块 | 施耐德30KW | 个 | 15
24 | 逆变模块 | NATINAL POWER | 个 | 10
25 | 功率模块 | 6SL3120-2TE21-0AA3 | 个 | 1
26 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20
27 | 辅助电源 | 6EP1336-3BA00 | 个 | 1
28 | 通讯模块 | 6ES7153-1AA03-OXBO | 个 | 3
29 | 电源模块 | 6EP1333-2BA20输入AC220V输出DC24V5A | 个 | 3
30 | 变压器线圈 | PRI:OV-220V-380V BLKL-GRN-BLU SEC:12V/1.4A BLU 23V/0.3A GRN 23V/0.3A YEL 23V/0.12A PPL | 个 | 5
31 | PLC编程电缆 | 西门子 S7-300 USB/MPI隔离 3米 带通信指示灯 | 根 | 2
32 | PLC编程电缆 | 西门子 S7-200 USB/PPI隔离 3米 带通信指示灯 | 根 | 2
33 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 24DC 0.17A | 个 | 6
34 | 散热风扇 | DP200A P/N2123XL 220V(SUNON) | 个 | 5
35 | 散热风扇 | DP200A P/N2123XL 220V(SUNON) | 个 | 5
36 | 信号转换器 | Transio RS-232 fo RS-422/485 A52 | 个 | 2
37 | 信号转换器 | Transio RS-232 fo RS-422/485 A53 | 个 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请备注注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年7月26日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 变频器 | ATV312HU75N4 7.5KW-20HR | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 铸轧天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 变频器 | ATV32HU40N4 4KW-5HP | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 板锭天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 变频器 | ATV32HU40N4 4KW-5HP | 台 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 天车用 | 一铝仓库 | 邓亚丽
4 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 板锭天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 铸轧天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 变频器 | ATV71HD37N4Z 37KW-50HP | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 板锭天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
8 | 变频器 | ATV71HD45N4Z 45KW | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 铸轧天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
9 | 变频器 | ATV71HD55N4Z 55KW | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW 40HP | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 电压变送器 | LD108-8TCH211BGX DC/AC220V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 控制回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
12 | 电流变送器 | LD108-8220CGN DC220V 5A 4-20mA | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 控制回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
13 | PLC插槽 | 1746-A10 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | PLC模块 | 1746-N04V | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | PLC模块 | 1746-NI4 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | PLC模块 | 1747-L542C | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 焙烧#1多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 模块 | 1747-ASB | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 模块 | 1747-ASB | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 焙烧#1多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
21 | 模块 | 1747-SN | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 焙烧#1多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 充电模块 | HD22020-3 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 蛰整流所直流屏维护 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 施耐德变频器整流模块 | 施耐德30KW | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 逆变模块 | NATINAL POWER | 个 | 10 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 功率模块 | 6SL3120-2TE21-0AA3 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工3#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
27 | 辅助电源 | 6EP1336-3BA00 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
28 | 通讯模块 | 6ES7153-1AA03-OXBO | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
29 | 电源模块 | 6EP1333-2BA20输入AC220V输出DC24V5A | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 变压器线圈 | PRI:OV-220V-380V BLKL-GRN-BLU SEC:12V/1.4A BLU 23V/0.3A GRN 23V/0.3A YEL 23V/0.12A PPL | 个 | 5 | 检修部(发电公司）
31 | PLC编程电缆 | 西门子 S7-300 USB/MPI隔离 3米 带通信指示灯 | 根 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS自动化改造用
32 | PLC编程电缆 | 西门子 S7-200 USB/PPI隔离 3米 带通信指示灯 | 根 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS自动化改造用
33 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 24DC 0.17A | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 铸造扁锭机维护
34 | 散热风扇 | DP200A P/N2123XL 220V(SUNON) | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 基铸#2#3天车电阻箱冷却维护
35 | 散热风扇 | DP200A P/N2123XL 220V(SUNON) | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 基铸#2#3天车电阻箱冷却维护
36 | 信号转换器 | Transio RS-232 fo RS-422/485 A52 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 空压站干燥器信号用 | 一铝仓库 | 邓亚利
37 | 信号转换器 | Transio RS-232 fo RS-422/485 A53 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 空压站空压机信号用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52