## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
2 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
3 | 继电器板 | HIT8-002 | 块 | 5
4 | 按钮常闭触点 | ZB2-BE102C(SCHERDER) | 个 | 100
5 | 电压继电器 | EVR-RAH-500 | 个 | 6
6 | 热继电器 | GV3ME63/40-63A | 个 | 5
7 | 中间继电器 | HH53P AC380V | 个 | 30
8 | 热继电器 | 3UA55 40-2D 20-32A | 个 | 10
9 | 热继电器 | 3UA50 40-1E 2.5-4A | 个 | 5
10 | 热继电器 | 3UA50 40-1C 1.6-2.5A | 个 | 5
11 | 接触器 | A95-30-11 220V | 个 | 20
12 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20
13 | 接触器 | LC1D150 220V | 个 | 6
14 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20
15 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20
16 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 10
17 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10
18 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10
19 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 5
20 | 接触器 | LC1D80CC7C 36V | 个 | 20
21 | 接触器 | 3TF35 11-0X NO-NC 55A | 个 | 5
22 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 10
23 | 二位自锁旋钮开关 | 22mm XB2-BD21C | 个 | 20
24 | 塑壳断路器 | CDM1-400L/3300 250A | 个 | 3
25 | 空气开关 | DZ47-63 2P 32A | 个 | 10
26 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 15
27 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 10
28 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 5
29 | 配电柜 | 700*500*250 | 个 | 6
30 | SCR电力调整器 | T6-5-4-125AT-R | 个 | 2
31 | 分闸线圈 | CD19 DC220V 1.16A 190Ω 5400砸 | 个 | 40
32 | 线圈 | CT19 220V | 个 | 40
33 | 开关柜抽屉操作机构 | 型号：MLS-4 CZ2操作机构适用 | 个 | 20
34 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 DC24 | 个 | 20
35 | 熔断器 | RS15 10*38 6A | 个 | 20
36 | 熔断器 | RT14-20 10*38 10A | 个 | 20
37 | 变压器 | MTBK-4KVA 380V/220V 36V | 个 | 1
38 | 变压器 | JBK3-63 220/380V | 个 | 1
39 | 报警器 | LTE-1101 380V | 个 | 3
40 | 电位器 | WX112(050) 680Ω±5% | 个 | 30
41 | 24V电源 | DR-120-24 220V/24V | 台 | 1
42 | 辅助电源 | 6EP1336-3BA00 | 个 | 1
43 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 20
44 | 触点 | KT10-60 | 个 | 100
45 | 辅助触头 | LA1DN22 | 个 | 20
46 | 触头组 | KT10-25J | 个 | 10
47 | 中间继电器 | HH53P 380V | 个 | 50
48 | 热继电器 | 3UA59 40-1J 6.3-10A | 个 | 20
49 | 接触器 | CJ20-630 220V | 个 | 3
50 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 10
51 | 真空接触器 | CKJ5-630/1 220V | 个 | 3
52 | 接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 10
53 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 10
54 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 15
55 | 接触器线圈 | CJ12-100 380V | 个 | 5
56 | 接近开关 | SBN1-Q615LA2 220V | 个 | 5
57 | 接近开关 | SBN1-Q615LC2 220V | 个 | 5
58 | 行程开关 | LX10/11 | 个 | 5
59 | 行程开关 | ME8104 5A AC250V | 个 | 10
60 | MERLIN GERIN开关 | NS400H Ui750V UimP8KV in=400A | 台 | 1
61 | 断路器 | NS400H 320A | 个 | 1
62 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 150A | 个 | 2
63 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 100A | 个 | 2
64 | 万能断路器 | CW1-2000 额定电流：1600A 合闸电磁铁电压：AC400V 分离脱扣器电压：AC400V 智能控制器电压：AC400V 额定绝缘电压：1000v 额定冲击耐受电压：12KV | 个 | 1
65 | 配电柜 | 1000*350*700mm | 个 | 1
66 | 软启动器 | PSTX142-600-70 | 台 | 1
67 | 大功率消防报警器喇叭 | BJ-60 60W大功率消防报警器喇叭220V130分贝 | 个 | 5
68 | 空气延时头 | LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时 | 个 | 20
69 | DO16 24VDC | 322-1BH01-0AA0 | 块 | 5
70 | 中间继电器 | JQK- 13F DC24V（带底座） | 个 | 50
71 | 接触器 | CJX2-6311 220V | 个 | 10
72 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10
73 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10
74 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10
75 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 10
76 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 10
77 | 接触器 | CJX2-2510 AC380V | 个 | 10
78 | 转换开关 | ZB2BD2C ZB2BZ105C 两位 一开一闭 | 个 | 30
79 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10
80 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10
81 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10
82 | 变压器 | BQ300 380V | 个 | 1
83 | 空气开关 | DZ47-60 1P 60A | 个 | 10
84 | 欧姆龙限位 | HL-5030 | 个 | 5
85 | 信号隔离变 | WS1522 | 台 | 2
86 | 信号隔离变 | WS1525 | 台 | 2
87 | 信号隔离变 | WS90501 | 台 | 2
88 | 空气开关 | DZ47-60 1P 1A | 个 | 10
89 | 空气开关 | DZ47-63 1P 6A | 个 | 20
90 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 15
91 | 塑壳断路器 | DZ20Y-225/3300 250A | 个 | 1
92 | 拉线编码器 | 品牌：SICK 型号：BKS09-ATBM0520 Resolution 0.05mm ML 5.0m-Wire D 0.6mm 12-30VDC | 个 | 2
93 | 接近开关 | NBN15-30GM40-Z0 | 个 | 5
94 | 接触器 | AF09-30-10-13 220V 4KW ABB | 个 | 5
95 | 交流接触器 | 品牌：Siemens 型号：3TF45 22-0X 2NO+2NC 线圈AC220V | 个 | 1
96 | 接触器 | ABB AF12-30-10-13 | 个 | 5
97 | 空气开关 | DZ47-60 2P 16A | 个 | 10
98 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 10
99 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10
100 | 空气开关 | DZ47 3P 32A | 个 | 10
101 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 10
102 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 | 个 | 20
103 | 急停按钮 | XB2 BS543C | 个 | 10
104 | 24V电源 | NXI-D S-145-24 输入220V 输出24V | 个 | 1
105 | 开关电源 | 明纬：NES-100-24 IN200-240VAC 0UT24VDC | 个 | 1
106 | 电位器 | 3590S-2-103L 10K2W 品牌：BOURNS | 个 | 5
107 | 限位开关盒 | APL210N | 个 | 3
108 | 限位开关盒 | APL310N | 个 | 3
109 | 接近开关 | PL-0SY U:90-220VAC Sn：5mm | 个 | 10
110 | 磁性开关 | DX-21R DC/AC 5-240V 100mA 10W | 个 | 15
111 | 电机综合保护器 | CD4-100R1(1.25-6.3)带通信 | 个 | 5
112 | 电机综合保护器 | CD4-100R2(6.3*25)带通信 | 个 | 5
113 | 电机综合保护器 | CD4-100R3(25*100A)带通信 | 个 | 10
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年9月5日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 继电器板 | HIT8-002 | 块 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解二车间三区智能打壳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 按钮常闭触点 | ZB2-BE102C(SCHERDER) | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 电压继电器 | EVR-RAH-500 | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 黛、蛰10KV配电室接地报警更换 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 热继电器 | GV3ME63/40-63A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
7 | 中间继电器 | HH53P AC380V | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
8 | 热继电器 | 3UA55 40-2D 20-32A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 30MW机组中央空调控制用 | 电厂仓库 | 侯宏强
9 | 热继电器 | 3UA50 40-1E 2.5-4A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 30MW机组中央空调控制用 | 电厂仓库 | 侯宏强
10 | 热继电器 | 3UA50 40-1C 1.6-2.5A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 30MW机组中央空调控制用 | 电厂仓库 | 侯宏强
11 | 接触器 | A95-30-11 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 接触器 | LC1D150 220V | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-2双梁天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 20T双梁天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 10T单梁行车用 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 接触器 | LC1D80CC7C 36V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-6葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 接触器 | 3TF35 11-0X NO-NC 55A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 30MW机组中央空调控制用 | 电厂仓库 | 侯宏强
22 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 10 | 铸轧厂（万基铝加工） | 天车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 二位自锁旋钮开关 | 22mm XB2-BD21C | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 塑壳断路器 | CDM1-400L/3300 250A | 个 | 3 | 辅助车间(金属钠) | 屋顶风机配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
25 | 空气开关 | DZ47-63 2P 32A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 15 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
27 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
28 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 5 | 辅助（二铝） | 接电焊机电源用 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 配电柜 | 700*500*250 | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | SCR电力调整器 | T6-5-4-125AT-R | 个 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 1.2在线系统用 | 一铝仓库 | 王振华
31 | 分闸线圈 | CD19 DC220V 1.16A 190Ω 5400砸 | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 10KV配电室正泰小车开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 线圈 | CT19 220V | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 10KV配电室正泰小车开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 开关柜抽屉操作机构 | 型号：MLS-4 CZ2操作机构适用 | 个 | 20 | 墙材加气 | 配电室检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
34 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 DC24 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 空压站干燥器控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | 熔断器 | RS15 10*38 6A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
36 | 熔断器 | RT14-20 10*38 10A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
37 | 变压器 | MTBK-4KVA 380V/220V 36V | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 沥青库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 变压器 | JBK3-63 220/380V | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 板锭熔炉控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | 报警器 | LTE-1101 380V | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 电位器 | WX112(050) 680Ω±5% | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 成型运转站电磁振动给料机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 24V电源 | DR-120-24 220V/24V | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 板锭铸机控制箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 辅助电源 | 6EP1336-3BA00 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 板锭铸机控制箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
43 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 天车操作手柄维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
44 | 触点 | KT10-60 | 个 | 100 | 动力车间（一铝） | 阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 辅助触头 | LA1DN22 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 制糊380V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
46 | 触头组 | KT10-25J | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
47 | 中间继电器 | HH53P 380V | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 净化袋滤器控制箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
48 | 热继电器 | 3UA59 40-1J 6.3-10A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 油风冷却器风扇电机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
49 | 接触器 | CJ20-630 220V | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 阳极电容器室电容器组维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
50 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 制糊380V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
51 | 真空接触器 | CKJ5-630/1 220V | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 阳极电容器室电容器组维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
52 | 接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
53 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 悬臂吊维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
54 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 15 | 动力车间（一铝） | 焙烧炭块库简易天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
55 | 接触器线圈 | CJ12-100 380V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
56 | 接近开关 | SBN1-Q615LA2 220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 天车工具限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 接近开关 | SBN1-Q615LC2 220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 天车工具限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
58 | 行程开关 | LX10/11 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 沥青库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
59 | 行程开关 | ME8104 5A AC250V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 净化袋滤器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
60 | MERLIN GERIN开关 | NS400H Ui750V UimP8KV in=400A | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 煅烧配电室开关更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 断路器 | NS400H 320A | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 煅烧配电室开关更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
62 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 150A | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 煅烧配电室开关更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
63 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 100A | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 煅烧配电室开关更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
64 | 万能断路器 | CW1-2000 额定电流：1600A 合闸电磁铁电压：AC400V 分离脱扣器电压：AC400V 智能控制器电压：AC400V 额定绝缘电压：1000v 额定冲击耐受电压：12KV | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 天车滑线电源开关维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
65 | 配电柜 | 1000*350*700mm | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 基#11天车小车柜更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
66 | 软启动器 | PSTX142-600-70 | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 板锭#3除尘器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
67 | 大功率消防报警器喇叭 | BJ-60 60W大功率消防报警器喇叭220V130分贝 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 净化脱硫装置报警器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
68 | 空气延时头 | LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 天车空压机维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
69 | DO16 24VDC | 322-1BH01-0AA0 | 块 | 5 | 动力车间（一铝） | 板锭PLC系统用 | 一铝仓库 | 邓亚利
70 | 中间继电器 | JQK- 13F DC24V（带底座） | 个 | 50 | 动力车间（二炭） | 组装设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 接触器 | CJX2-6311 220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
73 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 制糊380V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 接触器 | CJX2-2510 AC380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 转换开关 | ZB2BD2C ZB2BZ105C 两位 一开一闭 | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 照明电源维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
82 | 变压器 | BQ300 380V | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 焙烧5区地轨车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
83 | 空气开关 | DZ47-60 1P 60A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
84 | 欧姆龙限位 | HL-5030 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 吸料天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 信号隔离变 | WS1522 | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 焙烧吸料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 信号隔离变 | WS1525 | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 焙烧吸料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
87 | 信号隔离变 | WS90501 | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 焙烧吸料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
88 | 空气开关 | DZ47-60 1P 1A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 配电柜控制回路更换 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 空气开关 | DZ47-63 1P 6A | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 配电柜控制回路更换 | 二铝仓库 | 朱方方
90 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 15 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
91 | 塑壳断路器 | DZ20Y-225/3300 250A | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型混捏锅开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
92 | 拉线编码器 | 品牌：SICK 型号：BKS09-ATBM0520 Resolution 0.05mm ML 5.0m-Wire D 0.6mm 12-30VDC | 个 | 2 | 动力车间 | 1#冷轧机出入口小车用 | 铝加工 | 茹泽旭
93 | 接近开关 | NBN15-30GM40-Z0 | 个 | 5 | 动力车间 | #1、2拉矫上卸卷小车用 | 铝加工 | 茹泽旭
94 | 接触器 | AF09-30-10-13 220V 4KW ABB | 个 | 5 | 动力车间 | 精整1.2#拉矫电控室用 | 铝加工 | 茹泽旭
95 | 交流接触器 | 品牌：Siemens 型号：3TF45 22-0X 2NO+2NC 线圈AC220V | 个 | 1 | 动力车间 | 现场检修维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
96 | 接触器 | ABB AF12-30-10-13 | 个 | 5 | 动力车间 | 精整1.2#拉矫电控室用 | 铝加工 | 茹泽旭
97 | 空气开关 | DZ47-60 2P 16A | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
98 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
99 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
100 | 空气开关 | DZ47 3P 32A | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
101 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
102 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 | 个 | 20 | 动力车间 | 循环水控制柜维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
103 | 急停按钮 | XB2 BS543C | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工 | 茹泽旭
104 | 24V电源 | NXI-D S-145-24 输入220V 输出24V | 个 | 1 | 动力车间 | 空压机预热干燥器用 | 铝加工 | 茹泽旭
105 | 开关电源 | 明纬：NES-100-24 IN200-240VAC 0UT24VDC | 个 | 1 | 动力车间 | 制氮机用 | 铝加工 | 茹泽旭
106 | 电位器 | 3590S-2-103L 10K2W 品牌：BOURNS | 个 | 5 | 铝箔车间 | 铝箔分切机动刀用 | 铝加工 | 茹泽旭
107 | 限位开关盒 | APL210N | 个 | 3 | 铝箔车间 | 成品车间退火炉吹吸蝶阀 | 铝加工 | 茹泽旭
108 | 限位开关盒 | APL310N | 个 | 3 | 铝箔车间 | 成品车间退火炉旁冷气阀 | 铝加工 | 茹泽旭
109 | 接近开关 | PL-0SY U:90-220VAC Sn：5mm | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔车间倒角机 | 铝加工 | 茹泽旭
110 | 磁性开关 | DX-21R DC/AC 5-240V 100mA 10W | 个 | 15 | 铝箔车间 | 成品车间退火炉炉门 | 铝加工 | 茹泽旭
111 | 电机综合保护器 | CD4-100R1(1.25-6.3)带通信 | 个 | 5 | 墙材加气 | 配电室检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
112 | 电机综合保护器 | CD4-100R2(6.3*25)带通信 | 个 | 5 | 墙材加气 | 配电室检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
113 | 电机综合保护器 | CD4-100R3(25*100A)带通信 | 个 | 10 | 墙材加气 | 配电室检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160