## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 50
2 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 50
3 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 50
4 | 按钮 | XB2 BA31C红色 | 个 | 50
5 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 白色 | 个 | 20
6 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 红色 | 个 | 20
7 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 黄色 | 个 | 20
8 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 绿色 | 个 | 20
9 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 20
10 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 20
11 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 30
12 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 20
13 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 20
14 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 20
15 | 蜂鸣器 | ND16-22FS AC220V | 个 | 10
16 | 快速熔断器 | RS87 1250A 1000VAC 带底座 | 套 | 2
17 | 熔断器 | HG30-32/1 2A/6A | 个 | 20
18 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 220V 红色 | 个 | 5
19 | 声光报警灯 | LTE-1101J 交流380V | 个 | 4
20 | DYR阻尼电容器 | CN:4UF UN:2.5KVac -40/85℃ | 台 | 96
21 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 20
22 | 端子排 | JF5-4/5 | 个 | 30
23 | 控制继电器 | TEF200-5QK22JS AC220V | 个 | 20
24 | 时间继电器 | ST3P A-B | 个 | 10
25 | 时间继电器 | JSZ3 A-B AC220V通电延时 | 个 | 10
26 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 50
27 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 DC220V 14脚 | 个 | 30
28 | 中间继电器 | RXM2AB2BD+RXZE2M114 DC24V 12A 带底座 | 套 | 10
29 | 热继电器 | T170DU | 个 | 5
30 | 热继电器 | JRS2-600/F（3UA68) 320-500A | 个 | 5
31 | 热继电器 | NR2-25 9-13A | 个 | 10
32 | 热继电器 | NR2-25 12-18A | 个 | 10
33 | 热继电器 | NR2-25 5.5-8A | 个 | 10
34 | 继电器 | RXM4AB2BD 24VDC | 个 | 20
35 | 中间继电器 | RXM4AB2P7 220V | 个 | 20
36 | 接触器 | LC1D 95 48V | 个 | 10
37 | 接触器 | LC1D95 36V | 个 | 10
38 | 接触器 | LC1 D95 220V | 个 | 10
39 | 接触器 | LC1 D95 220V | 个 | 5
40 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 10
41 | 接触器 | LC1 D40M7C AC220V | 个 | 20
42 | 接触器 | LC1 D80CM7C 220V | 个 | 10
43 | 接触器 | LC1D32C7 36V | 个 | 20
44 | 接触器 | LC1D6511 36V | 个 | 10
45 | 接触器 | LC1D25CC7C 36V | 个 | 20
46 | 接触器 | CJ20-16 220V | 个 | 10
47 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 10
48 | 接触器 | CJ20-40 220V | 个 | 10
49 | 接触器 | CJ20-63 220V | 个 | 10
50 | 接触器 | CJ20-100 220V | 个 | 10
51 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 4
52 | 接触器 | CJX2-4011 220V | 个 | 20
53 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 10
54 | 接触器 | CJX2-8011 220V | 个 | 10
55 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 10
56 | 接触器 | CJ12-150 380V | 个 | 4
57 | 接触器线圈 | CJ12-150 380V | 个 | 5
58 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 10
59 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 5
60 | 接触器 | CJX4-1810 220V | 个 | 10
61 | 真空接触器 | CKJ5-1000/3 220V | 个 | 1
62 | 接触器 | A145-30-11 220V | 个 | 1
63 | 接触器 | B170 220V | 个 | 5
64 | 接触器 | SC-E05 220V | 个 | 10
65 | 接触器 | NXC-09 1NO1NC 线圈220V | 个 | 5
66 | 接触器 | NXC-12 1NO1NC 线圈220V | 个 | 5
67 | 接触器 | NXC-25 1NO1NC 线圈220V | 个 | 5
68 | 接触器 | NXC-32 1NO1NC 线圈220V | 个 | 3
69 | 接触器 | NXC-40 1NO1NC 线圈220V | 个 | 3
70 | 接触器 | NXC-85 1NO1NC 线圈220V | 个 | 1
71 | 接触器 | NXC-100 1NO1NC 线圈220V | 个 | 1
72 | 辅助开关 | 5SX9100 | 个 | 20
73 | 行程开关 | YBLX-19-121 | 个 | 20
74 | 行程开关 | LXJM1-3108 | 个 | 20
75 | 隔离开关 | INS800 800A AC500V | 个 | 2
76 | 万能转换开关 | LW21-16/XZDH14-3N | 个 | 10
77 | 万能转换开关 | YXW26-20/3 1-5 | 个 | 5
78 | 转换开关 | LW12-16/9.59 40-3 | 个 | 10
79 | 熔断式隔离开关 | HR3-400/33 | 个 | 1
80 | 三位选择开关 | NP2-BD33 开孔：22mm | 个 | 20
81 | 三位选择开关 | NP2-BD33 开孔：22mm | 个 | 100
82 | ABB空气开关 | S2S160 3P 160A | 个 | 2
83 | 空气开关 | C65N 2P/10A | 个 | 10
84 | 空气开关 | C65N 3P/2A | 个 | 10
85 | 空气开关 | C65N 1P/6A | 个 | 10
86 | 空气开关 | NSX1000N 3P MIC2.2 1000A AC690 | 个 | 1
87 | 空气开关 | DZ47-60 1P 20A | 个 | 20
88 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 20
89 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 10
90 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 30
91 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10
92 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10
93 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 30
94 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 30
95 | 空气开关 | IC65N 40A 3P | 个 | 20
96 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10
97 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 5
98 | 塑壳断路器 | NSC400K 400A | 个 | 2
99 | 塑壳断路器 | NSE630N 630A 3P | 个 | 1
100 | 塑壳断路器 | T5N400 3P 400A | 个 | 2
101 | 漏电断路器 | DZ47LE 2P+N 32A | 个 | 20
102 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 30
103 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 20
104 | 行程开关 | LXK3-20S/BIP65 | 个 | 20
105 | 行程开关 | YBLX-ME/8108 | 个 | 20
106 | 行程开关 | YBLX/K1/511 | 个 | 20
107 | 三位选择开关 | XB2BD53C | 个 | 30
108 | 微电脑时控开关 | KG316T 220V | 个 | 5
109 | 有载开关控制器 | HMC-3C型 上海华明 | 个 | 2
110 | SCR电力调整器 | T6-4-4-125AT-R | 个 | 2
111 | 电机启动器 | NS2-25 | 个 | 20
112 | 软启动器 | JJR 2132XKW 132KW | 个 | 1
113 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 30
114 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 20
115 | 行车控制手柄 | COB63A | 个 | 20
116 | 行车控制手柄 | COB63A | 个 | 2
117 | 行车控制手柄 | COB64A | 个 | 10
118 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 10
119 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5
120 | 配电柜 | 长1.4m 高1.8m 深0.5m | 面 | 5
121 | JXF基业箱 | 700*500*250mm | 个 | 5
122 | 电控箱 | 宽300mm 高400mm 深200mm δ=1.5mm 左开门 | 个 | 10
123 | 电控箱 | XKZ-5G2 | 个 | 2
124 | 照明箱 | 63A漏电带6路2A | 台 | 4
125 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 50
126 | 控制变压器 | BKC-200 输入220VAC 输出48VAC | 个 | 4
127 | 自耦减压变压器 | QZB-160 铜芯 | 个 | 2
128 | 电机综合保护器 | JD-5S 10-99A 220V | 个 | 10
129 | 电机综合保护器 | JD-5S 1-9.9A 220V | 个 | 15
130 | 电机综合保护器 | CDS9-C 220V | 个 | 4
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年10月30日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 50 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭铸机操作台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 50 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭铸机操作台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 300KA/400KA操控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 按钮 | XB2 BA31C红色 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 300KA/400KA操控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 白色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
6 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 红色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
7 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 黄色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
8 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 绿色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
9 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 20 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭铸机操作台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 20 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭铸机操作台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
11 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车联动台维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
13 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
14 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
15 | 蜂鸣器 | ND16-22FS AC220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
16 | 快速熔断器 | RS87 1250A 1000VAC 带底座 | 套 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
17 | 熔断器 | HG30-32/1 2A/6A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电解电气检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
18 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 220V 红色 | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 充装站报警用 | 电厂仓库 | 侯宏强
19 | 声光报警灯 | LTE-1101J 交流380V | 个 | 4 | 动力车间 | 精整地平车用 |  | 茹泽旭
20 | DYR阻尼电容器 | CN:4UF UN:2.5KVac -40/85℃ | 台 | 96 | 动力车间（一铝） | 一铝整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
21 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
22 | 端子排 | JF5-4/5 | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
23 | 控制继电器 | TEF200-5QK22JS AC220V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 时间继电器 | ST3P A-B | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 氯气泵配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
25 | 时间继电器 | JSZ3 A-B AC220V通电延时 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 氯气泵配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
26 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
27 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 DC220V 14脚 | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
28 | 中间继电器 | RXM2AB2BD+RXZE2M114 DC24V 12A 带底座 | 套 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
29 | 热继电器 | T170DU | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
30 | 热继电器 | JRS2-600/F（3UA68) 320-500A | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
31 | 热继电器 | NR2-25 9-13A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
32 | 热继电器 | NR2-25 12-18A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
33 | 热继电器 | NR2-25 5.5-8A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
34 | 继电器 | RXM4AB2BD 24VDC | 个 | 20 | 动力车间 | 精整退火炉PLC柜用 |  | 茹泽旭
35 | 中间继电器 | RXM4AB2P7 220V | 个 | 20 | 动力车间 | 精整退火炉PLC柜用 |  | 茹泽旭
36 | 接触器 | LC1D 95 48V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 接触器 | LC1D95 36V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#8葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 接触器 | LC1 D95 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 破碎厂房生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 接触器 | LC1 D95 220V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛净化通风机房通风机电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 破碎厂房生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 接触器 | LC1 D40M7C AC220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 破碎厂房生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 接触器 | LC1 D80CM7C 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机液压站维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
43 | 接触器 | LC1D32C7 36V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#8葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 接触器 | LC1D6511 36V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-#8葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 接触器 | LC1D25CC7C 36V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝电解悬臂吊维护及葫芦维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
46 | 接触器 | CJ20-16 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
47 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
48 | 接触器 | CJ20-40 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
49 | 接触器 | CJ20-63 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
50 | 接触器 | CJ20-100 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
51 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
52 | 接触器 | CJX2-4011 220V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
53 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
54 | 接触器 | CJX2-8011 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
55 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
56 | 接触器 | CJ12-150 380V | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 接触器线圈 | CJ12-150 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
58 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
59 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型除尘器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 接触器 | CJX4-1810 220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 成型除尘器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
61 | 真空接触器 | CKJ5-1000/3 220V | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极电炉变控制系统维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
62 | 接触器 | A145-30-11 220V | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 接触器 | B170 220V | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
64 | 接触器 | SC-E05 220V | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
65 | 接触器 | NXC-09 1NO1NC 线圈220V | 个 | 5 | 动力车间 | 3#拉矫冷风风机用 |  | 茹泽旭
66 | 接触器 | NXC-12 1NO1NC 线圈220V | 个 | 5 | 动力车间 | 3#拉矫纯水水泵用 |  | 茹泽旭
67 | 接触器 | NXC-25 1NO1NC 线圈220V | 个 | 5 | 动力车间 | 3#拉矫低压水泵用 |  | 茹泽旭
68 | 接触器 | NXC-32 1NO1NC 线圈220V | 个 | 3 | 动力车间 | 3#拉矫烘干单元用 |  | 茹泽旭
69 | 接触器 | NXC-40 1NO1NC 线圈220V | 个 | 3 | 动力车间 | 3#拉矫烘干风机用 |  | 茹泽旭
70 | 接触器 | NXC-85 1NO1NC 线圈220V | 个 | 1 | 动力车间 | 3#拉高压泵用 |  | 茹泽旭
71 | 接触器 | NXC-100 1NO1NC 线圈220V | 个 | 1 | 动力车间 | 3#拉矫液压泵用 |  | 茹泽旭
72 | 辅助开关 | 5SX9100 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | 行程开关 | YBLX-19-121 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车门限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 行程开关 | LXJM1-3108 | 个 | 20 | 铸轧厂再生铝（万基铝加工） | 铸轧再生铝下料小车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
75 | 隔离开关 | INS800 800A AC500V | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
76 | 万能转换开关 | LW21-16/XZDH14-3N | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
77 | 万能转换开关 | YXW26-20/3 1-5 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝沈阳天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
78 | 转换开关 | LW12-16/9.59 40-3 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
79 | 熔断式隔离开关 | HR3-400/33 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝铸造天车滑线电源刀闸维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
80 | 三位选择开关 | NP2-BD33 开孔：22mm | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝沈阳天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 三位选择开关 | NP2-BD33 开孔：22mm | 个 | 100 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭#1、#2熔炉、保温炉、铸机控制柜更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | ABB空气开关 | S2S160 3P 160A | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 黛净化通风机房通风机电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
83 | 空气开关 | C65N 2P/10A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
84 | 空气开关 | C65N 3P/2A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
85 | 空气开关 | C65N 1P/6A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
86 | 空气开关 | NSX1000N 3P MIC2.2 1000A AC690 | 个 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
87 | 空气开关 | DZ47-60 1P 20A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 自控班现场维护 | 二铝仓库 | 朱方方
88 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 自控班现场维护 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
90 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 自控班现场维护 | 二铝仓库 | 朱方方
91 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭照明开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
92 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔车间现场检修维护 |  | 茹泽旭
93 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 自控班现场维护 | 二铝仓库 | 朱方方
94 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 生产维护 | 电厂仓库 | 侯宏强
95 | 空气开关 | IC65N 40A 3P | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 300KA/400KA操控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
96 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
97 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 5 | 检修公司 | 大修槽 | 一铝仓库 | 邓亚利
98 | 塑壳断路器 | NSC400K 400A | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 破碎厂房总电源更换 | 二铝仓库 | 朱方方
99 | 塑壳断路器 | NSE630N 630A 3P | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化脱硫总电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
100 | 塑壳断路器 | T5N400 3P 400A | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
101 | 漏电断路器 | DZ47LE 2P+N 32A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
102 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
103 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
104 | 行程开关 | LXK3-20S/BIP65 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 阳极天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
105 | 行程开关 | YBLX-ME/8108 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 阳极天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
106 | 行程开关 | YBLX/K1/511 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
107 | 三位选择开关 | XB2BD53C | 个 | 30 | 动力车间 | 精整设备维护用 |  | 茹泽旭
108 | 微电脑时控开关 | KG316T 220V | 个 | 5 | 动力车间 | 厂区路灯维护用 |  | 茹泽旭
109 | 有载开关控制器 | HMC-3C型 上海华明 | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气元件检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
110 | SCR电力调整器 | T6-4-4-125AT-R | 个 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭精炼箱控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
111 | 电机启动器 | NS2-25 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 钠转动搅拌器开关更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
112 | 软启动器 | JJR 2132XKW 132KW | 个 | 1 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭循环水冷水泵电机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
113 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库双梁天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
114 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库双梁天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
115 | 行车控制手柄 | COB63A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
116 | 行车控制手柄 | COB63A | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧炭块库单梁葫芦维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
117 | 行车控制手柄 | COB64A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
118 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 阳极天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
119 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 阳极天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
120 | 配电柜 | 长1.4m 高1.8m 深0.5m | 面 | 5 | 动力车间（二炭） | 阳极一焙简易天车配电柜 | 二铝仓库 | 朱方方
121 | JXF基业箱 | 700*500*250mm | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
122 | 电控箱 | 宽300mm 高400mm 深200mm δ=1.5mm 左开门 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
123 | 电控箱 | XKZ-5G2 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 振动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
124 | 照明箱 | 63A漏电带6路2A | 台 | 4 | 动力车间（一炭） | 一炭现场照明箱安装用 | 一铝仓库 | 邓亚利
125 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
126 | 控制变压器 | BKC-200 输入220VAC 输出48VAC | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
127 | 自耦减压变压器 | QZB-160 铜芯 | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
128 | 电机综合保护器 | JD-5S 10-99A 220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 成型除尘器风机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
129 | 电机综合保护器 | JD-5S 1-9.9A 220V | 个 | 15 | 电力车间（石墨） | 成型除尘器绞龙电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
130 | 电机综合保护器 | CDS9-C 220V | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 成型导热油主循环电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160