## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 插头 | X100GZ_YT | 个 | 10
2 | 插头 | 15YZ_YT | 个 | 10
3 | 按钮开关 | LAY37(PBC)220V | 个 | 30
4 | 熔断器 | NT00 160A | 个 | 30
5 | 变压器 | 三相干式隔离变压器120KVA 联接方式：△/Y 输入电压：380v 输出电压：380v 绝缘等级：H级 | 台 | 1
6 | 变压器 | BK100 380/36V | 个 | 3
7 | 变压器 | BK100 380/36V | 个 | 10
8 | 控制变压器 | BK-2000 380/220V | 个 | 2
9 | 行灯变压器 | BK-2000 380/220V | 台 | 2
10 | 控制变压器 | BK2-500 380/220V | 个 | 5
11 | 控制变压器 | NDK-100 380/36V | 个 | 10
12 | 控制变压器 | KBC-200 输入：220VAC 输出：48VAC | 个 | 3
13 | 振动电源 | kkg30 1KW 220VAC | 个 | 5
14 | 开关电源 | 4NIC-Q3P960F IN:AC380 50HZ OUT:DC24V/40A 安装方式：导轨式 | 个 | 2
15 | 声光报警器 | BC-3B 220V 50Hz/60Hz 10W | 个 | 10
16 | 风机报警器 | 型号：FLJ-Ⅲ 厂家：苏州华佳电器厂 | 个 | 10
17 | 报警灯 | KBJ-12 220V | 个 | 30
18 | 信号灯 | 8WD5 320-5AC 24VDC白色 | 个 | 5
19 | 信号灯 | 8WD5 320-5AC 24VDC黄色 | 个 | 5
20 | LED指示灯 | DL1-LED244 红色 | 个 | 50
21 | 高频开关电源 | YTP-AD4810 IN:AC220V OUT:DC48V/10A带电管理接口 | 台 | 2
22 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
23 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
24 | 时间继电器 | JS3A-A 220V 带底座 | 个 | 20
25 | 时间继电器 | JSS48A-S DC 28V 5A AC 250V 3A | 个 | 10
26 | 中间继电器 | 3TX7002-1AB00 24VDC | 个 | 40
27 | 中间继电器 | DZ15122 直流200V | 个 | 20
28 | 中间继电器 | MY2NJ AC220V | 个 | 20
29 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 | 个 | 40
30 | 中间继电器 | JZX54P/4 AC36V | 个 | 10
31 | 中间继电器 | RXM2LB2E748V 8脚 | 个 | 20
32 | 中间继电器底座 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 100
33 | 热继电器 | NR2-25 17-25A | 个 | 5
34 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 5
35 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20
36 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20
37 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20
38 | 接触器 | LC1D50Q7C 380V | 个 | 5
39 | 接触器 | LC1D65Q7C 380V | 个 | 5
40 | 接触器 | LC1D18 36V | 个 | 20
41 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 20
42 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 10
43 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10
44 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 10
45 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 50
46 | 二位自锁旋钮开关 | 22mm XB2-BD21C | 个 | 10
47 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 2
48 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 20
49 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 6
50 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 20
51 | 万能断路器 | CKW55-1600/1600A 3P | 台 | 1
52 | 万能断路器 | CW1-2000 1000A 分合闸线圈220V | 台 | 1
53 | 万能断路器 | CKW55-2000-1600A 3P 220V | 个 | 2
54 | 整流控制器 | APK528FY4 AC380V | 套 | 2
55 | 壁挂式控制箱 | SHS-253014 内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座 | 个 | 10
56 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 40
57 | 触头总成 | THQ1-25A | 个 | 30
58 | 微机综合保护测控装置 | ST460-H In4000A 电源DC220V 通讯功能：Modbus 接地类型：差值 功率功能：有 谐波功能：无 I/O功能：有 AO功能：有 记录功能：有 | 台 | 2
59 | 行车报警装置 | SBNSG-WL80/220 220V | 个 | 3
60 | 空气开关 | 5SX21 B6 | 个 | 20
61 | 空气开关 | 5SX22 B6 | 个 | 20
62 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 40
63 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 5
64 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10
65 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 63A | 个 | 4
66 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 20A | 个 | 4
67 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 40A | 个 | 4
68 | 接近开关 | E2B-M30LS15-WZ-B1 2M | 个 | 20
69 | 接近开关 | E2V-X15B1 2M | 个 | 20
70 | 空气开关 | DZ47S-3P-50A | 个 | 20
71 | 空气开关 | DZ47S-3P-32A | 个 | 20
72 | 空气开关 | DZ47S-3P-25A | 个 | 20
73 | 空气开关 | 3VT8212-1DA03-OAAO 125A | 个 | 4
74 | 接近开关 | QZM-F-K15LT 24VDC | 个 | 20
75 | 接近开关 | E2E-10ME1 10-36VDC | 个 | 20
76 | 接近开关 | E2E-X10MY1 220V | 个 | 20
77 | 接近开关 | NBB20-U1-A2 10-30V DC | 个 | 20
78 | 行程开关 | WM8-SN | 个 | 5
79 | 时控开关 | 型号：9SES-7316T 品牌:能拓自控 | 个 | 3
80 | 测速光电开关 | 欧姆龙 E3S-GS3E4 | 个 | 10
81 | 过电压保护器 | EAT-5Z-17 | 台 | 5
82 | 变压器 | MTBK-4KVA 380V/220V 36V | 个 | 3
83 | 控制变压器 | BK-380/24 500VA 输入380V输出24V | 个 | 10
84 | 电阻 | RXG20-200W 10 R J | 个 | 4
85 | 接触器 | LC1D 245 220V | 个 | 2
86 | 接触器 | LC1D205 220V | 个 | 3
87 | 接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 10
88 | 接触器 | LC1D32 380V | 个 | 10
89 | 接触器 | LC1D40 380V | 个 | 10
90 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 10
91 | 接触器 | LC1D80 380V | 个 | 15
92 | 接触器 | LC1D80 36V | 个 | 10
93 | 接触器 | LC1D40A 36VAC | 个 | 10
94 | 接触器 | CJX2-8011 380V | 个 | 6
95 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 20
96 | 振动给料机线圈 | GZ4 | 个 | 5
97 | 振动给料机线圈 | GZ4 | 个 | 3
98 | 钮子开关 | E-TEN1321 6脚免焊接单挡 | 个 | 100
99 | 电阻箱 | RT54 -160M1-6 5.5KW | 台 | 2
100 | 电阻箱 | RT54-160L-6/2B 11KW | 个 | 2
101 | 电阻箱 | RT54-132M2-6/1B 3.7KW | 个 | 1
102 | 电阻箱 | RT54-160M2-6 7.5KW | 台 | 2
103 | 可控硅 | KP20A | 个 | 20
104 | 可控硅 | KP5A | 个 | 10
105 | 按钮 | ZB2 BE101C | 个 | 30
106 | 按钮 | ZB2 BE102C | 个 | 30
107 | 光电转换器 | OZD PROFI 12M P12 | 个 | 3
108 | 熔断器 | 5SD4 30 20A | 个 | 10
109 | 快速熔断器 | RS3 350A | 个 | 6
110 | 快速熔断器 | RS3 600A | 个 | 4
111 | 电机综合保护器 | CD4-100R2(6.3*25) | 个 | 10
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年12月5日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 插头 | X100GZ_YT | 个 | 10 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 杨浩
2 | 插头 | 15YZ_YT | 个 | 10 | 板锭厂（万基铝加工） | 在线系统用 | 一铝仓库 | 杨浩
3 | 按钮开关 | LAY37(PBC)220V | 个 | 30 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 熔断器 | NT00 160A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
5 | 变压器 | 三相干式隔离变压器120KVA 联接方式：△/Y 输入电压：380v 输出电压：380v 绝缘等级：H级 | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 变压器 | BK100 380/36V | 个 | 3 | 检修部(发电公司） | 电动葫芦变压器更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
7 | 变压器 | BK100 380/36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 控制变压器 | BK-2000 380/220V | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 自控班现场使用 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 行灯变压器 | BK-2000 380/220V | 台 | 2 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 控制变压器 | BK2-500 380/220V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 自控班现场使用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 控制变压器 | NDK-100 380/36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
12 | 控制变压器 | KBC-200 输入：220VAC 输出：48VAC | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 振动电源 | kkg30 1KW 220VAC | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型振动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 开关电源 | 4NIC-Q3P960F IN:AC380 50HZ OUT:DC24V/40A 安装方式：导轨式 | 个 | 2 | 动力车间 | 1#冷轧机液压系统控制柜用 |  | 茹泽旭
15 | 声光报警器 | BC-3B 220V 50Hz/60Hz 10W | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解多功能、20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | 风机报警器 | 型号：FLJ-Ⅲ 厂家：苏州华佳电器厂 | 个 | 10 | 动力车间 | 精整退火炉用 |  | 茹泽旭
17 | 报警灯 | KBJ-12 220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 400KA智能打壳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 信号灯 | 8WD5 320-5AC 24VDC白色 | 个 | 5 | 动力车间 | 1#2#3#冷轧机测厚仪用 |  | 茹泽旭
19 | 信号灯 | 8WD5 320-5AC 24VDC黄色 | 个 | 5 | 动力车间 | 1#2#3#冷轧机测厚仪用 |  | 茹泽旭
20 | LED指示灯 | DL1-LED244 红色 | 个 | 50 | 动力车间 | 精整切边、拉矫、大卷包装操作台用 |  | 茹泽旭
21 | 高频开关电源 | YTP-AD4810 IN:AC220V OUT:DC48V/10A带电管理接口 | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝顺基保护柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 时间继电器 | JS3A-A 220V 带底座 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
25 | 时间继电器 | JSS48A-S DC 28V 5A AC 250V 3A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 燃料除尘器控制箱用 | 电厂仓库 | 侯宏强
26 | 中间继电器 | 3TX7002-1AB00 24VDC | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
27 | 中间继电器 | DZ15122 直流200V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
28 | 中间继电器 | MY2NJ AC220V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
29 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 电气设备检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
30 | 中间继电器 | JZX54P/4 AC36V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝铝铸#7天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 中间继电器 | RXM2LB2E748V 8脚 | 个 | 20 | 动力车间 | 精整天车维护用 |  | 茹泽旭
32 | 中间继电器底座 | RXM4LB2P7 24V DC | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
33 | 热继电器 | NR2-25 17-25A | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型高楼部除尘器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 接触器 | LC1D50Q7C 380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 接触器 | LC1D65Q7C 380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 接触器 | LC1D18 36V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-8葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
42 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 10 | 板锭厂（万基铝加工） | 自动精炼用 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 50 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭精炼装置用 | 一铝仓库 | 邓亚利
46 | 二位自锁旋钮开关 | 22mm XB2-BD21C | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝电解天车滑线电源配电室开关更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
48 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 运行班临时接线及应急物资 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | 检修部汽机检修班制作移动电源箱用 | 电厂仓库 | 侯宏强
50 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 运行班临时接线及应急物资 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 万能断路器 | CKW55-1600/1600A 3P | 台 | 1 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭循环水控制柜 | 一铝仓库 | 邓亚利
52 | 万能断路器 | CW1-2000 1000A 分合闸线圈220V | 台 | 1 | 铸轧厂（万基铝加工） | 铸轧380配电室用 | 一铝仓库 | 邓亚利
53 | 万能断路器 | CKW55-2000-1600A 3P 220V | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基空380V配电室用和板锭循环水维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
54 | 整流控制器 | APK528FY4 AC380V | 套 | 2 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭#0天车制定维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
55 | 壁挂式控制箱 | SHS-253014 内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
56 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 触头总成 | THQ1-25A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 微机综合保护测控装置 | ST460-H In4000A 电源DC220V 通讯功能：Modbus 接地类型：差值 功率功能：有 谐波功能：无 I/O功能：有 AO功能：有 记录功能：有 | 台 | 2 | 检修部(发电公司） | #5机空冷岛配电室空501开关保护装置更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
59 | 行车报警装置 | SBNSG-WL80/220 220V | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝天车报警维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
60 | 空气开关 | 5SX21 B6 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车线路维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 空气开关 | 5SX22 B6 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车线路维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
62 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
63 | 空气开关 | DZ47-63 4P 63A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
64 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 63A | 个 | 4 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
66 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 20A | 个 | 4 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
67 | 空气开关 | DZ47S C型 3P 40A | 个 | 4 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
68 | 接近开关 | E2B-M30LS15-WZ-B1 2M | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
69 | 接近开关 | E2V-X15B1 2M | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
70 | 空气开关 | DZ47S-3P-50A | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
71 | 空气开关 | DZ47S-3P-32A | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
72 | 空气开关 | DZ47S-3P-25A | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
73 | 空气开关 | 3VT8212-1DA03-OAAO 125A | 个 | 4 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 接近开关 | QZM-F-K15LT 24VDC | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 成型干料锅维护 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 接近开关 | E2E-10ME1 10-36VDC | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 成型干料锅维护 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 接近开关 | E2E-X10MY1 220V | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 成型干料锅维护 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 接近开关 | NBB20-U1-A2 10-30V DC | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 行程开关 | WM8-SN | 个 | 5 | 铸轧 | 炒灰机用 |  | 茹泽旭
79 | 时控开关 | 型号：9SES-7316T 品牌:能拓自控 | 个 | 3 | 铝箔车间 | 铝箔地下室排送风机用 |  | 茹泽旭
80 | 测速光电开关 | 欧姆龙 E3S-GS3E4 | 个 | 10 | 动力车间 | 精整退火炉循环风机测速用 |  | 茹泽旭
81 | 过电压保护器 | EAT-5Z-17 | 台 | 5 | 动力车间（二炭） | 阳极10KV开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
82 | 变压器 | MTBK-4KVA 380V/220V 36V | 个 | 3 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
83 | 控制变压器 | BK-380/24 500VA 输入380V输出24V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
84 | 电阻 | RXG20-200W 10 R J | 个 | 4 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫用 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 接触器 | LC1D 245 220V | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭堆垛#2天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
86 | 接触器 | LC1D205 220V | 个 | 3 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
87 | 接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
88 | 接触器 | LC1D32 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 接触器 | LC1D40 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
90 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
91 | 接触器 | LC1D80 380V | 个 | 15 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
92 | 接触器 | LC1D80 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
93 | 接触器 | LC1D40A 36VAC | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
94 | 接触器 | CJX2-8011 380V | 个 | 6 | 辅助车间（金属钠） | 二期行车检修用
95 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 20 | 辅助车间（金属钠） | 二期行车检修用
96 | 振动给料机线圈 | GZ4 | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 成型维护 | 二铝仓库 | 朱方方
97 | 振动给料机线圈 | GZ4 | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 焙烧加工部震动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
98 | 钮子开关 | E-TEN1321 6脚免焊接单挡 | 个 | 100 | 电力车间（石墨） | 焙烧炉面温度表维护 | 二铝仓库 | 朱方方
99 | 电阻箱 | RT54 -160M1-6 5.5KW | 台 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极#2天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
100 | 电阻箱 | RT54-160L-6/2B 11KW | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 焙烧5#天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
101 | 电阻箱 | RT54-132M2-6/1B 3.7KW | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 焙烧3#天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
102 | 电阻箱 | RT54-160M2-6 7.5KW | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 焙烧3#天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
103 | 可控硅 | KP20A | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 振动控制箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
104 | 可控硅 | KP5A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 振动控制箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
105 | 按钮 | ZB2 BE101C | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
106 | 按钮 | ZB2 BE102C | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
107 | 光电转换器 | OZD PROFI 12M P12 | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
108 | 熔断器 | 5SD4 30 20A | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔轧机直流控制用 |  | 茹泽旭
109 | 快速熔断器 | RS3 350A | 个 | 6 | 铝箔车间 | 成品车间退火炉加热器用 |  | 茹泽旭
110 | 快速熔断器 | RS3 600A | 个 | 4 | 铝箔车间 | 成品车间退火炉加热器用 |  | 茹泽旭
111 | 电机综合保护器 | CD4-100R2(6.3*25) | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160