## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 变频器 | ATV71HD55N4Z 55KW | 台 | 1
2 | 变频器 | 22C-D017N103 7.5KW/10HP IN:380-480V 48-63HZ 18.4A OUT:0-320HZ 0-460V 18.7A | 台 | 1
3 | 存储卡128KB | 6ES7953-8LG20-0AA0 | 个 | 2
4 | 变频器IO板 | 变频器型号：施耐德AlTiVar 71 30KW | 个 | 10
5 | PLC模块 | 1746-N04V | 个 | 2
6 | 模块 | 1747-ASB | 个 | 2
7 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2
8 | PLC模块 | 6ES7 288-1SR20-0AA0 | 块 | 2
9 | PLC模块 | 6ES7 288-1SR60-0AA0 | 块 | 2
10 | 2点模拟量输出模块 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 | 块 | 2
11 | 8点模拟量输入模块 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 | 块 | 2
12 | 4点模拟量输出模块 | 6ES7 288-3AQ04-0AA0 | 块 | 2
13 | 数字量输入模块 | 6ES7 288-2DR32-0AA0 | 块 | 2
14 | 信号板模块 | 6ES7 288-5AQ01-0AA0 | 块 | 2
15 | 以太网模块 | 6GK7-243-1EX00-0XE0 | 块 | 2
16 | 以太网模块 | 6GK7-243-1GX00-0XE0 | 块 | 2
17 | 中继器RS-485 | 6ES7972-0AA02-0XA0 | 个 | 2
18 | 氧电极 | KY-2N | 个 | 2
19 | PLC | TWDLCAA40DRF (TWido) | 个 | 3
20 | PLC模块 | 1794-OW8 | 个 | 10
21 | 模拟量输入模块 | M-3001 | 块 | 1
22 | 软启动器 | 西门子3RW3465-0DC44 90KW 162A | 台 | 1
23 | 通讯模块 | 型号：EK1122 品牌：倍福BECKHOFF | 个 | 2
24 | 变频器 | 6SL3210-1PE31-1ULO | 个 | 1
25 | 变频器 | 6SL3210-1PE21-8ULO | 个 | 1
26 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW 3HP | 台 | 3
27 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW 3HP | 台 | 1
28 | 变压器 | JMB-2500 380V/220V | 台 | 1
29 | 电源模块 | 6ES7307-1KA02-0AA0 | 个 | 1
30 | 干燥器压缩机 | JT95BHBY1L 380V | 台 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕，交货期长的请备注注明具体交货时间；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年12月5日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 变频器 | ATV71HD55N4Z 55KW | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 变频器 | 22C-D017N103 7.5KW/10HP IN:380-480V 48-63HZ 18.4A OUT:0-320HZ 0-460V 18.7A | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝净化脱硫水泵AB变频器 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 存储卡128KB | 6ES7953-8LG20-0AA0 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车PLC程序维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 变频器IO板 | 变频器型号：施耐德AlTiVar 71 30KW | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | PLC模块 | 1746-N04V | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 模块 | 1747-ASB | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | PLC模块 | 6ES7 288-1SR20-0AA0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
9 | PLC模块 | 6ES7 288-1SR60-0AA0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
10 | 2点模拟量输出模块 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
11 | 8点模拟量输入模块 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
12 | 4点模拟量输出模块 | 6ES7 288-3AQ04-0AA0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
13 | 数字量输入模块 | 6ES7 288-2DR32-0AA0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
14 | 信号板模块 | 6ES7 288-5AQ01-0AA0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
15 | 以太网模块 | 6GK7-243-1EX00-0XE0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
16 | 以太网模块 | 6GK7-243-1GX00-0XE0 | 块 | 2 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
17 | 中继器RS-485 | 6ES7972-0AA02-0XA0 | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 气体报警仪通讯用 | 电厂仓库 | 侯宏强
18 | 氧电极 | KY-2N | 个 | 2 | 金属钠检修车间（金属钠） | 制氮机用 | 电厂仓库 | 侯宏强
19 | PLC | TWDLCAA40DRF (TWido) | 个 | 3 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
20 | PLC模块 | 1794-OW8 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 组装维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 模拟量输入模块 | M-3001 | 块 | 1 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫用 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 软启动器 | 西门子3RW3465-0DC44 90KW 162A | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型机真空泵维护 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 通讯模块 | 型号：EK1122 品牌：倍福BECKHOFF | 个 | 2 | 动力车间 | 1#2#3#冷轧机测厚仪用 |  | 茹泽旭
24 | 变频器 | 6SL3210-1PE31-1ULO | 个 | 1 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭锯床控制柜 | 一铝仓库 | 邓亚利
25 | 变频器 | 6SL3210-1PE21-8ULO | 个 | 1 | 板锭厂（万基铝加工） | 板锭锯床控制柜 | 一铝仓库 | 邓亚利
26 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW 3HP | 台 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间多功能天车维护用 | 二铝仓库
27 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW 3HP | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库
28 | 变压器 | JMB-2500 380V/220V | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
29 | 电源模块 | 6ES7307-1KA02-0AA0 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝净化PLC柜 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 干燥器压缩机 | JT95BHBY1L 380V | 台 | 2 | 检修部(发电公司） | 30万仪用空压机干燥器检修 | 电厂仓库 | 游艳红
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55