## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | LA39 红色 | 个 | 10
2 | 按钮 | LA39 绿色 | 个 | 10
3 | 高压熔断器 | RN1-20 20KV0.5A | 个 | 30
4 | 多功能模数化插座 | AC30-122 220V | 个 | 100
5 | 按钮常闭触点 | ZB2-BE102C(SCHERDER) | 个 | 100
6 | 中间继电器 | RXM4LB2F7 120VAC | 个 | 20
7 | 直流操作继电器 | JZC3-22E 线圈220V DC | 个 | 10
8 | 热过载继电器 | JR28-25 7-10A | 个 | 2
9 | 继电器 | UM72-24UC/21-21 | 个 | 20
10 | 继电器底座 | HH54P 14针 | 个 | 20
11 | 接触器 | LC1D80CC7C 36V | 个 | 12
12 | 接触器 | LC1D 1810 48V | 个 | 10
13 | 接触器 | LC1D245 380V | 个 | 2
14 | 接触器 | LC1D2501 380V | 个 | 20
15 | 接触器 | LC1D 80 48V | 个 | 3
16 | 接触器 | CJX2-40 380V | 个 | 10
17 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 10
18 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 30
19 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10
20 | 接触器 | CJX2-2501 220V | 个 | 10
21 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 10
22 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10
23 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 5
24 | 接触器 | NC2-150 220V | 个 | 4
25 | 接触器 | A110 160A 线圈220VAC | 个 | 2
26 | 接触器 | ABB 型号:A145-30 参数： 250A 线圈电压：220V | 个 | 4
27 | 接触器 | NC2-115 380V | 个 | 6
28 | 接触器 | NC2-150NS AC380V | 个 | 5
29 | 接触器 | 3TF41(10E) 110V | 个 | 5
30 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 20
31 | 摇杆开关 | XD2PA24CR | 个 | 2
32 | 接近开关 | XS7-C40DP210HT 10-36VDC 两线制 | 个 | 30
33 | 接近开关 | XS7-C40MP230 Ue：24-240v I：5-200ma Sn：15mm IP67 | 个 | 10
34 | 接近开关 | IFM IV5049 | 个 | 10
35 | 接近开关 | E2E-X18MY2-Z 24-220AC NC | 个 | 3
36 | 接近开关 | NCB15-8GM40-Z0 pr0xImIty swItch pepperl+FUCHS type NCB15-8GM40-Z0 | 个 | 10
37 | 行程开关 | 品牌：PEPPERL+FUCHS 型号：NBB8-18GM60-A2 10-30V 0-200mA | 个 | 5
38 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 20
39 | 行程开关 | ME8104 5A AC250V | 个 | 50
40 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/T | 个 | 20
41 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 10
42 | 倒顺开关 | HY2-20 | 个 | 10
43 | 倒顺开关 | HY2-30 | 个 | 20
44 | 钮子开关 | E-TEN-1322 15A 6脚3挡 250V | 个 | 20
45 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30
46 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 20
47 | 空气开关 | DZ47-60 2P 16A | 个 | 5
48 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 5
49 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 5
50 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10
51 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 30
52 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20
53 | 空气开关 | DZ47-158-63 3P 100A | 个 | 12
54 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 12
55 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 12
56 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 20A | 个 | 12
57 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 12
58 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 12
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 12
60 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 6
61 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 32A | 个 | 5
62 | 塑壳断路器 | CDM3-160S/3300 125A | 个 | 7
63 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 225A | 个 | 4
64 | 万能断路器 | CW2-1600 1000A | 个 | 1
65 | 按钮箱 | 150*200*120 不锈钢 | 个 | 5
66 | 交换机箱 | 宽400mm*350mm*450mm | 个 | 5
67 | 照明箱 | 300*200*150mm | 个 | 20
68 | 交流变换器 | JM301-5 | 个 | 2
69 | 触头总成 | THQ1-60A | 个 | 50
70 | 指示灯 | AD105-22D/S ACDC220V 红 | 个 | 40
71 | 指示灯 | AD105-22D/S ACDC220V 绿 | 个 | 40
72 | 指示灯 | ND16-22DS/4 红色 380V | 个 | 20
73 | 指示灯 | ND16-22DS/4 绿色 380V | 个 | 20
74 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 30
75 | LED指示灯 | DL1-LED243绿色 | 个 | 20
76 | 24V电源 | DR-75-24 | 个 | 5
77 | 开关电源 | 输入220V 输出24V 5A | 个 | 5
78 | 变压器 | JMB-2000 380/220V | 台 | 2
79 | 控制变压器 | BKC-200 | 个 | 2
80 | 控制变压器 | NDK(BK)-500 380/220V | 个 | 2
81 | 控制变压器 | ES600300 JBK3-500VA | 台 | 1
82 | 电压调节器 | EMG 45-B8 DC24V/10V | 个 | 1
83 | 可调变压器 | TDGC2-0.5KVA 输入：AC220v 输出AC0-250V | 台 | 1
84 | 蓄电池 | SS12-100 12V 100AH | 块 | 18
85 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 12
86 | 可控硅 | KK1400/1600V | 块 | 10
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年12月31日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 按钮 | LA39 红色 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 按钮 | LA39 绿色 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 高压熔断器 | RN1-20 20KV0.5A | 个 | 30 | 运行部(发电公司） | #5，6发电机用 | 电厂仓库 | 侯宏强
4 | 多功能模数化插座 | AC30-122 220V | 个 | 100 | 墙材加气 | 检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
5 | 按钮常闭触点 | ZB2-BE102C(SCHERDER) | 个 | 100 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | 中间继电器 | RXM4LB2F7 120VAC | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车阿特拉斯空压机维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 直流操作继电器 | JZC3-22E 线圈220V DC | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 二铝220KV高压开关操作箱内更换 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 热过载继电器 | JR28-25 7-10A | 个 | 2 | 动力车间 | 循环水排污泵用 |  | 茹泽旭
9 | 继电器 | UM72-24UC/21-21 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 继电器底座 | HH54P 14针 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝双梁天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
11 | 接触器 | LC1D80CC7C 36V | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 特种率#1-8葫芦天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 接触器 | LC1D 1810 48V | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | 接触器 | LC1D245 380V | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧#2堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
14 | 接触器 | LC1D2501 380V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝净化葫芦维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 接触器 | LC1D 80 48V | 个 | 3 | 板锭厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 接触器 | CJX2-40 380V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
19 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
20 | 接触器 | CJX2-2501 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
21 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 接触器 | NC2-150 220V | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 特种率#1、#2双梁天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 接触器 | A110 160A 线圈220VAC | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 蛰净化通风机电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 接触器 | ABB 型号:A145-30 参数： 250A 线圈电压：220V | 个 | 4 | 动力车间 | 1#2#拉矫缝合机维护用 |  | 茹泽旭
27 | 接触器 | NC2-115 380V | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 接触器 | NC2-150NS AC380V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-4天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 接触器 | 3TF41(10E) 110V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧#2堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 摇杆开关 | XD2PA24CR | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 铸造扁锭机倾翻机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 接近开关 | XS7-C40DP210HT 10-36VDC 两线制 | 个 | 30 | 板锭厂 | 板锭精炼装置改造用 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 接近开关 | XS7-C40MP230 Ue：24-240v I：5-200ma Sn：15mm IP67 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 多功能天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 接近开关 | IFM IV5049 | 个 | 10 | 动力车间 | 2#、3#冷轧机托盘运输线用 |  | 茹泽旭
35 | 接近开关 | E2E-X18MY2-Z 24-220AC NC | 个 | 3 | 动力车间 | 精整1#、2#转料台用 |  | 茹泽旭
36 | 接近开关 | NCB15-8GM40-Z0 pr0xImIty swItch pepperl+FUCHS type NCB15-8GM40-Z0 | 个 | 10 | 动力车间 | 1#冷轧机机架锁块用 |  | 茹泽旭
37 | 行程开关 | 品牌：PEPPERL+FUCHS 型号：NBB8-18GM60-A2 10-30V 0-200mA | 个 | 5 | 动力车间 | 1#冷轧机轴承座用 |  | 茹泽旭
38 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 堆垛车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 行程开关 | ME8104 5A AC250V | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝净化袋滤器进出口门用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 行程开关 | YBLX-K3/20S/T | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 堆垛车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 5#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 倒顺开关 | HY2-20 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭组装平板车开关更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
43 | 倒顺开关 | HY2-30 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 地轨车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 钮子开关 | E-TEN-1322 15A 6脚3挡 250V | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 焙烧编解组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
47 | 空气开关 | DZ47-60 2P 16A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
48 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
49 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
52 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 自控班生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 空气开关 | DZ47-158-63 3P 100A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 自控班生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 20A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间工区烧水桶加装用 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间工区洗衣机加装用 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 20A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间工区烧水桶加装用 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间工区洗衣机加装用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 运行班补充、维护 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 运行班补充、维护 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 6 | 辅助（二铝） | 接电焊用 | 二铝仓库 | 朱方方
61 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 32A | 个 | 5 | 动力车间 | 办公楼各处室用 |  | 茹泽旭
62 | 塑壳断路器 | CDM3-160S/3300 125A | 个 | 7 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 225A | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
64 | 万能断路器 | CW2-1600 1000A | 个 | 1 | 久盛冶金 | 退火炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 按钮箱 | 150*200*120 不锈钢 | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 按钮箱更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
66 | 交换机箱 | 宽400mm*350mm*450mm | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 网络检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
67 | 照明箱 | 300*200*150mm | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 照明检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
68 | 交流变换器 | JM301-5 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组整流控制柜维护 | 二铝仓库 | 朱方方
69 | 触头总成 | THQ1-60A | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车拖缆维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | 指示灯 | AD105-22D/S ACDC220V 红 | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
71 | 指示灯 | AD105-22D/S ACDC220V 绿 | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
72 | 指示灯 | ND16-22DS/4 红色 380V | 个 | 20 | 墙材加气 | 蒸压釜检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
73 | 指示灯 | ND16-22DS/4 绿色 380V | 个 | 20 | 墙材加气 | 蒸压釜检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
74 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | LED指示灯 | DL1-LED243绿色 | 个 | 20 | 动力车间 | 板带现场操作台更换 |  | 茹泽旭
76 | 24V电源 | DR-75-24 | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5.6机供热蝶阀、供热快关阀 | 电厂仓库 | 侯宏强
77 | 开关电源 | 输入220V 输出24V 5A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 空压机控制回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
78 | 变压器 | JMB-2000 380/220V | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变压器维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
79 | 控制变压器 | BKC-200 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组整流控制柜维护 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 控制变压器 | NDK(BK)-500 380/220V | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝双梁天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 控制变压器 | ES600300 JBK3-500VA | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | 电压调节器 | EMG 45-B8 DC24V/10V | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车模拟量10电源维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 可调变压器 | TDGC2-0.5KVA 输入：AC220v 输出AC0-250V | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
84 | 蓄电池 | SS12-100 12V 100AH | 块 | 18 | 电力车间（石墨） | 10KV配电室直流屏维护 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 12 | 动力车间（二炭） | 中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 可控硅 | KK1400/1600V | 块 | 10 | 动力车间（二炭） | 组装校直机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160