## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | PLC 插槽 | 1746-A13 | 个 | 2
2 | PLC 插槽 | 1746-A7 | 个 | 1
3 | PLC插槽 | 1746-A10 | 个 | 2
4 | 威肯变频器 | NXP00455G2H1SSVA1A2000000 46A 22KW | 台 | 2
5 | 变频器 | VCH6000E-015G3/018P3 380V 15KW | 台 | 1
6 | 变频器 | VCH6000E-075G3/090P3 380V 75KW | 台 | 1
7 | 变频器 | VCH6000E-090G3/110P3 380V 90KW | 台 | 1
8 | ABB变频器 | ACS800-01-0040-3+E200 37KW | 台 | 1
9 | 变频器 | ACS800-01-0040-3+E200 | 台 | 1
10 | 变频器 | MC07B0220-503-4-00 22KW | 台 | 1
11 | 变频器 | FRN0012C2S-7C 3KW | 台 | 2
12 | 变频器 | ATV61HC13N4 V2.1 IE23 132KW-200HP | 台 | 1
13 | 模块 | 1769-OF2 | 块 | 2
14 | PLC模块 | 1746-NI8 | 个 | 4
15 | 模拟量输出模块 | 6ES7332-5HDO1-OABO | 个 | 2
16 | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 个 | 2
17 | 数字量输出模块 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 个 | 3
18 | 数字量输入模块 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 个 | 2
19 | 通讯模块 | 6ES7153-1AA03-OXBO | 个 | 5
20 | 单相桥整模块 | MT/DF 150-20 | 块 | 3
21 | PLL模块 | 170ADM35010 | 块 | 5
22 | PLL模块 | 170ADI35000 | 块 | 5
23 | 调压模块 | EUV-40A-II-S | 个 | 5
24 | 模块 | AB SST-PFB-SLC | 块 | 1
25 | 模拟量输入模块 | 6ES7134-4JB51-0AB0 | 个 | 5
26 | 终端模块 | 型号：6ES7193-4CE00-0AA0 | 个 | 5
27 | 直流电流传感器 | WBI414S91 输入：AC/DC 0-5V 输出4-20MA | 个 | 3
28 | 直流电压传感器 | WBV124S01-1 输入：AC 0-5V 输出4-20MA | 个 | 5
29 | 直流电压传感器 | WBV414S01 输入：AC 0-450V 输出4-20MA | 个 | 5
30 | 电压变送器 | JD194-BS4U 380V 4-20mA | 个 | 5
31 | 电流变送器 | JD194-BS4I 输入5A 输出4-20mA | 个 | 5
32 | 工业液晶内屏 | KCS057QV1AJ-G20 | 块 | 5
33 | 触摸屏 | 2711P-T6C20D 24V 25W | 个 | 1
34 | 触摸屏 | 2711-T10CB NOELL天车专用 | 个 | 1
35 | 电池 | ER26500 3.6V | 个 | 3
36 | 通讯板 | RETA-01 00-30-11-03-F1-FA | 块 | 1
37 | 开关电源 | PVSE 400/24-40 输入400－500VAC/50-60HZ 2.2-1.8A 输出24VDC(22.8-28.8VDC) 40A | 个 | 3
38 | 电源 | INTERNational Power IHC24-2.4 OUTPUT:24VDC AT2.4 AMPS AC INPUT 47-63HZ | 个 | 1
39 | CPU锂电池 | 6ES7971-0BA00 3.6V | 块 | 5
40 | 编码器 | 型号：ATM60-P4H13X13 品牌：SICK | 个 | 1
41 | 电路板 | ABB：58063282 SCYC55830 | 块 | 1
42 | 光电传感器 | WL9-2P121 1018289 品牌：SICK | 个 | 2
43 | 气缸磁性感应开关 | 气缸型号：SE100*300S (带支架） | 个 | 6
44 | 气缸磁性感应开关 | 气缸型号：SGC200*1450S (带支架） | 个 | 6
45 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 24DC 0.17A | 个 | 5
46 | DCS风扇 | DP200A P/N213XSL 220VAC 50HZ | 个 | 50
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2019年12月31日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | PLC 插槽 | 1746-A13 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#1多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | PLC 插槽 | 1746-A7 | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#1多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | PLC插槽 | 1746-A10 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#1多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 威肯变频器 | NXP00455G2H1SSVA1A2000000 46A 22KW | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#1多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 变频器 | VCH6000E-015G3/018P3 380V 15KW | 台 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧#2多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | 变频器 | VCH6000E-075G3/090P3 380V 75KW | 台 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧#2多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 变频器 | VCH6000E-090G3/110P3 380V 90KW | 台 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧#2多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
8 | ABB变频器 | ACS800-01-0040-3+E200 37KW | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型机圆盘机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 变频器 | ACS800-01-0040-3+E200 | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型机圆盘机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 变频器 | MC07B0220-503-4-00 22KW | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工摩森纳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 变频器 | FRN0012C2S-7C 3KW | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 成型干料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 变频器 | ATV61HC13N4 V2.1 IE23 132KW-200HP | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 焙烧五区吸料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 模块 | 1769-OF2 | 块 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#9#12天车模拟量维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
14 | PLC模块 | 1746-NI8 | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 模拟量输出模块 | 6ES7332-5HDO1-OABO | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 数字量输出模块 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | 数字量输入模块 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 通讯模块 | 6ES7153-1AA03-OXBO | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
20 | 单相桥整模块 | MT/DF 150-20 | 块 | 3 | 检修部(发电公司） | 135MW燃料除铁器模块更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
21 | PLL模块 | 170ADM35010 | 块 | 5 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
22 | PLL模块 | 170ADI35000 | 块 | 5 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
23 | 调压模块 | EUV-40A-II-S | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型2#线配料秤维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 模块 | AB SST-PFB-SLC | 块 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线配料秤维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 模拟量输入模块 | 6ES7134-4JB51-0AB0 | 个 | 5 | 动力车间 | 1#冷轧机机维护用 |  | 茹泽旭
26 | 终端模块 | 型号：6ES7193-4CE00-0AA0 | 个 | 5 | 动力车间 | 1#冷轧机机维护用 |  | 茹泽旭
27 | 直流电流传感器 | WBI414S91 输入：AC/DC 0-5V 输出4-20MA | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 焙烧电捕维护 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 直流电压传感器 | WBV124S01-1 输入：AC 0-5V 输出4-20MA | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 焙烧电捕维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 直流电压传感器 | WBV414S01 输入：AC 0-450V 输出4-20MA | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 焙烧电捕维护 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 电压变送器 | JD194-BS4U 380V 4-20mA | 个 | 5 | 铸轧厂 | 铸轧精炼炉控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 电流变送器 | JD194-BS4I 输入5A 输出4-20mA | 个 | 5 | 铸轧厂 | 铸轧精炼炉控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
32 | 工业液晶内屏 | KCS057QV1AJ-G20 | 块 | 5 | 电力车间（石墨） | 焙烧操作屏维护 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 触摸屏 | 2711P-T6C20D 24V 25W | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧燃烧架维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | 触摸屏 | 2711-T10CB NOELL天车专用 | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧#2多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | 电池 | ER26500 3.6V | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 成型机PLC更换 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 通讯板 | RETA-01 00-30-11-03-F1-FA | 块 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 开关电源 | PVSE 400/24-40 输入400－500VAC/50-60HZ 2.2-1.8A 输出24VDC(22.8-28.8VDC) 40A | 个 | 3 | 板锭厂 | 板锭天车主钩控制器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 电源 | INTERNational Power IHC24-2.4 OUTPUT:24VDC AT2.4 AMPS AC INPUT 47-63HZ | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭成型混捏机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | CPU锂电池 | 6ES7971-0BA00 3.6V | 块 | 5 | 动力车间 | 现场PLC用 |  | 茹泽旭
40 | 编码器 | 型号：ATM60-P4H13X13 品牌：SICK | 个 | 1 | 动力车间 | 精整120T复合料车用 |  | 茹泽旭
41 | 电路板 | ABB：58063282 SCYC55830 | 块 | 1 | 动力车间 | 2#、3#冷轧机ACS6000柜用 |  | 茹泽旭
42 | 光电传感器 | WL9-2P121 1018289 品牌：SICK | 个 | 2 | 铝箔车间 | 铝箔车间分切机夹轴单元 |  | 茹泽旭
43 | 气缸磁性感应开关 | 气缸型号：SE100*300S (带支架） | 个 | 6 | 铸轧 | 保温炉烟闸阀气缸用 |  | 茹泽旭
44 | 气缸磁性感应开关 | 气缸型号：SGC200*1450S (带支架） | 个 | 6 | 铸轧 | 熔炉烟闸阀气缸用 |  | 茹泽旭
45 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 24DC 0.17A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 铸造变频器内更换 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | DCS风扇 | DP200A P/N213XSL 220VAC 50HZ | 个 | 50 | 检修部(发电公司） | #5.6机DCS系统维护 | 电厂仓库 | 侯宏强
47
48
49
50
51
52
53
54
55