## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | PLC | 315-2AH14-0AB0 | 个 | 2
2 | 三菱PLC | FX1N-24MR-001 | 个 | 1
3 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 4
4 | PLC模块 | 1747-L541 | 个 | 2
5 | 模块 | 1746-NO4V | 个 | 2
6 | PLC模块 | 315-2AG10-0AB0 | 个 | 1
7 | PLC模块 | 321-1BH02-0AA0 | 个 | 3
8 | 适量逆变器装置-内部电子控制板 | 6SL3055-0AA00-4BA0 | 个 | 5
9 | 功率模块 | 6SL3120-2TE21-0AA3 | 个 | 1
10 | 接口模块 | 6SN1112-1AC01-0AA1 | 个 | 1
11 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 1
12 | CPU模块 | CPU315-2DP SIEMENS SIMA TIC S7-300 | 个 | 1
13 | PLC模块 | 6ES7223-1PL22-0XA0 | 个 | 2
14 | 通讯模块 | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 个 | 5
15 | 电源模块 | 6EP1333-2BA20输入AC220V输出DC24V5A | 个 | 2
16 | 电源模块 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 个 | 1
17 | 模块 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 个 | 1
18 | 变频器 | 6SE6440-2UD27-5CA1 7.5KW | 台 | 1
19 | 变频器 | 6SE6440-2UD24-OBA1 4KW | 台 | 2
20 | 变频器 | 6SE6440-2UD31-1CA1 11KW | 台 | 5
21 | 变频器 | ATV31HU55N4A 5.5KW | 个 | 2
22 | 变频器 | ATV71HD11N4Z 11KW | 台 | 2
23 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW | 台 | 2
24 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW | 台 | 2
25 | 变频器 | ATV312HU40W4 4KW-5HP | 台 | 2
26 | 变频器 | ATV312HU55N4 5.5KW-7.5HP | 台 | 1
27 | 变频器 | EH640 A 7.5G/11P | 台 | 1
28 | 触摸屏 | 6AV2124-OGCO1-OAXO | 个 | 2
29 | 光电转换器 | OZD PROFI 12M P12 | 个 | 3
30 | 光电转换器 | OZD PROFI 12M P12 | 个 | 3
31 | 接近开关 | IME18-08NPSZW2S 1040952 三线 PNP | 个 | 10
32 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20
33 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20
34 | DP总线插头 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | 个 | 20
35 | DP总线插头 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | 个 | 10
36 | WCS控制器 | WCS-PG210E倍加福 | 个 | 1
37 | 连接线 | BKS-S-32m-10 | 根 | 2
38 | 施耐德变频器主板 | 施耐德30KW | 个 | 5
39 | 施耐德变频器整流模块 | 施耐德30KW | 个 | 15
40 | 软启动器 | ATS22C11Q | 台 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年3月12日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | PLC | 315-2AH14-0AB0 | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭#2精炼箱、铸轧#3保温炉控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 三菱PLC | FX1N-24MR-001 | 个 | 1 | 铝箔车间 | 铝箔车间切管间倒角机用 |  | 茹泽旭
3 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 4 | 电力车间(二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | PLC模块 | 1747-L541 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车整流柜PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 模块 | 1746-NO4V | 个 | 2 | 电力车间(二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | PLC模块 | 315-2AG10-0AB0 | 个 | 1 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | PLC模块 | 321-1BH02-0AA0 | 个 | 3 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 适量逆变器装置-内部电子控制板 | 6SL3055-0AA00-4BA0 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 机加工2#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 功率模块 | 6SL3120-2TE21-0AA3 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工锯床维护 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 接口模块 | 6SN1112-1AC01-0AA1 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工锯床维护 | 二铝仓库 | 侯宏强
11 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工锯床维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | CPU模块 | CPU315-2DP SIEMENS SIMA TIC S7-300 | 个 | 1 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | PLC模块 | 6ES7223-1PL22-0XA0 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 合金棒再生铝设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 通讯模块 | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 电源模块 | 6EP1333-2BA20输入AC220V输出DC24V5A | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#1天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 电源模块 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 个 | 1 | 动力车间 | 板带退火炉维护用 |  | 茹泽旭
17 | 模块 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 个 | 1 | 动力车间 | 板带大卷维护用 |  | 茹泽旭
18 | 变频器 | 6SE6440-2UD27-5CA1 7.5KW | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 合金棒炒灰机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 变频器 | 6SE6440-2UD24-OBA1 4KW | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 机加工锯床维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 变频器 | 6SE6440-2UD31-1CA1 11KW | 台 | 5 | 电力车间（石墨） | 机加工2#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 变频器 | ATV31HU55N4A 5.5KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解多功能、20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 变频器 | ATV71HD11N4Z 11KW | 台 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭热极磁选机电机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW | 台 | 2 | 电力车间(二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW | 台 | 2 | 电力车间(二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车钩变频器维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 变频器 | ATV312HU40W4 4KW-5HP | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
26 | 变频器 | ATV312HU55N4 5.5KW-7.5HP | 台 | 1 | 电力车间(二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 变频器 | EH640 A 7.5G/11P | 台 | 1 | 铝箔车间 | 铝箔车间地坪车控制用 |  | 茹泽旭
28 | 触摸屏 | 6AV2124-OGCO1-OAXO | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
29 | 光电转换器 | OZD PROFI 12M P12 | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 光电转换器 | OZD PROFI 12M P12 | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 接近开关 | IME18-08NPSZW2S 1040952 三线 PNP | 个 | 10 | 动力车间 | #1、2拉矫、#2纵切用 |  | 茹泽旭
32 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | DP总线插头 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | 个 | 20 | 铝箔车间 | 铝箔车间分切机PLC通讯用 |  | 茹泽旭
35 | DP总线插头 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 机加工锯床维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | WCS控制器 | WCS-PG210E倍加福 | 个 | 1 | 铝箔车间 | 铝箔车间分切机上料小车用 |  | 茹泽旭
37 | 连接线 | BKS-S-32m-10 | 根 | 2 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 施耐德变频器主板 | 施耐德30KW | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 电解一、二、三车间20吨天车钩变频器维修用 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 施耐德变频器整流模块 | 施耐德30KW | 个 | 15 | 电力车间(二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车钩变频器维修用 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 软启动器 | ATS22C11Q | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#1天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55