## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 20
2 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 20
3 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 40
4 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZAC/DC220V 红色 | 个 | 30
5 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZAC/DC220V 绿色 | 个 | 30
6 | 指示灯 | XB2BVB3LC 220V 绿色 | 个 | 20
7 | 指示灯 | XB2BVB4LC 220V 红色 | 个 | 20
8 | 指示灯 | XB2BVB5LC 220V 黄色 | 个 | 20
9 | 指示灯 | M22-F AC 220V 红色 | 个 | 20
10 | 指示灯 | M22-F AC 220V 绿色 | 个 | 20
11 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 100
12 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 100
13 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 30
14 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 30
15 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 30
16 | 事故按钮 | XJA-2SBN 220V | 个 | 30
17 | 天车按钮 | COB-64A | 个 | 20
18 | 天车按钮 | COB-63A | 个 | 20
19 | 低压熔断器 | RL1-60 60A | 个 | 20
20 | 熔断器 | RT18 Φ10*38 4A | 个 | 10
21 | 熔断器 | RSG-32A/1000V | 个 | 20
22 | 熔断器 | NT00 63A | 个 | 10
23 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 10
24 | 控制变压器 | BKC-150 380/2*28V+1*6V | 个 | 2
25 | 控制变压器 | BK2-150 380/36V | 台 | 10
26 | 隔离变压器 | BK500-220V/220V | 台 | 2
27 | 隔离变压器 | BK-4000 380/220V | 台 | 3
28 | 直流电压变换器 | YDD-DC-800V/10V AC220V | 个 | 2
29 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 5
30 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 5
31 | 直流电源 | S-50-24.AC220V/24V | 个 | 2
32 | 24V电源 | S-50-24 | 个 | 5
33 | 直流电源模块 | S-100-24 AC220/1.2A，DC24V/4.2A | 个 | 2
34 | 开关电源 | S-200-24 INPUT:AC110/220V±20% 0UTPUT:24V 8.3A | 个 | 5
35 | 开关电源 | DRP024V060W1AA AC220V | 个 | 3
36 | 开关电源 | SV-250-24 380VAC/DC24V 10A | 个 | 2
37 | 开关电源 | SV-250-24 380VAC/DC24V 10A | 个 | 4
38 | 开关电源 | 输入220V 输出24V 3A | 个 | 10
39 | 开关电源 | 输入220V 输出12V 6A | 个 | 10
40 | 刀开关 | HR5-630/31 | 个 | 2
41 | 电位器 | WX112(050)4K7 | 个 | 30
42 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 100
43 | 端子排 | JF5-4/5 | 个 | 100
44 | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 30
45 | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 20
46 | 红外线限位器 | LX09-11 | 个 | 20
47 | 交流互感器 | LMZ1-0.5 100/5A | 个 | 9
48 | 交流互感器 | LMZ1-0.5 200/5A | 个 | 9
49 | 控制继电器 | TEF200-5QK22JS AC220V | 个 | 20
50 | 中间继电器 | MY4NJ AC220V | 个 | 20
51 | 中间继电器 | MY4N-J 电压DC24V | 个 | 50
52 | 中间继电器 | MY4NJ DC220V（带底座） | 个 | 30
53 | 中间继电器 | JQK- 13F DC24V（带底座） | 个 | 30
54 | 中间继电器 | ZY2N-J AC220V | 个 | 20
55 | 中间继电器 | HH54P DC24V 带底座 | 个 | 100
56 | 中间继电器 | HH54P AC200/220V | 个 | 20
57 | 中间继电器 | 70622L DC24V | 个 | 3
58 | 继电器 | 品牌：finder 规格：RELAY，230VAC，2 CHANGEOVER CONTACTS 30A | 个 | 30
59 | 中间继电器底座 | SYF08A-E | 个 | 20
60 | 热继电器 | JRS1-09-25 5.5-11A | 个 | 10
61 | 热继电器 | JRS1-25 2-6A | 个 | 10
62 | 热继电器 | JRS1D25/Z 7-10A | 个 | 10
63 | 热继电器 | JRS2-63/F 45-63A | 个 | 10
64 | 热继电器 | JRS2-63/F 25-40A | 个 | 10
65 | 热继电器 | JRS2-63/F 25-40A | 个 | 10
66 | 热继电器 | JRS4-104B 80-101A | 个 | 10
67 | 热继电器 | JR16-20/3 10-16A | 个 | 10
68 | 热继电器 | JR36-20 2.2-3.5A | 个 | 10
69 | 热继电器 | JR36-20 4.5-7.2A | 个 | 10
70 | 热继电器 | JR36-160 53-85A | 个 | 10
71 | 热继电器 | LRD05C 1-3A | 个 | 4
72 | 热继电器 | LRD10N 4-6A | 个 | 8
73 | 热继电器 | LRD16KN 9-13A | 个 | 4
74 | 热继电器 | LRD22C 6-9A | 个 | 4
75 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 个 | 5
76 | 热继电器 | LRD33 35-80A | 个 | 10
77 | 热继电器 | LRD35C 30-38A | 个 | 4
78 | 继电器 | finder 55.34.8.048.0040 AC48V 7A 250V | 个 | 80
79 | 继电器 | finder 55.34.8.048.0040 AC48V 7A 250V | 个 | 80
80 | 继电器底座 | finder 94.74 10A 300V | 个 | 80
81 | 继电器底座 | Finder 94.74s/HA 4PDT 10A-250V | 个 | 100
82 | 继电器板 | SCHF-1008/K AC220V | 个 | 5
83 | 继电器板 | SCHF-1008/K DC24V | 个 | 2
84 | 信号继电器 | DX-31B | 个 | 2
85 | 接触器 | CJX1-45 63A 380V | 个 | 3
86 | 接触器 | CJ20-160 380V | 个 | 5
87 | 接触器 | CJX2-1210 380V | 个 | 20
88 | 交流接触器 | 品牌：正泰 型号：CJX2-1210 线圈电压：交流110V～120V，110V～127V | 个 | 2
89 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 5
90 | 接触器 | CJX2-2510 AC380V | 个 | 20
91 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 20
92 | 接触器 | CJX2-3210 380V | 个 | 20
93 | 接触器 | CJX2-5010 AC380V | 个 | 20
94 | 接触器 | CJX2-5011 36V | 个 | 10
95 | 接触器 | CJX2-6311 220V | 个 | 10
96 | 接触器 | LC1D6511 36V | 个 | 10
97 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 5
98 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10
99 | 接触器 | CJX2-8011 110V线圈 | 个 | 20
100 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 10
101 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 10
102 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 4
103 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 12
104 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 2
105 | 接触器 | CJ12-150 380V | 个 | 4
106 | 接触器 | CJ12-250 380V | 个 | 2
107 | 接触器 | CJ20-160 220V | 个 | 8
108 | 接触器 | CJ20-250 220V | 个 | 10
109 | 接触器 | CJ20-400 220V | 个 | 10
110 | 接触器 | CJ20-630 220V | 个 | 2
111 | 交流接触器 | LC1D09M7C AC220V | 个 | 20
112 | 接触器 | LC1D32Q7C 380V | 个 | 20
113 | 接触器 | LC1 D65AM7C 220V | 个 | 10
114 | 交流接触器 | LC1D65M7C AC220V | 个 | 10
115 | 接触器 | LC1D95M 380V | 个 | 5
116 | 接触器 | LC1D95 36V | 个 | 10
117 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 10
118 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 10
119 | 交流接触器 | LC1D150M7C AC220V | 个 | 5
120 | 接触器 | 3TF48 380V | 个 | 10
121 | 接触器 | 3RT1044 220V | 个 | 10
122 | 接触器 | FUJI SC-N12 AC-3 Ith=450A Ui=1000V 线圈AC220V | 个 | 3
123 | 接触器 | A50-30-11 220V | 个 | 2
124 | 接触器 | A95-30-11 220V | 个 | 2
125 | 接触器线圈 | CJ12-100 380V | 个 | 5
126 | 行程开关 | JLXK1-111 | 个 | 30
127 | 行程开关 | LX22-11 | 个 | 30
128 | 行程开关 | YBLX-19-121 | 个 | 30
129 | 行程开关 | YVBLX-19/111 | 个 | 30
130 | 行程开关 | YBLX/K1/511 | 个 | 40
131 | 三联组合脚踏开关 | HRF-HD301P 韩国凯昆 | 个 | 20
132 | 万能转换开关 | LW21-16/XZDH14-3N | 个 | 10
133 | 万能转换开关 | LW21-16/XZDH62-2 | 个 | 10
134 | 三位扭子开关 | LA39-20-XS/K | 个 | 30
135 | 空气开关 | C65N 1P/6A | 个 | 20
136 | 空气开关 | C65N 2P/10A | 个 | 10
137 | 空气开关 | C65N 1A 3P | 个 | 20
138 | 空气开关 | C65N 3P/2A | 个 | 10
139 | 空气开关 | DZ47 2P 25A | 个 | 10
140 | 空气开关 | DZ47 2P 60A | 个 | 40
141 | 空气开关 | DZ47-60 1P 20A | 个 | 10
142 | 空气开关 | DZ47-60 1P 20A | 个 | 30
143 | 空气开关 | DZ47-60 1P 60A | 个 | 10
144 | 空气开关 | DZ47-60 2P 10A | 个 | 4
145 | 空气开关 | DZ47-60 3P 60A | 个 | 40
146 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 10
147 | 空气开关 | DZ47-63 2P 32A | 个 | 10
148 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 30
149 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 10
150 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 30
151 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10
152 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 20
153 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10
154 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 10
155 | 空气开关 | C65H-DC-2P/6A | 个 | 60
156 | 空气开关 | C65H-DC-2P/3A | 个 | 60
157 | 空气开关 | C65N C2A 1P | 个 | 10
158 | 空气开关 | 5SJ6 3017 1A | 个 | 20
159 | 空气开关 | 5SJ5 2037 3A | 个 | 20
160 | 空气开关 | 5SJ5 2067 6A | 个 | 20
161 | 空气开关 | 3RV1011-1CA15 1.8-2.5A | 个 | 5
162 | 空气开关 | 3RV1011-1HA10 5.5-8A | 个 | 2
163 | 空气开关 | 3RV1021-0CA15 0.18-0.25A | 个 | 5
164 | 空气开关 | 3RV1021-1HA15 5.5-8A | 个 | 5
165 | 空气开关 | 3RV1021-1JA15 7-10A | 个 | 5
166 | 空气开关 | 3RV1021-1JA15 7-10A | 个 | 2
167 | 空气开关 | 3RV1021-1FA10 3.5-5A | 个 | 5
168 | 空气开关 | 3RV1021-4AA15 11-16A | 个 | 3
169 | 空气开关 | 3RV1021-4CA15 17-22A | 个 | 2
170 | 空气开关 | 3RV1041-4KA10 57-75A | 个 | 2
171 | 转换开关 | LW112-16/4 | 个 | 20
172 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 20
173 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 5
174 | 七位选择开关 | LW28-20 | 个 | 3
175 | 高压户内负荷开关 | FN3-10 10KV 400A | 台 | 1
176 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 6
177 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 12
178 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 150A | 个 | 1
179 | 塑壳断路器 | NSC400K 400A | 个 | 2
180 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/3300 80A | 个 | 4
181 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/3300 100A | 个 | 4
182 | 塑壳断路器 | CM2-225H/33002 225A 常熟开关制造有限公司 | 个 | 1
183 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 3P 63A | 个 | 10
184 | 电控箱 | XKZ-20G2 | 个 | 4
185 | 声光报警器 | LTE-1101LJ 220V 绿色 | 个 | 50
186 | 数字电压继电器 | SY-34/11 辅助电源AC220V | 个 | 2
187 | 蓄电池连接线 | 35平方 长度11CM | 个 | 100
188 | 蓄电池 | 6-GFM-38 12v38Ah | 块 | 16
189 | 智能操控装置 | HKZ-66 PT专用 | 台 | 1
190 | 熔断器 | RT36-00 100A | 个 | 100
191 | 工业声光报警器 | EXL-ST4KQ 220V | 个 | 5
192 | 电位器 | WX112(050)10K | 个 | 20
193 | 辅助触头 | F4-11 | 个 | 40
194 | 按钮开关盒 | COB-62 | 个 | 10
195 | 电流互感器 | SDH-02 150/5A | 个 | 21
196 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 | 个 | 21
197 | 过流继电器 | JL15 20A | 个 | 10
198 | 电流继电器 | JL15 40A | 个 | 10
199 | 电流继电器 | JL15 60A | 个 | 10
200 | 电流继电器 | JL15 100A | 个 | 5
201 | 热继电器 | LR97D25MA 5-21A | 个 | 10
202 | 电压继电器 | 53P 380V | 个 | 20
203 | 电压继电器 | 52P 220V | 个 | 20
204 | 固态继电器 | Finder 交流48V 4PDT 10A | 个 | 20
205 | 数显时间继电器 | DH48S-2Z 50/60HZ 220V | 个 | 5
206 | 接触式继电器 | 3TH82 44E 36V | 个 | 2
207 | 可控硅 | KP30A | 个 | 10
208 | 配电柜 | 长1.4m 高1.8m 深0.5m | 面 | 5
209 | JXF基业箱 | 700*500*250mm | 个 | 10
210 | 电控箱 | 宽300mm 高400mm 深200mm δ=1.5mm 左开门 | 个 | 5
211 | 电控箱 | 宽250mm高300mm厚150mm | 个 | 20
212 | 电阻箱 | RT54-160L-6/1B 5.5KW | 套 | 2
213 | 联动控制台 | QTB 32A | 台 | 1
214 | 联动控制台 | QTB 63A | 台 | 1
215 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 100
216 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 30
217 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 20
218 | 行车控制手柄 | COB63A | 个 | 20
219 | 行车控制手柄 | COB64A | 个 | 5
220 | 整流桥 | KBPC1010 | 个 | 10
221 | 跳闸线圈 | CD17-11 DC220V 线径0.29 匝数5000 | 个 | 10
222 | 电机综合保护器 | CD4-100R1(1.25-6.3) | 个 | 10
223 | 电机综合保护器 | BHQ-S-C 2-20A | 个 | 2
224 | 红外线行程开关 | LX-10-19 AC36V | 个 | 15
225 | 红外线行程开关 | LX-10-19 AC48V | 个 | 20
226 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 10
227 | 行程限位 | DXZ型 1:46 | 个 | 10
228 | 十字限位连接器 | DXZ型 | 套 | 20
229 | 起升高度限位器 | JN1-A | 个 | 10
230 | 超载限位器 | BCQ-HT型 5T AC36V | 个 | 10
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年3月12日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
2 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
3 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
4 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZAC/DC220V 红色 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
5 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZAC/DC220V 绿色 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
6 | 指示灯 | XB2BVB3LC 220V 绿色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
7 | 指示灯 | XB2BVB4LC 220V 红色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
8 | 指示灯 | XB2BVB5LC 220V 黄色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
9 | 指示灯 | M22-F AC 220V 红色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
10 | 指示灯 | M22-F AC 220V 绿色 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
11 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 电解槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 电解槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
15 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
16 | 事故按钮 | XJA-2SBN 220V | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5.6炉事故按钮更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
17 | 天车按钮 | COB-64A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
18 | 天车按钮 | COB-63A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
19 | 低压熔断器 | RL1-60 60A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
20 | 熔断器 | RT18 Φ10*38 4A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 高压柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
21 | 熔断器 | RSG-32A/1000V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
22 | 熔断器 | NT00 63A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 烘槽保险更换用 | 电厂仓库 | 侯宏强
23 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
24 | 控制变压器 | BKC-150 380/2*28V+1*6V | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 高压柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
25 | 控制变压器 | BK2-150 380/36V | 台 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
26 | 隔离变压器 | BK500-220V/220V | 台 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
27 | 隔离变压器 | BK-4000 380/220V | 台 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解检修箱使用 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 直流电压变换器 | YDD-DC-800V/10V AC220V | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
29 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 5 | 电力车间(二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 直流电源 | S-50-24.AC220V/24V | 个 | 2 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 24V电源 | S-50-24 | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5、6炉称重给煤机控制柜检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
33 | 直流电源模块 | S-100-24 AC220/1.2A，DC24V/4.2A | 个 | 2 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 开关电源 | S-200-24 INPUT:AC110/220V±20% 0UTPUT:24V 8.3A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛蛰净化控制柜维护 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 开关电源 | DRP024V060W1AA AC220V | 个 | 3 | 辅助车间(金属钠) | 高压柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
36 | 开关电源 | SV-250-24 380VAC/DC24V 10A | 个 | 2 | 铸轧厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
37 | 开关电源 | SV-250-24 380VAC/DC24V 10A | 个 | 4 | 板锭厂 | 天车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 开关电源 | 输入220V 输出24V 3A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6控制柜保护装置更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
39 | 开关电源 | 输入220V 输出12V 6A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6控制柜保护装置更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
40 | 刀开关 | HR5-630/31 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 铸造循环水泵房#1、#2电源 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 电位器 | WX112(050)4K7 | 个 | 30 | 动力车间（一炭） | 一炭成型运转站振动给料机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
43 | 端子排 | JF5-4/5 | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
44 | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
45 | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
46 | 红外线限位器 | LX09-11 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 净化斗提天车天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 交流互感器 | LMZ1-0.5 100/5A | 个 | 9 | 电力车间（二铝） | 生产现场用电计量 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 交流互感器 | LMZ1-0.5 200/5A | 个 | 9 | 电力车间（二铝） | 生产现场用电计量 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 控制继电器 | TEF200-5QK22JS AC220V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
50 | 中间继电器 | MY4NJ AC220V | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 高楼部抽屉开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 中间继电器 | MY4N-J 电压DC24V | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 合金棒铸机、炒灰机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 中间继电器 | MY4NJ DC220V（带底座） | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
53 | 中间继电器 | JQK- 13F DC24V（带底座） | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
54 | 中间继电器 | ZY2N-J AC220V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
55 | 中间继电器 | HH54P DC24V 带底座 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 黛蛰整流机组大修 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 中间继电器 | HH54P AC200/220V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝净化袋滤器进口门控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 中间继电器 | 70622L DC24V | 个 | 3 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 继电器 | 品牌：finder 规格：RELAY，230VAC，2 CHANGEOVER CONTACTS 30A | 个 | 30 | 电力车间(二铝） | 电解一车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 中间继电器底座 | SYF08A-E | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
60 | 热继电器 | JRS1-09-25 5.5-11A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
61 | 热继电器 | JRS1-25 2-6A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
62 | 热继电器 | JRS1D25/Z 7-10A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
63 | 热继电器 | JRS2-63/F 45-63A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
64 | 热继电器 | JRS2-63/F 25-40A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
65 | 热继电器 | JRS2-63/F 25-40A | 个 | 10 | 电力车间(二铝） | 黛蛰净化电机保护维护 | 二铝仓库 | 朱方方
66 | 热继电器 | JRS4-104B 80-101A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
67 | 热继电器 | JR16-20/3 10-16A | 个 | 10 | 电力车间(二铝） | 黛蛰净化电机保护维护 | 二铝仓库 | 朱方方
68 | 热继电器 | JR36-20 2.2-3.5A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
69 | 热继电器 | JR36-20 4.5-7.2A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
70 | 热继电器 | JR36-160 53-85A | 个 | 10 | 电力车间(二铝） | 黛蛰净化电机保护维护 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 热继电器 | LRD05C 1-3A | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 热继电器 | LRD10N 4-6A | 个 | 8 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
73 | 热继电器 | LRD16KN 9-13A | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
74 | 热继电器 | LRD22C 6-9A | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 热继电器 | LRD33 35-80A | 个 | 10 | 电力车间(二铝） | 黛蛰净化电机保护维护 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 热继电器 | LRD35C 30-38A | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 继电器 | finder 55.34.8.048.0040 AC48V 7A 250V | 个 | 80 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 继电器 | finder 55.34.8.048.0040 AC48V 7A 250V | 个 | 80 | 电力车间(二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 继电器底座 | finder 94.74 10A 300V | 个 | 80 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
81 | 继电器底座 | Finder 94.74s/HA 4PDT 10A-250V | 个 | 100 | 电力车间(二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
82 | 继电器板 | SCHF-1008/K AC220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 继电器板 | SCHF-1008/K DC24V | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
84 | 信号继电器 | DX-31B | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 接触器 | CJX1-45 63A 380V | 个 | 3 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 接触器 | CJ20-160 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
87 | 接触器 | CJX2-1210 380V | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
88 | 交流接触器 | 品牌：正泰 型号：CJX2-1210 线圈电压：交流110V～120V，110V～127V | 个 | 2 | 动力车间 | 冷轧车床用 |  | 茹泽旭
89 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
90 | 接触器 | CJX2-2510 AC380V | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
91 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
92 | 接触器 | CJX2-3210 380V | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
93 | 接触器 | CJX2-5010 AC380V | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
94 | 接触器 | CJX2-5011 36V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 电葫芦检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
95 | 接触器 | CJX2-6311 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
96 | 接触器 | LC1D6511 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
97 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
98 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
99 | 接触器 | CJX2-8011 110V线圈 | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 侯宏强
100 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
101 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
102 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
103 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 12 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
104 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭沥青库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
105 | 接触器 | CJ12-150 380V | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
106 | 接触器 | CJ12-250 380V | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
107 | 接触器 | CJ20-160 220V | 个 | 8 | 动力车间（一炭） | 一炭组装工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
108 | 接触器 | CJ20-250 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰整流机组大修 | 二铝仓库 | 朱方方
109 | 接触器 | CJ20-400 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰整流机组大修 | 二铝仓库 | 朱方方
110 | 接触器 | CJ20-630 220V | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭组装工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
111 | 交流接触器 | LC1D09M7C AC220V | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
112 | 接触器 | LC1D32Q7C 380V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
113 | 接触器 | LC1 D65AM7C 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 合金棒电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
114 | 交流接触器 | LC1D65M7C AC220V | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
115 | 接触器 | LC1D95M 380V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝圆盘铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
116 | 接触器 | LC1D95 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
117 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
118 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
119 | 交流接触器 | LC1D150M7C AC220V | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
120 | 接触器 | 3TF48 380V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
121 | 接触器 | 3RT1044 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝基#1天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
122 | 接触器 | FUJI SC-N12 AC-3 Ith=450A Ui=1000V 线圈AC220V | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组AP盘维护 | 二铝仓库 | 朱方方
123 | 接触器 | A50-30-11 220V | 个 | 2 | 墙材加气 | 空压机用 | 电厂仓库 | 侯宏强
124 | 接触器 | A95-30-11 220V | 个 | 2 | 动力车间 | 拉矫液压站电机用 |  | 茹泽旭
125 | 接触器线圈 | CJ12-100 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭石油焦库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
126 | 行程开关 | JLXK1-111 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车、20吨天车门限位维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
127 | 行程开关 | LX22-11 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 东、西仓库、破碎厂房天车钩限位维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
128 | 行程开关 | YBLX-19-121 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
129 | 行程开关 | YVBLX-19/111 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 东、西仓库、破碎厂房天车门限位维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
130 | 行程开关 | YBLX/K1/511 | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 东、西仓库、破碎厂房天车大车限位维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
131 | 三联组合脚踏开关 | HRF-HD301P 韩国凯昆 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
132 | 万能转换开关 | LW21-16/XZDH14-3N | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
133 | 万能转换开关 | LW21-16/XZDH62-2 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
134 | 三位扭子开关 | LA39-20-XS/K | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
135 | 空气开关 | C65N 1P/6A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 高压柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
136 | 空气开关 | C65N 2P/10A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 高压柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
137 | 空气开关 | C65N 1A 3P | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
138 | 空气开关 | C65N 3P/2A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 高压柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
139 | 空气开关 | DZ47 2P 25A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 现场临时电源用现场临时电源用 | 电厂仓库 | 侯宏强
140 | 空气开关 | DZ47 2P 60A | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
141 | 空气开关 | DZ47-60 1P 20A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 现场临时电源用 | 电厂仓库 | 侯宏强
142 | 空气开关 | DZ47-60 1P 20A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
143 | 空气开关 | DZ47-60 1P 60A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
144 | 空气开关 | DZ47-60 2P 10A | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 一炭照明开关更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
145 | 空气开关 | DZ47-60 3P 60A | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
146 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
147 | 空气开关 | DZ47-63 2P 32A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
148 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
149 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
150 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 生产现场更换、安装 | 二铝仓库 | 朱方方
151 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 现场临时电源用 | 电厂仓库 | 侯宏强
152 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电箱检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
153 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
154 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
155 | 空气开关 | C65H-DC-2P/6A | 个 | 60 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
156 | 空气开关 | C65H-DC-2P/3A | 个 | 60 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
157 | 空气开关 | C65N C2A 1P | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
158 | 空气开关 | 5SJ6 3017 1A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
159 | 空气开关 | 5SJ5 2037 3A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
160 | 空气开关 | 5SJ5 2067 6A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 整流柜检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
161 | 空气开关 | 3RV1011-1CA15 1.8-2.5A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
162 | 空气开关 | 3RV1011-1HA10 5.5-8A | 个 | 2 | 动力车间 | 1#冷轧机电控柜用 |  | 茹泽旭
163 | 空气开关 | 3RV1021-0CA15 0.18-0.25A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
164 | 空气开关 | 3RV1021-1HA15 5.5-8A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
165 | 空气开关 | 3RV1021-1JA15 7-10A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
166 | 空气开关 | 3RV1021-1JA15 7-10A | 个 | 2 | 动力车间 | 1#冷轧机电控柜用 |  | 茹泽旭
167 | 空气开关 | 3RV1021-1FA10 3.5-5A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
168 | 空气开关 | 3RV1021-4AA15 11-16A | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
169 | 空气开关 | 3RV1021-4CA15 17-22A | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
170 | 空气开关 | 3RV1041-4KA10 57-75A | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
171 | 转换开关 | LW112-16/4 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 黛蛰整流机组大修 | 二铝仓库 | 朱方方
172 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 20 | 板锭厂 | 板锭铝灰处理小车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
173 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 5 | 动力车间 | 冷轧天车维护用 |  | 茹泽旭
174 | 七位选择开关 | LW28-20 | 个 | 3 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
175 | 高压户内负荷开关 | FN3-10 10KV 400A | 台 | 1 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
176 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 6 | 辅助（二铝） | 电焊机接线用 | 二铝仓库 | 朱方方
177 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 12 | 电力车间(二铝） | 生产现场接临时电源 | 二铝仓库 | 朱方方
178 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 150A | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 一炭石油焦库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
179 | 塑壳断路器 | NSC400K 400A | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 破碎厂房新装厂房总电源开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
180 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/3300 80A | 个 | 4 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
181 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/3300 100A | 个 | 4 | 辅助车间(金属钠) | 配电盘检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
182 | 塑壳断路器 | CM2-225H/33002 225A 常熟开关制造有限公司 | 个 | 1 | 动力车间 | 2#热水泵电源开关更换 |  | 茹泽旭
183 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 3P 63A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电箱检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
184 | 电控箱 | XKZ-20G2 | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 一炭成型运转站振动给料机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
185 | 声光报警器 | LTE-1101LJ 220V 绿色 | 个 | 50 | 墙材加气 | 并垛机用 | 电厂仓库 | 侯宏强
186 | 数字电压继电器 | SY-34/11 辅助电源AC220V | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
187 | 蓄电池连接线 | 35平方 长度11CM | 个 | 100 | 动力车间 | 高架库ACT小车蓄电池 |  | 茹泽旭
188 | 蓄电池 | 6-GFM-38 12v38Ah | 块 | 16 | 动力车间 | 切边机UPS维护用 |  | 茹泽旭
189 | 智能操控装置 | HKZ-66 PT专用 | 台 | 1 | 动力车间 | 冷轧2#10KV Ⅳ段PT柜用 |  | 茹泽旭
190 | 熔断器 | RT36-00 100A | 个 | 100 | 电力车间(二铝） | 电解一车间检修箱更换 | 二铝仓库 | 朱方方
191 | 工业声光报警器 | EXL-ST4KQ 220V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 阳极天车电铃维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
192 | 电位器 | WX112(050)10K | 个 | 20 | 铸轧厂 | 铸轧精炼装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
193 | 辅助触头 | F4-11 | 个 | 40 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
194 | 按钮开关盒 | COB-62 | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 电葫芦检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
195 | 电流互感器 | SDH-02 150/5A | 个 | 21 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
196 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 | 个 | 21 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
197 | 过流继电器 | JL15 20A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
198 | 电流继电器 | JL15 40A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
199 | 电流继电器 | JL15 60A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
200 | 电流继电器 | JL15 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
201 | 热继电器 | LR97D25MA 5-21A | 个 | 10 | 电力车间(二铝） | 黛蛰净化电机保护维护 | 二铝仓库 | 朱方方
202 | 电压继电器 | 53P 380V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝净化袋滤器进口门控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
203 | 电压继电器 | 52P 220V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝净化袋滤器进口门控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
204 | 固态继电器 | Finder 交流48V 4PDT 10A | 个 | 20 | 电力车间(二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
205 | 数显时间继电器 | DH48S-2Z 50/60HZ 220V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
206 | 接触式继电器 | 3TH82 44E 36V | 个 | 2 | 动力车间 | 精整地平车更换用 |  | 茹泽旭
207 | 可控硅 | KP30A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭组装工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
208 | 配电柜 | 长1.4m 高1.8m 深0.5m | 面 | 5 | 动力车间（二炭） | 阳极一焙简易天车配电柜 | 二铝仓库 | 朱方方
209 | JXF基业箱 | 700*500*250mm | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
210 | 电控箱 | 宽300mm 高400mm 深200mm δ=1.5mm 左开门 | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
211 | 电控箱 | 宽250mm高300mm厚150mm | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
212 | 电阻箱 | RT54-160L-6/1B 5.5KW | 套 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭石油焦库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
213 | 联动控制台 | QTB 32A | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝基仓库#2天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
214 | 联动控制台 | QTB 63A | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝基仓库#2天车大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
215 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 100 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
216 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
217 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
218 | 行车控制手柄 | COB63A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
219 | 行车控制手柄 | COB64A | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
220 | 整流桥 | KBPC1010 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车抓斗维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
221 | 跳闸线圈 | CD17-11 DC220V 线径0.29 匝数5000 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝10KV开关小车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
222 | 电机综合保护器 | CD4-100R1(1.25-6.3) | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 侯宏强
223 | 电机综合保护器 | BHQ-S-C 2-20A | 个 | 2 | 动力车间 | 废水站屋顶风机控制柜用 |  | 茹泽旭
224 | 红外线行程开关 | LX-10-19 AC36V | 个 | 15 | 电力车间(二铝） | 特种率#1-8葫芦天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
225 | 红外线行程开关 | LX-10-19 AC48V | 个 | 20 | 电力车间(二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
226 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
227 | 行程限位 | DXZ型 1:46 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车钩限位维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
228 | 十字限位连接器 | DXZ型 | 套 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车小车限位维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
229 | 起升高度限位器 | JN1-A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车出铝钩限位维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
230 | 超载限位器 | BCQ-HT型 5T AC36V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 特种率#1-8葫芦大车限位维护用 | 二铝仓库 | 朱方方