## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 网线转接头 | RJ45转接头防水 | 个 | 100
2 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 300
3 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 300
4 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 300
5 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 610
6 | 网线钳 | HT-L2180 | 把 | 2
7 | 交换机 | 磊科 NS118 8口 | 个 | 10
8 | 水晶头 | AMP 5-0569530-2 | 个 | 30
9 | 光纤 | 单模 8芯国标 铠装监控专用 | 米 | 500
10 | 光纤尾纤 | 单模 | 对 | 30
11 | 光纤收发器 | GMA-MS01-4-20单模单纤千兆 一光四电 | 对 | 5
12 | 无线路由器 | TP-Link TL-WR886N | 个 | 3
13 | 交换机箱 | 宽400mm*350mm*450mm | 个 | 5
14 | 网络全数字硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 台 | 1
15 | 网络摄像头枪机 | 海康威视 DS-2CD2T35F-I8(含支架） | 个 | 10
16 | 监控摄像头 | 萤石C2C 含32G卡 | 套 | 10
17 | 监控摄像头 | 海康威视 DS-2CE56F5P-IT3(包含适配器电源） | 个 | 3
18 | 监控摄像头 | DS-2CD1221D13 | 个 | 10
19 | 摄像头（球机） | 海康 DS-2DE6220IW-A | 个 | 1
20 | 摄像头适配器 | GW-3CDY-12V 2A | 个 | 15
21 | 摄像头适配器 | GW-3CDY-12V 2A | 个 | 30
22 | 无线路由器 | TP-LINK全千兆端口 AC2600M双频5G TL-WDR8690 | 个 | 3
23 | 无线路由器 | TL-WVR458G | 个 | 4
24 | 电源 | DPS-150AB-3A | 个 | 5
25 | 功放机 | SA-9009 功率300W | 台 | 2
26 | 音柱 | ST55 室外防水 120W | 个 | 6
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期：180 天（报价有效期不低于180天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格品牌型号）执行合同，所供产品均附有合格证，保证产品完全
满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年3月10日

## 使用单位及用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 网线转接头 | RJ45转接头防水 | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 网络检修用 | 电厂仓库 | 吕恩会
2 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 300 | 辅助车间(金属钠) | 网络检修用 | 电厂仓库 | 吕恩会
3 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 300 | 动力车间（二炭） | 焙烧中控室改造 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 300 | 电力车间(二铝） | 二铝网络系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 网线 | 安普超五类 | 米 | 610 | 电力车间（石墨） | 机加工2#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 网线钳 | HT-L2180 | 把 | 2 | 电力车间(二铝） | 二铝网络系统维护 | 二铝仓库 | 陈印印
7 | 交换机 | 磊科 NS118 8口 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 二铝监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 水晶头 | AMP 5-0569530-2 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝天车通讯维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
9 | 光纤 | 单模 8芯国标 铠装监控专用 | 米 | 500 | 辅助车间(金属钠) | 监控维修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
10 | 光纤尾纤 | 单模 | 对 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 监控维修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
11 | 光纤收发器 | GMA-MS01-4-20单模单纤千兆 一光四电 | 对 | 5 | 电力车间（石墨） | 石墨监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 无线路由器 | TP-Link TL-WR886N | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 二铝监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 交换机箱 | 宽400mm*350mm*450mm | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 网络检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
14 | 网络全数字硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝大门岗监控用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 网络摄像头枪机 | 海康威视 DS-2CD2T35F-I8(含支架） | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 监控检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
16 | 监控摄像头 | 萤石C2C 含32G卡 | 套 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 监控检修用 | 电厂仓库 | 王丹
17 | 监控摄像头 | 海康威视 DS-2CE56F5P-IT3(包含适配器电源） | 个 | 3 | 辅助车间(金属钠) | 摄像头检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
18 | 监控摄像头 | DS-2CD1221D13 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝监控维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 摄像头（球机） | 海康 DS-2DE6220IW-A | 个 | 1 | 电力车间(二铝） | 二铝监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 摄像头适配器 | GW-3CDY-12V 2A | 个 | 15 | 电力车间（石墨） | 石墨监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 摄像头适配器 | GW-3CDY-12V 2A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 监控检修用 | 电厂仓库 | 侯宏强
22 | 无线路由器 | TP-LINK全千兆端口 AC2600M双频5G TL-WDR8690 | 个 | 3 | 电力车间(二铝） | 电解一、二、三车间天车配电室空调维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 无线路由器 | TL-WVR458G | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 电源 | DPS-150AB-3A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 二铝监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 功放机 | SA-9009 功率300W | 台 | 2 | 动力车间（二炭） | 焙烧中控室改造 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 音柱 | ST55 室外防水 120W | 个 | 6 | 动力车间（二炭） | 焙烧中控室改造 | 二铝仓库 | 朱方方
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107