## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447/2859
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 施耐德PLC卡件 | 140ACI04000 | 个 | 5
2 | PLC卡件 | 140ACO13000 | 个 | 5
3 | PLC卡件 | 140DDO35300 | 个 | 2
4 | ABB变频器 | ACS510-01-157A-4 | 台 | 1
5 | 变频器 | 6SL3210-1PE24-5UL0 | 台 | 1
6 | 变频器 | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 台 | 1
7 | 变频器 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 台 | 1
8 | 测速接近开关 | NJ15-30GK-N-150-Y38977 8VDC P+F | 个 | 5
9 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 4
10 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 3
11 | PLC模块 | 1769-OB32 | 个 | 3
12 | 模块 | 1769-OF4 | 块 | 2
13 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 3
14 | 通讯模块 | 1769-AENTR Enthernet通讯协议 | 块 | 3
15 | 空调通讯插头 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 个 | 2
16 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 1
17 | 调压模块 | EUV-40A-II-S | 个 | 5
18 | 模拟量输入模块 | M-3001 | 块 | 2
19 | 散热风扇 | DP200A P/N2123XL 220V(SUNON) | 个 | 20
20 | 模块 | CJ1W OC201 | 个 | 10
21 | 变频器 | MC07B0220-503-4-00/F SC11B | 台 | 1
22 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20
23 | 通讯模块 | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 个 | 10
24 | 变频器 | FRN3.7GIS-4C | 台 | 8
25 | DP总线插头 | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 个 | 10
26 | PLC 模块 | 6GK7 342-5DA03-0XE0 | 块 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年5月26日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 施耐德PLC卡件 | 140ACI04000 | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 30万精处理系统控制检修 | 电厂仓库 | 王丹
2 | PLC卡件 | 140ACO13000 | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 30万精处理系统控制检修 | 电厂仓库 | 王丹
3 | PLC卡件 | 140DDO35300 | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | 30万精处理系统控制检修 | 电厂仓库 | 王丹
4 | ABB变频器 | ACS510-01-157A-4 | 台 | 1 | 动力车间（二炭） | 组装P8除尘器风机电机用 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 变频器 | 6SL3210-1PE24-5UL0 | 台 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧轧机卷曲电机 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | 变频器 | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 台 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧上下喷涂电机 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 变频器 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 台 | 1 | 板锭厂 | 板锭锯床滑车用 | 一铝仓库 | 邓亚利
8 | 测速接近开关 | NJ15-30GK-N-150-Y38977 8VDC P+F | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 高楼部维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | PLC模块 | 1769-OB32 | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 模块 | 1769-OF4 | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 通讯模块 | 1769-AENTR Enthernet通讯协议 | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫PLC系统维护 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 空调通讯插头 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | 30万中央空调检修 | 电厂仓库 | 王丹
16 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工2#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | 调压模块 | EUV-40A-II-S | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型2#线震动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 模拟量输入模块 | M-3001 | 块 | 2 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫一期（急用） | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 散热风扇 | DP200A P/N2123XL 220V(SUNON) | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 控制柜风机更换 | 电厂仓库 | 王丹
20 | 模块 | CJ1W OC201 | 个 | 10 | 墙材加气 | 1#砖机检修 | 电厂仓库 | 王丹
21 | 变频器 | MC07B0220-503-4-00/F SC11B | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工摩森纳大修 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 通讯模块 | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 变频器 | FRN3.7GIS-4C | 台 | 8 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
25 | DP总线插头 | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
26 | PLC 模块 | 6GK7 342-5DA03-0XE0 | 块 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
55