## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447/2859
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 急停按钮 | ZB2 BS54C | 个 | 10
2 | 按钮 | ZB2-BE102C（NC）240V 3A | 个 | 30
3 | 快速熔断器 | 107F AC500V/1500A-8 105*40 BC100KA PM106NK M16mm | 个 | 20
4 | 熔断器 | RS15 10*38 6A | 个 | 500
5 | 熔断器 | NT00 100A | 个 | 30
6 | 熔断器 | NT00 160A | 个 | 30
7 | 控制变压器 | NDK(BK)-150VA 三相575V/三相四线380V | 个 | 2
8 | 控制变压器 | NDK(BK)-150VA 三相380V/ A1B1C1-18V A2B2C2-18V | 个 | 2
9 | 控制变压器 | NDK(BK)-1000VA 1500V/100V 0-15-20 500HZ | 个 | 2
10 | 控制变压器 | NDK(BK)-100VA 两相380V/ A1N1-18V A2N2-6V | 个 | 2
11 | 控制变压器 | NDK(BK)-1000VA AC380V/AC220V | 个 | 2
12 | 变压器 | HE500VA 380V/48V | 个 | 2
13 | 16针插座 | HDC-HE-016-FS 16A 500V | 个 | 10
14 | 漏电保护插座 | In 16A Un230V/50HZ LΔn 30mA LΔno 15mA Im1500mA t＜0.1sGB16916.1 | 个 | 20
15 | 报警闪光报警灯 | BBJ24V | 个 | 5
16 | 磁吸式声光报警灯 | LTD-1101L，红色，24V | 个 | 2
17 | 防爆声光报警器 | BBJ电源220V | 个 | 10
18 | 行车报警装置 | SBNSG-WL80/220 220V | 个 | 2
19 | 电解电容 | 25V 1000UF | 个 | 200
20 | 电容 | 941C12P47K-F 0.47UF 1200V .47MFD 1200VDC | 个 | 20
21 | 电容 | 35V 470uF | 个 | 200
22 | 电容器 | RFM1.2-2000-0.5 1200V | 台 | 10
23 | 电解电容 | 二脚 600V 680μF | 个 | 16
24 | 吸收电容 | 1200V 2μF | 个 | 2
25 | 电脑主板电容 | 16V 2200uf | 个 | 200
26 | 空调风机电容 | 2.5UF 450VAC | 个 | 10
27 | 电位器 | WX112(050)10K | 个 | 20
28 | 电位器 | WXD7-33 10K 5W | 个 | 10
29 | 电位器 | WTH118 4K7-2W | 个 | 10
30 | 多圈电位器 | 10K | 个 | 20
31 | 多圈电位器 | 20K | 个 | 20
32 | 多圈电位器 | 50K | 个 | 20
33 | UPS电源 | CASTLE 6KS(6G) 6KVA/5.4KW | 台 | 1
34 | 开关电源 | S-350-24 14.6A 24VDC | 个 | 1
35 | 电源 | 长城 GW-6000 | 个 | 3
36 | 蓄电池 | 6-GFM-38 12v38Ah | 块 | 16
37 | 制动电阻 | 2KW 32Ω | 个 | 6
38 | 制动电阻 | 3KW 60R | 个 | 6
39 | 制动电阻 | 15KW 14Ω | 个 | 5
40 | 电阻 | RXG20-200W 10 R J | 个 | 20
41 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 500
42 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 60
43 | 端子排 | JF5-4/5 | 个 | 500
44 | 接触器辅助触点 | 3RH1921-1HA22-3AA1 | 个 | 20
45 | 热继电器 | JR36-160 75-120A | 个 | 6
46 | 热继电器 | JRS2-63/F 45-63A | 个 | 10
47 | 漏电继电器 | K6EL-A200 | 个 | 2
48 | 分合闸电源监视继电器 | ZZS-7G/1 220V AC/3S | 个 | 30
49 | 瓦斯继电器 | QJ4-80TH (含两侧密封垫） | 个 | 3
50 | 气体继电器 | QJ4-25-TH 220V 0.3A | 个 | 3
51 | 接触器 | 3TB41 220V | 个 | 20
52 | 接触器 | 3TF50 220V | 个 | 10
53 | 接触器 | CJ20-160 380V | 个 | 6
54 | 接触器 | CJ40-125 220V | 个 | 2
55 | 接触器 | CJ40-125 220V | 个 | 15
56 | 接触器 | LC1 D80CM7C 220V | 个 | 10
57 | 接触器 | LC1D170 AC380V | 个 | 5
58 | 接触器 | LC1D205 | 个 | 1
59 | 可控硅 | KK2000A/2500V | 个 | 10
60 | 可控硅 | KP5A | 个 | 10
61 | 可控硅 | KP20A | 个 | 10
62 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10
63 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 3P 100A | 个 | 10
64 | 塑壳断路器 | YCM1-250/3300 160A | 个 | 20
65 | 塑壳断路器 | NSC400K 400A | 个 | 2
66 | 塑壳断路器 | CM1-400M/3300 400A | 个 | 5
67 | 塑壳断路器 | DZ20Y-225/3300 250A | 个 | 5
68 | 塑壳断路器 | CDM3-160S/3300 125A | 个 | 30
69 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 20
70 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 10
71 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 30
72 | 漏电断路器 | YCM1LE-400/3300 250A | 个 | 20
73 | 万能断路器 | CW2-1600 1000A | 个 | 1
74 | 断路器 | CW2-2500 2000A | 个 | 2
75 | 电机保护断路器 | ABB MS495-63 45A-63A | 个 | 1
76 | 空气开关 | DZ47 2P 25A | 个 | 10
77 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 15
78 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 15
79 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 15
80 | 空气开关 | 3VT8212-1DA03-OAAO 125A | 个 | 4
81 | 空气开关 | 5SX21 B6 | 个 | 10
82 | 空气开关 | 5SX22 B6 | 个 | 10
83 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 50
84 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 50
85 | 空气开关 | DZ47-60 1P 60A | 个 | 50
86 | 空气开关 | IC65N 2P 6A | 个 | 20
87 | 空气开关 | IC65N 3P 6A | 个 | 20
88 | 空气开关 | IC65N 3P 20A | 个 | 20
89 | 空气开关 | IC65N D16 3P | 个 | 20
90 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 50
91 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 20
92 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 20
93 | 行程开关 | LXW5-11G1 | 个 | 20
94 | 行程开关 | LX19-111 | 个 | 10
95 | 行程开关 | WLCA2-2 | 个 | 10
96 | 防爆行程开关 | DLXK-211B 380V 额定电流：5A | 个 | 10
97 | 防爆开关 | SW-10 220V | 个 | 20
98 | 三位旋转开关 | ZB2-BD3C | 个 | 30
99 | 三位扭子开关 | LA39-20-XS/K | 个 | 10
100 | 转换开关 | LW5D-16 | 个 | 10
101 | 检修电源箱 | 800*600*250 总开关3相200A 4路3相63A 分支开关2路2联32A | 个 | 10
102 | 不锈钢防雨配电柜 | 高800mm 宽600mm 厚200mm 壁厚1mm | 台 | 5
103 | 熔断式隔离开关箱 | LD108-8DCH380V 400A 恒迪 | 个 | 5
104 | 照明箱 | 300*200*150mm | 个 | 20
105 | 配电箱 | 400*300*160 | 面 | 5
106 | 配电箱 | 300*400*200mm | 个 | 5
107 | 配电箱 | 600*800*250 不锈钢 δ2.0mm | 个 | 2
108 | 重锤限位 | LX10-32 | 个 | 5
109 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 20
110 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 20
111 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 50
112 | 触头总成 | THQ1-25A | 个 | 50
113 | 触头总成 | THQ1-60A | 个 | 50
114 | 空气延时头 | F5-DO 0.1-3S | 个 | 20
115 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-3S断电延时 | 个 | 20
116 | 隔离刀闸 | GW5-40.5UDW 630A | 个 | 3
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年5月26日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 急停按钮 | ZB2 BS54C | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭铸机操作台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 按钮 | ZB2-BE102C（NC）240V 3A | 个 | 30 | 板锭厂 | 板锭铸机操作台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 快速熔断器 | 107F AC500V/1500A-8 105*40 BC100KA PM106NK M16mm | 个 | 20 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 熔断器 | RS15 10*38 6A | 个 | 500 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
5 | 熔断器 | NT00 100A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 烘槽盘保险更换用 | 电厂仓库 | 王丹
6 | 熔断器 | NT00 160A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 烘槽盘保险更换用 | 电厂仓库 | 王丹
7 | 控制变压器 | NDK(BK)-150VA 三相575V/三相四线380V | 个 | 2 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 控制变压器 | NDK(BK)-150VA 三相380V/ A1B1C1-18V A2B2C2-18V | 个 | 2 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 控制变压器 | NDK(BK)-1000VA 1500V/100V 0-15-20 500HZ | 个 | 2 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 控制变压器 | NDK(BK)-100VA 两相380V/ A1N1-18V A2N2-6V | 个 | 2 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 控制变压器 | NDK(BK)-1000VA AC380V/AC220V | 个 | 2 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 变压器 | HE500VA 380V/48V | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | 16针插座 | HDC-HE-016-FS 16A 500V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝赛尔开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
14 | 漏电保护插座 | In 16A Un230V/50HZ LΔn 30mA LΔno 15mA Im1500mA t＜0.1sGB16916.1 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭空调插座专用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 报警闪光报警灯 | BBJ24V | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | 磁吸式声光报警灯 | LTD-1101L，红色，24V | 个 | 2 | 冷轧车间 | 轧制油搅拌箱报警装置 |  | 许叶芳
17 | 防爆声光报警器 | BBJ电源220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 行车报警装置 | SBNSG-WL80/220 220V | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车报警器维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 电解电容 | 25V 1000UF | 个 | 200 | 电力车间（石墨） | 电脑维修 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 电容 | 941C12P47K-F 0.47UF 1200V .47MFD 1200VDC | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 电容 | 35V 470uF | 个 | 200 | 电力车间（石墨） | 电脑维修 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 电容器 | RFM1.2-2000-0.5 1200V | 台 | 10 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 电解电容 | 二脚 600V 680μF | 个 | 16 | 检修部(发电公司） | 检修部电焊机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
24 | 吸收电容 | 1200V 2μF | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | 检修部电焊机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
25 | 电脑主板电容 | 16V 2200uf | 个 | 200 | 电力车间（石墨） | 电脑维修 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 空调风机电容 | 2.5UF 450VAC | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 空调大修 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 电位器 | WX112(050)10K | 个 | 20 | 铸轧厂 | 铸轧精炼箱控制柜 | 一铝仓库 | 邓亚利
28 | 电位器 | WXD7-33 10K 5W | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6炉清扫链电机控制柜回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
29 | 电位器 | WTH118 4K7-2W | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 变频器检修用 | 电厂仓库 | 王丹
30 | 多圈电位器 | 10K | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 检修部电焊机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
31 | 多圈电位器 | 20K | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 检修部电焊机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
32 | 多圈电位器 | 50K | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 检修部电焊机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
33 | UPS电源 | CASTLE 6KS(6G) 6KVA/5.4KW | 台 | 1 | 质检科（一铝） | 板锭化验室仪器配用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | 开关电源 | S-350-24 14.6A 24VDC | 个 | 1 | 久盛冶金 | 退火炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 电源 | 长城 GW-6000 | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 黛整流柜维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 蓄电池 | 6-GFM-38 12v38Ah | 块 | 16 | 动力车间 | 1#纵切机用 |  | 许叶芳
37 | 制动电阻 | 2KW 32Ω | 个 | 6 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 制动电阻 | 3KW 60R | 个 | 6 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | 制动电阻 | 15KW 14Ω | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 电阻 | RXG20-200W 10 R J | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 500 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
42 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 60 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
43 | 端子排 | JF5-4/5 | 个 | 500 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
44 | 接触器辅助触点 | 3RH1921-1HA22-3AA1 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝进口天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 热继电器 | JR36-160 75-120A | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 加压泵、循环水泵房电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 热继电器 | JRS2-63/F 45-63A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 30KW电机热继更换 | 电厂仓库 | 王丹
47 | 漏电继电器 | K6EL-A200 | 个 | 2 | 铸轧厂 | 铸轧精炼箱控制柜 | 一铝仓库 | 邓亚利
48 | 分合闸电源监视继电器 | ZZS-7G/1 220V AC/3S | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 300ＭＷ机组低压抽屉开关回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
49 | 瓦斯继电器 | QJ4-80TH (含两侧密封垫） | 个 | 3 | 辅助车间(金属钠) | 整流变检修用 | 电厂仓库 | 王丹
50 | 气体继电器 | QJ4-25-TH 220V 0.3A | 个 | 3 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
51 | 接触器 | 3TB41 220V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝整流变油风冷却器油泵电机控制用 | 一铝仓库 | 邓亚利
52 | 接触器 | 3TF50 220V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 灰库喂料泵电机回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
53 | 接触器 | CJ20-160 380V | 个 | 6 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 接触器 | CJ40-125 220V | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 加压泵、循环水泵房电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 接触器 | CJ40-125 220V | 个 | 15 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
56 | 接触器 | LC1 D80CM7C 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 接触器 | LC1D170 AC380V | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 焙烧五区4#天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 接触器 | LC1D205 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 焙烧五区4#天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 可控硅 | KK2000A/2500V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 可控硅 | KP5A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
61 | 可控硅 | KP20A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
62 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10 | 检修公司 | 大修槽 | 一铝仓库 | 邓亚利
63 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 3P 100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
64 | 塑壳断路器 | YCM1-250/3300 160A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 检修电源箱开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
65 | 塑壳断路器 | NSC400K 400A | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
66 | 塑壳断路器 | CM1-400M/3300 400A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝大修渣库用 | 一铝仓库 | 邓亚利
67 | 塑壳断路器 | DZ20Y-225/3300 250A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝检修箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
68 | 塑壳断路器 | CDM3-160S/3300 125A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 检修电源箱开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
69 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝电解工区值班室总电源用 | 一铝仓库 | 邓亚利
70 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 10 | 检修公司 | 大修槽 | 一铝仓库 | 邓亚利
71 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 检修电源箱开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
72 | 漏电断路器 | YCM1LE-400/3300 250A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 检修电源箱开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
73 | 万能断路器 | CW2-1600 1000A | 个 | 1 | 久盛冶金 | 退火炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
74 | 断路器 | CW2-2500 2000A | 个 | 2 | 久盛冶金 | 低压侧开关 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 电机保护断路器 | ABB MS495-63 45A-63A | 个 | 1 | 动力车间 | 1#2#拉弯矫电控室用 |  | 许叶芳
76 | 空气开关 | DZ47 2P 25A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝厂房照明维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
77 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 15 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 15 | 动力车间（一铝） | 一铝厂房照明维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
79 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 15 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 空气开关 | 3VT8212-1DA03-OAAO 125A | 个 | 4 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车空压机大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 空气开关 | 5SX21 B6 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | 空气开关 | 5SX22 B6 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 检修电源箱开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
84 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 检修电源箱开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
85 | 空气开关 | DZ47-60 1P 60A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 检修电源箱开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
86 | 空气开关 | IC65N 2P 6A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
87 | 空气开关 | IC65N 3P 6A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 王丹
88 | 空气开关 | IC65N 3P 20A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 王丹
89 | 空气开关 | IC65N D16 3P | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜开关更换用 | 电厂仓库 | 王丹
90 | 行程开关 | 3SE3-100/1R | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝电解工区阳极母线限位用 | 一铝仓库 | 邓亚利
91 | 行程开关 | OMRON HL-5030 | 个 | 20 | 铸轧厂 | 铸轧天车门限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
92 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 300MW机组叶轮给煤机回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
93 | 行程开关 | LXW5-11G1 | 个 | 20 | 动力车间 | 10KV高压开关维护用 |  | 许叶芳
94 | 行程开关 | LX19-111 | 个 | 10 | 铝箔车间 | 天车夹具用 |  | 许叶芳
95 | 行程开关 | WLCA2-2 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
96 | 防爆行程开关 | DLXK-211B 380V 额定电流：5A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
97 | 防爆开关 | SW-10 220V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电解4米电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
98 | 三位旋转开关 | ZB2-BD3C | 个 | 30 | 板锭厂 | 板锭铸机操作台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
99 | 三位扭子开关 | LA39-20-XS/K | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 变频器检修用 | 电厂仓库 | 王丹
100 | 转换开关 | LW5D-16 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
101 | 检修电源箱 | 800*600*250 总开关3相200A 4路3相63A 分支开关2路2联32A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 检修电源箱更换用 | 电厂仓库 | 王丹
102 | 不锈钢防雨配电柜 | 高800mm 宽600mm 厚200mm 壁厚1mm | 台 | 5 | 动力车间（二炭） | 组装受损现场配电箱更换 | 二铝仓库 | 朱方方
103 | 熔断式隔离开关箱 | LD108-8DCH380V 400A 恒迪 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝电解车间检修箱更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
104 | 照明箱 | 300*200*150mm | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | II电解4米照明检修用 | 电厂仓库 | 王丹
105 | 配电箱 | 400*300*160 | 面 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
106 | 配电箱 | 300*400*200mm | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 组装受损现场配电箱更换 | 二铝仓库 | 朱方方
107 | 配电箱 | 600*800*250 不锈钢 δ2.0mm | 个 | 2 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
108 | 重锤限位 | LX10-32 | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
109 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车操作台维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
110 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车操作台维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
111 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
112 | 触头总成 | THQ1-25A | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
113 | 触头总成 | THQ1-60A | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
114 | 空气延时头 | F5-DO 0.1-3S | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 遥控天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
115 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-3S断电延时 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
116 | 隔离刀闸 | GW5-40.5UDW 630A | 个 | 3 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160