## 水25
公司 | 序号 | 计量目标 | 器具类型 | 器具名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 测量范围 | 有效日期 | 安装地点 | 生产厂家 | 备注
发电 | 1 | 水 | 流量计 | 南岗来水流量计至中水 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 30万机组消防水池北侧 | 开封仪表厂
发电 | 2 | 水 | 流量计 | 段家沟来水流量计至中水 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 30万机组消防水池北侧 | 开封仪表厂
发电 | 3 | 水 | 流量计 | 黄河来水流量计至中水 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 30万机组消防水池北侧 | 开封仪表厂
发电 | 4 | 水 | 流量计 | 中水来水流量计至中水 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 30万机组消防水池北侧 | 开封仪表厂
发电 | 5 | 水 | 流量计 | 龙涧来水流量计至中水 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 30万机组消防水池北侧 | 开封仪表厂
发电 | 6 | 水 | 流量计 | 提黄来水#1塔补水流量计 | 电磁流量计LDG-50K | 0.5 | 0--1500T／H | 2020-12-31 | #1塔东南塔前池北侧管道沟内 | 开封仪表厂
发电 | 7 | 水 | 流量计 | 提黄来水南管流量计 | CWG-212FJJ1A1A1A1XXXHN | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | #1塔北侧管道沟内 | 上海自动化仪表厂
发电 | 8 | 水 | 流量计 | 提黄来水北管流量计 | CWG-212FJJ1A1A1A1XXXHN | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | #1塔北侧管道沟内 | 上海自动化仪表
发电 | 9 | 水 | 流量计 | 郁山来水流量计 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 发电公司油库处 | 开封仪表厂
发电 | 10 | 水 | 流量计 | #1塔东侧提黄流量计 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1500T／H | 2020-12-31 | #1塔东侧管道沟内 | 开封仪表厂
发电 | 11 | 水 | 流量计 | 段家沟来水流量计 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 油库院内 | 开封仪表厂
发电 | 12 | 水 | 流量计 | 南岗来水流量计1 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 135机组综合水泵房西侧 | 开封仪表厂
发电 | 13 | 水 | 流量计 | 南岗来水流量计2 | 电磁流量计E-mag | 0.5 | 0--1000T／H | 2020-12-31 | 135机组综合水泵房西侧 | 开封仪表厂
发电 | 14 | 水 | 流量计 | 万基铝业#1水源井流量计 | POMMB-CAL012T-150 | 0.1 | 0-700T | 2020-12-31 | 龙涧 | 上海力测
发电 | 15 | 水 | 流量计 | 万基铝业#2水源井流量计 | POMMB-CAL012T-150 | 0.1 | 0-700T | 2020-12-31 | 龙涧 | 上海力测
发电 | 16 | 水 | 流量计 | 万基发电#1水源井流量计 | POMMB-CAL012T-150 | 0.1 | 0-700T | 2020-12-31 | 龙涧 | 上海力测
发电 | 17 | 水 | 流量计 | 万基控股#1水源井流量计 | POMMB-CAL012T-150 | 0.1 | 0-700T | 2020-12-31 | 龙涧 | 上海力测
发电 | 18 | 水 | 流量计 | 万基碳素#1水源井流量计 | POMMB-CAL012T-150 | 0.1 | 0-700T | 2020-12-31 | 土古洞 | 上海力测
发电 | 19 | 水 | 流量计 | 万基碳素#1水源井流量计万 | POMMB-CAL012T-150 | 0.1 | 0-700T | 2020-12-31 | 土古洞 | 上海力测
发电 | 20 | 水 | 流量计 | 万基铝加工#1水源井流量计 | POMMB-CAL012T-150 | 0.1 | 0-700T | 2020-12-31 | 土古洞 | 上海力测
发电 | 21 | 水 | 流量计 | 万基铝加工#1水源井流量计 | POMMB-CAL012T-150 | 0.1 | 0-700T | 2020-12-31 | 土古洞 | 上海力测
发电 | 22 | 除盐水 | 流量计 | 至水泥厂除盐水表 | LXLC-150 | 0.1 | 0-250T | 2021-10-15 | 135MW机组空压机房北侧管道架上 | 宁波水表股份有限公司 | 是
发电 | 23 | 除盐水 | 流量计 | 至钠厂除盐水表 | LXLC-150 | 0.1 | 0-100T | 2020-12-31 | 135MW机组空压机房北侧管道架上 | 宁波水表股份有限公司 | 是
发电 | 24 | 除盐水 | 流量计 | 至二碳除盐水表 | LXLC-150 | 0.1 | 0-250T | 2020-12-31 | #2冷却塔东侧 | 宁波水表股份有限公司 | 是
发电 | 25 | 除盐水 | 流量计 | 至纯净水厂除盐水表 | LXLC-50 | 0.1 | 0-25T | 2020-12-31 | 生产办公楼化学制水间 | 宁波水表股份有限公司 | 是

## 天燃气21
公司 | 序号 | 计量目标 | 器具类型 | 器具名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 测量范围 | 有效日期 | 安装地点 | 生产厂家 | 备注
一铝 | 1 | 天然气 | 天然气流量计 | 智能气体涡轮流量计 | TBQZ-80C | 1.5 | 20-400m³/h | 2021-03-19 | 电解车间天然气门站 | 天信仪表集团有限公司
二铝 | 2 | 天然气 | 气体涡轮流量计（南天然气) | 二铝电解 | TBQZ-50B | 1.5 | 10-100m³/h | 2021.12.11 | 二铝铸造车间东北侧 | 天信仪表集团有限公司 | 否
二铝 | 3 | 天然气 | 气体涡轮流量计（北天然气) | 二铝电解 | TBQZ-50B | 1.5 | 10-100m³/h | 2021.12.11 | 二铝铸造车间东北侧 | 天信仪表集团有限公司 | 否
二铝 | 4 | 天然气 | 智能气体涡轮流量计 | 二铝铸造 | TBQZ-80CI | 1.0 | 20-400m³/h | 2021.12.11 | 二铝铸造车间内东北侧 | 天信仪表集团有限公司 | 否
石墨 | 5 | 天然气 | 流量计 | 石墨天然气总管流量计 | TBQZ-200AI | 0.01 | 0-99999999 | 2020-12-31 | 石墨化1#线西门 | 天信仪表 | 否
石墨 | 6 | 天然气 | 流量计 | 二炭煅烧天然气流量计 | TANCY | 0.01 | 0-999999 | 2020-12-31 | 二炭3#回转窑东南 | 天信仪表 | 否
石墨 | 7 | 天然气 | 流量计 | 一三区天然气流量计 | LWQZ215PW111 | 0.01 | 0-99999999 | 2020-12-31 | 焙烧一区西 | 福建自动化 | 否
石墨 | 8 | 天然气 | 流量计 | 二四区天然气流量计 | LWQZ215PW111 | 0.01 | 0-99999999 | 2020-12-31 | 焙烧二区西 | 福建自动化 | 否
石墨 | 9 | 天然气 | 流量计 | 五六区天然气流量计 | LWQZ215PW111 | 0.01 | 0-99999999 | 2020-12-31 | 焙烧五区西 | 天津新科 | 否
石墨 | 10 | 天然气 | 流量计 | 成型1#线天然气流量计 | SBL-AQ150CCZTPY | 1.5FS | 0-99999999 | 2020-12-31 | 成型1#线罐式炉南 | 泉州日新 | 否
石墨 | 11 | 天然气 | 流量计 | 成型2#线天然气流量计 | TBQZ-100A | 1.5FS | 0-99999999 | 2020-12-31 | 成型2#线成型机房顶 | 天信仪表 | 否
一炭 | 12 | 天然气 | 流量计 | 一铝对比表 | 天信TBQZ-200B | 1 | 100-2500 | 2020-08-31 | 焙烧南计量撬 | 天信仪表 | 否
一炭 | 13 | 天然气 | 流量计 | 焙烧 | 天信TBQZ-150A | 1.5 | 32--650 | 2021-11-30 | 焙烧煤气计量柜 | 天信仪表 | 否
一炭 | 14 | 天然气 | 流量计 | 成型 | 天信TBQZ-100B | 1.5 | 20-400 | 2021-05-31 | 成型煤气计量柜 | 天信仪表 | 否
钠厂 | 15 | 天然气 | 流量计 | FCC型流量补偿控制器 | TANCY | 0.5 |  |  | Ⅰ期盐干燥外 | 天信仪表集团有限公司 | 电子式
二炭 | 16 | 天然气 | 流量计 | 天然气站比对表 | TBWZ-200CI | 1 | 130-2500m³/h | 2020.12.31 | 天然气门站中路 | 天信仪表集团有限公司 | 否
二炭 | 17 | 天然气 | 流量计 | 焙烧总表 | LWQ-A-2500 | 1 | 125-2500m³/h | 2020.12.31 | 一焙南输送廊顶部 | 天信新科成套仪表有限公司 | 否
特种铝 | 18 | 天然气 | 流量计 | 天然气流量计 | TBQZ-200A | 1.5 | 50-1000M3/H | 2021-12-31 | 棒材厂车间东北角 | 浙江天信 | 否
板锭 | 19 | 天然气 | 流量计 | 天然气流量计 | LWQA-2000 | 0.01 | 50-2000m³/h | 2020-06-30 | 大板锭厂房西侧 | 天津新科
铸轧 | 20 | 天然气 | 能源类 | 流量计 | TBQZ-150B | 1.5 | 50-1000 | 1905-07-12 00:58 | 铸轧厂房东绿化地内 | 天信仪表集团有限公司
冶金 | 21 | 天燃气 | 流量计 | 天燃气流量计 | TBQZ-50A | 1.5 | 6-65 |  | 二碳天燃气门站 | 天信仪表集团有限公司 | 否

## 油1
公司 | 序号 | 计量目标 | 器具类型 | 器具名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 测量范围 | 有效日期 | 安装地点 | 生产厂家 | 备注
铝加工 | 1 | 油 | 流量计 | 小型静音加油机油表 | 30型 | 0.99 |  |  | 油库 | 成鼎机械设备有限公司 | 油库

## 电332
公司 | 序号 | 计量目标 | 器具类型 | 器具名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 测量范围 | 有效日期 | 安装地点 | 生产厂家 | 备注
发电 | 1 | 电 | 电表 | Ⅰ顺基电能表 | DTZ341 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 长沙威盛
发电 | 2 | 电 | 电表 | Ⅱ顺基电能表 | DTZ341 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 长沙威盛
发电 | 3 | 电 | 电表 | Ⅰ顺蛰电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 洛阳3L
发电 | 4 | 电 | 电表 | Ⅱ顺蛰电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 洛阳3L
发电 | 5 | 电 | 电表 | Ⅰ顺黛电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 洛阳3L
发电 | 6 | 电 | 电表 | Ⅱ顺黛电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 洛阳3L
发电 | 7 | 电 | 电表 | Ⅰ顺铁电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 220KV继电器室 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 8 | 电 | 电表 | Ⅱ顺铁电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 220KV继电器室 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 9 | 电 | 电表 | Ⅰ顺云电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 220KV继电器室 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 10 | 电 | 电表 | Ⅰ顺陡电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 220KV继电器室 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 11 | 电 | 电表 | 顺珍电能表 | DTSD631 | 0.5S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 12 | 电 | 电表 | 顺加电能表 | DTSD631 | 0.5S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 长沙威盛
发电 | 13 | 电 | 电表 | Ⅰ顺水电能表 | DSSD633 | 0.5s | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 顺35KV站 | 上海华夏电度表厂
发电 | 14 | 电 | 电表 | Ⅱ顺水电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 顺35KV站 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 15 | 电 | 电表 | Ⅰ顺钠电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 顺35KV站 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 16 | 电 | 电表 | Ⅱ顺钠电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 顺35KV站 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 17 | 电 | 电表 | 顺水支线电能表 | DTSD631 | 0.2S | 3*57.7/100V 5A | 2021-12-31 | 粉磨站35KV室 | 洛阳斯瑞埃尔
发电 | 18 | 电 | 电表 | #3发电机 | DTSD631 | 0.5S |  | 2021-12-31 | 发电机计量屏II | 洛阳3L
发电 | 19 | 电 | 电表 | #3高厂变高压侧 | DTSD631 | 0.5S |  | 2021-12-31 | 主变计量屏 | 洛阳3L
发电 | 20 | 电 | 电表 | #2启备变高压侧 | DTSD631 | 0.5S |  | 2021-12-31 | 发电机计量屏II | 洛阳3L
发电 | 21 | 电 | 电表 | #4发电机 | DTSD631 | 0.5S |  | 2021-12-31 | 发电机计量屏II | 洛阳3L
发电 | 22 | 电 | 电表 | #4高厂变高压侧 | DTSD631 | 0.5S |  | 2021-12-31 | 主变计量屏 | 洛阳3L
发电 | 23 | 电 | 电表 | #4主变高压侧 | DTSD631 | 0.5S |  | 2021-12-31 | 主变计量屏 | 洛阳3L
发电 | 24 | 电 | 电表 | #5发电机 | DTSD631 | 0.2S |  | 2021-12-31 | #5机电子间 | 洛阳3L
发电 | 25 | 电 | 电表 | #5主变 | DTSD631 | 0.2S |  | 2021-12-31 | #5机电子间 | 洛阳3L
发电 | 26 | 电 | 电表 | #6发电机 | DTSD631 | 0.2S |  | 2021-12-31 | #5机电子间 | 洛阳3L
发电 | 27 | 电 | 电表 | #3高备变 | DTSD631 | 0.2S |  | 2021-12-31 | #5机电子间 | 洛阳3L
发电 | 28 | 电 | 电表 | #5高厂变 | DTSD631 | 0.2S |  | 2021-12-31 | #5机电子间 | 洛阳3L
发电 | 29 | 电 | 电表 | #6高厂变 | DTSD631 | 0.2S |  | 2021-12-31 | #5机电子间 | 洛阳3L
发电 | 30 | 电 | 电表 | 顺#7变备表 | DTSD631 | 0.2S |  | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 洛阳3L
发电 | 31 | 电 | 电表 | 顺#8变 | DTSD631 | 0.2S |  | 2021-12-31 | 联变继电器室 | 洛阳3L
发电 | 32 | 电 | 电表 | #1启备变高压侧 | DTSD631 | 0.5S |  | 2021-12-31 | 发电机计量屏II | 洛阳3L
发电 | 33 | 电 | 传感器 | 135机组发电机瞬时功率 |  |  |  |  | 中控室
发电 | 34 | 电 | 传感器 | 30万机组发电机瞬时功率 |  |  |  |  | 中控室
一铝 | 1 | 电 | 传感器 | 电解系列电压 |  |  |  |  | 中控室
一铝 | 2 | 电 | 传感器 | 电解系列电流 |  |  |  |  | 中控室
一铝 | 3 | 一级 | 电能表 | I铁基2 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-16 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 购进线
一铝 | 4 | 一级 | 电能表 | II铁基2 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-16 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 购进线
一铝 | 5 | 一级 | 电能表 | I顺基2 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2021-02-20 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 购进线
一铝 | 6 | 一级 | 电能表 | II顺基2 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2021-07-20 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 购进线
一铝 | 7 | 一级 | 电能表 | 基111 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-06-11 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 电解车间
一铝 | 8 | 一级 | 电能表 | 基112 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-06-11 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 电解车间
一铝 | 9 | 一级 | 电能表 | 基113 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-05 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 电解车间
一铝 | 10 | 一级 | 电能表 | 基114 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-06-11 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 电解车间
一铝 | 11 | 一级 | 电能表 | 基115 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-05 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 电解车间
一铝 | 12 | 一级 | 电能表 | 基116 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-05 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 电解车间
一铝 | 13 | 一级 | 电能表 | 基117 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-16 | 110KV变电站 | 浙江鼎硕 | 厂用#1电源
一铝 | 14 | 一级 | 电能表 | 基118 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-15 | 110KV变电站 | 浙江鼎硕 | 厂用#2电源
一铝 | 15 | 一级 | 电能表 | 基119 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-15 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 厂用#3电源
一铝 | 16 | 一级 | 电能表 | 基1110 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-15 | 110KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 厂用#4电源
一铝 | 17 | 二级 | 电能表 | 基强1 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-16 | 35KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 提黄工程#2电源
一铝 | 18 | 二级 | 电能表 | 基黄I | DSSD631 | 0.5s | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-07-17 | 36KV变电站 | 浙江鼎硕 | 提黄工程#1电源
一铝 | 19 | 二级 | 电能表 | 基龙I | DSSD631 | 0.5s | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-07-17 | 35KV变电站 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 云顶煤矿
一铝 | 20 | 二级 | 电能表 | 基源I | 7SJ62 | 0.5 | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-07-18 | 公10KV配电室 | 浙江松夏 | 电厂水源泵
一铝 | 21 | 二级 | 电能表 | 基炭1011 | DS862 | 2 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-18 | 公10KV配电室 | 浙江松夏（机械表） | 一炭总表
一铝 | 22 | 二级 | 电能表 | 检修1431 | DS291-K | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-17 | 公10KV配电室 | 浙江正泰（机械表） | 检修公司
一铝 | 23 | 二级 | 电能表 | 基铸1431 | 7SJ62 | 0.5 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-17 | 整10KV配电室 | 上海（装置表） | 大板锭工序#1电源
一铝 | 24 | 二级 | 电能表 | 基铸1441 | 7SJ62 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-07-17 | 整10KV配电室 | 上海（装置表） | 大板锭工序#2电源
一铝 | 25 | 二级 | 电能表 | I基万1 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-16 | 整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 集团办公楼#1电源
一铝 | 26 | 二级 | 电能表 | II基万1 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-07-16 | 整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 集团办公楼#2电源
一铝 | 27 | 二级 | 电能表 | 基轧1411 | DSSD631 | 0.5 | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-07-19 | 基铝10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 铸轧工序#1电源
一铝 | 28 | 二级 | 电能表 | 基轧1421 | DSSD631 | 0.5 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-19 | 基铝10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 铸轧工序#1电源
一铝 | 29 | 二级 | 电能表 | 再生铝1411 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基铝10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 再生铝工序#1电源
一铝 | 30 | 二级 | 电能表 | 再生铝1421 | DSSD633 | 1 | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-07-21 | 基铝10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 再生铝工序#2电源
一铝 | 31 | 二级 | 电能表 | #1空压机 | DSSD256 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 基铝10KV配电室 | 浙江正天 | 一铝自用
一铝 | 32 | 二级 | 电能表 | #2空压机 | DS864-2 | 1 | 3×100V 3×3（6）A | 2020-07-19 | 基空10KV室 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 一铝自用
一铝 | 33 | 二级 | 电能表 | #3空压机 | DSSD256 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 基铝10KV配电室 | 浙江正天 | 外供板锭铸轧一炭
一铝 | 34 | 二级 | 电能表 | #4空压机 | DS864-2 | 1 | 3×100V 3×3（6）A | 2020-07-19 | 基空10KV室 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 脱硫工序
一铝 | 35 | 二级 | 电能表 | 基#1引风机 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 脱硫工序
一铝 | 36 | 二级 | 电能表 | 基#2引风机 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 烟气净化
一铝 | 37 | 二级 | 电能表 | 基#3引风机 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 脱硫工序
一铝 | 38 | 二级 | 电能表 | 基#4引风机 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 烟气净化
一铝 | 39 | 二级 | 电能表 | 基#5引风机 | DS864-2 | 1 | 3×100V 3×3（6）A | 2020-07-19 | 基空10KV室 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 脱硫工序
一铝 | 40 | 二级 | 电能表 | 基#6引风机 | DS864-2 | 1 | 3×100V 3×3（6）A | 2020-07-19 | 基空10KV室 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 烟气净化
一铝 | 41 | 二级 | 电能表 | 基#3、4变频器 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 脱硫工序
一铝 | 42 | 二级 | 电能表 | 基净1411 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 脱硫工序
一铝 | 43 | 二级 | 电能表 | 基净1421 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 烟气净化
一铝 | 44 | 二级 | 电能表 | 基净1431 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 脱硫工序
一铝 | 45 | 二级 | 电能表 | 基净1441 | 7SJ68 | 1 | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-07-20 | 基净10KV配电室 | 上海华夏（装置表） | 烟气净化
一铝 | 46 | 二级 | 电能表 | 基净1451 | DS864-2 | 1 | 3×100V 3×3（6）A | 2020-07-19 | 基空10KV室 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 脱硫工序
一铝 | 47 | 二级 | 电能表 | 基净1461 | DS864-2 | 1 | 3×100V 3×3（6）A | 2020-07-19 | 基空10KV室 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 烟气净化
一铝 | 48 | 二级 | 电能表 | 二净化脱硫电量 | DTS634 | 1 | 3×220/380V 3×1.5（6）A | 2020-07-19 | II净化380v配电室 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 脱硫工序
一铝 | 49 | 二级 | 电能表 | 三净化脱硫电量#2 | DTS634 | 1 | 3×220/380V 3×1.5（6）A | 2020-07-19 | III净化380v配电室 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 脱硫工序
一铝 | 50 | 二级 | 电能表 | 焙烧净化#1引风机 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素脱硫工序
一铝 | 51 | 二级 | 电能表 | 焙烧净化#2引风机 | DSSD256 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 浙江正天 | 炭素脱硫工序
一铝 | 52 | 二级 | 电能表 | 阳极#4电炉变 | DSSD256 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 浙江正天 | 阳极组装工序
一铝 | 53 | 二级 | 电能表 | 阳极#1电炉变 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 阳极组装工序
一铝 | 54 | 二级 | 电能表 | 阳极#2电炉变 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 阳极组装工序
一铝 | 55 | 二级 | 电能表 | 焙烧#1变 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素焙烧工序
一铝 | 56 | 二级 | 电能表 | 焙烧#2变 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素焙烧工序
一铝 | 57 | 二级 | 电能表 | 制糊#2变 | DSSD256 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 浙江正天 | 炭素成型工序
一铝 | 58 | 二级 | 电能表 | 球磨机 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素成型工序
一铝 | 59 | 二级 | 电能表 | 基炭1012 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素进线#1电源
一铝 | 60 | 二级 | 电能表 | 万炭1012 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素进线#2电源
一铝 | 1 | 电 | 传感器 | 电解系列电压 |  |  |  |  | 中控室
一铝 | 2 | 电 | 传感器 | 电解系列电流 |  |  |  |  | 中控室
二铝 | 3 | 电 | 电能表 | 黛石222 | DTSD631 | 有功0.5无功2.0 | 5A | 2020.6.29 | 黛石10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 4 | 电 | 电能表 | I阴石1 | DSSD631 | 有功0.5无功2.0 | 5A | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 5 | 电 | 电能表 | 黛223 | DSZ188 | 有功0.5无功2..0 | 1.5(6)A | 2020.3.19 | 黛石10KV配电室 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 否
二铝 | 6 | 电 | 电能表 | 黛石351 | DSSD631 | 有功0.5无功2.0 | 5A | 2020.7.1 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子 | 否
二铝 | 7 | 电 | 电能表 | 黛石352 | DSSD631 | 有功0.5无功2.0 | 5A | 2020.7.1 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子 | 否
二铝 | 8 | 电 | 电能表 | I黛石1 | DSSD631 | 有功1.0无功2.0 | 1.5(6)A | 2020.7.1 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 9 | 电 | 电能表 | 薪旺塑业 | DSSD631 | 有功1.0无功2.0 | 1.5(6)A | 2019.6.22 | 特种铝#1变压器室 | 洛阳斯瑞埃尔电子 | 否
二铝 | 10 | 电 | 电能表 | 特1411 | DSZ331 | 有功0.5无功2 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 11 | 电 | 电能表 | 特1421 | DSZ331 | 有功0.5无功2 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 12 | 电 | 电能表 | #1脱硫引风机 | DSSD631 |  | 2 | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 13 | 电 | 电能表 | #2脱硫引风机 | DTZ532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.6.29 | 黛石10KV配电室 | 杭州百富电子技术有限公司 | 否
二铝 | 14 | 电 | 电能表 | 安轮1011（沪新） | DSSD631 | 有功1.0无功2.0 | 5 | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 15 | 电 | 电能表 | 阴#2空压机 | DSSD331 | 有功1 | 5A | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 长沙威胜电子有限公司 | 否
二铝 | 16 | 电 | 电能表 | 黛石102 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 17 | 电 | 电能表 | 脱硫1411 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 18 | 电 | 电能表 | 阳极1021 | DSSD | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 河南许继仪表有限公司 | 否
二铝 | 19 | 电 | 电能表 | Ⅱ阴石1 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 20 | 电 | 电能表 | 黛石101 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 21 | 电 | 电能表 | 阳极1011 | DTZ532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.6.29 | 黛石10KV配电室 | 杭州百富电子技术有限公司 | 否
二铝 | 22 | 电 | 电能表 | 阴#1空压机 | DSSD631 | 有功1.0无功2.0 | 5 | 2020.6.29 | 黛石10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 23 | 电 | 电能表 | 薪炭1411 | DSSD331 | 有功0.5 | 6 | 2020.6.29 | 黛石10KV配电室 | 长沙威胜电子有限公司 | 否
二铝 | 24 | 电 | 电能表 | 薪炭磨机 | DSSD331 | 有功0.5 | 6 | 2020.6.29 | 黛石10KV配电室 | 长沙威盛电子有限公司 | 否
二铝 | 25 | 电 | 电能表 | 阴#3空压机 | DSSD631 | 有功1.0无功2.0 | 5 | 2020.6.29 | 黛石10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 26 | 电 | 电能表 | 黛石221 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.6.29 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 27 | 电 | 电能表 | 钠万2 | DTZ545 | 有功0.2无功2.0 | 5 | 2020.7.1 | 黛石10KV配电室 | 华立仪表集团股份有限公司 | 否
二铝 | 28 | 电 | 电能表 | Ⅱ黛石1 | DSSD631 | 有功1.0无功2.0 | 6 | 2020.7.1 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 29 | 电 | 电能表 | 万水1主表 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.1 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 30 | 电 | 电能表 | 万水1副表 | DTSD631 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.1 | 黛石10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 31 | 电 | 电能表 | 黛221 | DTZ532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.4 | 黛220KV | 杭州百富 | 否
二铝 | 32 | 电 | 电能表 | 黛221 | DTZ341 | 有功0.5无功2 | 3X1.5(6)A | 2020.7.4 | 黛220KV | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 33 | 电 | 电能表 | 黛222 | DTZ532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.4 | 黛220KV | 杭州百富 | 否
二铝 | 34 | 电 | 电能表 | 黛222 | DTZ341 | 有功0.5无功2 | 3X1.5(6)A | 2020.7.4 | 黛220KV | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 35 | 电 | 电能表 | I顺黛2 | DTSD631 | 有功0.2无功2.0 | 5 | 2020.7.5 | 黛220KV | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 36 | 电 | 电能表 | Ⅱ顺黛2 | DTSD631 | 有功0.2无功2.0 | 6 | 2020.7.5 | 黛220KV | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 37 | 电 | 电能表 | I顺蛰2 | DTSD631 | 有功0.2无功2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 38 | 电 | 电能表 | Ⅱ顺蛰2 | DTSD631 | 有功0.2无功2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 39 | 电 | 电能表 | 蛰钛1主表 | DTSD631 | 有功0.2无功2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 40 | 电 | 电能表 | 蛰钛1副表 | DTSD631 | 有功0.2无功2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 41 | 电 | 电能表 | 蛰221 | DTSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.7.3 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 42 | 电 | 电能表 | 蛰222 | DTSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.7.3 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 43 | 电 | 电能表 | 钛备1011 | DTSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.7.3 | 蛰整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 44 | 电 | 电能表 | 启备1012 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.7.3 | 蛰整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 45 | 电 | 电能表 | 黛整221 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 黛220KV | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 46 | 电 | 电能表 | 黛整222 | DTSD631 | 0.2s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 黛220KV | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 47 | 电 | 电能表 | 黛整223 | DTSD631 | 0.2s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 黛220KV | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 48 | 电 | 电能表 | 黛整224 | DTSD631 | 0.2s/2.0 | 5 | 2020.7.5 | 黛220KV | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 49 | 电 | 电能表 | 黛整225 | DTSD631 | 0.2s/2.0 | 5 | 2020.7.5 | 黛220KV | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 50 | 电 | 电能表 | 黛整226 | DTSD631 | 0.2s/2.0 | 5 | 2020.7.5 | 黛220KV | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 51 | 电 | 电能表 | 蛰整221 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 52 | 电 | 电能表 | 蛰整222 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 53 | 电 | 电能表 | 蛰整223 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 54 | 电 | 电能表 | 蛰整224 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 55 | 电 | 电能表 | 蛰整225 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 56 | 电 | 电能表 | 蛰整226 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 57 | 电 | 电能表 | 蛰整227 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.4 | 蛰220KV站微机保护室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 58 | 电 | 电能表 | 黛#1引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 3X1.5(6)A | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 59 | 电 | 电能表 | 黛#2引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 60 | 电 | 电能表 | 黛#3引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 61 | 电 | 电能表 | 黛#4引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 62 | 电 | 电能表 | 黛#5引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 63 | 电 | 电能表 | 黛#6引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 64 | 电 | 电能表 | 黛#7引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 65 | 电 | 电能表 | 黛#8引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 66 | 电 | 电能表 | 黛#9引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 67 | 电 | 电能表 | 黛#10引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 68 | 电 | 电能表 | 黛#11引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 69 | 电 | 电能表 | 黛#12引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 70 | 电 | 电能表 | 蛰#1引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 3X1.5(6)A | 2017.2.28 | 蛰净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 71 | 电 | 电能表 | 蛰#2引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2017.3.1 | 蛰净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 72 | 电 | 电能表 | 蛰#3引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2017.3.1 | 蛰净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 73 | 电 | 电能表 | 蛰#4引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2017.2.28 | 蛰净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 74 | 电 | 电能表 | 蛰#5引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2017.3.1 | 蛰净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 75 | 电 | 电能表 | 蛰#6引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2017.2.28 | 蛰净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 76 | 电 | 电能表 | 蛰#7引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2017.2.28 | 蛰净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 77 | 电 | 电能表 | 蛰#8引风机 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2017.3.1 | 蛰净10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 78 | 电 | 电能表 | 空1012 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 79 | 电 | 电能表 | 空1022 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 80 | 电 | 电能表 | #1空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 81 | 电 | 电能表 | #2空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 82 | 电 | 电能表 | #3空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 83 | 电 | 电能表 | #4空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 84 | 电 | 电能表 | #5空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 85 | 电 | 电能表 | #6空压机 | DS864-4 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.7.25 | 空压10KV配电室 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 否
二铝 | 86 | 电 | 电能表 | #7空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 87 | 电 | 电能表 | #8空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 88 | 电 | 电能表 | 整石1011 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 89 | 电 | 电能表 | 黛整1412 | DT862-4K | 1 | 1.5(6) | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 正泰 | 否
二铝 | 90 | 电 | 电能表 | 黛整1422 | DT862-4K | 1 | 5A | 2020.7.2 | 黛净10KV配电室 | 正泰 | 否
二铝 | 91 | 电 | 电能表 | 净1011 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 92 | 电 | 电能表 | 铸1411 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 93 | 电 | 电能表 | 铸1421 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 94 | 电 | 电能表 | 黛整101 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 95 | 电 | 电能表 | 循环水1411 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 96 | 电 | 电能表 | 空1011 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 97 | 电 | 电能表 | 黛整1411 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 98 | 电 | 电能表 | 净1021 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 99 | 电 | 电能表 | 循环水1421 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 否
二铝 | 100 | 电 | 电能表 | 空1021 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 101 | 电 | 电能表 | 黛整102 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 102 | 电 | 电能表 | 黛整1421 | DT2532 | 有功0.5无功2 | 6 | 2020.7.2 | 黛整10KV配电室 | 杭州百富 | 否
二铝 | 103 | 电 | 电能表 | 黛净1431 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 104 | 电 | 电能表 | 黛净1411 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 105 | 电 | 电能表 | 黛净1441 | DSSD631 | 有功0.5无功2 | 5 | 2020.6.21 | 黛净10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 106 | 电 | 电能表 | 蛰净1461 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.19 | 蛰东净化10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 107 | 电 | 电能表 | 蛰净1441 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.19 | 蛰东净化10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 108 | 电 | 电能表 | 蛰净1421 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.19 | 蛰东净化10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 109 | 电 | 电能表 | 蛰净1431 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.20 | 蛰东净化10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 110 | 电 | 电能表 | 蛰净1411 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.20 | 蛰东净化10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 111 | 电 | 电能表 | 蛰净1451 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.20 | 蛰东净化10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 112 | 电 | 电能表 | 蛰净1022 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.20 | 蛰东净化10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 113 | 电 | 电能表 | 蛰净1012 | DSSD631 | 0.5S/2.0 | 5 | 2020.6.20 | 蛰东净化10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 114 | 电 | 电能表 | 整石1012 | DSSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.6.28 | 黛石10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 115 | 电 | 电能表 | 蛰整101 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 116 | 电 | 电能表 | 蛰整1411 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 117 | 电 | 电能表 | 蛰净1011 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 118 | 电 | 电能表 | 蛰整102 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 119 | 电 | 电能表 | 蛰整1421 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 120 | 电 | 电能表 | 蛰净1021 | DTSD631 | 0.5s/2.0 | 5 | 2020.7.3 | 蛰整10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 否
二铝 | 121 | 电 | 电能表 | #1空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 122 | 电 | 电能表 | #2空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 123 | 电 | 电能表 | #3空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 124 | 电 | 电能表 | #4空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 125 | 电 | 电能表 | #5空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 126 | 电 | 电能表 | #6空压机 | DS864-4 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.7.25 | 空压10KV配电室 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 否
二铝 | 127 | 电 | 电能表 | #7空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
二铝 | 128 | 电 | 电能表 | #8空压机 | DSZ331 | 有功0.5无功2..0 | 6 | 2019.9.18 | 空压10KV配电室 | 威胜集团有限公司 | 否
石墨 | 1 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室新郁线 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室新郁线 | 洛阳斯瑞埃尔 | 否
石墨 | 2 | 电 | 电表 | 石墨10KV配电室铸钢1411 | DSSD631 | 0.5S | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 石墨10KV配电室铸钢1411 | 洛阳斯瑞埃尔 | 是
石墨 | 3 | 电 | 电表 | 石墨10KV配电室铸钢1421 | DSSD631 | 0.5S | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 石墨10KV配电室铸钢1421 | 洛阳斯瑞埃尔 | 否
石墨 | 4 | 电 | 电表 | Ⅰ黛石Ⅱ | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室Ⅰ黛石Ⅱ | 洛阳3L | 否
石墨 | 5 | 电 | 电表 | Ⅱ黛石Ⅱ | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室Ⅱ黛石Ⅱ | 洛阳3L | 否
石墨 | 6 | 电 | 电表 | 阴石35KV石墨3511 | DTSD361 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室石墨3511 | 洛阳3L | 否
石墨 | 7 | 电 | 电表 | 阴石35KV石墨3521 | DTSD361 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室石墨3521 | 洛阳3L | 否
石墨 | 8 | 电 | 电表 | 阴石35KV阴整3501 | DTSD361 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室阴整3501 | 洛阳3L | 否
石墨 | 9 | 电 | 电表 | 阴石35KV阴整3502 | DTSD361 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室阴整3502 | 洛阳3L | 否
石墨 | 10 | 电 | 电表 | 阴极35KV石墨3501 | DTSD361 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室石墨3501 | 洛阳3L | 否
石墨 | 11 | 电 | 电表 | 阴极35KV石墨3502 | DTSD361 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室石墨3501 | 洛阳3L | 否
石墨 | 12 | 电 | 电表 | 阴极35KV石墨3503 | DTSD361 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石35KV配电室石墨3501 | 洛阳3L | 否
石墨 | 13 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室Ⅰ阴石2 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室Ⅰ阴石2 | 洛阳3L | 否
石墨 | 14 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室Ⅱ阴石2 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室Ⅱ阴石2 | 洛阳3L | 否
石墨 | 15 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室焙烧净化1411 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室焙烧净化1411 | 洛阳3L | 否
石墨 | 16 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室焙烧净化1421 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室焙烧净化1421 | 洛阳3L | 否
石墨 | 17 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室生阴极1411 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室生阴极1411 | 洛阳3L | 否
石墨 | 18 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室生阴极1421 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室生阴极1421 | 洛阳3L | 否
石墨 | 19 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室阴极1011 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室阴极1011 | 洛阳3L | 否
石墨 | 20 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室阴极1021 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室阴极1021 | 洛阳3L | 否
石墨 | 21 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室石墨化1431 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室石墨化1431 | 洛阳3L | 否
石墨 | 22 | 电 | 电表 | 阴石10KV配电室石墨化1441 | DSSD631 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴石10KV配电室石墨化1441 | 洛阳3L | 否
石墨 | 23 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室脱硫1411 | DSSD631 | 0.5S | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室脱硫1411 | 洛阳斯瑞埃尔 | 否
石墨 | 24 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室脱硫1421 | DSSD631 | 0.5S | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室脱硫1421 | 洛阳3L | 否
石墨 | 25 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴成1421 | DS864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴成1421 | 浙江正泰 | 是
石墨 | 26 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴焙1421 | DS864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴焙1421 | 浙江正泰 | 是
石墨 | 27 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴中1411 | DS864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴中1411 | 浙江正泰 | 是
石墨 | 28 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴中1421 | DS864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴中1421 | 浙江正泰 | 是
石墨 | 29 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室机加工1411 | DS864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室机加工1411 | 浙江正泰 | 是
石墨 | 30 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴成1411 | DT864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴成1411 | 浙江正泰 | 是
石墨 | 31 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴焙1411 | DT864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴焙1411 | 浙江正泰 | 是
石墨 | 32 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴焙1431 | DT864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴焙1431 | 天正集团 | 是
石墨 | 33 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴石1411 | DT864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴石1411 | 浙江正泰 | 是
石墨 | 34 | 电 | 电表 | 阴极10KV配电室阴石1421 | DT864-4 | 1 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 阴极10KV配电室阴石1421 | 浙江正泰 | 是
一炭 | 1 | 二级 | 电能表 | 焙烧净化#1引风机 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（5）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素脱硫工序
一炭 | 2 | 二级 | 电能表 | 焙烧净化#2引风机 | DSSD256 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 浙江正天 | 炭素脱硫工序
一炭 | 3 | 二级 | 电能表 | 阳极#4电炉变 | DSSD256 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 浙江正天 | 阳极组装工序
一炭 | 4 | 二级 | 电能表 | 阳极#1电炉变 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 阳极组装工序
一炭 | 5 | 二级 | 电能表 | 阳极#2电炉变 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 阳极组装工序
一炭 | 6 | 二级 | 电能表 | 焙烧#1变 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素焙烧工序
一炭 | 7 | 二级 | 电能表 | 焙烧#2变 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素焙烧工序
一炭 | 8 | 二级 | 电能表 | 制糊#2变 | DSSD256 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 浙江正天 | 炭素成型工序
一炭 | 9 | 二级 | 电能表 | 球磨机 | DSSD631 | 0.5S | 3×100V 3×1.5（6）A | 2020-09-17 | 炭10KV配电室 | 洛阳斯瑞埃尔电子产品有限公司 | 炭素成型工序
钠厂 | 1 | 电 | 电表 | I顺钠2 | DSSD631 | 0.5 | 1500/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 洛阳3L | 电子式
钠厂 | 2 | 电 | 电表 | II顺钠2 | DSSD631 | 0.5 | 1500/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 洛阳3L | 电子式
钠厂 | 3 | 电 | 电表 | 钠万线 | DSSD631 | 0.5 | 1500/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 洛阳3L | 电子式
钠厂 | 4 | 电 | 电表 | 1#整流变 | DSSD566 | 0.5 | 300/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
钠厂 | 5 | 电 | 电表 | 2#整流变 | DSSD631 | 0.5 | 300/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 洛阳3L | 电子式
钠厂 | 6 | 电 | 电表 | 3#整流变 | DSSD566 | 0.5 | 300/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
钠厂 | 7 | 电 | 电表 | 4#整流变 | DSSD566 | 0.5 | 300/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
钠厂 | 8 | 电 | 电表 | 5#整流变 | DSSD631 | 0.5 | 300/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 洛阳3L | 电子式
钠厂 | 9 | 电 | 电表 | 6#整流变 | DSSD631 | 0.5 | 300/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 洛阳3L | 电子式
钠厂 | 10 | 电 | 电表 | 1#厂变 | DSSD566 | 0.5 | 50.0/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
钠厂 | 11 | 电 | 电表 | 2#厂变 | DSSD566 | 0.5 | 50.0/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
钠厂 | 12 | 电 | 电表 | 3#厂变 | DSSD566 | 0.5 | 50.0/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
钠厂 | 13 | 电 | 电表 | 4#厂变 | DSSD566 | 0.5 | 50.0/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
钠厂 | 14 | 电 | 电表 | 5#厂变 | DSSD566 | 0.5 | 100/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
钠厂 | 15 | 电 | 电表 | 6#厂变 | DSSD566 | 0.5 | 100/5 | 2020-12-01 | 35KV高压室 | 河南许继 | 电子式
铝加工 | 1 | 电 | 电表 | 珍#1主变 | DTSD5型(A) | 0.5 | 0-99999.99 | 2020-04-24 | 珍110KV变电站继电保护室 | 杭州百富电子技术有限公司 | 否
铝加工 | 2 | 电 | 电表 | 珍#2主变 | DTZ341 | 0.5 | 0-99999.99 | 2020-04-24 | 珍110KV变电站继电保护室 | 威盛集团公司 | 否
铝加工 | 3 | 电 | 电表 | 九珍2 | DTSD5型(A) | 0.5 | 0-99999.99 | 2020-04-24 | 珍110KV变电站继电保护室 | 杭州百富电子技术有限公司 | 否
铝加工 | 4 | 电 | 电表 | 珍昌1 | DSSD566 | 0.5 | 0-99999.99 | 2020-04-25 | 珍10KV配电室 | 河南许继仪表有限公司
铝加工 | 5 | 电 | 电表 | 珍钛1 | DTSD631 | 0.5 | 0-99999.99 | 2020-04-25 | 珍10KV配电室 | 洛阳高新三L电子产品有限公司
铝加工 | 6 | 电 | 电表 | 珍水1 | DTSD341 | 0.5 | 0-99999.99 | 2020-04-25 | 珍10KV配电室 | 威盛集团公司
铝加工 | 7 | 电 | 电表 | 冷1011电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 8 | 电 | 电表 | 冷1021电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 9 | 电 | 电表 | 冷1031电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 10 | 电 | 电表 | 冷1041电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 11 | 电 | 电表 | 精整1011电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 12 | 电 | 电表 | 精整1021电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 13 | 电 | 电表 | 精整退火1011电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 14 | 电 | 电表 | 精整退火1021电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 15 | 电 | 电表 | 铝箔退火1011电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 16 | 电 | 电表 | 铝箔退火1021电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 17 | 电 | 电表 | 箔1011电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 18 | 电 | 电表 | 箔1021电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 19 | 电 | 电表 | 空1011电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 20 | 电 | 电表 | 空1021电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 珍10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 21 | 电 | 电表 | 水1411电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 空10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 22 | 电 | 电表 | 水1421电度表 | DSSD633 | 0.5S |  | 1905-07-12 01:26 | 空10KV室 | 上海华夏电度表厂
铝加工 | 23 | 电 | 电表 | 精整蒸汽流量计 | PMDBL-CZ200GCNI | 0.01 | 0-15T/h | 1905-07-12 01:26 | 精整东一门南侧 | 上海力测自动化仪表有限公司
铝加工 | 24 | 电 | 电表 | 精整氮气量计 | LUGB 23-200-532 | 1.5 | 0-4500m³/h | 1905-07-12 01:26 | 精整东一门南侧 | 上海自动化仪表股份有限公司
铝加工 | 25 | 电 | 电表 | 消1411电度表 | RCS-9621CS | 0.5S | 0-99999.99 |  |  | 南瑞继保电气有限公司
铝加工 | 26 | 电 | 电表 | 消1421电度表 | RCS-9622CS | 0.6S | 0-99999.100 |  |  | 南瑞继保电气有限公司
二炭 | 1 | 电 | 电表 | 煅烧1411 | DSD666型 | 0.5 | 0-999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 否
二炭 | 2 | 电 | 电表 | 煅烧1421 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 3 | 电 | 电表 | 煅烧1431 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 4 | 电 | 电表 | 锅炉#1引风机 | DSD666型 | 0.5 | 0-999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 否
二炭 | 5 | 电 | 电表 | 制糊1411 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 6 | 电 | 电表 | 制糊1421 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 7 | 电 | 电表 | 球磨机 | DS864-4型 | 1 | 0-99999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 否
二炭 | 8 | 电 | 电表 | 焙烧1411 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 9 | 电 | 电表 | 焙烧1421 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 10 | 电 | 电表 | 焙烧1431 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 11 | 电 | 电表 | 焙烧1441 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 12 | 电 | 电表 | 焙烧1451 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 13 | 电 | 电表 | 脱硫#1引风机 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 14 | 电 | 电表 | 脱硫#2引风机 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 15 | 电 | 电表 | 脱硫#3引风机 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 16 | 电 | 电表 | 组装1411 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 17 | 电 | 电表 | 组装1421 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 18 | 电 | 电表 | 组装1431 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 19 | 电 | 电表 | 电炉1411 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 20 | 电 | 电表 | 电炉1421 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
二炭 | 21 | 电 | 电表 | 电炉1431 | Vi-L62 | 1 | 0-999999999 | 2020.12.31 | 阳极10KV配电室 | 深圳汇港科技有限公司 | 否
发电 | 1 | 电 | 电表 | 义安矿 |  |  |  |  | 拳掌变电站 | 江苏金陵 | 是
发电 | 2 | 电 | 电表 | 福利中心 |  |  |  |  | 福利中心 | 洛阳斯瑞埃尔 | 否
发电 | 3 | 电 | 电表 | 宾馆 |  |  |  |  | 拳掌变电站
发电 | 4 | 电 | 电表 | 泵站 |  |  |  |  | 拳掌变电站
发电 | 5 | 电 | 电表 | 泵船 |  |  |  |  | 拳掌变电站

## 称重4
公司 | 序号 | 计量目标 | 器具类型 | 器具名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 测量范围 | 有效日期 | 安装地点 | 生产厂家 | 备注
发电 | 1 | 煤 | 称重 | 135机组甲侧燃料皮带秤 | SYDL-M﹠C2000 | 0.005 | 0-900 T／h | 2020-12-31 | 135机组燃料集控室 | 徐州三元公司
发电 | 2 | 煤 | 称重 | 135机组乙侧燃料皮带秤 | SYDL-M﹠C2000 | 0.005 | 0-900 T／h | 2020-12-31 | 135机组燃料集控室 | 徐州三元公司
发电 | 3 | 煤 | 称重 | 330机组甲侧燃料皮带秤 | SAIMO 6001B | 0.005 | 0-1200 T／h | 2020-12-31 | 330机组燃料集控室 | 徐州赛摩集团
发电 | 4 | 煤 | 称重 | 330机组乙侧燃料皮带秤 | SAIMO 6001B | 0.005 | 0-1200T／h | 2020-12-31 | 330机组燃料集控室 | 徐州赛摩集团

## 蒸汽30
公司 | 序号 | 计量目标 | 器具类型 | 器具名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 测量范围 | 有效日期 | 安装地点 | 生产厂家 | 备注
发电 | 1 | 蒸气 | 流量计 | 135机组供热总管至砖厂、钠厂 | EJA-130A LK80 | 0.5级 | 0-20T/h | 2020-12-31 | #1炉供热北侧 | 江苏力盛测控仪表有限公司
发电 | 2 | 蒸气 | 流量计 | 热力公司 | ZLJ2200 变送器EJA-130A | 0.5级 | 0-210T/h | 2020-12-31 | #6机空冷岛下 | 上海自动化
发电 | 3 | 蒸气 | 流量计 | 热力公司2 | JL-YMCRWJ-600 变送器EJA-130A | 1.0级 | 0-240T/h | 2020-12-31 | #6机空冷岛下 | 江苏金陵仪表有限公司 | 故障未使用
发电 | 4 | 蒸气 | 流量计 | 供热南线（板带厂） | EJA-130A LK80 | 0.5级 | 0-210T/h | 2020-12-31 | #6机空冷岛下 | 上海自动化
发电 | 5 | 蒸气 | 流量计 | 万基一小区及中铝板带厂 | LUGB-250 | 0.5级 | 0-80T/h | 2020-12-31 | 电厂东围墙 | 江苏金岭仪表厂
发电 | 6 | 蒸气 | 流量计 | 云顶煤矿 | LUGB-250 | 0.5级 | 0-16T/h | 2020-12-31 | 一铝门岗南侧 | 江苏金岭仪表厂
发电 | 7 | 蒸气 | 流量计 | 云顶煤矿2 | LS-LUGB200 | 1.5级 | 1.6-16T/h | 2020-12-31 | 一铝门岗南侧 | 江苏力盛测控仪表有限公司
发电 | 8 | 蒸气 | 流量计 | 电厂洗衣房 | EJA-130A LK80 | 0.5级 | DN32 | 2020-12-31 | 洗衣房内 | 上海自动化
发电 | 9 | 蒸气 | 流量计 | 电厂大餐厅 | 3151D CWG-11E | 0.5级 | DN89 | 2020-12-31 | 电厂餐厅 | 上海自动化
发电 | 10 | 蒸气 | 流量计 | 电厂浴池 | LUGB LK80 | 0.5级 | 0-1.6T/h | 2020-12-31 | 电厂浴池 | 江苏金岭仪表厂
发电 | 11 | 蒸气 | 流量计 | 电厂生活区供暖 | LUGB/E | 0.5级 | 0-20T/h | 2020-12-31 | 电厂餐厅东生活区 | 江苏金岭仪表厂
发电 | 12 | 蒸气 | 流量计 | 玉祥腐竹厂供汽 | LUGB | 0.5级 | 0-4T/h | 2020-12-31 | 加油站院内 | 江苏金岭仪表厂
发电 | 13 | 蒸气 | 流量计 | 玉祥腐竹厂供汽2 | LS-LUGB100 | 1.5级 | 0.4-4T/h | 2020-12-31 | 加油站院内 | 江苏力盛测控仪表有限公司
发电 | 7 | 蒸汽 | 蒸汽流量计 | 中超 | YJLBII-P113513311B | 0.01 |  | 2022-03-21 | 换热站南
发电 |  | 蒸汽 | 流量计主路 | 双瑞钛业
发电 |  | 蒸汽 | 流量计旁路 | 双瑞钛业
二铝 | 141 | 蒸汽 | 智能涡街流量计(蒸汽) | 二铝 | POMLG503-1140E2T3P112 |  |  | 2021.11.10 | 二铝办公楼后 | 上海力测自动化仪表 | 否
一炭 | 6 | 蒸汽 | 流量计 | 蒸汽表 | 3151DP5A22SM11B3 | 0.1 | 0-100KPa |  | 组装热极房处蒸汽母管 | 上海自动化仪表 | 否
钠厂 | 17 | 蒸汽 | 流量计 | 涡轮流量计 | LcLuG/0031-20E/T2P12-DN100 | 1.5级 | 800m3 |  | 东马路 | 上海力测自动化仪表有限公司 | 电子式
铝加工 |  | 蒸汽 | 流量计 | 自用 | LS-LUG15031-13E1T1P13 | 0.5 | 0-10T/h |  | 热力站 | 上海力测自动化仪表有限公司
铝加工 |  | 蒸汽 | 流量计 | 精整蒸汽流量计 | PMDBL-CZ200GCNI | 0.01 | 0-15T/h | 1905-07-12 01:26 |  | 上海力测自动化仪表有限公司
铝加工 |  | 蒸汽 | 流量计 | 精整氮气量计 | LUGB 23-200-532 | 1.5 | 0-4500m³/h | 1905-07-12 01:26 |  | 上海自动化仪表股份有限公司
二炭 | 26 | 蒸汽 | 流量计 | 双瑞钛厂 | 880DF060SK1E1D1M5R20 | / | 0-999999999 | 2020.12.31 | 二炭煅烧#3锅炉东侧 | 罗斯蒙特 | 否
二炭 | 27 | 蒸汽 | 流量计 | 墙材公司 | JLYM-WJ | 0.1T | 0-99999999 | 2020.12.31 | 二铝办公楼后 | 江苏金岭仪表有限公司 | 否
二炭 | 28 | 蒸汽 | 流量计 | 二铝 | P0MLG503-1140E2T3P112 | 0.1kg | 0-99999999 | 2020.12.31 | 二铝办公楼后 | 上海力测自动化仪表有限公司 | 否
二炭 | 29 | 蒸汽 | 流量计 | 冶金公司 | CWG-41ABE213B1WX3XHN | 1.5 | 1-10T/H | 2020.12.31 | 冶金公司办公楼门口 | 上海自动化仪表有限公司 | 否
二炭 | 30 | 蒸汽 | 流量计 | 石墨一期 | P0MLG-200325012P21P24B | 0.01m³ | 0-99999999 | 2020.12.31 | 南主干道石墨成型南侧 | 上海力测自动化仪表有限公司 | 否
二炭 | 31 | 蒸汽 | 流量计 | 石墨二期 | CWG-LU11.111.213.311.1 | 1.5% | 1-10T/H | 2020.12.31 | 二炭煅烧#3锅炉东侧 | 上海自动化仪表有限公司 | 否
墙材 | 1 | 蒸汽 | 流量计 | 标砖蒸汽流量计 | 涡街DN125 | 0.01 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 标砖水泵房顶 | 上海自动化 | 否
墙材 | 2 | 蒸汽 | 流量计 | 砌块蒸汽流量计 | 涡街DN125 | 0.01 | 10000-0.01 | 2020-12-31 | 砌块车间东侧 | 上海自动化 | 否

## 汇总
| 水 | 天燃气 | 油 | 电 | 称重 | 蒸汽
发电 | 25 | 0 | 0 | 39 | 4 | 16
一铝 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0
二铝 | 0 | 3 | 0 | 126 | 0 | 1
一炭 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1
二炭 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 6
石墨 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0
钠厂 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1
铝加工 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3
冶金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
墙材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
板锭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
铸轧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
特种铝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 25 | 21 | 1 | 332 | 4 | 30