## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447/2859
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | XB2 BA42C绿色 | 个 | 20
2 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 20
3 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 50
4 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 100
5 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 20
6 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 20
7 | 编码器 | BOCO CCL 50 25-64-1024-G 24 S | 个 | 1
8 | 直流电源 | 4NIC-K16 AC220/DC12V | 个 | 1
9 | 直流电源 | S350-24 AC220V/DC24V | 个 | 1
10 | 开关电源 | PVSE 400/24-40 输入400－500VAC/50-60HZ 2.2-1.8A 输出24VDC(22.8-28.8VDC) 40A | 个 | 3
11 | 变压器 | JMB-2000 380/220V | 台 | 1
12 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 12回路 | 个 | 20
13 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 15回路 | 个 | 20
14 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 18回路 | 个 | 20
15 | 制动电阻 | 3KW 80Ω | 个 | 2
16 | 制动电阻 | 520W 100Ω | 个 | 2
17 | 制动电阻 | 1.5kw 30Ω | 个 | 2
18 | 绕线电阻 | RX20 50W | 个 | 10
19 | 压敏电阻 | MLY-3000V/70KJ | 个 | 10
20 | 电阻 | RX24-250W-7.5Ω | 个 | 10
21 | 电阻 | RXG20-200N 14RJ | 个 | 20
22 | 信号隔离器 | WS1522 0-20MV转0-20MA 24V | 个 | 3
23 | 信号隔离器 | CC-E I/V 4-20ma/10V DC24V | 个 | 5
24 | 信号隔离器 | CC-E V/V 10V/10V DC24V | 个 | 5
25 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 20
26 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 20
27 | 继电器 | G2R-1-E 24VDC | 个 | 20
28 | 热继电器 | JR28-25 12-18A | 个 | 10
29 | 热继电器 | JR28-25 4-6A | 个 | 10
30 | 热继电器 | JR28-25 5.5-8A | 个 | 10
31 | 热继电器 | JR28-25 9-13A | 个 | 10
32 | 热继电器 | JR28-25 17-25A | 个 | 10
33 | 热继电器 | JR28-25 37-50A | 个 | 5
34 | 热继电器 | JR28-93 48-65A | 个 | 5
35 | 热继电器 | JR28-93 60-80A | 个 | 5
36 | 热继电器 | JRS2-63/F 2.5-4A | 个 | 10
37 | 热继电器 | LR9F-5371 132-220A | 个 | 3
38 | 热继电器 | 3UA50 40-1E 2.5-4A | 个 | 20
39 | 热继电器 | 3UA55 40-2D 20-32A | 个 | 20
40 | 空气开关 | NM1-630S/3300 500A | 个 | 2
41 | 空气开关 | DZ47 3P 32A | 个 | 5
42 | 空气开关 | DZ47-63 1P 63A | 个 | 10
43 | 空气开关 | M0ELLER P10-400 | 个 | 1
44 | 行程开关 | LX10/11 | 个 | 10
45 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 20
46 | 行程开关 | LX4-11 | 个 | 15
47 | 行程开关 | LXK3-20S/BIP65 | 个 | 20
48 | 行程开关 | ME8104 5A AC250V | 个 | 10
49 | 行程开关 | YBLX-ME/8108 | 个 | 20
50 | 重锤行程开关 | LX10-31 | 个 | 5
51 | 磁性开关 | CS1-U | 个 | 50
52 | 磁性开关 | CS1-F | 个 | 50
53 | 光电开关 | E3FA-DP13 | 个 | 30
54 | 三位选择开关 | NP2-BD33 开孔：22mm | 个 | 20
55 | 塑壳断路器 | DZ20Y-400/3300 250A | 个 | 2
56 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 32A | 个 | 10
57 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 10
58 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 16A | 个 | 10
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 16A | 个 | 5
60 | 塑壳断路器 | NSC160S 160A | 个 | 2
61 | 整流控制器 | APK528FY4 AC380V | 套 | 3
62 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
63 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
64 | 接触器 | A300-30-11 220V | 个 | 2
65 | 接触器 | 3TF34 11-Ox 1NO+1NC 55A AC220V | 个 | 20
66 | 接触器 | 3TF33 11-OX 1NO+1NC AC220V | 个 | 20
67 | 接触器 | 3RT1036-1B..0 DC24V | 个 | 20
68 | 接触器 | 3RT1023-1B..0 DC24V | 个 | 20
69 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20
70 | 接触器 | LC1D 245 220V | 个 | 2
71 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10
72 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 4
73 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10
74 | 快速熔断器 | RS3 AC750V 800A | 个 | 9
75 | 可控硅 | FBD/KZ-5E4 | 个 | 5
76 | JXF控制箱 | 500*700*200 内置250A塑壳断路器1个 | 个 | 5
77 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 30
78 | 触头总成 | KTJ6-32A | 个 | 30
79 | 触头组 | KT10-25J | 个 | 10
80 | 辅助触点 | IDEC YW-E10 NC 红色 | 个 | 20
81 | 斯通单相调功器 | ST15P-I-050-N | 个 | 4
82 | 整流桥 | KBPC1010 | 个 | 10
83 | 控制器 | C8000 | 个 | 1
84 | 控制箱 | 不锈钢40*20*50 | 个 | 5
85 | 漏电保护插座 | DF-40L 16A 明装 | 个 | 10
86 | 漏电保护开关 | DF-40L 40A 明装 | 个 | 10
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，报价有效期内在万基本系统内价格不变，
所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年7月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 按钮 | XB2 BA42C绿色 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一炭设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一炭设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 电解一车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 100 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
5 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 编码器 | BOCO CCL 50 25-64-1024-G 24 S | 个 | 1 | 检修部(发电公司） | 煤场汽车门检修 | 电厂仓库 | 王丹
8 | 直流电源 | 4NIC-K16 AC220/DC12V | 个 | 1 | 久盛冶金 | 电弧炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 直流电源 | S350-24 AC220V/DC24V | 个 | 1 | 久盛冶金 | 电弧炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 开关电源 | PVSE 400/24-40 输入400－500VAC/50-60HZ 2.2-1.8A 输出24VDC(22.8-28.8VDC) 40A | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 板锭主钩制动维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
11 | 变压器 | JMB-2000 380/220V | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
12 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 12回路 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 照明开关盒维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 15回路 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 照明开关盒维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 18回路 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 照明开关盒维护 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 制动电阻 | 3KW 80Ω | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频制动维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 制动电阻 | 520W 100Ω | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频制动维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 制动电阻 | 1.5kw 30Ω | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#10天车变频制动维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | 绕线电阻 | RX20 50W | 个 | 10 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 压敏电阻 | MLY-3000V/70KJ | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛整流柜备用 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 电阻 | RX24-250W-7.5Ω | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛整流柜备用 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 电阻 | RXG20-200N 14RJ | 个 | 20 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 信号隔离器 | WS1522 0-20MV转0-20MA 24V | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 成型2#线料仓称重传感器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 信号隔离器 | CC-E I/V 4-20ma/10V DC24V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 信号隔离器 | CC-E V/V 10V/10V DC24V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 特种率#1-8葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 继电器 | G2R-1-E 24VDC | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 板锭锯床控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
28 | 热继电器 | JR28-25 12-18A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 热继电器 | JR28-25 4-6A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 热继电器 | JR28-25 5.5-8A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 热继电器 | JR28-25 9-13A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 热继电器 | JR28-25 17-25A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 热继电器 | JR28-25 37-50A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 热继电器 | JR28-93 48-65A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 热继电器 | JR28-93 60-80A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 热继电器 | JRS2-63/F 2.5-4A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 设备维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 热继电器 | LR9F-5371 132-220A | 个 | 3 | 久盛冶金 | 真空泵用 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 热继电器 | 3UA50 40-1E 2.5-4A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 30万中央空调检修 | 电厂仓库 | 王丹
39 | 热继电器 | 3UA55 40-2D 20-32A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 30万中央空调检修 | 电厂仓库 | 王丹
40 | 空气开关 | NM1-630S/3300 500A | 个 | 2 | 久盛冶金 | 退火炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 空气开关 | DZ47 3P 32A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一炭现场照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 空气开关 | DZ47-63 1P 63A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 空气开关 | M0ELLER P10-400 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
44 | 行程开关 | LX10/11 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 行程开关 | LX4-11 | 个 | 15 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 行程开关 | LXK3-20S/BIP65 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 行程开关 | ME8104 5A AC250V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 行程开关 | YBLX-ME/8108 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 重锤行程开关 | LX10-31 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 磁性开关 | CS1-U | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
52 | 磁性开关 | CS1-F | 个 | 50 | 墙材加气 | 灰库输灰控制用 | 电厂仓库 | 王丹
53 | 光电开关 | E3FA-DP13 | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
54 | 三位选择开关 | NP2-BD33 开孔：22mm | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一炭设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
55 | 塑壳断路器 | DZ20Y-400/3300 250A | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 32A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝照明日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 16A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 16A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一炭现场照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
60 | 塑壳断路器 | NSC160S 160A | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
61 | 整流控制器 | APK528FY4 AC380V | 套 | 3 | 动力车间（一铝） | 板锭主钩制动维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
62 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 二车间1#多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 二车间1#多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
64 | 接触器 | A300-30-11 220V | 个 | 2 | 久盛冶金 | 真空泵用 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 接触器 | 3TF34 11-Ox 1NO+1NC 55A AC220V | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 30万中央空调检修 | 电厂仓库 | 王丹
66 | 接触器 | 3TF33 11-OX 1NO+1NC AC220V | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 30万中央空调检修 | 电厂仓库 | 王丹
67 | 接触器 | 3RT1036-1B..0 DC24V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车液压站大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
68 | 接触器 | 3RT1023-1B..0 DC24V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车液压站大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
69 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 二车间1#多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | 接触器 | LC1D 245 220V | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一炭焙烧#2多功能夹具电机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
71 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 板锭保温炉倾炉用 | 一铝仓库 | 邓亚利
72 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 4 | 动力车间（一铝） | 一炭组装#4车小车电机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭残极天车大车电机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 快速熔断器 | RS3 AC750V 800A | 个 | 9 | 动力车间 | 11-14#炉用 | 铝加工 | 许叶芳
75 | 可控硅 | FBD/KZ-5E4 | 个 | 5 | 动力车间 | 循环水无功补偿柜用 | 铝加工 | 许叶芳
76 | JXF控制箱 | 500*700*200 内置250A塑壳断路器1个 | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 行车控制箱检修用 | 电厂仓库 | 王丹
77 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#2天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 触头总成 | KTJ6-32A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 铸造#1-#2天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 触头组 | KT10-25J | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭阳极#3天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
80 | 辅助触点 | IDEC YW-E10 NC 红色 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车复位按钮维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 斯通单相调功器 | ST15P-I-050-N | 个 | 4 | 铸轧厂 | #1、2精炼箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | 整流桥 | KBPC1010 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 板锭主钩制动维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 控制器 | C8000 | 个 | 1 | 检修部(发电公司） | 煤场汽车门检修 | 电厂仓库 | 王丹
84 | 控制箱 | 不锈钢40*20*50 | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 行车控制箱检修用 | 电厂仓库 | 王丹
85 | 漏电保护插座 | DF-40L 16A 明装 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝空调电源用 | 一铝仓库 | 邓亚利
86 | 漏电保护开关 | DF-40L 40A 明装 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝空调电源用 | 一铝仓库 | 邓亚利
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160