## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447/2859
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 隔离变压器 | BK2-150VA 容量150VA 输入380V 输出 220V | 台 | 1
2 | 变压器 | BK150 380/24V | 个 | 3
3 | 控制变压器 | BK-200 200VA 初级：380V 次级：220V | 个 | 3
4 | 行灯变压器 | BK-2000 380/220V | 台 | 1
5 | 控制变压器 | BK-3000 380/220V | 个 | 4
6 | 变压器 | RATHGEBER TYP EE 6 3/1 N 380/220V | 个 | 1
7 | 控制变压器 | RN-180VA (AC4.308.118) | 个 | 5
8 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 5
9 | 电源 | MW DR-120-24 ZNPUT 200-240V AC OUTPUT DC24V 5A | 个 | 2
10 | 开关电源 | CL-A-120-12 输入：220VAC输出:12VDC 10A | 个 | 10
11 | 开关电源 | D-150D 输入：220V AC 输出：±15V DC5A | 个 | 5
12 | 电源 | S-250-24 DC24V 10A | 个 | 10
13 | WAIN重载连接器芯体 | HE-006-M HE-006-F | 个 | 4
14 | WAIN重载连接器上盖 | H6B-SE-2B-M20 | 个 | 4
15 | WAIN重载连接器下盖 | H6B-BK-1L-MCV | 个 | 4
16 | WAIN重载连接器芯体 | HD-040-MC HD-040-FC | 个 | 4
17 | WAIN重载连接器上盖 | H16B-SHE-4B-M40 | 个 | 4
18 | WAIN重载连接器下盖 | H6B-BK-2L | 个 | 4
19 | 工业声光报警器 | EXL-ST4KQ 220V | 个 | 5
20 | 制动电阻 | CMRB-10kw13.6RJ | 个 | 2
21 | 辅助触头组 | F4-40 | 个 | 5
22 | 触点 | KT10-60 | 个 | 50
23 | 继电器 | RXM4AB2BD 24VDC | 个 | 10
24 | 继电器 | F4T-G6D DC24V | 个 | 3
25 | 固态继电器 | GJH40-W-3P-SC | 个 | 10
26 | 中间继电器 | MY2N-J DC24V | 个 | 30
27 | 中间继电器 | RSB2A080BD+RSZE1S48M 24VDC施耐德 | 个 | 30
28 | 热继电器 | JRS1-25 2-6A | 个 | 5
29 | 数字电压继电器 | SY-34/11 辅助电源AC220V | 个 | 4
30 | 中间继电器及底座 | HH53P 线圈：12VDC | 个 | 20
31 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 10
32 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 10
33 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10
34 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 10
35 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 10
36 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 5
37 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 5
38 | 接触器 | CJX2-6311 220V | 个 | 5
39 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10
40 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 5
41 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 10
42 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20
43 | 接触器 | LC1D25 24VDC | 个 | 4
44 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20
45 | 接触器 | LC1N95M7N AC220V | 个 | 5
46 | 接触器 | LC1D 80008 48V | 个 | 10
47 | 接触器 | 3RT1044 220V | 个 | 20
48 | 接触器 | A75-30-11 220V | 个 | 20
49 | 接触器 | 3RT1026-1AP00 | 个 | 1
50 | 行程开关 | JLX19-111 | 个 | 10
51 | 限位开关 | XCKJ H29 EN/IEC 60947-5-1 UI500V AC15 240V 3A | 个 | 10
52 | 转换开关 | LAY37 | 个 | 30
53 | 转换开关 | ZB2BD2C ZB2BZ105C 两位 一开一闭 | 个 | 100
54 | 转换开关 | NP2-BG21 | 个 | 20
55 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30
56 | 旋钮选择开关 | LA38-20*3 自锁三挡 | 个 | 4
57 | 空气开关 | T6N630 3P 400A | 个 | 2
58 | 空气开关 | DZ47-60 2P 16A | 个 | 15
59 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 15
60 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10
61 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10
62 | 空气开关 | DZ47-60 3P 25A | 个 | 10
63 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 20
64 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 2
65 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 12
66 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 5
67 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10
68 | 空气开关 | DZ47S 3P D32A | 个 | 10
69 | 空气开关 | DZ47S 3P D20A | 个 | 10
70 | 空气开关 | DZ47S 3P D40A | 个 | 10
71 | 空气开关 | DZ47S 3P D63A | 个 | 10
72 | 空气开关 | 3RV1421-1DA10 2.2-3.2A | 个 | 1
73 | 光电开关 | E3Z-D62 2M*3*4 | 个 | 30
74 | 光电开关 | E3Z-D82 2M | 个 | 30
75 | 十字摇杆开关 | 施耐德 A600-R300 ZD PA203 | 个 | 3
76 | 万能断路器 | CW2-1600 1600A 3P | 台 | 1
77 | 常熟塑壳断路器 | CM3-100M/32202 40A | 个 | 10
78 | 常熟塑壳断路器 | CM1-100L/3300 100A | 个 | 10
79 | 塑壳断路器 | CM1-225M/3300 225A | 个 | 5
80 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 5
81 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 10
82 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 10
83 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 10
84 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 10
85 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 10
86 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 10
87 | 断路器 | 3RV1021-1KA10 12.5A | 个 | 1
88 | 磁力启动器 | QC36-10TA | 个 | 20
89 | 软启动器 | ATS22C11Q | 台 | 2
90 | 限位连接器 | WTH04 DC24V 带灯 | 个 | 10
91 | 跳闸线圈 | CD17-11 DC220V 线径0.29 匝数5000 | 个 | 10
92 | 合闸线圈 | 144Ω DC220V | 个 | 10
93 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 10
94 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 30
95 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 30
96 | 按钮 | ZB2 BE101C | 个 | 30
97 | 按钮 | ZB2 BE102C | 个 | 30
98 | 按钮 | NP4-11DN AC220V 红 | 个 | 50
99 | 按钮 | NP4-11DN AC220V 绿 | 个 | 50
100 | 高频开关整流器 | ZZG23A-40220 | 个 | 5
101 | 整流器 | RY-10A-4 | 个 | 5
102 | 保护装置 | 7SJ6226-5EB20-3RH3/FF | 套 | 1
103 | 微机直流监控装置 | WZCK-23 | 台 | 1
104 | 启动电容 | CBB61 5μF±5% 630VAC 50/60HZ | 个 | 10
105 | 晶闸管 | SKT551/14E | 个 | 6
106 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 20
107 | 高压带电显示闭锁装置 | DXN12B | 个 | 30
108 | 编码器 | 861007455-1024LEINE&LINDE | 个 | 1
109 | 编码器 | CEW65M-01902 | 个 | 1
110 | 编码器 | 型号:H1MK70/500 品牌：H0hner | 个 | 1
111 | HP服务器KVM切换器 | 规格：4进1出 VGA 型号：HP 439323-001 1x4 KVM USB 438612-001 | 个 | 1
112 | 高压高分断能力熔断器 | SFLAJ-12KV 100A XRNT-10KV | 个 | 12
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，报价有效期内在万基本系统内价格不变，
所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年7月27日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 隔离变压器 | BK2-150VA 容量150VA 输入380V 输出 220V | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一炭焙烧#2多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 变压器 | BK150 380/24V | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 现场接安全照明 | 二铝仓库 | 马佳佳
3 | 控制变压器 | BK-200 200VA 初级：380V 次级：220V | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
4 | 行灯变压器 | BK-2000 380/220V | 台 | 1 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | 控制变压器 | BK-3000 380/220V | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车照明维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
6 | 变压器 | RATHGEBER TYP EE 6 3/1 N 380/220V | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 控制变压器 | RN-180VA (AC4.308.118) | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间操控箱维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
8 | 24V直流电源 | SITOP PSU200M AC230V DC24V 15A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
9 | 电源 | MW DR-120-24 ZNPUT 200-240V AC OUTPUT DC24V 5A | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
10 | 开关电源 | CL-A-120-12 输入：220VAC输出:12VDC 10A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 主控室模拟屏维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
11 | 开关电源 | D-150D 输入：220V AC 输出：±15V DC5A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 主控室模拟屏维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
12 | 电源 | S-250-24 DC24V 10A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 主控室模拟屏维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
13 | WAIN重载连接器芯体 | HE-006-M HE-006-F | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
14 | WAIN重载连接器上盖 | H6B-SE-2B-M20 | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
15 | WAIN重载连接器下盖 | H6B-BK-1L-MCV | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
16 | WAIN重载连接器芯体 | HD-040-MC HD-040-FC | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
17 | WAIN重载连接器上盖 | H16B-SHE-4B-M40 | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
18 | WAIN重载连接器下盖 | H6B-BK-2L | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
19 | 工业声光报警器 | EXL-ST4KQ 220V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
20 | 制动电阻 | CMRB-10kw13.6RJ | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一炭焙烧#2多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
21 | 辅助触头组 | F4-40 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 马佳佳
22 | 触点 | KT10-60 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一炭阳极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 继电器 | RXM4AB2BD 24VDC | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔分切机用 | 铝加工 | 许叶芳
24 | 继电器 | F4T-G6D DC24V | 个 | 3 | 动力车间 | 大卷包装液压系统用 | 铝加工 | 许叶芳
25 | 固态继电器 | GJH40-W-3P-SC | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 瑞基执行器检修 | 电厂仓库 | 王丹
26 | 中间继电器 | MY2N-J DC24V | 个 | 30 | 棒材厂（万基铝加工） | 7.8#铸机维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
27 | 中间继电器 | RSB2A080BD+RSZE1S48M 24VDC施耐德 | 个 | 30 | 棒材厂（万基铝加工） | 5-7#炉控制系统维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
28 | 热继电器 | JRS1-25 2-6A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝再生铝除尘器卸灰电机保护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
29 | 数字电压继电器 | SY-34/11 辅助电源AC220V | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 台车整流柜用 | 二铝仓库 | 马佳佳
30 | 中间继电器及底座 | HH53P 线圈：12VDC | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间操控箱维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
31 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
32 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 凉砂机用 | 二铝仓库 | 马佳佳
33 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭焙烧380V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 10 | 检修公司 | 加工班用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭焙烧380V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
36 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝破碎站控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
37 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝空压站控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 接触器 | CJX2-6311 220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝空压站控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 天车用 | 二铝仓库 | 马佳佳
40 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
43 | 接触器 | LC1D25 24VDC | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
44 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
45 | 接触器 | LC1N95M7N AC220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 板锭锯床控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
46 | 接触器 | LC1D 80008 48V | 个 | 10 | 动力车间 | 20T天车维护用 | 铝加工 | 许叶芳
47 | 接触器 | 3RT1044 220V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
48 | 接触器 | A75-30-11 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
49 | 接触器 | 3RT1026-1AP00 | 个 | 1 | 动力车间 | 小卷包装电控室循环泵 | 铝加工 | 许叶芳
50 | 行程开关 | JLX19-111 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 天车用 | 二铝仓库 | 马佳佳
51 | 限位开关 | XCKJ H29 EN/IEC 60947-5-1 UI500V AC15 240V 3A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
52 | 转换开关 | LAY37 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解一车间操控箱维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
53 | 转换开关 | ZB2BD2C ZB2BZ105C 两位 一开一闭 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 电解车间槽控箱维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
54 | 转换开关 | NP2-BG21 | 个 | 20 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 马佳佳
55 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
56 | 旋钮选择开关 | LA38-20*3 自锁三挡 | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置检修 | 电厂仓库 | 王丹
57 | 空气开关 | T6N630 3P 400A | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
58 | 空气开关 | DZ47-60 2P 16A | 个 | 15 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
59 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 15 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
60 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
61 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
62 | 空气开关 | DZ47-60 3P 25A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
63 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
64 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 2 | 铝箔车间 | 铝箔现场检修维护用 | 铝加工 | 许叶芳
65 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
66 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
67 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
68 | 空气开关 | DZ47S 3P D32A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
69 | 空气开关 | DZ47S 3P D20A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
70 | 空气开关 | DZ47S 3P D40A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
71 | 空气开关 | DZ47S 3P D63A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
72 | 空气开关 | 3RV1421-1DA10 2.2-3.2A | 个 | 1 | 动力车间 | 小卷包装电控室Q113 | 铝加工 | 许叶芳
73 | 光电开关 | E3Z-D62 2M*3*4 | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
74 | 光电开关 | E3Z-D82 2M | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
75 | 十字摇杆开关 | 施耐德 A600-R300 ZD PA203 | 个 | 3 | 动力车间 | 1#、2#、3#冷轧机操作台用 | 铝加工 | 许叶芳
76 | 万能断路器 | CW2-1600 1600A 3P | 台 | 1 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
77 | 常熟塑壳断路器 | CM3-100M/32202 40A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
78 | 常熟塑壳断路器 | CM1-100L/3300 100A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
79 | 塑壳断路器 | CM1-225M/3300 225A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
80 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 5 | 辅助（二铝） | 检修磨光机接线保护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
81 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
82 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
83 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 40A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
84 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
85 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
86 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
87 | 断路器 | 3RV1021-1KA10 12.5A | 个 | 1 | 动力车间 | 小卷包装电控室循环泵 | 铝加工 | 许叶芳
88 | 磁力启动器 | QC36-10TA | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 石墨化风机维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
89 | 软启动器 | ATS22C11Q | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
90 | 限位连接器 | WTH04 DC24V 带灯 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车夹具限位维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
91 | 跳闸线圈 | CD17-11 DC220V 线径0.29 匝数5000 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一炭高压开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
92 | 合闸线圈 | 144Ω DC220V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 粉3511开关合闸线圈更换 | 电厂仓库 | 王丹
93 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 黄色 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
94 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 绿色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
95 | 指示灯 | AD11-2205-220VDC/AC 红色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
96 | 按钮 | ZB2 BE101C | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
97 | 按钮 | ZB2 BE102C | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
98 | 按钮 | NP4-11DN AC220V 红 | 个 | 50 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 马佳佳
99 | 按钮 | NP4-11DN AC220V 绿 | 个 | 50 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 马佳佳
100 | 高频开关整流器 | ZZG23A-40220 | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #6机组直流系统 | 电厂仓库 | 王丹
101 | 整流器 | RY-10A-4 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 板锭熔炉炉门电机 | 一铝仓库 | 邓亚利
102 | 保护装置 | 7SJ6226-5EB20-3RH3/FF | 套 | 1 | 电力车间（石墨） | 阴极10KV开关加装 | 二铝仓库 | 马佳佳
103 | 微机直流监控装置 | WZCK-23 | 台 | 1 | 检修部(发电公司） | #6机组直流系统 | 电厂仓库 | 王丹
104 | 启动电容 | CBB61 5μF±5% 630VAC 50/60HZ | 个 | 10 | 动力车间 | 板带现场设备维护用 | 铝加工 | 许叶芳
105 | 晶闸管 | SKT551/14E | 个 | 6 | 动力车间 | 2#3#轧机热边喷维护用 | 铝加工 | 许叶芳
106 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
107 | 高压带电显示闭锁装置 | DXN12B | 个 | 30 | 动力车间 | 10KV高压开关柜用 | 铝加工 | 许叶芳
108 | 编码器 | 861007455-1024LEINE&LINDE | 个 | 1 | 动力车间 | 1.2#拉矫张力辊电机用 | 铝加工 | 许叶芳
109 | 编码器 | CEW65M-01902 | 个 | 1 | 动力车间 | 切边机用 | 铝加工 | 许叶芳
110 | 编码器 | 型号:H1MK70/500 品牌：H0hner | 个 | 1 | 动力车间 | 1.2#拉矫矫直机用 | 铝加工 | 许叶芳
111 | HP服务器KVM切换器 | 规格：4进1出 VGA 型号：HP 439323-001 1x4 KVM USB 438612-001 | 个 | 1 | 动力车间 | 高架库服务器用 | 铝加工 | 许叶芳
112 | 高压高分断能力熔断器 | SFLAJ-12KV 100A XRNT-10KV | 个 | 12 | 检修部(发电公司） | 土古洞线路 | 电厂仓库 | 王丹
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160