## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447/2859
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 接触器 | A95-30-11 220V | 个 | 20
2 | 接触器 | LC1D150 220V | 个 | 10
3 | 接触器 | LC1D115 220V | 个 | 10
4 | 接触器 | LC1D25M7C 220V | 个 | 30
5 | 接触器 | LC1D25M7C 220V | 个 | 20
6 | 接触器 | LC1D25CC7C 36V | 个 | 30
7 | 接触器 | LC1D245Q7C 380V | 个 | 3
8 | 接触器 | LC1D80CC7C 36V | 个 | 20
9 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 5
10 | 接触器 | NC2-150NS AC380V | 个 | 6
11 | 接触器 | CJX2-0910 220V | 个 | 5
12 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 30
13 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 5
14 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 15
15 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 30
16 | 接触器 | CJX2-4011 380V | 个 | 5
17 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 10
18 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 10
19 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 10
20 | 辅助触点 | 5ST3011 | 个 | 5
21 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 150A | 个 | 4
22 | 空气开关 | 3RV1031-4HA10 40-50A | 个 | 5
23 | 空气开关 | 3RV1041-4KA10 57-75A | 个 | 5
24 | 空气开关 | 3RV1042-4FA10 28-40A | 个 | 5
25 | 空气开关 | 3VT8216-1AA03-OAAO 160A | 个 | 5
26 | 空气开关 | DZ47-63 1P 2A | 个 | 20
27 | 空气开关 | DZ47-60 1P 16A | 个 | 20
28 | 空气开关 | DZ47-60 1P 16A | 个 | 20
29 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 10
30 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 10
31 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 10
32 | 空气开关 | DZ47-63 2P 32A | 个 | 10
33 | 空气开关 | DZ47-63 2P 32A | 个 | 10
34 | 空气开关 | DZ47-63 3P 16A | 个 | 5
35 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 5
36 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 20
37 | 空气开关 | DZ47-158-63 3P 100A | 个 | 5
38 | 空气开关 | DZ47SLE-3P+N 63A | 个 | 10
39 | ABB空气开关 | T6N800 800A | 个 | 1
40 | 接近开关 | E2E-X10MY1 220V | 个 | 10
41 | 接近开关 | NBN15-30GM60-WS 开点 220V 400MA | 个 | 10
42 | 接近开关 | IS-E1805-BNOB2 | 个 | 10
43 | 接近开关 | XS1 18BLPAL2 | 个 | 5
44 | 行程开关 | JW2-11Z/3 | 个 | 2
45 | 行程开关 | LX19-111 | 个 | 5
46 | 行程开关 | D4B-2116N 24V | 个 | 5
47 | 行程开关 | WLCA12-N | 个 | 5
48 | 脚踏开关 | ZKW-5A-B 380V | 个 | 10
49 | 三位旋转开关 | ZB2-BD3C | 个 | 30
50 | 钮子开关 | E-TEN1321 15A | 个 | 20
51 | 双向拉绳开关 | SBNLX-K2M/Y 24-380V 1.5A 带自锁 | 个 | 20
52 | 主令开关 | XD2PA24 CRIEC60947-5-1 AC15 | 个 | 5
53 | 塑壳断路器 | NSC250S 250A | 个 | 5
54 | 塑壳断路器 | NSE630N 630A 3P | 个 | 5
55 | 塑壳断路器 | YCM1-100L/3300 100A | 个 | 5
56 | 塑壳断路器 | CM3-100M/32202 100A | 个 | 5
57 | 漏电断路器 | YCM1LE-63/3300 630A | 个 | 4
58 | 漏电断路器 | YCM1LE-400/3300 250A | 个 | 4
59 | 漏电断路器 | YCM1LE-400/3300 400A | 个 | 4
60 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10
61 | 漏电断路器 | DZ47LE 2P+N 32A | 个 | 15
62 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 32A | 个 | 10
63 | 天车按钮 | COB-64A | 个 | 10
64 | 天车按钮 | COB-63A | 个 | 20
65 | 电机综合保护器 | CD4-100R1(1.25-6.3) | 个 | 5
66 | 电机综合保护器 | CD4-100R2(6.3*25) | 个 | 10
67 | 电机综合保护器 | CD4-100R3(25*100A) | 个 | 5
68 | 隔离变压器 | BK-4000 380/220V | 台 | 2
69 | 变压器 | 输入：三相380v 输出：三相150v 功率：6KW | 台 | 2
70 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 10
71 | 控制变压器 | BK-150VA 380V/220V、48V、36V | 个 | 10
72 | 控制变压器 | BK-3000 380/36V | 个 | 5
73 | 点火变压器 | FEDA/8KV | 个 | 2
74 | MENNKES工业插头 | 16A-6h/200V-250V 2P+接地 TYP248 | 个 | 10
75 | MENNKES工业插头 | 32A-6h/240V-415V 3P+N+接地 | 个 | 5
76 | MENNKES工业插座 | 32A-6h/240V-415V 3P+N+接地 | 个 | 5
77 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 220V 红色 | 个 | 5
78 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 24V 红色 | 个 | 5
79 | 声光报警器 | KBJ-11 AC380V | 个 | 5
80 | 电位器 | WX5-11 10千欧 | 个 | 20
81 | 电阻器 | BP8Y-808/4510 | 个 | 1
82 | 电阻器 | BP8Y-808/4510 | 个 | 2
83 | 熔断器 | 3NA 3814 35A | 个 | 6
84 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 20
85 | 断火限位器 | LXD-40 40A | 个 | 40
86 | 急停开关保护罩 | NP2-BZ42 | 个 | 300
87 | 过流继电器 | JL15 20A | 个 | 5
88 | 电流继电器 | JL15 40A | 个 | 5
89 | 固态继电器 | OMRON G3RD-X025N LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 50
90 | 热继电器 | JR36-20 1.5-2.4A | 个 | 10
91 | 热继电器 | JRS2-63 10-20A | 个 | 3
92 | 热继电器 | JRS2-63 20-40A | 个 | 3
93 | 时间继电器 | JS14A-/03 AC 380V 延时10s | 个 | 5
94 | 限位支架 | MY305Y | 个 | 100
95 | 智能除湿装置 | MRA120A/30W AC380V | 台 | 10 |  |  | 河南枫桥
96 | 配电柜 | 800*800*350mm 壁厚2mm 材质：铁 静电喷涂灰白色 IP54 内含元件固定背板 双开门 | 个 | 1
97 | 不锈钢箱子 | 300*400*150 | 个 | 6
98 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 40
99 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 40
100 | 葫芦手柄 | CLD-62A 6键 | 个 | 8
101 | 葫芦手柄 | COB-62A 6键 | 个 | 2
102 | 智能显控装置 | SPZK 厂家：安徽赛普 | 台 | 1
103 | 公母对接插头 | LY20对接式 3芯 | 个 | 10
104 | 瓦斯气体继电器 | QJM(F)-40/30/30-35THB 接点容量：AC 240V 3A DC 240V 0.5A | 个 | 2
105 | 操作台控制杆 | 077M2T2TX44 5位带自复位 | 个 | 6
106 | 选择开关 | 3SB3500-2SA11 | 个 | 5
107 | 选择开关 | 3SB3500-2TA11 | 个 | 5
108 | 钥匙开关 | 3SB3500-4ED01 | 个 | 5
109 | 钥匙开关 | 3SB3500-4DD11 | 个 | 5
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，报价有效期内在万基本系统内价格不变，
所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年9月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 接触器 | A95-30-11 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
2 | 接触器 | LC1D150 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
3 | 接触器 | LC1D115 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
4 | 接触器 | LC1D25M7C 220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
5 | 接触器 | LC1D25M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
6 | 接触器 | LC1D25CC7C 36V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-6葫芦维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
7 | 接触器 | LC1D245Q7C 380V | 个 | 3 | 久盛冶金 | 检修行车用 | 二铝仓库 | 马佳佳
8 | 接触器 | LC1D80CC7C 36V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 特种铝#1-6葫芦维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
9 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
10 | 接触器 | NC2-150NS AC380V | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
11 | 接触器 | CJX2-0910 220V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
12 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
13 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 凉砂配电柜用 | 二铝仓库 | 马佳佳
14 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 15 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
15 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
16 | 接触器 | CJX2-4011 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修行车用 | 二铝仓库 | 马佳佳
18 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭精炼箱控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭精炼箱控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
20 | 辅助触点 | 5ST3011 | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#冷轧机操作台用 | 铝加工 | 许叶芳
21 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 150A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
22 | 空气开关 | 3RV1031-4HA10 40-50A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车电机大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 空气开关 | 3RV1041-4KA10 57-75A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车电机大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 空气开关 | 3RV1042-4FA10 28-40A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车电机大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
25 | 空气开关 | 3VT8216-1AA03-OAAO 160A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车电机大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
26 | 空气开关 | DZ47-63 1P 2A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
27 | 空气开关 | DZ47-60 1P 16A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
28 | 空气开关 | DZ47-60 1P 16A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
29 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
30 | 空气开关 | DZ47-63 1P 32A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
31 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
32 | 空气开关 | DZ47-63 2P 32A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
33 | 空气开关 | DZ47-63 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | 空气开关 | DZ47-63 3P 16A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
36 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
37 | 空气开关 | DZ47-158-63 3P 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 空气开关 | DZ47SLE-3P+N 63A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | ABB空气开关 | T6N800 800A | 个 | 1 | 动力车间（二炭） | 多功能天车用 | 二铝仓库 | 马佳佳
40 | 接近开关 | E2E-X10MY1 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 泵房排污泵维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
41 | 接近开关 | NBN15-30GM60-WS 开点 220V 400MA | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭成型输送链接近开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 接近开关 | IS-E1805-BNOB2 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 成型机用 | 二铝仓库 | 马佳佳
43 | 接近开关 | XS1 18BLPAL2 | 个 | 5 | 设备动力部 | 2#纵切开卷机导板上下限位 | 铝加工 | 许叶芳
44 | 行程开关 | JW2-11Z/3 | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
45 | 行程开关 | LX19-111 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修天车用 | 二铝仓库 | 马佳佳
46 | 行程开关 | D4B-2116N 24V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 机加工用 | 二铝仓库 | 马佳佳
47 | 行程开关 | WLCA12-N | 个 | 5 | 久盛冶金 | 锯床用 | 二铝仓库 | 马佳佳
48 | 脚踏开关 | ZKW-5A-B 380V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
49 | 三位旋转开关 | ZB2-BD3C | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝天车液压工具维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
50 | 钮子开关 | E-TEN1321 15A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 焙烧编解组维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
51 | 双向拉绳开关 | SBNLX-K2M/Y 24-380V 1.5A 带自锁 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 现场拉绳开关维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
52 | 主令开关 | XD2PA24 CRIEC60947-5-1 AC15 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车液压工具维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
53 | 塑壳断路器 | NSC250S 250A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
54 | 塑壳断路器 | NSE630N 630A 3P | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
55 | 塑壳断路器 | YCM1-100L/3300 100A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
56 | 塑壳断路器 | CM3-100M/32202 100A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 漏电断路器 | YCM1LE-63/3300 630A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
58 | 漏电断路器 | YCM1LE-400/3300 250A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
59 | 漏电断路器 | YCM1LE-400/3300 400A | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
60 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 漏电断路器 | DZ47LE 2P+N 32A | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 电解工区烧水桶维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
62 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
63 | 天车按钮 | COB-64A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
64 | 天车按钮 | COB-63A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
65 | 电机综合保护器 | CD4-100R1(1.25-6.3) | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 电机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
66 | 电机综合保护器 | CD4-100R2(6.3*25) | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
67 | 电机综合保护器 | CD4-100R3(25*100A) | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 电机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
68 | 隔离变压器 | BK-4000 380/220V | 台 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
69 | 变压器 | 输入：三相380v 输出：三相150v 功率：6KW | 台 | 2 | 动力车间（二炭） | 组装磁选机维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
70 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
71 | 控制变压器 | BK-150VA 380V/220V、48V、36V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
72 | 控制变压器 | BK-3000 380/36V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
73 | 点火变压器 | FEDA/8KV | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 燃气燃烧机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
74 | MENNKES工业插头 | 16A-6h/200V-250V 2P+接地 TYP248 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧燃烧架维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
75 | MENNKES工业插头 | 32A-6h/240V-415V 3P+N+接地 | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧燃烧架维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
76 | MENNKES工业插座 | 32A-6h/240V-415V 3P+N+接地 | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧燃烧架维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
77 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 220V 红色 | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
78 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 24V 红色 | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
79 | 声光报警器 | KBJ-11 AC380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 行车用 | 二铝仓库 | 马佳佳
80 | 电位器 | WX5-11 10千欧 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
81 | 电阻器 | BP8Y-808/4510 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝危化库天车恢复用 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | 电阻器 | BP8Y-808/4510 | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 熔断器 | 3NA 3814 35A | 个 | 6 | 铝箔车间 | 铝箔轧机VC供油泵电机用 | 铝加工 | 许叶芳
84 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
85 | 断火限位器 | LXD-40 40A | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
86 | 急停开关保护罩 | NP2-BZ42 | 个 | 300 | 动力车间（二炭） | 运行做措施用 | 二铝仓库 | 马佳佳
87 | 过流继电器 | JL15 20A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
88 | 电流继电器 | JL15 40A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
89 | 固态继电器 | OMRON G3RD-X025N LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 50 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
90 | 热继电器 | JR36-20 1.5-2.4A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
91 | 热继电器 | JRS2-63 10-20A | 个 | 3 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
92 | 热继电器 | JRS2-63 20-40A | 个 | 3 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
93 | 时间继电器 | JS14A-/03 AC 380V 延时10s | 个 | 5 | 设备动力部 | 氮气站增压机组维护用 | 铝加工 | 许叶芳
94 | 限位支架 | MY305Y | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 电解槽限位维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
95 | 智能除湿装置 | MRA120A/30W AC380V | 台 | 10 | 板锭厂 | 板锭天车变频器柜维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
96 | 配电柜 | 800*800*350mm 壁厚2mm 材质：铁 静电喷涂灰白色 IP54 内含元件固定背板 双开门 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝基#11天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
97 | 不锈钢箱子 | 300*400*150 | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 室外监控使用 | 二铝仓库 | 马佳佳
98 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
99 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
100 | 葫芦手柄 | CLD-62A 6键 | 个 | 8 | 检修部(发电公司） | #5、6炉磨煤机、风机电动葫芦整改用 | 电厂仓库 | 王丹
101 | 葫芦手柄 | COB-62A 6键 | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | #5、6机空冷岛电动葫芦检修用 | 电厂仓库 | 王丹
102 | 智能显控装置 | SPZK 厂家：安徽赛普 | 台 | 1 | 设备动力部 | 珍10KV Ⅰ段PT用 | 铝加工 | 许叶芳
103 | 公母对接插头 | LY20对接式 3芯 | 个 | 10 | 设备动力部 | 高架仓库电机改造用 | 铝加工 | 许叶芳
104 | 瓦斯气体继电器 | QJM(F)-40/30/30-35THB 接点容量：AC 240V 3A DC 240V 0.5A | 个 | 2 | 设备动力部 | 变压器维护用 | 铝加工 | 许叶芳
105 | 操作台控制杆 | 077M2T2TX44 5位带自复位 | 个 | 6 | 设备动力部 | 1#冷轧机操作台用 | 铝加工 | 许叶芳
106 | 选择开关 | 3SB3500-2SA11 | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#冷轧机操作台用 | 铝加工 | 许叶芳
107 | 选择开关 | 3SB3500-2TA11 | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#冷轧机操作台用 | 铝加工 | 许叶芳
108 | 钥匙开关 | 3SB3500-4ED01 | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#冷轧机操作台用 | 铝加工 | 许叶芳
109 | 钥匙开关 | 3SB3500-4DD11 | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#冷轧机操作台用 | 铝加工 | 许叶芳
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160