## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447/2859
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | PLC模块 | 1746-NI4 | 个 | 2
2 | PLC模块 | 1746-NI4 | 个 | 2
3 | PLC模块 | 1746-NO4I | 个 | 2
4 | PLC | 6ES7222-1HF22-0XA8 | 个 | 1
5 | PLC输出模块 | 1756-OW16I A | 个 | 3
6 | 模块 | 288-2DT08-0AA0 | 个 | 1
7 | PLC模块 | 6ES7223-1PL22-0XA0 | 个 | 1
8 | 模块 | 6ES221-1BH22-OXAO | 个 | 1
9 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 1
10 | 电源模块 | 6EP1333-2BA20 输入AC220V 输出DC12V 3A | 个 | 1
11 | CPU模块 | CPU315-2 315-2EH14-OABO | 个 | 2
12 | 模块 | 1746-NO4V | 个 | 3
13 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2
14 | 艾默生充电模块 | HD22020-3A | 套 | 1
15 | 夹具限位 | BES516-300-S249-S4-D 10-30VDC常开 | 个 | 5
16 | 变频器 | ATV312HU55N4 5.5KW-7.5HP | 台 | 1
17 | 变频器 | ATV312HU55N4 5.5KW-7.5HP | 台 | 1
18 | 变频器 | ATV31HU55N4A 5.5KW | 个 | 4
19 | 变频器 | ATV71HV75N4Z 7.5KW | 台 | 3
20 | 变频器 | 22C-D017N103 7.5KW/10HP IN:380-480V 48-63HZ 18.4A OUT:0-320HZ 0-460V 18.7A | 台 | 1
21 | 变频器冷却风扇 | CNDC24B4 DC24V | 个 | 5
22 | 变频器冷却风扇 | D06A-24TS8 01 DC24V | 个 | 5
23 | 变频器冷却风扇 | D08A-24TS2 01(K) DC24V | 个 | 10
24 | 变频器冷却风扇 | 3115RL-05W-B60 DC24V | 个 | 5
25 | 变频器冷却风扇 | 3615RL-05W-B40 DC24V | 个 | 5
26 | 触摸屏 | 2711P-T6C20D 24V 25W | 个 | 2
27 | 触摸屏 | MT510LV4CN S/N:05013016 | 块 | 2
28 | 30W电源模块 | 型号：MEW30-S5S12S15D 5V 1.2A/12V 1A/15V 0.8A | 个 | 10
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，报价有效期内在万基本系统内价格不变，
所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年9月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | PLC模块 | 1746-NI4 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
2 | PLC模块 | 1746-NI4 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
3 | PLC模块 | 1746-NO4I | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
4 | PLC | 6ES7222-1HF22-0XA8 | 个 | 1 | 板锭厂 | 板锭除尘器控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | PLC输出模块 | 1756-OW16I A | 个 | 3 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
6 | 模块 | 288-2DT08-0AA0 | 个 | 1 | 板锭厂 | 板锭除尘器控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | PLC模块 | 6ES7223-1PL22-0XA0 | 个 | 1 | 板锭厂 | 板锭精炼装置用 | 一铝仓库 | 邓亚利
8 | 模块 | 6ES221-1BH22-OXAO | 个 | 1 | 板锭厂 | 板锭精炼装置用 | 一铝仓库 | 邓亚利
9 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工摩森纳维护 | 二铝仓库 | 马佳佳
10 | 电源模块 | 6EP1333-2BA20 输入AC220V 输出DC12V 3A | 个 | 1 | 检修部(发电公司） | 水源井测控装置电源更换 | 电厂仓库 | 王丹
11 | CPU模块 | CPU315-2 315-2EH14-OABO | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
12 | 模块 | 1746-NO4V | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
13 | 模块 | 1747-L542 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
14 | 艾默生充电模块 | HD22020-3A | 套 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝主控室直流屏用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 夹具限位 | BES516-300-S249-S4-D 10-30VDC常开 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 变频器 | ATV312HU55N4 5.5KW-7.5HP | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 马佳佳
17 | 变频器 | ATV312HU55N4 5.5KW-7.5HP | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝危化库天车恢复用 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | 变频器 | ATV31HU55N4A 5.5KW | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 电解车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
19 | 变频器 | ATV71HV75N4Z 7.5KW | 台 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 马佳佳
20 | 变频器 | 22C-D017N103 7.5KW/10HP IN:380-480V 48-63HZ 18.4A OUT:0-320HZ 0-460V 18.7A | 台 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝净化脱硫水泵AB变频器 | 一铝仓库 | 邓亚利
21 | 变频器冷却风扇 | CNDC24B4 DC24V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 变频器冷却风扇 | D06A-24TS8 01 DC24V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 变频器冷却风扇 | D08A-24TS2 01(K) DC24V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 变频器冷却风扇 | 3115RL-05W-B60 DC24V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
25 | 变频器冷却风扇 | 3615RL-05W-B40 DC24V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
26 | 触摸屏 | 2711P-T6C20D 24V 25W | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧燃烧架维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
27 | 触摸屏 | MT510LV4CN S/N:05013016 | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 空压站1/2#干燥器更换 | 二铝仓库 | 马佳佳
28 | 30W电源模块 | 型号：MEW30-S5S12S15D 5V 1.2A/12V 1A/15V 0.8A | 个 | 10 | 设备动力部 | 高压开关柜智能操控装置维护用 | 铝加工 | 许叶芳
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
55