## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447/2859
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 红色 | 个 | 50
2 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 绿色 | 个 | 50
3 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 20
4 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 20
5 | 过电压保护器 | EAT-2.5D-13.5/600 | 个 | 3
6 | 过电压保护器 | EAT-2.5D-13.5/600 | 个 | 10
7 | 电流互感器过电压保护器 | CDCTB-4A | 个 | 20 |  |  | 南京创迪
8 | 高压熔断器 | XRNP 10KV/0.5A 50KA | 个 | 6
9 | 点火变压器 | 1TB-7 E1527-00188 | 个 | 5 |  |  | 广东施能
10 | 变压器 | HZSG 4/0.5 接线组别：yo/Δ-11 3相 额定容量：4KVA 额定电压：初级380V 次级26-28v 额定电流：初级6.1A 次级82A 温升80度 | 台 | 1 |  |  | 武汉整流变压器
11 | 电容器 | RFM 0.75-2000-1S Qn:2000kvar un:750v cn:566.2uF In:2666.7A Fn:1000HZ 水流量：6＞L/min | 台 | 4 |  |  | 建德昌盛
12 | 电位器 | RA30Y 20S B103 062 | 个 | 10
13 | 24V电源 | 6EP1334-2AA01输入230VAC 输出24VDC 10A | 个 | 2
14 | 开关电源 | MINI-PS-100-240VAC/2X15DC/1 orde-no：29 38 74 3 输出：±15V DC 1A | 个 | 2
15 | 断路器辅助触头 | 3RV1901-1E | 个 | 30
16 | 按钮常闭触点 | ZB2-BE102C(SCHERDER) | 个 | 300
17 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 300
18 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 5
19 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5
20 | 电流互感器 | LA-10 75/5A | 个 | 4
21 | 接触器 | LC1D 115 48V | 个 | 2
22 | 接触器 | LC1D300 220V | 个 | 2
23 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20
24 | 接触器 | NC2-150 220V | 个 | 2
25 | 接触器 | CJ20-16 220V | 个 | 10
26 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 10
27 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 5
28 | 接触器 | CJX2-6511 48V | 个 | 10
29 | 接触器 | CJX2-1201 36V | 个 | 5
30 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 5
31 | 接触器 | CJX2-3210 36V | 个 | 5
32 | 真空接触器 | CKJ5-400 380V | 个 | 2
33 | 交流接触器 | AX80-30 AC110V | 个 | 5
34 | 交流接触器 | AX115-30 AC110V | 个 | 5
35 | 交流接触器 | A210-30 AC110V | 个 | 2
36 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 10
37 | 脚踏开关 | HY-103 | 个 | 20
38 | 脚踏开关 | YBLT-EKW/5A/B | 个 | 20
39 | 万能转换开关 | LW5-16 YH3/3 | 个 | 5
40 | 万能转换开关 | YXW26-20/3 1-5 | 个 | 5
41 | 万能转换开关 | LW5-16D0401/2 500V 16A | 个 | 10
42 | 旋钮开关 | SLA7Y-11X21 20X31 孔径30mm 三挡旋钮 1开1闭 | 个 | 30
43 | 塑壳断路器 | YCM1-250/3300 200A | 个 | 5
44 | 塑壳断路器 | T5N400 3P 400A | 个 | 4
45 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 8
46 | 空气开关 | EA9AN1C6 | 个 | 10
47 | 空气开关 | DZ47-63 1P 6A | 个 | 100
48 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 20
49 | 空气开关 | DZ47-60 2P 25A | 个 | 20
50 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 20
51 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 20
52 | 空气开关 | DZ47-63 2P 60A | 个 | 10
53 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20
54 | 空气开关 | IC65N 40A 3P | 个 | 20
55 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 10
56 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 5
57 | 漏电断路器 | DZ47LE 3P+N 100A | 个 | 12
58 | 万能断路器 | CKW55-2000-1600A 3P 220V | 个 | 1
59 | 智能马达控制器 | PDM-810MRH -AC-L5 MT-150A | 个 | 5 |  |  | 华通
60 | 壁挂式控制箱 | SHS-253014 内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座 | 个 | 10
61 | 行车控制手柄 | COB63A | 个 | 15
62 | 行车控制手柄 | COB64A | 个 | 5
63 | 电动机保护监控装置 | MC-205M100 电流规格35-100A 工作电源220VAC | 台 | 5
64 | 电动机保护监控装置 | MC-205M30 电流规格0-30A 工作电源220vAC | 台 | 5
65 | 继电器板 | SCHF-1008/K AC220V | 个 | 5
66 | 继电器板 | SCHF-1008/K DC24V | 个 | 3
67 | 安全继电器 | ESR5-NO-31-24V DC | 个 | 2
68 | 电流继电器 | JL15 80A | 个 | 2
69 | 电流继电器 | JL15 100A | 个 | 2
70 | 固态继电器 | STKL-S25R-SS | 个 | 10
71 | 继电器 | RXM2AB2BD 24VDC 12A/250VAV | 个 | 40
72 | 直流操作继电器 | JZC3-22E 线圈220V DC | 个 | 15
73 | 快速继电器 | YKXK4-22Z TH 线圈DC220V | 个 | 30
74 | 继电器 | UM72-24UC/21-21 | 个 | 20
75 | 继电器底座 | 与RXM2AB2BD配套使用 | 个 | 20
76 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 8
77 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 6
78 | 中间继电器 | RXM2L2BD含底座 施耐德 220V | 个 | 30
79 | 中间继电器 | RXM2AB2C7 36V 8脚线圈电压：36VAC | 个 | 30
80 | 中间继电器(带底座) | RSB2A080BD+RSZE1S48M 24VDC施耐德 | 个 | 30
81 | 小型继电器 | finder 34.51.7.024.0010 DC24V | 个 | 30
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，报价有效期内在万基本系统内价格不变，
所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年9月29日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 红色 | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 王丹
2 | 按钮 | LA38-11 AC15 220V/380V 绿色 | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 | 电厂仓库 | 王丹
3 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝空压站喷淋泵电机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝空压站喷淋泵电机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | 过电压保护器 | EAT-2.5D-13.5/600 | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 蛰净化10KV配电室使用 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 过电压保护器 | EAT-2.5D-13.5/600 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝高压柜小车开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 电流互感器过电压保护器 | CDCTB-4A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 二次回路更换用 | 电厂仓库 | 王丹
8 | 高压熔断器 | XRNP 10KV/0.5A 50KA | 个 | 6 | 动力车间（二炭） | 组装10kv更换 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 点火变压器 | 1TB-7 E1527-00188 | 个 | 5 | 板锭厂 | 熔炼炉用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 变压器 | HZSG 4/0.5 接线组别：yo/Δ-11 3相 额定容量：4KVA 额定电压：初级380V 次级26-28v 额定电流：初级6.1A 次级82A 温升80度 | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 地轨车使用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 电容器 | RFM 0.75-2000-1S Qn:2000kvar un:750v cn:566.2uF In:2666.7A Fn:1000HZ 水流量：6＞L/min | 台 | 4 | 铸轧厂 | 铸轧再生铝1吨炉用 | 一铝仓库 | 邓亚利
12 | 电位器 | RA30Y 20S B103 062 | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 300MW#1带给煤机用 | 电厂仓库 | 王丹
13 | 24V电源 | 6EP1334-2AA01输入230VAC 输出24VDC 10A | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭烧燃烧架PLC电源更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
14 | 开关电源 | MINI-PS-100-240VAC/2X15DC/1 orde-no：29 38 74 3 输出：±15V DC 1A | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 蛰稳流间总调柜使用 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 断路器辅助触头 | 3RV1901-1E | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车电机维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 按钮常闭触点 | ZB2-BE102C(SCHERDER) | 个 | 300 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
17 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 300 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
18 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 5T天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 10T天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 电流互感器 | LA-10 75/5A | 个 | 4 | 动力车间（一炭） | 一炭阳极工频炉维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
21 | 接触器 | LC1D 115 48V | 个 | 2 | 铸轧厂 | 铝铸#6天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 接触器 | LC1D300 220V | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 接触器 | NC2-150 220V | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#4天车接触器维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
25 | 接触器 | CJ20-16 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
26 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
27 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
28 | 接触器 | CJX2-6511 48V | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
29 | 接触器 | CJX2-1201 36V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 退火炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 退火炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 接触器 | CJX2-3210 36V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 退火炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 真空接触器 | CKJ5-400 380V | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | #33井真空接触器更换 | 电厂仓库 | 王丹
33 | 交流接触器 | AX80-30 AC110V | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
34 | 交流接触器 | AX115-30 AC110V | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
35 | 交流接触器 | A210-30 AC110V | 个 | 2 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
36 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
37 | 脚踏开关 | HY-103 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 脚踏开关 | YBLT-EKW/5A/B | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解二车间多功能天车配电室空调维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 万能转换开关 | LW5-16 YH3/3 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#1#8天车工具选择维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 万能转换开关 | YXW26-20/3 1-5 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#9天车工具选择维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 万能转换开关 | LW5-16D0401/2 500V 16A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝空压站纯水泵控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 旋钮开关 | SLA7Y-11X21 20X31 孔径30mm 三挡旋钮 1开1闭 | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 加热检修用 | 电厂仓库 | 王丹
43 | 塑壳断路器 | YCM1-250/3300 200A | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
44 | 塑壳断路器 | T5N400 3P 400A | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 焙烧天车滑线电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 智能塑壳断路器 | CKM33Z-630A | 个 | 8 | 动力车间（一铝） | 一铝电解车间滑线电源保护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
46 | 空气开关 | EA9AN1C6 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 管道检修用 | 电厂仓库 | 王丹
47 | 空气开关 | DZ47-63 1P 6A | 个 | 100 | 动力车间（一炭） | 一炭编解组PLC柜整改用 | 一铝仓库 | 邓亚利
48 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 20 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 空气开关 | DZ47-60 2P 25A | 个 | 20 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 加热检修用 | 电厂仓库 | 王丹
51 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 20 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 空气开关 | DZ47-63 2P 60A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 加热检修用 | 电厂仓库 | 王丹
53 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 空气开关 | IC65N 40A 3P | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间操控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 漏电断路器 | DZ47LE 3P+N 100A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 运行班使用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 万能断路器 | CKW55-2000-1600A 3P 220V | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝板锭循环水380V配电室开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
59 | 智能马达控制器 | PDM-810MRH -AC-L5 MT-150A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 蛰净化通风机电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 壁挂式控制箱 | SHS-253014 内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 行车控制手柄 | COB63A | 个 | 15 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
62 | 行车控制手柄 | COB64A | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
63 | 电动机保护监控装置 | MC-205M100 电流规格35-100A 工作电源220VAC | 台 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛净化通风机电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
64 | 电动机保护监控装置 | MC-205M30 电流规格0-30A 工作电源220vAC | 台 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛净化通风机电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 继电器板 | SCHF-1008/K AC220V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝沈阳天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
66 | 继电器板 | SCHF-1008/K DC24V | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝沈阳天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
67 | 安全继电器 | ESR5-NO-31-24V DC | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 2#线焚烧炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
68 | 电流继电器 | JL15 80A | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
69 | 电流继电器 | JL15 100A | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
70 | 固态继电器 | STKL-S25R-SS | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #3、4炉二次小风门检修 | 电厂仓库 | 王丹
71 | 继电器 | RXM2AB2BD 24VDC 12A/250VAV | 个 | 40 | 动力车间（二炭） | 成型机控制柜用 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 直流操作继电器 | JZC3-22E 线圈220V DC | 个 | 15 | 电力车间（二铝） | 黛220KV开关操作箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
73 | 快速继电器 | YKXK4-22Z TH 线圈DC220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 蛰220KV开关操作箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
74 | 继电器 | UM72-24UC/21-21 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭成型600系PLC维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
75 | 继电器底座 | 与RXM2AB2BD配套使用 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 成型机控制柜用 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 8 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 6 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 中间继电器 | RXM2L2BD含底座 施耐德 220V | 个 | 30 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 中间继电器 | RXM2AB2C7 36V 8脚线圈电压：36VAC | 个 | 30 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 中间继电器(带底座) | RSB2A080BD+RSZE1S48M 24VDC施耐德 | 个 | 30 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
81 | 小型继电器 | finder 34.51.7.024.0010 DC24V | 个 | 30 | 电力车间(二铝) | 电解一车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160