## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447/2859
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮开关 | ZB2 BZ103C 2常开 带基座 | 个 | 10
2 | 按钮开关 | ZB2 BZ104C 2常闭 带基座 | 个 | 10
3 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自复位（黄色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 10
4 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自复位（绿色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 10
5 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自复位（红色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 10
6 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自锁（黄色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 5
7 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自锁（绿色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 5
8 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自锁（红色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 5
9 | 按钮开关 | LA16Y-11 一开一闭 3脚 自复位（黄色 圆形 安装孔径 16mm) | 个 | 10
10 | 按钮开关 | LA16Y-11 一开一闭 3脚 自复位（绿色 圆形 安装孔径 16mm) | 个 | 10
11 | 按钮开关 | LA16Y-11 一开一闭 3脚 自复位（红色 圆形 安装孔径 16mm) | 个 | 10
12 | 行程开关 | LXK3-20S/BIP65 | 个 | 10
13 | 行程开关 | YBLX-K1/111 | 个 | 10
14 | 行程开关 | RDLX18-8108 | 个 | 20
15 | 十字拨杆行程开关 | XCKMR54D1 | 个 | 10
16 | 光电开关 | E3JK-RR12-C 2M(OMRON) | 个 | 10
17 | 光电开关 | E3JK-RR12-C 2M(OMRON) | 个 | 2
18 | 光电开关 | E3FA-DP13 | 个 | 50
19 | 光电开关 | E3F-DS10C4 NPN/NO | 个 | 15
20 | 磁性开关 | DX-21R DC/AC 5-240V 100mA 10W | 个 | 15
21 | 接近开关 | SJ3.5-NNO.01656S | 个 | 5
22 | 接近开关 | 型号：PRDL18-14DP 规格：PNP/NO 12-24V DC max:200mA 三线制 | 个 | 5
23 | 接近开关 | E2B-M18LN16-WZ-C1 2M | 个 | 30
24 | 接近开关 | PL-0SY U:90-220VAC Sn：5mm | 个 | 10
25 | 接近开关 | IFA-3002-APKG/US | 个 | 4
26 | 接近开关 | 欧姆龙 E2E-X8MD1-Z型 | 个 | 5
27 | 接近开关 | 欧姆龙 E2E-X18MF1-Z | 个 | 5
28 | 接近开关 | NJ5-18GM50-A2-V1 | 个 | 5
29 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z/EX | 个 | 10
30 | 接近开关 | E2E-X18MY2-Z 24-220AC NC | 个 | 2
31 | 空气开关 | NXBE-3P-100A | 个 | 30
32 | 空气开关 | T6N630 3P 630A | 个 | 3
33 | 空气开关 | 3VT8212-1DA03-OAAO 125A | 个 | 5
34 | 空气开关 | DZ47-60 1P 10A | 个 | 40
35 | 空气开关 | DZ47-63 1P 16A | 个 | 10
36 | 空气开关 | DZ47-63 1P 63A | 个 | 10
37 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10
38 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 40
39 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 10
40 | 空气开关 | DZ47-63 6A 4P | 个 | 10
41 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 5
42 | 空气开关 | DZ47-32 4P 32A | 个 | 5
43 | 空气开关 | DZ47S 3P D32A | 个 | 5
44 | 空气开关 | DZ47S 3P D40A | 个 | 10
45 | 空气开关 | DZ47SLE-2P 63A | 个 | 10
46 | 空气开关 | DZ47SLE-3P 63A | 个 | 5
47 | 空气开关 | 3VL7712-1AA36-0AA0 1250A | 个 | 1
48 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30
49 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 100
50 | 转换开关 | LAY37 | 个 | 100
51 | 三位自锁旋钮开关 | 三位选择开关 XB2-BD33C 22mm | 个 | 10
52 | 变压器 | JMB-2000 380/220V | 台 | 3
53 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 20
54 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 50
55 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 20
56 | 电控箱 | XKZ-20G2 | 个 | 3
57 | 电位器 | WXD7-33 10K 5W | 个 | 10
58 | 镀锌电缆桥架（含盖板） | 宽200mm*高100mm*长2000mm厚1.2mm | 米 | 40
59 | 镀锌电缆桥架连接板（三角形） | 配宽200mm*高100mm厚1.2mm用 | 套 | 20
60 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 20
61 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 5
62 | 高压无功补偿与有载调压综合控制器 | JKWG-10 输入AC100±20%V | 个 | 2
63 | 过压保护器 | EAT-5Z-51/800 | 个 | 2
64 | 过压保护器 | EAT-5Z-17/600 | 个 | 10
65 | 葫芦手柄 | COB-61A 四键防水按钮 | 个 | 5
66 | 操作手柄 | 正泰 NP3 380V 10A | 个 | 5
67 | 互感器 | LMZJ1-150/5 | 个 | 5
68 | 户外高压计量箱 | JLSZV-10W 电压比10000/100V 电流比300/5A | 台 | 1
69 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 30
70 | 接触器 | CJ20-40 220V | 个 | 5
71 | 接触器 | CJ20-100 220V | 个 | 30
72 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10
73 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 5
74 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 10
75 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 30
76 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 30
77 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10
78 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 5
79 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10
80 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 10
81 | 接触器 | 正泰CJX2-25/NC1-25 | 个 | 5
82 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20
83 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 30
84 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 30
85 | 接触器 | LC1D95 36V | 个 | 10
86 | 接触器 | 3RT1016-1BB44-3MA0 DC24V | 个 | 10
87 | 接触器 | 3RT1023-1B..0 DC24V | 个 | 10
88 | 接触器 | 3RT1044 220V | 个 | 10
89 | 交流接触器 | 3RT6026-1AN20 | 个 | 2
90 | 接触器 | 3TF51 160A 220V | 个 | 5
91 | 接触器 | GSC1-5011 AC380V | 个 | 20
92 | 接触器 | A75-30-11 220V | 个 | 20
93 | 接触器辅助触点 | 3RH1921-1HA22-3AA1 | 个 | 30
94 | 接触器辅助触点 | 品牌：西门子 型号：3RH2911-2HA11 | 个 | 2
95 | 开关电源 | HK400-55AP | 个 | 5
96 | 开关电源 | MADS 15.1.6 输入电压AC220V 输出电压DC+/-15V | 个 | 1
97 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-30S断电延时 | 个 | 20
98 | 浪涌抑制电阻器 | finder 99.01.0.024.98 DC24V | 个 | 20
99 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/490 100A | 个 | 5
100 | 热继电器 | LR9F-5371 132-220A | 个 | 4
101 | 热继电器 | LAD7B106+LRD21 | 个 | 3
102 | 热继电器 | 正泰NJBK6-36/9 | 个 | 5
103 | 热继电器 | 正泰NJBK6-36/24/ | 个 | 5
104 | 继电器 | SLA-12VDC-SL-A 12V直流线圈 触点30A 250VAC | 个 | 10
105 | 继电器 | REL-IR4-BL\L-24DC\4X21 5A DC24V | 个 | 10
106 | 继电器 | rel-ir2-bl/l-24dc/2*21 | 个 | 5
107 | 中间继电器 | 60.13.024.0040 fInder | 个 | 20
108 | 中间继电器底座 | 90.21C.SIMQ | 个 | 20
109 | 中间继电器 | HH54P AC200/220V | 个 | 20
110 | 中间继电器 | HH54P DC24V 带底座 | 个 | 20
111 | 中间继电器 | MY4N-J 48V | 个 | 20
112 | 安全继电器 | 品牌：Pilz型号：PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t | 个 | 2
113 | 熔断器 | NT00 160A | 个 | 30
114 | 熔断器底座 | RS 1-1000 | 个 | 30
115 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/3300 100A | 个 | 5
116 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 3P 63A | 个 | 5
117 | 信号继电器 | DX-11C DC 220V 阿继电气有限公司 | 个 | 5
118 | 旋钮开关 | LA38-20 X3/209B | 个 | 10
119 | 直流分流器 | FL-D 50A/75mv | 个 | 10
120 | 直流分流器 | FL-D 30A/75mv | 个 | 10
121 | 指示灯 | LD11-22B 380V 红色 | 个 | 10
122 | 指示灯 | LD11-22B 380V 绿色 | 个 | 10
123 | 制动电阻 | 520W 100Ω | 个 | 2
124 | 制动电阻 | 1.5kw 30Ω | 个 | 2
125 | 智能操控装置 | HKZ-66 PT专用 | 台 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，报价有效期内在万基本系统内价格
不变，所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年11月4日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 按钮开关 | ZB2 BZ103C 2常开 带基座 | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔车间操作台按钮更换 | 姚凤娟 | 许叶芳
2 | 按钮开关 | ZB2 BZ104C 2常闭 带基座 | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔车间操作台按钮更换 | 姚凤娟 | 许叶芳
3 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自复位（黄色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 10 | 设备动力部 | 干燥机维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
4 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自复位（绿色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 10 | 设备动力部 | 干燥机维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
5 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自复位（红色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 10 | 设备动力部 | 干燥机维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
6 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自锁（黄色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 5 | 设备动力部 | 制氮机组维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
7 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自锁（绿色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 5 | 设备动力部 | 制氮机组维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
8 | 按钮开关 | LA16F 两开两闭 6脚 自锁（红色 正方形 安装孔径 16mm) | 个 | 5 | 设备动力部 | 制氮机组维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
9 | 按钮开关 | LA16Y-11 一开一闭 3脚 自复位（黄色 圆形 安装孔径 16mm) | 个 | 10 | 设备动力部 | 余热干燥器维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
10 | 按钮开关 | LA16Y-11 一开一闭 3脚 自复位（绿色 圆形 安装孔径 16mm) | 个 | 10 | 设备动力部 | 余热干燥器维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
11 | 按钮开关 | LA16Y-11 一开一闭 3脚 自复位（红色 圆形 安装孔径 16mm) | 个 | 10 | 设备动力部 | 余热干燥器维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
12 | 行程开关 | LXK3-20S/BIP65 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 行程开关 | YBLX-K1/111 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 行程开关 | RDLX18-8108 | 个 | 20 | 设备动力部 | 厂区天车维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
15 | 十字拨杆行程开关 | XCKMR54D1 | 个 | 10 | 设备动力部 | 厂区天车维护用 | 姚凤娟 | 许叶芳
16 | 光电开关 | E3JK-RR12-C 2M(OMRON) | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
17 | 光电开关 | E3JK-RR12-C 2M(OMRON) | 个 | 2 | 铝箔车间 | 铝箔提升门 | 姚凤娟 | 许叶芳
18 | 光电开关 | E3FA-DP13 | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
19 | 光电开关 | E3F-DS10C4 NPN/NO | 个 | 15 | 设备动力部 | 精整#1.2.3拉矫上卸卷小车及打包机改造用 | 姚凤娟 | 许叶芳
20 | 磁性开关 | DX-21R DC/AC 5-240V 100mA 10W | 个 | 15 | 铝箔车间 | 铝箔车间倒角机用 | 姚凤娟 | 许叶芳
21 | 接近开关 | SJ3.5-NNO.01656S | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 成型申克秤维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 接近开关 | 型号：PRDL18-14DP 规格：PNP/NO 12-24V DC max:200mA 三线制 | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 残极压脱机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 接近开关 | E2B-M18LN16-WZ-C1 2M | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
24 | 接近开关 | PL-0SY U:90-220VAC Sn：5mm | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔车间倒角机用 | 姚凤娟 | 许叶芳
25 | 接近开关 | IFA-3002-APKG/US | 个 | 4 | 铝箔车间 | 铝箔车间磨床用 | 安利军 | 许叶芳
26 | 接近开关 | 欧姆龙 E2E-X8MD1-Z型 | 个 | 5 | 铝箔车间 | 退火炉料车 | 姚凤娟 | 许叶芳
27 | 接近开关 | 欧姆龙 E2E-X18MF1-Z | 个 | 5 | 铝箔车间 | 退火炉料车 | 姚凤娟 | 许叶芳
28 | 接近开关 | NJ5-18GM50-A2-V1 | 个 | 5 | 铝箔车间 | 铝箔车间轧机支撑辊闸块用 | 姚凤娟 | 许叶芳
29 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z/EX | 个 | 10 | 设备动力部 | #2纵切机卷取机、开卷机限位用 | 姚凤娟 | 许叶芳
30 | 接近开关 | E2E-X18MY2-Z 24-220AC NC | 个 | 2 | 设备动力部 | 板带自控检修用 | 姚凤娟 | 许叶芳
31 | 空气开关 | NXBE-3P-100A | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
32 | 空气开关 | T6N630 3P 630A | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 焙烧天车滑线电源开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 空气开关 | 3VT8212-1DA03-OAAO 125A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | 空气开关 | DZ47-60 1P 10A | 个 | 40 | 动力车间（一铝） | 一铝路灯杆电源开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | 空气开关 | DZ47-63 1P 16A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 空气开关 | DZ47-63 1P 63A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 空气开关 | DZ47-63 6A 4P | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #3.4主变风冷控制模块 | 电厂仓库 | 王丹
41 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 空气开关 | DZ47-32 4P 32A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 空气开关 | DZ47S 3P D32A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
44 | 空气开关 | DZ47S 3P D40A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 空气开关 | DZ47SLE-2P 63A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 空气开关 | DZ47SLE-3P 63A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 空气开关 | 3VL7712-1AA36-0AA0 1250A | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整高架库堆垛机主开关用 | 姚凤娟 | 许叶芳
48 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝多功能天车工具操作用 | 一铝仓库 | 邓亚利
49 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 100 | 板锭厂 | 板锭铸机操作台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
50 | 转换开关 | LAY37 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 电解槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 三位自锁旋钮开关 | 三位选择开关 XB2-BD33C 22mm | 个 | 10 | 设备动力部 | 板带自控检修用 | 姚凤娟 | 许叶芳
52 | 变压器 | JMB-2000 380/220V | 台 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
53 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
54 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 电解一车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 20 | 铝箔车间 | 铝箔车间操作台按钮更换 | 姚凤娟 | 许叶芳
56 | 电控箱 | XKZ-20G2 | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 焙烧加工部震动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 电位器 | WXD7-33 10K 5W | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 二次回路维护用 | 电厂仓库 | 王丹
58 | 镀锌电缆桥架（含盖板） | 宽200mm*高100mm*长2000mm厚1.2mm | 米 | 40 | 电力车间（石墨） | 成型高楼部除尘器电缆桥架维护 | 二铝仓库 | 陈霞
59 | 镀锌电缆桥架连接板（三角形） | 配宽200mm*高100mm厚1.2mm用 | 套 | 20 | 电力车间（石墨） | 成型高楼部除尘器电缆桥架维护 | 二铝仓库 | 陈霞
60 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 5 | 设备动力部 | 氮气站增压机组用 | 姚凤娟 | 许叶芳
62 | 高压无功补偿与有载调压综合控制器 | JKWG-10 输入AC100±20%V | 个 | 2 | 设备动力部 | 电容器柜用 | 姚凤娟 | 许叶芳
63 | 过压保护器 | EAT-5Z-51/800 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝35KV变压器、线路用 | 一铝仓库 | 邓亚利
64 | 过压保护器 | EAT-5Z-17/600 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝10KV变压器、线路用 | 一铝仓库 | 邓亚利
65 | 葫芦手柄 | COB-61A 四键防水按钮 | 个 | 5 | 铝箔车间 | 铝箔车间地坪车用 | 安利军 | 许叶芳
66 | 操作手柄 | 正泰 NP3 380V 10A | 个 | 5 | 设备动力部 | 精整南北地平车用 | 姚凤娟 | 许叶芳
67 | 互感器 | LMZJ1-150/5 | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 烘槽盘用 |  | 王丹
68 | 户外高压计量箱 | JLSZV-10W 电压比10000/100V 电流比300/5A | 台 | 1 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
69 | 接触器 | CJ20-25 220V | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 加热盘检修用 |  | 王丹
70 | 接触器 | CJ20-40 220V | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 加热盘检修用 |  | 王丹
71 | 接触器 | CJ20-100 220V | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 加热盘检修用 |  | 王丹
72 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 高楼部设备大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 焙烧燃烧系统大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 高楼部设备大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
75 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
76 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
77 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 高楼部设备大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
78 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 控制回路检修用 |  | 王丹
79 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 残极天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 接触器 | 正泰CJX2-25/NC1-25 | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#、2#拉矫污水泵用 | 姚凤娟 | 许叶芳
82 | 接触器 | LC1 D18M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
83 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间多功能天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
84 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#5多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 接触器 | LC1D95 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 接触器 | 3RT1016-1BB44-3MA0 DC24V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
87 | 接触器 | 3RT1023-1B..0 DC24V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
88 | 接触器 | 3RT1044 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
89 | 交流接触器 | 3RT6026-1AN20 | 个 | 2 | 设备动力部 | 精整3号拉矫用 | 姚凤娟 | 许叶芳
90 | 接触器 | 3TF51 160A 220V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 空冷岛配电室保护柜检修 | 电厂仓库 | 王丹
91 | 接触器 | GSC1-5011 AC380V | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 控制回路检修用 |  | 王丹
92 | 接触器 | A75-30-11 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#5多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
93 | 接触器辅助触点 | 3RH1921-1HA22-3AA1 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
94 | 接触器辅助触点 | 品牌：西门子 型号：3RH2911-2HA11 | 个 | 2 | 设备动力部 | 冷轧磨床供电柜用 | 姚凤娟 | 许叶芳
95 | 开关电源 | HK400-55AP | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭上位机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
96 | 开关电源 | MADS 15.1.6 输入电压AC220V 输出电压DC+/-15V | 个 | 1 | 铝箔车间 | 铝箔车间轧机版型控制用 | 姚凤娟 | 许叶芳
97 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-30S断电延时 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
98 | 浪涌抑制电阻器 | finder 99.01.0.024.98 DC24V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
99 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/490 100A | 个 | 5 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
100 | 热继电器 | LR9F-5371 132-220A | 个 | 4 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
101 | 热继电器 | LAD7B106+LRD21 | 个 | 3 | 设备动力部 | 板带自控检修用 | 姚凤娟 | 许叶芳
102 | 热继电器 | 正泰NJBK6-36/9 | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#、2#拉矫污水泵用 | 姚凤娟 | 许叶芳
103 | 热继电器 | 正泰NJBK6-36/24/ | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#、2#拉矫污水泵用 | 姚凤娟 | 许叶芳
104 | 继电器 | SLA-12VDC-SL-A 12V直流线圈 触点30A 250VAC | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 300MW燃料集控室功放更换 | 电厂仓库 | 王丹
105 | 继电器 | REL-IR4-BL\L-24DC\4X21 5A DC24V | 个 | 10 | 设备动力部 | 精整3号拉矫用 | 姚凤娟 | 许叶芳
106 | 继电器 | rel-ir2-bl/l-24dc/2*21 | 个 | 5 | 设备动力部 | 3#拉矫控制回路用 | 姚凤娟 | 许叶芳
107 | 中间继电器 | 60.13.024.0040 fInder | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
108 | 中间继电器底座 | 90.21C.SIMQ | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
109 | 中间继电器 | HH54P AC200/220V | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 热极除尘器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
110 | 中间继电器 | HH54P DC24V 带底座 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 热极除尘器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
111 | 中间继电器 | MY4N-J 48V | 个 | 20 | 板锭厂 | 板锭天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
112 | 安全继电器 | 品牌：Pilz型号：PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t | 个 | 2 | 设备动力部 | 冷轧磨床用 | 姚凤娟 | 许叶芳
113 | 熔断器 | NT00 160A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 加热盘检修用 |  | 王丹
114 | 熔断器底座 | RS 1-1000 | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 烘槽盘用 |  | 王丹
115 | 塑壳断路器 | CDM1-100L/3300 100A | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 |  | 王丹
116 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 3P 63A | 个 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 配电柜检修用 |  | 王丹
117 | 信号继电器 | DX-11C DC 220V 阿继电气有限公司 | 个 | 5 | 设备动力部 | 铝箔10KV高压开关柜用 | 姚凤娟 | 许叶芳
118 | 旋钮开关 | LA38-20 X3/209B | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔车间操作台旋钮更换 | 姚凤娟 | 许叶芳
119 | 直流分流器 | FL-D 50A/75mv | 个 | 10 | 设备动力部 | 直流系统上测量用 | 姚凤娟 | 许叶芳
120 | 直流分流器 | FL-D 30A/75mv | 个 | 10 | 设备动力部 | 直流系统上测量用 | 姚凤娟 | 许叶芳
121 | 指示灯 | LD11-22B 380V 红色 | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔磨床天窗控制用 | 姚凤娟 | 许叶芳
122 | 指示灯 | LD11-22B 380V 绿色 | 个 | 10 | 铝箔车间 | 铝箔磨床天窗控制用 | 姚凤娟 | 许叶芳
123 | 制动电阻 | 520W 100Ω | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
124 | 制动电阻 | 1.5kw 30Ω | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
125 | 智能操控装置 | HKZ-66 PT专用 | 台 | 1 | 设备动力部 | 冷轧2#10KV Ⅳ段PT用 | 姚凤娟 | 许叶芳
154
155
156
157
158
159
160