## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 20
2 | 按钮 | LA39 红色 | 个 | 10
3 | 按钮 | LA39 绿色 | 个 | 10
4 | 带灯按钮 | SA39（LA39) DC6.3V | 个 | 10
5 | 编码器 | CCL50-688712B05 | 个 | 4
6 | 变压器 | JMB-4000 | 台 | 4
7 | 行灯变压器 | BK-2000 380/220V | 台 | 1
8 | 行灯变压器 | JMB-150VA 380V/220V 48V 36V | 台 | 5
9 | J-Bars航空插头 | TYP1463 | 个 | 10
10 | J-Bars航空插头 | TYP1492 | 个 | 20
11 | J-Bars航空插头 | TYP260 | 个 | 20
12 | 卡规式插座 | AC30-10530 10A | 个 | 30
13 | 精密数字压力计电池 | HS-YBZ-YZDC | 块 | 10
14 | 电位器 | WX112(050)10K | 个 | 5
15 | 电位器 | WX112(050) 2K2±5％ C±1％ | 个 | 5
16 | 制动器整流电源 | KZL.060.010.02D 输入：220-270VAC 输出：99V-121VDC | 个 | 10
17 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 10
18 | 接线端子 | J 1.5/5 ,10A | 个 | 20
19 | 接线端子 | JF 6/3 40A | 个 | 20
20 | 辅助开关 | 5SX9100 | 个 | 10
21 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 5
22 | 断火限位器 | LXD-40 40A | 个 | 5
23 | 过流继电器 | JL15 20A | 个 | 10
24 | 固态继电器 | OMRON G3RD-X025N LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 30
25 | 数显时间继电器 | JS14S-11 220VAC 9H59M | 个 | 2
26 | 热继电器 | GV3ME40/25-40A | 个 | 5
27 | 中间继电器 | JQX-13F | 个 | 20
28 | 中间继电器 | MY2N-J DC24V | 个 | 40
29 | 中间继电器 | MY4N-GS AC220/240V | 个 | 20
30 | 热继电器 | JR16-20/3 10-16A | 个 | 5
31 | 热继电器 | JR28-25 4-6A | 个 | 3
32 | 热继电器 | JR28-93 60-80A | 个 | 5
33 | 热继电器 | JR36-20 4.5-7.2A | 个 | 5
34 | 热继电器 | JR36-63 40-52-63A | 个 | 5
35 | 热继电器 | JRS4-104B 80-101A | 个 | 5
36 | 热继电器 | NR2-36/Z 36-45A | 个 | 5
37 | 热继电器 | LR2D33 30-40A | 个 | 5
38 | 热继电器 | LR2D33 55-70A | 个 | 5
39 | 热继电器 | LR2D33 55-70A | 个 | 5
40 | 热继电器 | LRD07 1.6A-2.5A | 个 | 10
41 | 热继电器 | LRD16KN 9-13A | 个 | 5
42 | 热继电器 | LRD22C 6-9A | 个 | 10
43 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 个 | 5
44 | 热继电器 | LRD33 35-80A | 个 | 2
45 | 热继电器 | LR2D43 80-104A | 个 | 2
46 | 热继电器 | 3UA62 40-2W 63-90A | 个 | 5
47 | 继电器 | SCHRACK E24730 线圈电压：220VAC | 个 | 20
48 | SCHRACK继电器 | RT424024触点电流8A线圈电压24VDC | 个 | 20
49 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 6
50 | 接触器 | LC1D32 220V | 个 | 10
51 | 接触器 | LC1 D65 220V | 个 | 5
52 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 12
53 | 接触器 | LC1D32 380V | 个 | 5
54 | 接触器 | LC1D80Q7C 380V | 个 | 5
55 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 5
56 | 接触器 | LC1N3201 AC36V | 个 | 10
57 | 接触器 | LC1 N2501AC 36V | 个 | 10
58 | 接触器 | LC1D205 | 个 | 5
59 | 行程开关 | WLCA12-2 | 个 | 20
60 | 限位器 | DXZ型 传动比1:25 | 个 | 5
61 | 限位开关 | LX3-11H AC380V DC220V 5A | 个 | 15
62 | 转换开关 | XB2BJ21C | 个 | 10
63 | 三位扭子开关 | LA39-20-XS/K | 个 | 20
64 | 扭子开关 | E-TEM321 15A 250VAC 3脚免焊接 双档 | 个 | 30
65 | 可控硅 | KK2000A/2500V | 个 | 10
66 | 晶闸管 | KK2600 2600V | 个 | 10
67 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 20
68 | 塑壳断路器 | NSE630N 630A 3P | 个 | 2
69 | 塑壳断路器 | NM1-400S/3300 400A | 个 | 3
70 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 10
71 | 空气开关 | DZ47-63 3P 16A | 个 | 5
72 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 5
73 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 32
74 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10
75 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 5
76 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10
77 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 20
78 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 10
79 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 12
80 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 12
81 | 空气开关 | C65N D63A 3P | 个 | 20
82 | 空气开关 | 5SX21 B6 | 个 | 10
83 | 空气开关 | 5SX22 B6 | 个 | 10
84 | 干式变压器温度控制器 | LD-B10-10EFP | 个 | 1
85 | 智能控制器 | M25 In=1000A | 个 | 1
86 | 智能控制器 | M25 In=1600A | 个 | 1
87 | 智能控制器 | M25 In=2900A | 个 | 1
88 | 磁尺 | （巴鲁夫）BTL5-E10-M0650-P-S32 | 根 | 2
89 | 电控柜平面锁 | AB403-1开孔62.5*23.5mm | 个 | 50
90 | 电阻箱 | RT54 -160M1-6 5.5KW | 台 | 2
91 | 电阻箱 | RT54-132M2-6/1B 3.7KW | 个 | 1
92 | 脱扣器 | C65 IMX+OF 100-415V | 个 | 20
93 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 10
94 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 10
95 | 微机测控装置 | 6MD602 | 套 | 1
96 | 声光报警器 | 品牌：海湾 型号：GST-HX-M8502 | 个 | 10
97 | 继电器板 | TNKGZR-1E-1224P | 个 | 5
98 | 时间继电器 | 3RP1574-1NP30 | 个 | 5
99 | 继电器 | G2R-1-E 24VDC | 个 | 20
100 | 中间继电器 | finder 60.13.8.230.0040 AC230V | 个 | 20
101 | 继电器底座 | finder 90.03 | 个 | 20
102 | 接触器 | 3RT1017-1AP02 AC220V | 个 | 20
103 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 10
104 | 接触器 | CJX2-2501 220V | 个 | 10
105 | 交流接触器 | 3RT1045-1AP00 AC230V | 个 | 20
106 | 接触器 | CJX2-4011 380V | 个 | 5
107 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 5
108 | 接触器 | CJ20-40 380V | 个 | 5
109 | 塑壳断路器 | NSC160S 160A | 个 | 5
110 | 塑壳断路器 | NSC250S 250A | 个 | 5
111 | 操作手柄 | NP3 380V 10A | 个 | 5
112 | 软启动器 | ATS22C11Q 55KW 施耐德 | 台 | 2
113 | 接近开关 | NBN40-U1-E2 倍加福 参数：24VDC sn=40mm | 个 | 1
114 | 接触器 | 3TF4722 AC-3 Ie：90A 线圈电压：AC230V 2NO，2NC | 个 | 1
115 | 塑壳断路器 | 3VT160H 80 MA/3P F 1HS+MX 80A AC400V含分励脱扣机构 | 个 | 5
116 | 塑壳断路器 | 3VT160H 63 MA/3P F 1HS+MX 50A AC400V含分励脱扣机构 | 个 | 5
117 | 辅助触点 | ABB HKS4-20 2NO | 个 | 5
118 | 电路板 | C98043-A7004-L1-9 | 个 | 2
119 | 电路板 | C98043-A7004-L3-4 YSU/A83053AB5ACR | 个 | 1
120 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 白色 | 个 | 20
121 | 接近开关 | 巴鲁夫 BES516-300-S249-S4-D | 个 | 10
122 | 冷却风扇 | SK 3323 107 230V 50/60Hz 0.12/0.11A 19/18W | 个 | 5
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内
不得变动价格，所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年12月4日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 20 | 铸轧厂 | 铸轧铸机控制台用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 按钮 | LA39 红色 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 按钮 | LA39 绿色 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 带灯按钮 | SA39（LA39) DC6.3V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5、6机胶球泵控制系统检修 | 电厂仓库 | 王丹
5 | 编码器 | CCL50-688712B05 | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 30万煤场汽车门检修 | 电厂仓库 | 王丹
6 | 变压器 | JMB-4000 | 台 | 4 | 电力车间（石墨） | 天车照明维护 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 行灯变压器 | BK-2000 380/220V | 台 | 1 | 检修公司 | 氩弧焊机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
8 | 行灯变压器 | JMB-150VA 380V/220V 48V 36V | 台 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 照明检修用 | 电厂仓库 | 王丹
9 | J-Bars航空插头 | TYP1463 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 焙烧炉面控制箱安装 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | J-Bars航空插头 | TYP1492 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 焙烧炉面控制箱安装 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | J-Bars航空插头 | TYP260 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 焙烧炉面控制箱安装 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 卡规式插座 | AC30-10530 10A | 个 | 30 | 动力车间（一炭） | 一炭环境监测现场排污口安装用 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | 精密数字压力计电池 | HS-YBZ-YZDC | 块 | 10 | 电力车间（二铝） | 班组校验仪表更换 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 电位器 | WX112(050)10K | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 电位器 | WX112(050) 2K2±5％ C±1％ | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | 制动器整流电源 | KZL.060.010.02D 输入：220-270VAC 输出：99V-121VDC | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 焙烧六区吸料车用 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | 端子排 | JF5-2.5/5 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | 接线端子 | J 1.5/5 ,10A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝电解槽控机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 接线端子 | JF 6/3 40A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝电解槽控机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
20 | 辅助开关 | 5SX9100 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝Noell天车绝缘检查用 | 一铝仓库 | 邓亚利
21 | 断火限位器 | LXD-20 20A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 焙烧多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 断火限位器 | LXD-40 40A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 沥青库天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 过流继电器 | JL15 20A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
24 | 固态继电器 | OMRON G3RD-X025N LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 数显时间继电器 | JS14S-11 220VAC 9H59M | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 球磨机油泵维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 热继电器 | GV3ME40/25-40A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 中间继电器 | JQX-13F | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 中间继电器 | MY2N-J DC24V | 个 | 40 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
29 | 中间继电器 | MY4N-GS AC220/240V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝双梁天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 热继电器 | JR16-20/3 10-16A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 热继电器 | JR28-25 4-6A | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 除尘器蛟龙电机更换 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 热继电器 | JR28-93 60-80A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 热继电器 | JR36-20 4.5-7.2A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 热继电器 | JR36-63 40-52-63A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 热继电器 | JRS4-104B 80-101A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 热继电器 | NR2-36/Z 36-45A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 热继电器 | LR2D33 30-40A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 热继电器 | LR2D33 55-70A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 热继电器 | LR2D33 55-70A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 热继电器 | LRD07 1.6A-2.5A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 热继电器 | LRD16KN 9-13A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 热继电器 | LRD22C 6-9A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 热继电器 | LRD33 35-80A | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 热继电器 | LR2D43 80-104A | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 开关柜更换 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 热继电器 | 3UA62 40-2W 63-90A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 继电器 | SCHRACK E24730 线圈电压：220VAC | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | SCHRACK继电器 | RT424024触点电流8A线圈电压24VDC | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 接触器 | CJX2-9511 220V | 个 | 6 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 接触器 | LC1D32 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 接触器 | LC1 D65 220V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 12 | 电力车间（石墨） | 焙烧天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 接触器 | LC1D32 380V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 接触器 | LC1D80Q7C 380V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 铸造电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 接触器 | LC1D95Q7C 380V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 铸造电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 接触器 | LC1N3201 AC36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 接触器 | LC1 N2501AC 36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 接触器 | LC1D205 | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 行程开关 | WLCA12-2 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 焙烧五区吸料车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 限位器 | DXZ型 传动比1:25 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车限位维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 限位开关 | LX3-11H AC380V DC220V 5A | 个 | 15 | 动力车间（一炭） | 一铝组装残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
62 | 转换开关 | XB2BJ21C | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 保护柜开关更换 | 电厂仓库 | 王丹
63 | 三位扭子开关 | LA39-20-XS/K | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
64 | 扭子开关 | E-TEM321 15A 250VAC 3脚免焊接 双档 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 五区炉面控制柜安装 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 可控硅 | KK2000A/2500V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 中频炉用 | 二铝仓库 | 朱方方
66 | 晶闸管 | KK2600 2600V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
67 | 快速晶闸管 | KKa2000-25 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
68 | 塑壳断路器 | NSE630N 630A 3P | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 脱硫总电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
69 | 塑壳断路器 | NM1-400S/3300 400A | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 脱硫总电源维护 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | 空气开关 | DZ47-60 1P 6A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 空气开关 | DZ47-63 3P 16A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
73 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 32 | 电力车间（二铝） | 现场安装及维护 | 二铝仓库 | 朱方方
74 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔现场配电 |  | 许叶芳
75 | 漏电断路器 | DZ47LE-32 2P 32A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 漏电断路器 | DZ47LE 1P+N 32A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 安全物资更新、及现场维护 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 安全物资更新、及现场维护 | 二铝仓库 | 朱方方
81 | 空气开关 | C65N D63A 3P | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝电解槽控机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | 空气开关 | 5SX21 B6 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝Noell天车绝缘检查用 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 空气开关 | 5SX22 B6 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝Noell天车绝缘检查用 | 一铝仓库 | 邓亚利
84 | 干式变压器温度控制器 | LD-B10-10EFP | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛蛰整流所干式变维护 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 智能控制器 | M25 In=1000A | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛整、蛰整、蛰净380V配电室进线开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 智能控制器 | M25 In=1600A | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛整、蛰整、蛰净380V配电室进线开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
87 | 智能控制器 | M25 In=2900A | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛整、蛰整、蛰净380V配电室进线开关更换 | 二铝仓库 | 朱方方
88 | 磁尺 | （巴鲁夫）BTL5-E10-M0650-P-S32 | 根 | 2 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 电控柜平面锁 | AB403-1开孔62.5*23.5mm | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
90 | 电阻箱 | RT54 -160M1-6 5.5KW | 台 | 2 | 电力车间（石墨） | 焙烧3#天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
91 | 电阻箱 | RT54-132M2-6/1B 3.7KW | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 焙烧3#天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
92 | 脱扣器 | C65 IMX+OF 100-415V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝电解槽控机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
93 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
94 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
95 | 微机测控装置 | 6MD602 | 套 | 1 | 电力车间（石墨） | 35KV高压开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
96 | 声光报警器 | 品牌：海湾 型号：GST-HX-M8502 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
97 | 继电器板 | TNKGZR-1E-1224P | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
98 | 时间继电器 | 3RP1574-1NP30 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
99 | 继电器 | G2R-1-E 24VDC | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
100 | 中间继电器 | finder 60.13.8.230.0040 AC230V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
101 | 继电器底座 | finder 90.03 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
102 | 接触器 | 3RT1017-1AP02 AC220V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
103 | 接触器 | CJX2-1801 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
104 | 接触器 | CJX2-2501 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
105 | 交流接触器 | 3RT1045-1AP00 AC230V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
106 | 接触器 | CJX2-4011 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一铝组装残极天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
107 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
108 | 接触器 | CJ20-40 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一铝组装残极天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
109 | 塑壳断路器 | NSC160S 160A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
110 | 塑壳断路器 | NSC250S 250A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#6多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
111 | 操作手柄 | NP3 380V 10A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一铝组装残极天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
112 | 软启动器 | ATS22C11Q 55KW 施耐德 | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
113 | 接近开关 | NBN40-U1-E2 倍加福 参数：24VDC sn=40mm | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整横切设备维护用 |  | 许叶芳
114 | 接触器 | 3TF4722 AC-3 Ie：90A 线圈电压：AC230V 2NO，2NC | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整退火复合料车用 |  | 许叶芳
115 | 塑壳断路器 | 3VT160H 80 MA/3P F 1HS+MX 80A AC400V含分励脱扣机构 | 个 | 5 | 设备动力部 | #3拉矫高压水泵用 |  | 许叶芳
116 | 塑壳断路器 | 3VT160H 63 MA/3P F 1HS+MX 50A AC400V含分励脱扣机构 | 个 | 5 | 设备动力部 | #3拉矫烘干风机用 |  | 许叶芳
117 | 辅助触点 | ABB HKS4-20 2NO | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#、2#拉矫维护用 |  | 许叶芳
118 | 电路板 | C98043-A7004-L1-9 | 个 | 2 | 设备动力部 | 铝箔轧机开卷1励磁用 |  | 许叶芳
119 | 电路板 | C98043-A7004-L3-4 YSU/A83053AB5ACR | 个 | 1 | 设备动力部 | 铝箔箔轧机开卷2励磁用 |  | 许叶芳
120 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 白色 | 个 | 20 | 设备动力部 | 生产维护用 |  | 许叶芳
121 | 接近开关 | 巴鲁夫 BES516-300-S249-S4-D | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔轧机现场传感器 |  | 许叶芳
122 | 冷却风扇 | SK 3323 107 230V 50/60Hz 0.12/0.11A 19/18W | 个 | 5 | 设备动力部 | 铝箔轧机电控柜 |  | 许叶芳
123
124
125
126
127
154
155
156
157
158
159
160