## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 急停按钮 | ZB2 BS54C | 个 | 10
2 | 按钮开关 | LAY37(PBC)220V | 个 | 50
3 | 按钮开关 | XB2BA42C 红色 | 个 | 10
4 | 熔断器 | RT36-2 400A | 个 | 50
5 | 行灯变压器 | JMB-500 输入电压220V 输出电压12V、24V、36V 容量500VA | 台 | 2
6 | 变压器 | MTBK-4KVA 380V/220V 36V | 个 | 5
7 | 控制变压器 | BK-500 380/36V | 个 | 10
8 | 控制变压器 | BK-3000 380/220V | 个 | 5
9 | 控制变压器 | BK-3000 380/36V | 个 | 5
10 | 控制变压器 | NDK-100 380/36V | 个 | 10
11 | 开关电源 | MINI-PS-100-240AC/5DC/3 | 个 | 2
12 | 断路器辅助触点 | 3RV1901-1E 1NC+1N0 | 个 | 20
13 | 辅助触头 | CA7-10 | 个 | 20
14 | 辅助触头 | F4-11 | 个 | 20
15 | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 50
16 | 接触器辅助触头 | 3RH1921-1HA22 | 个 | 30
17 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 100
18 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5
19 | 热继电器 | LRD32 5.5-11A | 个 | 10
20 | 电压继电器 | 53P 12V | 个 | 20
21 | 固态继电器 | SSR-220D40 IN 3-32V | 个 | 10
22 | 固态继电器 | SSR-3H380D120 IN 4-32V | 个 | 5
23 | 固态继电器 | ABB CR-P048C2 48VAC | 个 | 20
24 | 中间继电器 | HH53P AC220V | 个 | 100
25 | 中间继电器 | RXM4AB2P7 220V | 个 | 20
26 | 继电器 | RXM4AB2BD 24VDC 14针 | 个 | 10
27 | 中间继电器 | RXM4LB2C7 36V | 个 | 10
28 | 热继电器 | JR36-20 1-1.6A | 个 | 5
29 | 热继电器 | JR36-20 3.2-5A | 个 | 5
30 | 热继电器 | NR4-63 2.5-4A | 个 | 5
31 | 热继电器 | NR2-25 5.5-8A | 个 | 5
32 | 中间继电器 | RXM2AB2E7 | 个 | 50
33 | 接触器 | 3TF50 220V | 个 | 3
34 | 接触器 | 3TB44 380V | 个 | 5
35 | 接触器 | A50-30-11 220V | 个 | 10
36 | 接触器 | B12-30-10 220V | 个 | 10
37 | 接触器 | CJ20-16 220V | 个 | 30
38 | 接触器 | CJ40-125 220V | 个 | 10
39 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 5
40 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 10
41 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 20
42 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 20
43 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 10
44 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 10
45 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 20
46 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 5
47 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 5
48 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 20
49 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 个 | 5
50 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 个 | 5
51 | 接触器 | CJX2-6311 380V | 个 | 5
52 | 接触器 | LC1D18Q7C 380V | 个 | 5
53 | 接触器 | LC1D2501 380V | 个 | 5
54 | 接触器 | LC1D32Q7C 380V | 个 | 5
55 | 接触器 | LC1D40Q7C 380V | 个 | 5
56 | 接触器 | LC1D95M 380V | 个 | 5
57 | 接触器 | LC1D12CC7C 36V | 个 | 5
58 | 接触器 | LC1D25CC7C 36V | 个 | 5
59 | 接触器 | LC1D50CC7C 36V | 个 | 5
60 | 接触器 | LC1D80CC7C 36V | 个 | 5
61 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20
62 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20
63 | 接触器 | LC1D25M7C 220V | 个 | 20
64 | 接触器 | LC1D 25E7C 48V | 个 | 10
65 | 接触器 | LC1D 258E7C 48V | 个 | 20
66 | 交流接触器 | AX80-30 AC110V | 个 | 2
67 | 交流接触器 | AX115-30 AC110V | 个 | 2
68 | 交流接触器 | AX210-30 AC110V | 个 | 1
69 | 旋钮选择开关 | LA38-20*3 自锁三挡 | 个 | 10
70 | 转换开关 | M3SS1-10+MCBH-00+MCB-20 | 个 | 100
71 | 四位十字开关 | XD2PA24CR 240V 3A (施耐德) | 个 | 4
72 | 行程开关 | 5117.5BMH699G 主钩限位 | 个 | 2
73 | 行程开关 | TYP29 BM-699 DH Autr.Nr 138573付钩限位 | 个 | 5
74 | 常熟塑壳断路器 | CM1-100M/3300 25A | 个 | 10
75 | 常熟塑壳断路器 | CM3-100M/32202 40A | 个 | 10
76 | 常熟塑壳断路器 | CM1-100L/3300 100A | 个 | 10
77 | 常熟塑壳断路器 | CM1-100L/3300 100A | 个 | 10
78 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 30
79 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 50
80 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 50
81 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20
82 | 空气开关 | DZ47-158-63 3P 100A | 个 | 5
83 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10
84 | 空气开关 | IC65N 2P 10A | 个 | 20
85 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 12
86 | 配电柜 | 附图纸 | 面 | 6
87 | 启动柜 | XL 380V 250A 附图纸 | 面 | 2
88 | 电控箱 | XKZ-5G2 | 个 | 5
89 | 磁力启动器 | QC36-10TA | 个 | 10
90 | 指示灯 | AD105-22D/S23 DC6.3V 红色 开孔直径16mm | 个 | 10
91 | 指示灯 | AD105-22D/S23 DC6.3V 绿色 开孔直径16mm | 个 | 10
92 | 充电式磁吸报警灯 | NY-01 | 个 | 30
93 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
94 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
95 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 5
96 | 相序保护器 | RM22TG20 | 个 | 10
97 | 电流变送器 | PMHA-12A20A1A2 TE1A20C420V8 | 个 | 5
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年12月30日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 急停按钮 | ZB2 BS54C | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝空压站空压机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 按钮开关 | LAY37(PBC)220V | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝电解操控箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 按钮开关 | XB2BA42C 红色 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 机加工用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 熔断器 | RT36-2 400A | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝天车滑线电源刀闸维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | 行灯变压器 | JMB-500 输入电压220V 输出电压12V、24V、36V 容量500VA | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝有限空间作业用 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | 变压器 | MTBK-4KVA 380V/220V 36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 控制变压器 | BK-500 380/36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 控制变压器 | BK-3000 380/220V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 控制变压器 | BK-3000 380/36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 控制变压器 | NDK-100 380/36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 开关电源 | MINI-PS-100-240AC/5DC/3 | 个 | 2 | 设备动力部 | 铝箔轧机磁尺电源 |  | 许叶芳
12 | 断路器辅助触点 | 3RV1901-1E 1NC+1N0 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | 辅助触头 | CA7-10 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
14 | 辅助触头 | F4-11 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
16 | 接触器辅助触头 | 3RH1921-1HA22 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 100 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 断火限位器 | LX44-40 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝单梁葫芦维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 热继电器 | LRD32 5.5-11A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 净化设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 电压继电器 | 53P 12V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 二三车间槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 固态继电器 | SSR-220D40 IN 3-32V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 焙烧脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 固态继电器 | SSR-3H380D120 IN 4-32V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 焙烧脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 固态继电器 | ABB CR-P048C2 48VAC | 个 | 20 | 设备动力部 | 10/5T天车维护用 |  | 许叶芳
24 | 中间继电器 | HH53P AC220V | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
25 | 中间继电器 | RXM4AB2P7 220V | 个 | 20 | 设备动力部 | 卫华天车维护用 |  | 许叶芳
26 | 继电器 | RXM4AB2BD 24VDC 14针 | 个 | 10 | 设备动力部 | 精整退火PLC柜用 |  | 许叶芳
27 | 中间继电器 | RXM4LB2C7 36V | 个 | 10 | 设备动力部 | 卫华天车维护用 |  | 许叶芳
28 | 热继电器 | JR36-20 1-1.6A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 热继电器 | JR36-20 3.2-5A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 热继电器 | NR4-63 2.5-4A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 热继电器 | NR2-25 5.5-8A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 净化设备维护 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 中间继电器 | RXM2AB2E7 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝基#10#11天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
33 | 接触器 | 3TF50 220V | 个 | 3 | 动力车间（一炭） | 焙烧堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | 接触器 | 3TB44 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
35 | 接触器 | A50-30-11 220V | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 二三车间槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 接触器 | B12-30-10 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
37 | 接触器 | CJ20-16 220V | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
38 | 接触器 | CJ40-125 220V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 烘槽加热器检修用 | 电厂仓库 | 王丹
39 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 机加工葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 机加工葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 机加工葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 接触器 | CJX2-6311 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 接触器 | LC1D18Q7C 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 接触器 | LC1D2501 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 接触器 | LC1D32Q7C 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 接触器 | LC1D40Q7C 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 接触器 | LC1D95M 380V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 接触器 | LC1D12CC7C 36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 接触器 | LC1D25CC7C 36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 接触器 | LC1D50CC7C 36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 接触器 | LC1D80CC7C 36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
61 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#1多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
62 | 接触器 | LC1 D95M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解工区顶灯照明维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 接触器 | LC1D25M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#1多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
64 | 接触器 | LC1D 25E7C 48V | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔天车维护用 |  | 许叶芳
65 | 接触器 | LC1D 258E7C 48V | 个 | 20 | 设备动力部 | 铝箔天车维护用 |  | 许叶芳
66 | 交流接触器 | AX80-30 AC110V | 个 | 2 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
67 | 交流接触器 | AX115-30 AC110V | 个 | 2 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
68 | 交流接触器 | AX210-30 AC110V | 个 | 1 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
69 | 旋钮选择开关 | LA38-20*3 自锁三挡 | 个 | 10 | 久盛冶金 | 机加工用 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | 转换开关 | M3SS1-10+MCBH-00+MCB-20 | 个 | 100 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
71 | 四位十字开关 | XD2PA24CR 240V 3A (施耐德) | 个 | 4 | 久盛冶金 | 机加工用 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 行程开关 | 5117.5BMH699G 主钩限位 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#2天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | 行程开关 | TYP29 BM-699 DH Autr.Nr 138573付钩限位 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#2天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 常熟塑壳断路器 | CM1-100M/3300 25A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面为何 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 常熟塑壳断路器 | CM3-100M/32202 40A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面为何 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 常熟塑壳断路器 | CM1-100L/3300 100A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面为何 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 常熟塑壳断路器 | CM1-100L/3300 100A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 特种铝葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 空气开关 | DZ47-63 2P 20A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
80 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
81 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解工区顶灯照明维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
82 | 空气开关 | DZ47-158-63 3P 100A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 空气开关 | DZ47-100 3P 100A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解一、二、三车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
84 | 空气开关 | IC65N 2P 10A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车照明控制用 | 一铝仓库 | 邓亚利
85 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 运行班接临时线、焊机使用 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 配电柜 | 附图纸 | 面 | 6 | 辅助车间(金属钠) | 水泵房远程监控用 | 电厂仓库 | 王丹
87 | 启动柜 | XL 380V 250A 附图纸 | 面 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 充装泵启动柜更换用 | 电厂仓库 | 王丹
88 | 电控箱 | XKZ-5G2 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 成型振动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
89 | 磁力启动器 | QC36-10TA | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 黛蛰229KV站加装轴流风机用 | 二铝仓库 | 朱方方
90 | 指示灯 | AD105-22D/S23 DC6.3V 红色 开孔直径16mm | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机胶球清洗系统指示灯更换 | 电厂仓库 | 王丹
91 | 指示灯 | AD105-22D/S23 DC6.3V 绿色 开孔直径16mm | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机胶球清洗系统指示灯更换 | 电厂仓库 | 王丹
92 | 充电式磁吸报警灯 | NY-01 | 个 | 30 | 电解一车间（二铝） | 检修安全措施用 | 二铝仓库 | 朱方方
93 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#1多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
94 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#1多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
95 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 5 | 设备动力部 | 铝箔打包间天车用 |  | 许叶芳
96 | 相序保护器 | RM22TG20 | 个 | 10 | 设备动力部 | 天车维护用 |  | 许叶芳
97 | 电流变送器 | PMHA-12A20A1A2 TE1A20C420V8 | 个 | 5 | 设备动力部 | 铝箔轧机CO2系统用 |  | 许叶芳
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
154
155
156
157
158
159
160