## 报价
变频器及模块报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 变频器 | 6SL3120-2TE21-0AA3 DC600V 0UT:3AC 400V 9A/9A | 台 | 1
2 | 变频器 | ALTIVAR61 90KW 380/480V | 台 | 1
3 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 2
4 | 变频器 | 440-0.55kw Znput 200-240v motor 0.55kw | 台 | 1
5 | ATV71变频器选项卡 | VX4A1104 | 个 | 10
6 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 10
7 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20
8 | PLC模块 | 1794-IB16 | 个 | 1
9 | PLC模块 | 1794-OW8 | 个 | 1
10 | 模块 | 1794-OE4 PWR | 个 | 1
11 | CU320模块 | 6SL3040-0MA00-0AA1 | 个 | 1
12 | 变频器 | ATV312HU55N4 5.5KW-7.5HP | 台 | 3
13 | 变频器 | ATV312HU75N4 7.5KW-20HR | 台 | 1
14 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW 3HP | 台 | 3
15 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW 40HP | 台 | 2
16 | PLC模块 | 1746-OB32 | 个 | 1
17 | 光栅 | WT34-V210SICK | 个 | 2
18 | 触摸屏 | 6AV6643-OCD01-1AX1 | 个 | 1
19 | 西林变频器 | EH640 7.5G/11P | 个 | 1
20 | ABB变频器 | ACS550-01-012A-4 | 台 | 1
21 | 30W电源模块 | 型号：MEW30-S5S12S15D 5V 1.2A/12V 1A/15V 0.8A | 个 | 20
22 | 变频器 | 6SL3120-1TE32-0AA4 200A | 台 | 1
23 | 变频器 | 6SL3320-1TE38-4AA3 | 台 | 1
24 | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 个 | 2
25 | 数字量输出模块 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 个 | 2
26 | 数字量输入模块 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 个 | 2
27 | 电源模块 | 6EP1333-2BA20输入AC220V输出DC24V5A | 个 | 5
28 | 绝对值编码器模块 | ABB:LD GRB-013BSE013177R1 | 个 | 1
29 | 无线模块 | DW8002-100 | 块 | 40
30 | 32点开关量无线传输模块 | FL16DI16DOSRF | 对 | 1
31 | 32点开关量无线传输模块 | FL8DI8DOSRF75W | 对 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年1月28日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 变频器 | 6SL3120-2TE21-0AA3 DC600V 0UT:3AC 400V 9A/9A | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工#3机组维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 变频器 | ALTIVAR61 90KW 380/480V | 台 | 1 | 棒材厂（万基铝加工） | 1、2#热水泵电机用 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW-20HP | 台 | 2 | 板锭厂 | 板锭天车变频器维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 变频器 | 440-0.55kw Znput 200-240v motor 0.55kw | 台 | 1 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置控制箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
5 | ATV71变频器选项卡 | VX4A1104 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 数据总线插头 | 6ES7972-OBB12-OXAO | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
8 | PLC模块 | 1794-IB16 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝圆盘铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
9 | PLC模块 | 1794-OW8 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝圆盘铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 模块 | 1794-OE4 PWR | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝圆盘铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
11 | CU320模块 | 6SL3040-0MA00-0AA1 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工#3机组维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 变频器 | ATV312HU55N4 5.5KW-7.5HP | 台 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解二车间2#多功能天车大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 变频器 | ATV312HU75N4 7.5KW-20HR | 台 | 1 | 动力车间（一炭） | 成型421沥青泵变频器大修更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
14 | 变频器 | ATV312HU30N4 3KW 3HP | 台 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解二车间2#多功能天车大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW 40HP | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解二车间2#多功能天车大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | PLC模块 | 1746-OB32 | 个 | 1 | 动力车间（一炭） | 成型500系PLC大修更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | 光栅 | WT34-V210SICK | 个 | 2 | 设备动力部 | 高架库#1、2堆垛机平台用 |  | 许叶芳
18 | 触摸屏 | 6AV6643-OCD01-1AX1 | 个 | 1 | 设备动力部 | 铝箔退火炉 |  | 许叶芳
19 | 西林变频器 | EH640 7.5G/11P | 个 | 1 | 设备动力部 | 循环水去离子水间控制柜用 |  | 许叶芳
20 | ABB变频器 | ACS550-01-012A-4 | 台 | 1 | 设备动力部 | 全厂20T天车维护用 |  | 许叶芳
21 | 30W电源模块 | 型号：MEW30-S5S12S15D 5V 1.2A/12V 1A/15V 0.8A | 个 | 20 | 设备动力部 | 10KV智能操控装置 |  | 许叶芳
22 | 变频器 | 6SL3120-1TE32-0AA4 200A | 台 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机1#s辊电机用 |  | 许叶芳
23 | 变频器 | 6SL3320-1TE38-4AA3 | 台 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
24 | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
25 | 数字量输出模块 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
26 | 数字量输入模块 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
27 | 电源模块 | 6EP1333-2BA20输入AC220V输出DC24V5A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
28 | 绝对值编码器模块 | ABB:LD GRB-013BSE013177R1 | 个 | 1 | 设备动力部 | 2#、3#冷轧机ACS6000柜用 |  | 许叶芳
29 | 无线模块 | DW8002-100 | 块 | 40 | 电力车间（二铝） | 电解槽阴极钢棒测温用 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 32点开关量无线传输模块 | FL16DI16DOSRF | 对 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型1#线干料改无线用 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 32点开关量无线传输模块 | FL8DI8DOSRF75W | 对 | 1 | 电力车间（石墨） | 成型2#线干料车改无线用 | 二铝仓库 | 朱方方
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
55