## 报价
低压电气报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 30
2 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 30
3 | 按钮 | ZB2-BWB DC24V 绿色 | 个 | 50
4 | 带灯按钮 | SA16 AC250V 绿色 | 个 | 30
5 | 快速熔断器 | RS0-500/200 Ien 200A AC500V I1 50KA XK06-001-2683 | 个 | 10
6 | 隔离变压器 | JBK7-630 220V/630VA | 台 | 2
7 | 控制变压器 | BK-1000 380/220V | 个 | 2
8 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 5
9 | 控制变压器 | BK2-500 380/220V | 个 | 2
10 | 控制变压器 | NDK(BK)-150VA 三相575V/三相四线380V | 个 | 10
11 | WAIN重载连接器芯体 | HE-006-M HE-006-F | 个 | 4
12 | WAIN重载连接器上盖 | H6B-SE-2B-M20 | 个 | 4
13 | WAIN重载连接器下盖 | H6B-BK-1L-MCV | 个 | 4
14 | WAIN重载连接器芯体 | HD-040-MC HD-040-FC | 个 | 4
15 | WAIN重载连接器上盖 | H16B-SHE-4B-M40 | 个 | 4
16 | WAIN重载连接器下盖 | H6B-BK-2L | 个 | 4
17 | 蓄电池 | SAL12-100 12V 100Ah | 块 | 18
18 | 开关电源 | S-200-24 INPUT:AC110/220V±20% 0UTPUT:24V 8.3A | 个 | 4
19 | 开关电源 | 输入：220VAC 输出：DC12V | 块 | 3
20 | 施耐德充电可控硅触发整流板 | PN072139P902 | 块 | 1
21 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 20
22 | 接触器辅助触点 | 3RH1921-1HA22-3AA1 | 个 | 50
23 | 零序电流互感器 | CX-LJK80 一次零序电流1-40A 二次电流0.02-1A | 个 | 1
24 | 安全继电器 | PNOZ X2.8P 24V ACDC | 个 | 2
25 | 热继电器 | LR97D33M7 20-34A | 个 | 5
26 | 热继电器 | LR97D25MA 5-21A | 个 | 5
27 | 热继电器 | LRD22 13-18A | 个 | 5
28 | 电压继电器 | JQX-13F 24V | 个 | 100
29 | 中间继电器 | MY4N-J 48V | 个 | 50
30 | 中间继电器 | MY2NJ AC220V | 个 | 30
31 | 中间继电器 | RXM2AB2C7 36V 8脚线圈电压：36VAC | 个 | 20
32 | 热继电器 | JR28-93 48-65A | 个 | 10
33 | 热继电器 | NR2-25 9-13A | 个 | 5
34 | 热继电器 | NR2-25/Z 4-6A | 个 | 10
35 | 热继电器 | LRD10N 4-6A | 个 | 5
36 | 继电器 | RXM2LB2BD-RXZE1M2C | 个 | 10
37 | 继电器底座 | LRD3361C | 个 | 10
38 | 继电器底座 | HH54P 14针 | 个 | 30
39 | 接触器 | 3TB44 220V | 个 | 20
40 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 10
41 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10
42 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 20
43 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 3
44 | 接触器 | CJ12-150 380V | 个 | 2
45 | 接触器 | CJ12-250 380V | 个 | 1
46 | 接触器 | CJ20-160 380V | 个 | 5
47 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10
48 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 10
49 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 5
50 | 接近开关 | TYPE:J12-D04LK U:12-30VDC I:200MA Sn：4mm | 个 | 20
51 | 行程开关 | YBLX-K1/311 | 个 | 30
52 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 30
53 | 行程开关 | YBLX-22/1 | 个 | 30
54 | 组合行程开关 | LXZ1-03L/N | 个 | 10
55 | 熔断式隔离开关 | HR5-630/3 | 个 | 3
56 | 可控硅 | KPC 4500-20 2000V 4500A | 个 | 8
57 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10
58 | 塑壳断路器 | YCM1-125L/3300 100A | 个 | 10
59 | 空气开关 | DZ47-60 1P 20A | 个 | 30
60 | 空气开关 | DZ47 2P 25A | 个 | 20
61 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 15
62 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 24
63 | 空气开关 | DZ47-63 3P 20A | 个 | 5
64 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 20
65 | 漏电断路器 | DZ47LE 2P+N 32A | 个 | 20
66 | 漏电断路器 | DZ47LE 3P+N 100A | 个 | 12
67 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 12
68 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 8
69 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 20
70 | M型智能控制器 | CW1--3200 In=2500A | 个 | 3
71 | 软启动器 | SIKOSTART 3RW34 | 台 | 1
72 | 软启动器 | PSTX142-600-70 | 台 | 1
73 | 电机启动器 | NS2-25 | 个 | 20
74 | 行车十字限位器 | SBN-HCXW/04-1,500V/15A 施宾纳电气 | 个 | 10
75 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 20
76 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 20
77 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 DC220V 红色 | 个 | 20
78 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 DC220V 绿色 | 个 | 20
79 | 信号灯 | AD105-220/S28(AD16)AC/DC220V 黄色 | 个 | 20
80 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-30S断电延时 | 个 | 30
81 | 空气延时头 | LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时 | 个 | 20
82 | 整流器 | RY-10A-4 | 个 | 4
83 | I/F转换板 | IN:4-20mA;OUT:400-8000KHz | 块 | 1
84 | 隔离变压器 | 8路电源输出，45VAC输出 | 块 | 5
85 | 空气开关 | DZ47S 1P 10A | 个 | 100
86 | 交流接触器 | LC1D09M7C AC220V | 个 | 30
87 | 电容 | CBB 2500V 16.5μF±10% | 个 | 10
88 | 电源 | 6EP1336-2SA10 DC24V/20A | 个 | 2
89 | 压敏电阻 | MLY-3000V/70KJ | 个 | 10
90 | 主令开关 | XD2PA24 CRIEC60947-5-1 AC15 | 个 | 10
91 | 免维护蓄电池 | 6-GFM-24-YT 12V 24AH | 块 | 16
92 | 电流继电器 | JL 15-60/11 富继 | 个 | 2
93 | 接触器 | LC1D65 E7C 48V AC | 个 | 20
94 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 30
95 | 隔离变压器 | 380V-220V 1000VA | 台 | 1
96 | 隔离变压器 | 380V-220V 4000VA | 台 | 1
97 | 编码器 | RHI58N-0BAK1R61N-01024倍加福 | 个 | 1
98 | 编码器 | 厂家：SIEMENS 型号：1XP8001-1/1024 | 个 | 1
99 | 整流单元 | 6SL3330-1TE41-2AA3 | 个 | 1
100 | 断路器 | VL160 160A | 个 | 1
101 | 组合开关 | 3RA6120-2DB32 3-12A UC24V | 个 | 1
102 | 接触器 | 3RT1025-1A..4 230V 50HZ | 个 | 1
103 | 接触器 | 3RT1026-1A..0 230V 50HZ | 个 | 1
104 | 时间继电器 | REXL2TMBD(SCHNEIDER) | 个 | 50
105 | 压敏电阻保护器 | GMY 15KJ/2000V | 个 | 30
106 | 伺服阀插头连接器 | SP-ZH-7P （和Rexr0th伺服阀配套 伺服阀型号：3DREPE 6 c-21=25EG24N9K31/F1M=00） | 个 | 10
107 | 阀门回信器 | APL-210N | 个 | 50
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年1月28日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 按钮 | XB2 BA42C红色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 按钮 | XB2B A31C绿色 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 按钮 | ZB2-BWB DC24V 绿色 | 个 | 50 | 棒材厂（万基铝加工） | 1-8#铸机维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 带灯按钮 | SA16 AC250V 绿色 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝沈阳天车工具选择用 | 一铝仓库 | 邓亚利
5 | 快速熔断器 | RS0-500/200 Ien 200A AC500V I1 50KA XK06-001-2683 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 炭块库堆垛天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
6 | 隔离变压器 | JBK7-630 220V/630VA | 台 | 2 | 板锭厂 | 板锭再生铝炒灰机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 控制变压器 | BK-1000 380/220V | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
8 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 控制变压器 | BK2-500 380/220V | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 控制变压器 | NDK(BK)-150VA 三相575V/三相四线380V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | WAIN重载连接器芯体 | HE-006-M HE-006-F | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置控制箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
12 | WAIN重载连接器上盖 | H6B-SE-2B-M20 | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置控制箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
13 | WAIN重载连接器下盖 | H6B-BK-1L-MCV | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置控制箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
14 | WAIN重载连接器芯体 | HD-040-MC HD-040-FC | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置控制箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
15 | WAIN重载连接器上盖 | H16B-SHE-4B-M40 | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置控制箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
16 | WAIN重载连接器下盖 | H6B-BK-2L | 个 | 4 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗装置控制箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
17 | 蓄电池 | SAL12-100 12V 100Ah | 块 | 18 | 检修部(发电公司） | 30万灰库配电室更换 | 电厂仓库 | 王丹
18 | 开关电源 | S-200-24 INPUT:AC110/220V±20% 0UTPUT:24V 8.3A | 个 | 4 | 铸轧厂 | 铸轧再生铝控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 开关电源 | 输入：220VAC 输出：DC12V | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解一车间槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 施耐德充电可控硅触发整流板 | PN072139P902 | 块 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工2#机组变频器用 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 接触器辅助触点 | 3RH1921-1HA22-3AA1 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
23 | 零序电流互感器 | CX-LJK80 一次零序电流1-40A 二次电流0.02-1A | 个 | 1 | 棒材厂（万基铝加工） | 2#变压器用 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 安全继电器 | PNOZ X2.8P 24V ACDC | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
25 | 热继电器 | LR97D33M7 20-34A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电机二次回路检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 热继电器 | LR97D25MA 5-21A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电机二次回路检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 热继电器 | LRD22 13-18A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电机二次回路检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 电压继电器 | JQX-13F 24V | 个 | 100 | 动力车间（二炭） | 组装生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 中间继电器 | MY4N-J 48V | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝双梁天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
30 | 中间继电器 | MY2NJ AC220V | 个 | 30 | 动力车间（一炭） | 成型机500系600系维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 中间继电器 | RXM2AB2C7 36V 8脚线圈电压：36VAC | 个 | 20 | 铸轧厂 | 铸轧天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
32 | 热继电器 | JR28-93 48-65A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 热继电器 | NR2-25 9-13A | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 热继电器 | NR2-25/Z 4-6A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 热继电器 | LRD10N 4-6A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电机二次回路检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 继电器 | RXM2LB2BD-RXZE1M2C | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
37 | 继电器底座 | LRD3361C | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 继电器底座 | HH54P 14针 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝双梁天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | 接触器 | 3TB44 220V | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 成型80V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一铝组装残极380V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
41 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一铝组装残极380V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 焙烧380V配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
43 | 接触器 | CJ12-100 380V | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 天车更换 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 接触器 | CJ12-150 380V | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 天车更换 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 接触器 | CJ12-250 380V | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 天车更换 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 接触器 | CJ20-160 380V | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 天车更换 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 电动葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 电动葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一铝组装残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
50 | 接近开关 | TYPE:J12-D04LK U:12-30VDC I:200MA Sn：4mm | 个 | 20 | 棒材厂（万基铝加工） | 5-7#炉除尘器用 | 二铝仓库 | 朱方方
51 | 行程开关 | YBLX-K1/311 | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 天车门限限位更换 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 天车更换 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 行程开关 | YBLX-22/1 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 辅助车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 组合行程开关 | LXZ1-03L/N | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 机加工2#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 熔断式隔离开关 | HR5-630/3 | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝天车滑线电源维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
56 | 可控硅 | KPC 4500-20 2000V 4500A | 个 | 8 | 电力车间（石墨） | 台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 个 | 10 | 检修公司 | 大修槽用 | 一铝仓库 | 邓亚利
58 | 塑壳断路器 | YCM1-125L/3300 100A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解车间照明箱用 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 空气开关 | DZ47-60 1P 20A | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 照明箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
60 | 空气开关 | DZ47 2P 25A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 照明箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
61 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 15 | 检修部(发电公司） | 检修箱照明箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
62 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 24 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
63 | 空气开关 | DZ47-63 3P 20A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭动力现场开关更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
64 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 检修箱照明箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
65 | 漏电断路器 | DZ47LE 2P+N 32A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 检修电源箱更换 | 电厂仓库 | 王丹
66 | 漏电断路器 | DZ47LE 3P+N 100A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间智能打壳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
67 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 现场接临时电源 | 二铝仓库 | 朱方方
68 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 8 | 辅助（二铝） | 电焊机配用 | 二铝仓库 | 朱方方
69 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | M型智能控制器 | CW1--3200 In=2500A | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 黛二三净化380V配电室更换 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 软启动器 | SIKOSTART 3RW34 | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | #1线成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 软启动器 | PSTX142-600-70 | 台 | 1 | 板锭厂 | 板锭#2除尘器风机电机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | 电机启动器 | NS2-25 | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
74 | 行车十字限位器 | SBN-HCXW/04-1,500V/15A 施宾纳电气 | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解车间天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 触头总成 | KTJ15-63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
76 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
77 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 DC220V 红色 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 高压开关生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
78 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 DC220V 绿色 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 高压开关生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
79 | 信号灯 | AD105-220/S28(AD16)AC/DC220V 黄色 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 高压开关生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
80 | 空气延时头 | LADR0 Repos/off delay 0.1-30S断电延时 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 空气延时头 | LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | 整流器 | RY-10A-4 | 个 | 4 | 电力车间（石墨） | 混捏电葫芦维护 | 二铝仓库 | 朱方方
83 | I/F转换板 | IN:4-20mA;OUT:400-8000KHz | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 电解一车间槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
84 | 隔离变压器 | 8路电源输出，45VAC输出 | 块 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解一车间槽控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 空气开关 | DZ47S 1P 10A | 个 | 100 | 墙材加气 | 电器检修 |  | 王丹
86 | 交流接触器 | LC1D09M7C AC220V | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 |  | 王丹
87 | 电容 | CBB 2500V 16.5μF±10% | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 整流机组大修 | 二铝仓库 | 朱方方
88 | 电源 | 6EP1336-2SA10 DC24V/20A | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#3天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
89 | 压敏电阻 | MLY-3000V/70KJ | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 整流机组大修 | 二铝仓库 | 朱方方
90 | 主令开关 | XD2PA24 CRIEC60947-5-1 AC15 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝沈阳天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
91 | 免维护蓄电池 | 6-GFM-24-YT 12V 24AH | 块 | 16 | 设备动力部 | 精整大卷包装UPS系统电池用 |  | 许叶芳
92 | 电流继电器 | JL 15-60/11 富继 | 个 | 2 | 设备动力部 | 精整地爬车维护用 |  | 许叶芳
93 | 接触器 | LC1D65 E7C 48V AC | 个 | 20 | 设备动力部 | 全厂20T天车维护用 |  | 许叶芳
94 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 30 | 设备动力部 | 按钮、旋钮维护用 |  | 许叶芳
95 | 隔离变压器 | 380V-220V 1000VA | 台 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
96 | 隔离变压器 | 380V-220V 4000VA | 台 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
97 | 编码器 | RHI58N-0BAK1R61N-01024倍加福 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机出入口小车用 |  | 许叶芳
98 | 编码器 | 厂家：SIEMENS 型号：1XP8001-1/1024 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机2#s辊电机用 |  | 许叶芳
99 | 整流单元 | 6SL3330-1TE41-2AA3 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
100 | 断路器 | VL160 160A | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
101 | 组合开关 | 3RA6120-2DB32 3-12A UC24V | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
102 | 接触器 | 3RT1025-1A..4 230V 50HZ | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
103 | 接触器 | 3RT1026-1A..0 230V 50HZ | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
104 | 时间继电器 | REXL2TMBD(SCHNEIDER) | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 |  | 王丹
105 | 压敏电阻保护器 | GMY 15KJ/2000V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 整流机组大修 | 二铝仓库 | 朱方方
106 | 伺服阀插头连接器 | SP-ZH-7P （和Rexr0th伺服阀配套 伺服阀型号：3DREPE 6 c-21=25EG24N9K31/F1M=00） | 个 | 10 | 电解车间（一铝） | 天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
107 | 阀门回信器 | APL-210N | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 |  | 游亚飞
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
154
155
156
157
158
159
160