招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对河南万基铝业股份有限公司、洛阳万基炭素有限公司及万基控股集团石墨制品有限公司火灾探测系统进行招标（详细技术标准见技术要求），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加，逾期将按弃标处理。

开标时间：2021年3月5日上午10:00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2021年3月4日17:00

联系人：梁怡   电  话：18739069932   18338873819

二铝技术：崔金水   电  话：13938883670

炭素技术：杨战强   电  话：15036958535

石墨技术：郑小一   电  话：13783150678

一、投标须知：

1、投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2021年3月4日17时前通过电话通知招标联系人是否参加，以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排；

2、招标范围：火灾探测系统。

3、招标方式：公开招标；

4、资质要求：

1）投标单位必须是国家二级及二级以上消防施工安装资质；

2）提供火灾探测系统近三年相关施工业绩；

3）必须具有独立的法人资格。

5、资质审验：未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分；第三卷为售后、技术服务和设计联络部分）,格式见招标文件及其附件，具体内容如下：

1.1.1投标人承诺函

1.1.2投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）

1.1.3投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、相关资质业绩、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料。

1.1.4 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

1.2 投标文件的编制

1.2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1.2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

1.2.3 投标保证金

投标保证金（人民币：20000元整）。

投标保证金交纳时间：2021年3月4日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：河南万基铝业股份有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050000029

1.2.3.1发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、维保范围、价格及商务条款等签订合同）。

V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

1.2.3.2未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后5日内予以退还。

1.2.3.3中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过招标单位账户全额退还。

1.2.4 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

1.2.5 投标文件的份数和签署

1.2.5.1投标文件一式五份，正本一份，副本四份。

1.2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

1.3 投标报价

1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。

1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。

1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

1.4 投标文件的递交

1.4.1 投标文件的密封与标记

1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2021年3月5日10：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2021年3月5日10：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

1.4.2 投标人必须向招标人提供电子版投标文件一份。

1.5 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标：

1.5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

1.5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

1.5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

1.5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

1.5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

1.5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

1.5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

1.5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

1.5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

1.5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

1.5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

## 2 评标办法

2.1 投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。

澄清不得对原投标文件作实质性修改。

- 2.2 评标办法

2.2.1、本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重40%，商务部分权重20%，技术部分权重40%。

2.2.2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

2.2.3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

2.2.4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

2.3评标人签字：

3授予合同

3.1招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

3.2为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3.3中标人在接到《中标通知书》后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。

3.4招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

4 招标投标费用

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1  投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件：

1) 企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证；（需提供原件供招标人审查）

2) 生产许可证、相关资质业绩、有关鉴定材料；

3) 质量保证体系及其质量认证证明；

4) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

5) 其它文件和资料。

附件2投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对发电公司火灾探测系统的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件3  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对发电公司火灾探测系统进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

火灾探测系统

投标报价单

总报价为人民币        万元（大写：人民币           万元）

| 序号 | 单位 | 安装点位（个） | 总报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝业公司 | 65 |  |
| 2 | 炭素公司 | 75 |  |
| 3 | 石墨公司 | 59 |  |
| 合计（万元）： |  |  |  |

报价说明：

- 1、交货期：合同签订之日起       天内可进行安装完毕。

- 2、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要

- 求及合同条款。

3、此报价包含     %增值税、设备及材料、运杂费、安装、售后

技术服务等一切费用。

4、付款方式：验收合格后，开具发票验收入账后付90%，余10%质保金。

5、报价有效期：    天（报价承诺的期限）。

6、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年 3 月 5 日

附件5、

铝业公司投标分项报价明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:人民币大写 元整 ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价包含设备、材料、运杂、 %增值税、售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年 3月 5日

石墨公司投标分项报价明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:人民币大写 元整 ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价包含设备、材料、运杂、 %增值税、售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年 3月 5日

炭素公司投标分项报价明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:人民币大写 元整 ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价包含设备、材料、运杂、 %增值税、售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年 3月 5日

附件6、

差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |