炭素公司火灾探测器具体设置部位一览表

| 序号 | 探测器设置安装部位 | 区域报警控制器安装位置 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极10KV配电室 | 高楼部控制室 | 成型车间 |
| 2 | 阳极10KV配电室电缆夹层 |  |  |
| 3 | 制糊380V配电室 |  |  |
| 4 | 制糊380V配电室电缆夹层 |  |  |
| 5 | 制糊#1变压器室 |  |  |
| 6 | 制糊#2变压器室 |  |  |
| 7 | 循环水380V配电室 |  |  |
| 8 | 沥青岗380V配电室 |  |  |
| 9 | 沥青库380V配电室 |  |  |
| 10 | #1煅烧380V配电室 | 成型煅烧控制室 |  |
| 11 | #1煅烧380V配电室电缆夹层 |  |  |
| 12 | #2煅烧380V配电室 |  |  |
| 13 | #2煅烧380V配电室电缆夹层 |  |  |
| 14 | 石油焦库380V配电室 |  |  |
| 15 | 煅烧#1变压器室 |  |  |
| 16 | 煅烧#2变压器室 |  |  |
| 17 | 煅烧#3变压器室 |  |  |
| 18 | 煅烧脱硫380V配电室 | 煅烧脱硫控制室 |  |
| 19 | 煅烧脱硫变频器室 |  |  |
| 20 | 余热锅炉380V配电室 |  |  |
| 21 | 一焙380V配电室 | 一焙控制室 | 焙烧车间 |
| 22 | 一焙380V配电室电缆夹层 |  |  |
| 23 | 一焙编解组380V配电室 |  |  |
| 24 | 焙烧#1变压器室 |  |  |
| 25 | 焙烧#2变压器室 |  |  |
| 26 | 二焙380V配电室 | 二焙控制室 |  |
| 27 | 二焙380V配电室电缆夹层 |  |  |
| 28 | 二焙编解组380V配电室 |  |  |
| 29 | 焙烧#3压器室 |  |  |
| 30 | 焙烧#4压器室 |  |  |
| 31 | 焙烧脱硫380V配电室 | 焙烧脱硫控制室 |  |
| 32 | 焙烧脱硫变频器室 |  |  |
| 33 | 阳极组装电容器室 | 组装控制室 | 组装车间 |
| 34 | #1组装380V配电室 |  |  |
| 35 | #2组装380V配电室 |  |  |
| 36 | 悬链380V配电室 |  |  |
| 37 | 电解质清理380V配电室 |  |  |
| 38 | 阳极输送380V配电室 |  |  |
| 39 | 残极返回料380V配电室 |  |  |
| 序号 | 探测器设置安装部位 | 报警控制器安装位置 | 区域位置 |
| 40 | #1中频炉变压器室 | 组装控制室 | 组装车间 |
| 41 | #1中频炉开关室 |  |  |
| 42 | #2中频炉变压器室 |  |  |
| 43 | #2中频炉开关室 |  |  |
| 44 | #3中频炉变压器室 |  |  |
| 45 | #3中频炉开关室 |  |  |
| 46 | 组装#1变压器室 |  |  |
| 47 | 组装#2变压器室 |  |  |
| 48 | 基炭10kv配电室 | 基炭10kv值班室 | 炭素动力 |
| 49 | 检修380v配电室 |  |  |
| 50 | 焙烧3#变压器室 |  |  |
| 51 | 检修变压器 | 组装工频炉控制室 | 组装车间 |
| 52 | 阳极#1电炉变 |  |  |
| 53 | 阳极#2电炉变 |  |  |
| 54 | 阳极#1电抗器 |  |  |
| 55 | 阳极#2电抗器 |  |  |
| 56 | 阳极电容器室 |  |  |
| 57 | 阳极380v配电室 |  |  |
| 58 | 阳极3#变压器室 | 组装残极值班室 |  |
| 59 | 热极380V配电室 |  |  |
| 60 | 残极380V配电室 |  |  |
| 61 | 焙烧380v配电室及电缆夹层 | 焙烧中控室 | 炭素车间 |
| 62 | 焙烧1#变压器室 | 焙烧净化值班室 |  |
| 63 | 焙烧2#变压器室 |  |  |
| 64 | 焙烧380V净化配电室 |  |  |
| 65 | 焙烧1#2#引风机变频器室（10KV） | 焙烧脱硫值班室 |  |
| 66 | 焙烧净化380V脱硫配电室 |  |  |
| 67 | 制糊#2变压器 | 成型高楼部中控室 |  |
| 68 | 制糊380V配电室 |  |  |
| 69 | 球磨机2开关室(10KV) |  |  |
| 70 | 煅烧变压器室 |  |  |
| 71 | 煅烧380V配电室 |  |  |
| 72 | 导热油380V配电室 |  |  |
| 73 | 沥青库及破碎380V配电室 |  |  |
| 74 | 成型机380V配电室 | 成型机控制室 |  |
| 75 | 成型循环水380V配电室 |  |  |