## 报价
变频器及模块报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 变频器 | ATV312HD15N4 15KW-20HP | 台 | 2
2 | 变频器 | ATV312HU40W4 4KW-5HP | 台 | 2
3 | 触摸屏 | 2711P-T6C20D 24V 25W | 个 | 2
4 | 触摸屏 | MT610 3TP 含程序 | 块 | 1
5 | PLC | CPU226CN AC/DC/RLY 216-2BD23-0XB8(SIEMENS) | 个 | 12
6 | ABB变频器 | ACS550-01-038A-4 | 个 | 2
7 | 变频器 | ASC580-01-073A | 台 | 1
8 | 变频器 | ASC880-01-169A-3 | 台 | 1
9 | 变频器 | 22C-D012N103 AB | 台 | 1
10 | 变频器 | 6SE6440-2UD24-OBA1 4KW | 台 | 3
11 | 变频器 | 6SE6440-2UD24-OBA1 11KW | 台 | 1
12 | 变频器冷却风扇 | CNDC24B4 DC24V | 个 | 5
13 | 变频器冷却风扇 | D06A-24TS8 01 DC24V | 个 | 5
14 | 变频器冷却风扇 | D08A-24TS2 01(K) DC24V | 个 | 10
15 | 变频器冷却风扇 | 3115RL-05W-B60 DC24V | 个 | 5
16 | 变频器冷却风扇 | 3615RL-05W-B40 DC24V | 个 | 5
17 | DCS风扇 | DP200A P/N213XSL 220VAC 50HZ | 个 | 5
18 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 3
19 | 控制变压器 | BK-3000 380/220V | 个 | 5
20 | 触摸屏 | AB 2711P-PR8D | 块 | 1
21 | 变频中文控制面板 | ATV71变频器 VW3A1101 | 块 | 3
22 | 施耐德变频器CPU板 | 施耐德30KW | 个 | 6
23 | PLC模块 | 1746-IB16 | 个 | 1
24 | PLC模块 | 1746-OB16 | 个 | 1
25 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 1
26 | CPU模块 | 1747-L52 | 块 | 1
27 | FM458-1模块 | 西门子：6DD1607-0AA2 | 个 | 1
28 | 三菱PLC | FX1N-24MR-001 | 个 | 4
29 | 插头 | SICK：YF2A15-020UB5XLEAX，订货号:2095617 | 个 | 10
30 | ABB变频器 | ACS510-01-025A-4 | 台 | 1
31 | 通讯模块 | 西门子：6ES7 443-1EX20-0XE0 | 个 | 1
32 | CPU模块 | CPU224XP AC.DC/RLY 214-2BD23-0XB0CPU224XP AC.DC/RLY 214-2BD23-0XB0 | 个 | 2
33 | HUB模块 | DMC20 6SL3055-0AA00-6AA0 | 个 | 1
34 | 冷却风扇 | YWF4D-350 | 个 | 5
35 | 冷却风扇 | NMB-MAT M0del：2410ML-05W-B60 DC24V 0.17A | 个 | 2
36 | 电源 | 型号：S-120-12 输入220VAC 输出12V 10A | 个 | 1
37 | 数字球机 | 海康 DS-2DE7220IW-A/含支架、电源 | 个 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年3月5日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 变频器 | ATV312HD15N4 15KW-20HP | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
2 | 变频器 | ATV312HU40W4 4KW-5HP | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车控制回路大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
3 | 触摸屏 | 2711P-T6C20D 24V 25W | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 焙烧炉面燃烧架触摸屏大修更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 触摸屏 | MT610 3TP 含程序 | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组整流控制柜小修 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | PLC | CPU226CN AC/DC/RLY 216-2BD23-0XB8(SIEMENS) | 个 | 12 | 辅助车间(金属钠) | 电机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
6 | ABB变频器 | ACS550-01-038A-4 | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | 空预器变频器使用 | 电厂仓库 | 王丹
7 | 变频器 | ASC580-01-073A | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 智能抬包清理维护 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 变频器 | ASC880-01-169A-3 | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 智能抬包清理维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 变频器 | 22C-D012N103 AB | 台 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 变频器 | 6SE6440-2UD24-OBA1 4KW | 台 | 3 | 电力车间（石墨） | 机加工变频器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
11 | 变频器 | 6SE6440-2UD24-OBA1 11KW | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工变频器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 变频器冷却风扇 | CNDC24B4 DC24V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
13 | 变频器冷却风扇 | D06A-24TS8 01 DC24V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
14 | 变频器冷却风扇 | D08A-24TS2 01(K) DC24V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 变频器冷却风扇 | 3115RL-05W-B60 DC24V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
16 | 变频器冷却风扇 | 3615RL-05W-B40 DC24V | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
17 | DCS风扇 | DP200A P/N213XSL 220VAC 50HZ | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝净化脱硫装置控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
18 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝葫芦及悬臂吊维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 控制变压器 | BK-3000 380/220V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 触摸屏 | AB 2711P-PR8D | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 智能抬包清理维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 变频中文控制面板 | ATV71变频器 VW3A1101 | 块 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 施耐德变频器CPU板 | 施耐德30KW | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 电解车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | PLC模块 | 1746-IB16 | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 智能抬包清理维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | PLC模块 | 1746-OB16 | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 智能抬包清理维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | PLC模块 | 1746-P4 | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 智能抬包清理维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | CPU模块 | 1747-L52 | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 智能抬包清理维护 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | FM458-1模块 | 西门子：6DD1607-0AA2 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#冷轧机H系统用 |  | 许叶芳
28 | 三菱PLC | FX1N-24MR-001 | 个 | 4 | 设备动力部 | 铝箔倒角机改造 |  | 许叶芳
29 | 插头 | SICK：YF2A15-020UB5XLEAX，订货号:2095617 | 个 | 10 | 设备动力部 | 板带检修维护用 |  | 许叶芳
30 | ABB变频器 | ACS510-01-025A-4 | 台 | 1 | 设备动力部 | 铝箔退火炉用 |  | 许叶芳
31 | 通讯模块 | 西门子：6ES7 443-1EX20-0XE0 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#冷轧机H系统用 |  | 许叶芳
32 | CPU模块 | CPU224XP AC.DC/RLY 214-2BD23-0XB0CPU224XP AC.DC/RLY 214-2BD23-0XB0 | 个 | 2 | 设备动力部 | 空压机、干燥器、制氮机维护用 |  | 许叶芳
33 | HUB模块 | DMC20 6SL3055-0AA00-6AA0 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#纵切机维护用 |  | 许叶芳
34 | 冷却风扇 | YWF4D-350 | 个 | 5 | 设备动力部 | 高架库制动电阻单元维护用 |  | 许叶芳
35 | 冷却风扇 | NMB-MAT M0del：2410ML-05W-B60 DC24V 0.17A | 个 | 2 | 设备动力部 | #1.2拉矫挤干辊变频器用 |  | 许叶芳
36 | 电源 | 型号：S-120-12 输入220VAC 输出12V 10A | 个 | 1 | 设备动力部 | 切边机监控用 |  | 许叶芳
37 | 数字球机 | 海康 DS-2DE7220IW-A/含支架、电源 | 个 | 1 | 设备动力部 | 板带现场监控系统维护用 |  | 许叶芳
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
55