## 报价
低压电气报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | ZB2-BE102C（NC）240V 3A | 个 | 20
2 | 按钮 | ZB2-BE102C（NO）240V 3A | 个 | 20
3 | 按钮开关 | XB2BA42C 红色 | 个 | 20
4 | 快速熔断器 | RS87 1250A 1000VAC 带底座 | 套 | 12
5 | 熔断器 | HG30-32/1 2A/6A | 个 | 21
6 | 控制变压器 | BK2-500 380/220V | 个 | 5
7 | 控制变压器 | NDK-100 380/36V | 个 | 5
8 | 控制变压器 | BKC-200 输入220VAC 输出48VAC | 个 | 5
9 | 24V卡规式电源 | HPW2405G 24V-5A | 个 | 10
10 | 24V卡规式电源 | HPW2410G 24V-10A | 个 | 10
11 | 控制盘 | ACS-CP-D | 块 | 5
12 | 铝壳电阻器 | RXLG-600W 160欧 | 个 | 2
13 | 电阻 | RXG20-200W 10 R J | 个 | 10
14 | 中间继电器 | MY2N-J DC24V | 个 | 20
15 | 中间继电器 | MY4NJ DC220V（带底座） | 个 | 50
16 | 中间继电器 | MY4N-J 电压DC24V | 个 | 100
17 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 DC220V 14脚 | 个 | 10
18 | 热继电器 | JR36-20 14-22A | 个 | 10
19 | 热继电器 | JRS2-63/F 25-40A | 个 | 10
20 | 热继电器 | NR2-36/Z 36-45A | 个 | 10
21 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 5
22 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 10
23 | 接触器 | LC1 D50M7C 220V | 个 | 20
24 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 50
25 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 5
26 | 接触器 | CJX2-1201 380V | 个 | 10
27 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 10
28 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 10
29 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10
30 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 10
31 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 5
32 | 接触器 | LC1D245 380V | 个 | 5
33 | 接触器 | CJX2-2510 AC380V | 个 | 10
34 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 10
35 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 10
36 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 10
37 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 个 | 10
38 | 接触器 | CJX2-3211 36V | 个 | 20
39 | 测速接近开关 | NJ15-30GK-N-150-Y38977 8VDC P+F | 个 | 20
40 | 限位器 | DXZ-3G 1:50 | 个 | 3
41 | 隔离开关 | INS800 800A AC500V | 个 | 2
42 | 转换开关 | LW112-16/4 | 个 | 30
43 | 万能转换开关 | LW39-16B-60B-11/1 Ui：690V Ith：16A | 个 | 10
44 | 万能转换开关 | LW39-16B-6KC-101/1 Ui：690V Ith：16A | 个 | 10
45 | 组合行程开关 | LXZ1-03L/N | 个 | 10
46 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30
47 | 按钮开关 | XB2 BA31C 绿 | 个 | 20
48 | 空气开关 | C65N 2P/10A | 个 | 10
49 | 空气开关 | NSX1000N 3P MIC2.2 1000A AC690 | 个 | 1
50 | 塑壳断路器 | NSX100N-3P-TM-100A | 个 | 10
51 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 30
52 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10
53 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 20
54 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 10
55 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 30
56 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20
57 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 20
58 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 3P+N 100A | 个 | 20
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 12
60 | 漏电断路器 | NBE7LE 3P 63A | 个 | 10
61 | 断路器 | CW2-2500 2000A | 个 | 3
62 | 空气开关 | C65N D63A 3P | 个 | 10
63 | 双电源切换控制器 | ASCO Series300 | 个 | 2
64 | 壁挂式控制箱 | SHS-253014 内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座 | 个 | 10
65 | 电控箱 | XKZ-20G3 380V 13.3A | 个 | 2
66 | 漏电保护插座 | DF-40L 16A 明装 | 个 | 20
67 | 漏电保护开关 | DF-40L 40A 明装 | 个 | 20
68 | 压敏电阻 | MYNL-15KJ/2200V | 个 | 20
69 | 压敏电阻 | MYNL-5KJ/2200V | 个 | 20
70 | 蓄电池 | A412/20 G5 12V 20AH | 块 | 18
71 | 蓄电池 | SAL12-20 12V 20AH C10 | 块 | 18
72 | 压敏电阻 | MLY-3000V/70KJ | 个 | 20
73 | 接触器 | CJX2-8011 220V | 个 | 3
74 | CM2系列塑料外壳式断路器操作机构 | 断路器型号：CM2-630M/3300 In500A | 个 | 1
75 | 光电行程开关 | 施耐德 XUX1ARCNT16 48V AC | 个 | 10
76 | 行车操作手柄 | 正泰 NP3-1K | 个 | 5
77 | 继电器 | Finder 40.31 电压250v电流10A | 个 | 5
78 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 3
79 | 接触器 | LC1-D1801 AC220V | 个 | 5
80 | 接触器 | 3TH82 44-OXWO 48VAC | 个 | 20
81 | 接触器 | LC1-E0901 AC220V | 个 | 10
82 | 接近开关 | IV5055 | 个 | 5
83 | 开关智能测控装置 | HKZ-66 输入100V 显示10KV | 台 | 5
84 | 快熔 | RS3 750V 700A | 个 | 3
85 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 12回路 | 个 | 10
86 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 15回路 | 个 | 10
87 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 18回路 | 个 | 10
88 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 20回路 | 个 | 10
89 | 配电箱塑料盖板 | PZ30面板 8回路 | 个 | 10
90 | 三位自复位旋钮开关 | 三位选择开关 XB2-BD53C 22mm | 个 | 20
91 | 三位自锁旋钮开关 | 三位选择开关 XB2-BD33C 22mm | 个 | 20
92 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 220V 红色 | 个 | 10
93 | 时间继电器 | 西门子 型号：3RP2505-1RW30 | 个 | 2
94 | 限位开关 | eleetronic Germany IFM FC204 | 个 | 2
95 | 指示灯 | XD10-3 DC24V 直径10mm 绿色 金属外壳 | 个 | 5
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年5月8日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 按钮 | ZB2-BE102C（NC）240V 3A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 按钮 | ZB2-BE102C（NO）240V 3A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 按钮开关 | XB2BA42C 红色 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 快速熔断器 | RS87 1250A 1000VAC 带底座 | 套 | 12 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
5 | 熔断器 | HG30-32/1 2A/6A | 个 | 21 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
6 | 控制变压器 | BK2-500 380/220V | 个 | 5 | 墙材加气 | 天车电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
7 | 控制变压器 | NDK-100 380/36V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 控制变压器 | BKC-200 输入220VAC 输出48VAC | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 24V卡规式电源 | HPW2405G 24V-5A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
10 | 24V卡规式电源 | HPW2410G 24V-10A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | DCS系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
11 | 控制盘 | ACS-CP-D | 块 | 5 | 辅助车间(金属钠) | 变频器检修用 | 电厂仓库 | 王丹
12 | 铝壳电阻器 | RXLG-600W 160欧 | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 中频炉天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 电阻 | RXG20-200W 10 R J | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 中频炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 中间继电器 | MY2N-J DC24V | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 成型机500系600系维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
15 | 中间继电器 | MY4NJ DC220V（带底座） | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
16 | 中间继电器 | MY4N-J 电压DC24V | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | 中间继电器 | RXM4LB2P7 DC220V 14脚 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
18 | 热继电器 | JR36-20 14-22A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 热继电器 | JRS2-63/F 25-40A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 热继电器 | NR2-36/Z 36-45A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 接触器 | CJX2-2510 220V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
22 | 接触器 | CJX2-6511 220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | 接触器 | LC1 D50M7C 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
25 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 一炭配电室抽屉开关维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
26 | 接触器 | CJX2-1201 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
27 | 接触器 | CJX2-1801 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 接触器 | CJX2-3201 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 接触器 | CJX2-6511 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 接触器 | LC1D65A 380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 接触器 | LC1D245 380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 接触器 | CJX2-2510 AC380V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
34 | 接触器 | CJX2-1801 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 接触器 | CJX2-2501 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 接触器 | CJX2-3201 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 接触器 | CJX2-3211 36V | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝净化葫芦维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
39 | 测速接近开关 | NJ15-30GK-N-150-Y38977 8VDC P+F | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 配料秤维护 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 限位器 | DXZ-3G 1:50 | 个 | 3 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉天车钩限位 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 隔离开关 | INS800 800A AC500V | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
42 | 转换开关 | LW112-16/4 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 黛蛰整流机组控制柜维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 万能转换开关 | LW39-16B-60B-11/1 Ui：690V Ith：16A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 中水超滤控制箱开关更换 | 电厂仓库 | 王丹
44 | 万能转换开关 | LW39-16B-6KC-101/1 Ui：690V Ith：16A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 中水单质过滤器控制箱开关更换 | 电厂仓库 | 王丹
45 | 组合行程开关 | LXZ1-03L/N | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 机加工机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 三位转换开关 | XB2BD33C | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 按钮开关 | XB2 BA31C 绿 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 空气开关 | C65N 2P/10A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
49 | 空气开关 | NSX1000N 3P MIC2.2 1000A AC690 | 个 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
50 | 塑壳断路器 | NSX100N-3P-TM-100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 烟气净化系统检修用 | 电厂仓库 | 王丹
51 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
52 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
54 | 空气开关 | DZ47 3P 100A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
56 | 空气开关 | DZ47 3P 63A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 3P+N 100A | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 成型照明箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 63A | 个 | 12 | 电力车间（二铝） | 运行班接临时电源 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 漏电断路器 | NBE7LE 3P 63A | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
61 | 断路器 | CW2-2500 2000A | 个 | 3 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
62 | 空气开关 | C65N D63A 3P | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
63 | 双电源切换控制器 | ASCO Series300 | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | #5机零米汽机MCC更换 | 电厂仓库 | 王丹
64 | 壁挂式控制箱 | SHS-253014 内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
65 | 电控箱 | XKZ-20G3 380V 13.3A | 个 | 2 | 墙材加气 | 白灰块给料机检修 | 电厂仓库 | 王丹
66 | 漏电保护插座 | DF-40L 16A 明装 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝生产维护用 | 一铝仓库 | 郭伶伶
67 | 漏电保护开关 | DF-40L 40A 明装 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝生产维护用 | 一铝仓库 | 郭伶伶
68 | 压敏电阻 | MYNL-15KJ/2200V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组整流柜小修 | 二铝仓库 | 朱方方
69 | 压敏电阻 | MYNL-5KJ/2200V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组整流柜小修 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | 蓄电池 | A412/20 G5 12V 20AH | 块 | 18 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组UPS逆变屏大修 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 蓄电池 | SAL12-20 12V 20AH C10 | 块 | 18 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组UPS逆变屏大修 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 压敏电阻 | MLY-3000V/70KJ | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组整流柜小修 | 二铝仓库 | 朱方方
73 | 接触器 | CJX2-8011 220V | 个 | 3 | 动力车间（一炭） | 焙烧#1#2多功能天车大修更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | CM2系列塑料外壳式断路器操作机构 | 断路器型号：CM2-630M/3300 In500A | 个 | 1 | 设备动力部 | 循环水1#冷水泵电机开关维护用 |  | 许叶芳
75 | 光电行程开关 | 施耐德 XUX1ARCNT16 48V AC | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔车间天车维护用 |  | 许叶芳
76 | 行车操作手柄 | 正泰 NP3-1K | 个 | 5 | 设备动力部 | 精整现场地平车、液压扳手操作用 |  | 许叶芳
77 | 继电器 | Finder 40.31 电压250v电流10A | 个 | 5 | 设备动力部 | 1#、2#拉矫变频器控制回路用 |  | 许叶芳
78 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 3 | 设备动力部 | 冷轧车间天车维护用 |  | 许叶芳
79 | 接触器 | LC1-D1801 AC220V | 个 | 5 | 设备动力部 | 卫华天车维护用 |  | 许叶芳
80 | 接触器 | 3TH82 44-OXWO 48VAC | 个 | 20 | 设备动力部 | 全厂天车电气维护用 |  | 许叶芳
81 | 接触器 | LC1-E0901 AC220V | 个 | 10 | 设备动力部 | 卫华天车维护用 |  | 许叶芳
82 | 接近开关 | IV5055 | 个 | 5 | 设备动力部 | 板带现场检修维护用 |  | 许叶芳
83 | 开关智能测控装置 | HKZ-66 输入100V 显示10KV | 台 | 5 | 设备动力部 | 生产维护用 |  | 许叶芳
84 | 快熔 | RS3 750V 700A | 个 | 3 | 设备动力部 | 精整0#退火调功柜用 |  | 许叶芳
85 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 12回路 | 个 | 10 | 设备动力部 | 板带现场设备维护用 |  | 许叶芳
86 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 15回路 | 个 | 10 | 设备动力部 | 板带现场设备维护用 |  | 许叶芳
87 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 18回路 | 个 | 10 | 设备动力部 | 板带现场设备维护用 |  | 许叶芳
88 | 配电箱塑料盖板 | 型号：PZ30面板 20回路 | 个 | 10 | 设备动力部 | 板带现场设备维护用 |  | 许叶芳
89 | 配电箱塑料盖板 | PZ30面板 8回路 | 个 | 10 | 设备动力部 | 板带现场设备维护用 |  | 许叶芳
90 | 三位自复位旋钮开关 | 三位选择开关 XB2-BD53C 22mm | 个 | 20 | 设备动力部 | 精整设备维护用 |  | 许叶芳
91 | 三位自锁旋钮开关 | 三位选择开关 XB2-BD33C 22mm | 个 | 20 | 设备动力部 | 精整设备维护用 |  | 许叶芳
92 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 220V 红色 | 个 | 10 | 设备动力部 | 板带现场快速门加装 |  | 许叶芳
93 | 时间继电器 | 西门子 型号：3RP2505-1RW30 | 个 | 2 | 设备动力部 | 2#、3#轧机ACS6000柜用 |  | 许叶芳
94 | 限位开关 | eleetronic Germany IFM FC204 | 个 | 2 | 设备动力部 | 2#、3#冷轧机油气润滑用 |  | 许叶芳
95 | 指示灯 | XD10-3 DC24V 直径10mm 绿色 金属外壳 | 个 | 5 | 设备动力部 | 打包机操作台用 |  | 许叶芳
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
154
155
156
157
158
159
160