金属钠罐区事故氯吸收系统

招 标 文 件（摘要）

(第一卷、第二卷、第四卷)

招标编号：WJWZ—2021—0661

招标单位：洛阳万基金属钠有限公司        招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

2021年5月

# 投 标 邀 请

致：（被邀请单位名称）

1．招标条件

本招标项目为金属钠罐区事故氯吸收系统，资金来源为企业自筹 ，招标人为洛阳万基金属钠有限公司。项目己具备招标条件，现邀请你单位参加金属钠罐区事故氯吸收系统采购投标。

2．招标范围

招标设备为金属钠罐区事故氯吸收系统采购及其相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。

3．投标人资格要求

3.1中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

3.2 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3.3 业绩要求

提供近三年相关业绩（不少于三份），同时具备同类设备1年及以上的良好运行经验3.4具有良好的银行资信和商业信誉。

3.5 本次招标资格审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行；

3.6 本次招标不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

招标单位将招标文件公布至万基控股官方网站或以电子邮件形式发送至投标单位邮箱，收到邮件后投标单位需确认回复；

请投标单位在回复时务必信息填写完善，否则，因信息不明导致投标无效等后果由投标单位自行承担。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年5月27日15时00分(北京时间)，地点为 河南省洛阳市新安县产业集聚区万基大厦4楼。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．确认

你单位收到本投标邀请书后，请于 两日内 以电子邮件、传真或快递方式予以确认。

| 投标邀请书回执 被邀请单位收件人：. 传 真：万基控股集团有限公司招标中心发件人：; 0379-67332530; 日 期：; 2021年 月 日. 邮 箱： 409481350@qq.com. 投标邀请书回执电 话：. 13849955663主 题：. |
| --- |
| 金属钠罐区事故氯吸收系统招标邀请书 招标编号： 收到本邀请书后确认，并回复邮箱409481350@qq.com |  |
| 所投项目名称 | 金属钠罐区事故氯吸收系统 |
| 投标人单位名称 |  |
| 投标单位盖章 或 被授权人签字 | - 参加 □ 不参加 （注：用√选择） |
|  | 联系人： 手机： 邮箱： |

7．联系方式

招 标 机 构：万基控股集团有限公司招标中心

地       址：河南省洛阳市新安县产业集聚区万基大厦4楼

邮       编：471800

联   系  人：姚远

电       话：13849955663   0379-67332835

邮       箱：409481350@qq.com

技术方面可咨询  徐金伟 13938883620

- 第一卷 投标须知

## 前 附 表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：金属钠罐区事故氯吸收系统 建设地点：河南省新安县产业集聚区 招 标 人：洛阳万基金属钠有限公司 招标范围：详见投标邀请函2款招标范围 |
| 2 | 资金来源：企业自有资金 |
| 3 | 投标保证金1万元 形式：电汇，（不接受其它任何形式）方式交纳。并填写格式3的内容。 投标保证金交纳时间：2021年5月26日 17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。 招标人指定的投标保证金的接收单位： 单位名称：洛阳万基金属钠有限公司 开 户 行：工行新安县支行 账 号：1705027609021030806 请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及项目名称。 |
| 4 | 投标文件份数： 投标人应编制投标文件正本1份和副本4份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人除应提供上述书面投标文件以外，还应提供包括全部内容的电子版文件1份（U盘）。 |
| 5 | 投标货币：人民币 |
| 6 | 投标有效期：自开标之日起60天 |
| 7 | 投标截止日期：2021年5月27日15∶00（北京时间） 开 标 时 间：2021年5月27日15∶00（北京时间） 开 标 地 址：河南省洛阳市新安县产业集聚区万基大厦4楼 |
| 8 | 本招标文件的解释权归招标方所有。 不论中标与否，所有投标资料均不退还。 |

## 1、 定义

1.1   项目：金属钠罐区事故氯吸收系统采购。

1.2   招标人：洛阳万基金属钠有限公司。

1.3   招标机构：万基控股集团有限公司招标中心。

1.4   投标人：参加投标竞争的法人或其他组织。

1.5   中标人：最终被授予合同的投标人。

1.6   招标领导小组：即由招标人及有关单位按一定的程序和要求而组建的机构，是本次招标工作的领导决策机构。

1.7    评标小组：是指依照《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标小组和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次评标工作的临时机构，负责具体评标工作。

1.8 业主方：洛阳万基金属钠有限公司。

1.9 买方：洛阳万基金属钠有限公司。

1.10 卖方：在招投标阶段称为投标人，在中标以后签订合同和执行合同阶段称为卖方。为便于招标文件及附件直接转化为买卖合同，在招标文件第二章中也称投标人为卖方。

2、 工程概况

2.1项目名称、建设地点

项目名称：金属钠罐区事故氯吸收系统。

建设地点：河南省新安县产业集聚区。

2.2 公路运输

工程地址位于河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村，北邻陇海铁路500m，北距310国道170m，东距洛阳市40km，交通十分方便。

3、 招标范围

3.1招标范围为：金属钠罐区事故氯吸收系统（招标设备清单详见投标邀请函第2款招标范围；技术要求和产品规格具体内容详见第三卷“技术规范书”） 。投标人必须完整地对本项目进行投标。

3.2投标人在本次投标中投标报价包括设备本体、随机备品备件、专用工具、技术资料等费用，还应包设备填充物及试运行等。

## 4、 投标人资质和要求

详见投标邀请第三条

## 5、 招标文件

5.1 招标文件的组成

5.1.1招标文件用以阐明所需设备及服务、招标投标程序和合同条款等内容。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）招标文件第一卷《投标须知》

（3）招标文件第二卷《合同条款》

（4）招标文件第三卷《技术规范书》（另册提供）

（5）招标文件第四卷《投标文件格式》（附件）组成。

5.1.2 招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充,都是招标文件不可分割的部分。当修改文件与以前招标文件有不一致之处时，以时间靠后的修改文件为准, 若招标文件出现前后不一致的表述，以招标方解释为准。

5.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.1.4本招标文件以招标方（招标人或招标机构）发出的招标文件为准。

5.2   招标文件的澄清或修改

5.2.1招标人如对本招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到上述通知后，应立即加盖公章向招标人回函确认。

5.2.2投标人在获得招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的投标须知、规定格式、条款和要求。投标人对招标文件如有异议，要求招标方进行澄清的，投标人应在投标截止时间五日前以书面形式及电子版（含内容、单位名称、联系人、传真、电话/手机、电子邮件等）提交招标机构。

5.2.3 招标机构将视具体情况决定是否召开招标文件澄清会,对投标人所提问题进行解释和澄清。招标机构在收到书面问题后答复所有投标单位。

5.2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可以自行决定是否推迟投标截止时间。

5.3   投标截止时间的推迟

招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间二日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 6、 投标文件

投标人必须对招标文件中提到的项目设备作出技术方案和报价，投标人只能确认一个最终方案参与竞标。每项部件的候选分包商（或外购部件厂家）不少于3家，以其中最高价计入投标总报价，并提供各分包厂家的简介、业绩及资质等情况，以供招标人选择。每项部件投标人须在备注栏中推荐一个厂家，最终分包商和外购部件厂家的确定必须得到招标人的认可。招标方有选择除投标人推荐的厂家以外的其他厂家的权利,但总价不变。

投标人所作的一切有效的补充和修改文件，也是投标文件的一部分。当修改文件与以前投标文件有不一致之处时，以时间靠后的修改文件为准。

6.1   投标文件的组成部分：

6.1.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求和格式制作并提供投标文件；投标人应保证所提供的全部资料的真实性、准确性、有效性，并使其投标对招标文件的实质性要求做出完全的响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2投标文件中应包含但不限于附件内容。

6.2   投标文件的编制须知

6.2.1 一般要求

投标人应按照招标文件第四卷“附件（投标文件格式）”所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件。投标文件的顺序和编号应与招标文件一致，投标文件可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款,均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按投标文件要求的差异表的格式统一汇总说明。

为方便对投标文件的评审，投标人将任何不同于招标文件的技术规格和商务条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

6.2.2 投标文件的语言及度量衡

投标人提交的投标文件以及投标人与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3 投标有效期

6.2.3.1投标有效期为自开标之日起60天。在投标有效期内，投标人对其投标文件的内容不得作实质性修改（招标人要求投标人的除外）。

6.2.3.2若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期。投标人应在规定的时间内以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标，投标保证金予以全额退还。

6.2.4   投标保证金

6.2.4.1 投标人应给招标人提供投标保证金，投标保证金为投标文件的组成部分之一，数额见前附表所述。投标保证金是招标人为了约束投标人在投标过程中的行为，投标人不应依据投标保证金金额的多少而报价。

6.2.4.2招标人只接受电汇（开标时必须出具电汇底单）方式提交的投标保证金，投标保证金须从投标人基本账户转出，若投标人提供其他形式的投标保证金，招标人保留拒收的权利，若因此影响投标人投标有效性的责任应由投标人承担。

6.2.4.3投标保证金的收款人为招标单位，投标保证金应在投标截止时间前递交至招标人指定的招标单位，以电汇形式缴纳投标保证金必须保证投标截止时间前到达招标单位指定的账户。

6.2.4.4 发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

1）投标人在投标有效期内撤回其投标。

2）投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

4）投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围、价格及商务条款等签订合同）。

5）投标人违反纪律与保密的有关规定。

6.2.4.4未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后5日内予以退还。

6.2.4.5中标人的投标保证金，在签订了合同后，招标机构将通过招标单位账户全额退还。

6.2.5 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于投标文件的相应附件“合理化建议及其它”中，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

6.2.6 投标文件的式样和签署

6.2.6.1投标人应编制投标文件正本1份和副本4份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人除应提供上述书面投标文件以外，还应提供包括全部内容的电子版文件1份（U盘）。

6.2.6.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表在投标文件上按招标文件规定签字、盖章；投标文件的副本可采用正本的复印件。

6.2.6.3任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

6.2.6.4 投标文件应装订成册，招标人不接收以电报、电话、传真、邮件形式的投标。

6.3   投标报价

6.3.1根据招标文件第三卷《技术规范书》技术规格和要求规定的供货和责任范围，还应包括设备试运及设备填充物等，投标人应对设备进行总报价。总报价应包括项目合同项下中标人提供技术、制造、招标、运输及保险、安装、调试、验收、技术服务、培训服务、售后服务等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。投标价格为含税到货价格（含13%税率的专用增值税）。

6.3.2招标人不接受备选方案，除非本招标文件另有规定，对任何一项设备或服务只能提供一个价格。招标人拒绝含可调整价格或可选择价格的投标。

6.3.3除设计方案变更外，投标人的投标报价在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。

6.3.4若分项价格之和与合计价格有差异，则以分项价格为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；若数字与文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准。

6.3.4 投标人应在投标时，在报价表中同时报出投标设备从供方始发站到需方指定地点的运杂费（包括公路、水路、铁路运费、保险费及运输过程中发生的各种费用）。如有大件设备，按投标文件要求列出大件运输方案，并在运杂费中单独列出大件运输费及大件措施费。在价格表中分项报出，计入总价。交货地点：金属钠罐区事故氯吸收系统施工现场买方指定地点.

6.3.5 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

6.3.6 投标所使用的币种为人民币。

6.4   投标文件的递交

6.4.1 投标文件的密封与标记

6.4.1.1投标人应将投标文件正本和副本分别用结实的、不透明的纸质材料密封包装，并在包装外面清晰地标明招标编号、投标设备名称、投标单位及“正本”或“副本”。

6.4.1.2为方便开标唱标，投标人应将以下文件单独密封，并在密封件外标明“开标文件”字样：

（1）《价格表》1份（加盖公章）；

（2）电子版投标文件1套。

6.4.1.3每一密封信封上注明“于XXXX（指招标文件中规定的开标日期及时间）之前不准启封”的字样。

6.4.1.4投标文件应由专人在规定的投标截止时间前送达招标文件指定地点，并交到招标机构处。

6.4.2 投标截止日期

投标文件应于前附表所列的投标截止时间以前送达前附表所列的开标地点。迟到的投标文件都将被拒绝。

6.4.3 投标文件的补充、修改和撤回

6.4.3.1投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法人代表或其授权人签字并加盖公章。

6.4.3.2投标人的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记、签署和盖章。

6.4.3.3从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

## 7、 开标

7.1 开标时间和地点：招标人在招标文件前附表规定的时间和地点组织开标。

7.2 开标由招标机构主持，邀请所有投标人代表（1人）和有关单位代表参加。参加开标会议的所有代表应签名，以示出席；

开标工作人员由拆封、唱标、监标、记录等人员组成；

按照投标文件上交时间的逆次序逐个解密开标，并宣读投标人名称、投标报价、投标保证金是否提交等内容。纸质投标文件(含补充或修改文件)经投标人检查密封情况，确认无误后，由工作人员拆封。唱标的结果招标方将以合适的方式加以记录。

7.3开标结束时，投标人应在招标方现场制出的开标记录表上确认开标记录结果并签字；如果投标人对开标结果有意见，必须向开标现场的监督管理机构及招标人当场提出书面意见书，否则招标人有权认为投标人认可开标结果。

## 8、 评标

8.1 评标组织

评标由评标小组负责,在有关监督部门监督下进行。

评标小组：由招标机构依法组建。评标小组有招标人代表、有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数。评标对象为投标文件（及其有效的补充文件）；评标的依据为招标文件（及其有效的补充或修改文件）。

8.2   评标原则和纪律

按照“公平、公开、公正”和诚实信用的原则进行评标 。

对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国招标投标法》有关规定处理。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

8.3投标文件的澄清

在评标期间，评标小组可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

8.4投标文件的评审

8.4.1评标小组将审查投标文件是否完整、总体编制是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

8.4.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

8.4.3对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

8.4.4在详细评标之前，评标小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留或反对，将被认为是实质上的偏离。评标小组决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

8.4.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的；

（4）投标文件未按规定加盖公章，或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

（5）作为代理商参加投标但未提供符合招标文件规定的制造商授权书的；

（6）交货期不满足招标文件要求的；

（7）投标有效期不足的。

8.4.6评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：

（1）投标人综合实力和技术能力；

（2）投标产品的技术性能和先进性；

（3）针对本项目的技术方案和实施方案；

（4）售后服务及技术培训；

（5）其它有关因素。

8.4.7评标期间评标小组不接受投标人主动提出的价格调整。

8.5废标条件

8.5.1出现下列情况之一的，投标文件无效（即废标）：

（1）投标文件未对招标文件做出实质性响应的；

（2）扰乱开标评标会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

（3）投标报价与招标文件规定的范围不符的；

（4）其他按有关法律、法规规定的废标条件。

8.5.2投标人有下列行为之一的，投标无效；给招标人或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（1）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

（2）与其他投标人恶意串通投标的；

（3）采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他严重违反招标程序的行为。

8.6评标步骤

8.6.1初步评审

对投标文件的符合性及有效性进行评审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，即投标文件与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。应附的投标人资格及资质证明、质量及技术证明等文件基本齐全。不合格的或与招标文件发生重大偏离或没有实质性响应的投标文件将不进入下一步评审。

8.6.2详细评审

（1）澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（应当由评标小组专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

评标过程中，评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供充分相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为无效标处理。

细微偏差不影响投标文件的有效性。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标单位造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）比较与评价：按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并打分；

（3）汇总：汇总全体评委对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评标得分；

（4）评标结论：评委会按各投标人评标得分从高到低的顺序向招标人推荐1-2名中标候选人，供招标人依法定标；

（5）评标结束后，评标小组应当编制评标报告，评标报告须经评标小组全体成员签字确认。

8.6.3评分办法

经初步评审合格的投标文件，评标小组根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审与比较。

本次评标采用综合评分法，详细评分办法见附件1。

评标小组根据评分办法对所有投标文件进行集中审核，分别打分。每个投标人的最终得分为：评标小组的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分取至四舍五入后的小数点后二位。

## 9、 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

9.1  投标截止时间止，投标人少于3 个的；

9.2  经评标小组评审后否定所有投标的；

除以上两种情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

9.3  如果评标小组根据规定作无效标处理后，有效投标不足三个，使得投标明显缺乏竞争的，评标小组可以建议招标人重新招标。

9.4  投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否定的，招标人应当依法重新招标。

## 10、定标

10.1  招标人的招标领导小组从评标小组推荐的中标候选人中确定中标人。若中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或其他原因，经监督部门认可后，可以按顺序向后确定中标人，也可以重新招标。招标人不保证最低投标报价中标，也不对未中标原因进行解释。若出现得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等的，按技术得分高者优先，技术得分也相等的，由招标人确定。

10.2  招标人在授予合同时有权对招标文件中规定的设备数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

10.3  招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

10.4招标方具有对标的物进行分配的权利。

## 11、资格最终审查

11.1招标人保留资格最终审查的权利；

11.2发出中标通知前，招标人将审查中标候选人的财务、技术、生产和供货能力及信誉等相关证明原件，确定其是否能圆满地履行合同；

11.3如在资格最终审查中发现排名第一的中标候选人不具备顺利履行合同的能力，招标人可以根据评标小组推荐的中标候选人顺序向下选取中标人。

## 12、中标通知

12.1定标后15日内，招标方将以书面形式发出《中标通知书》。如果《中标通知书》不能在15日内发出，则发出时间不应超过投标有效期。

12.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

## 13、授予合同

13.1  中标人在接到《中标通知书》后，必须在规定的时间内，准时派法人代表授权人到指定地点按招标文件规定的合同条款和格式与买方签订合同。否则按放弃中标处理。

13.2  合同生效

买卖双方的法定代表人或被授权人（须经法定代表人书面授权委托）签字并加盖合同专用章。

## 14、投标纪律

14.1  投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

14.2  投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

14.3  投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招投标市场，破坏公平竞争。

14.4  投标人不得以任何形式打听和搜集评标内容，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

14.5  投标人若违反上述要求，其投标将被废除，投标保证金将不予返还。

## 附1：金属钠罐区事故氯吸收系统采购评标细则

- 本评标细则（以下简称本细则）规定了金属钠罐区事故氯吸收系统具体评标标准和方法。

- 评标工作由招标人依法组建的评标小组承担并负责。

- 评标小组由招标人代表和从专家库中随机抽取的经济、技术专家组成。

- 评标过程中应坚持公平、公正、公开、客观、择优的基本原则。

- 评标小组在不违反国家和地方有关法律法规的前提下，应严格按照本细则及招标文件的有关规定对所有投标人递交的投标文件采用相同的标准和方法进行评价。

- 评标小组成员和评标工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评标的任何活动。任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作的过程和结果。

- 本次评标采用综合评估法（百分制）。评分因素和权重分别为：评标价格权重40%，商务部分权重20%，技术部分权重40%。

- 评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、比较并打分。评标小组全体成员对每个投标人打分的算术平均值，作为该投标人的最终综合得分，综合得分最高的投标人为推荐中标候选人。评委打分及计算结果均按四舍五入保留小数点后两位。

- 评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

- 评分标准

一、评标价格  40分

1、计算评标价格

以投标报价为基础，按以下原则和标准计算各投标人的评标价格：

  - 以设备安装现场为基准折算各投标人的运输、仓储、税、保险费用等；

  - 调整各投标人的供货范围（包括备品备件）至同一基准。增加或减少的供货范围的设备价格按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似设备合同价格或估价折算，调整投标价格；

  - 对各投标人的设计、技术服务、人员培训等费用折算至同一标准。

2、计算评标价格得分

各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝40-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。

P：评标价格。

PMIN：该标中最低评标价格。

PMAX：该标中最高评标价格。

3、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

二、商务部分  20分

商务部分评分表

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（3分） | 完整性及响应性 | 3 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 2 | 生产能力及供货业绩（6分） | 财务状况 | 2 | 按招标文件要求提供近3年经会计事务所审计的财务报表及审计报告得，1分，否则不得分。 按要求提供的依据投标人财务状况差异评分，0-1分。 |
|  |  | 生产能力和业绩 | 4 | 对生产厂家的能力和业绩进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 3 | 进度保证 （3分） | 合同设备交货进度 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 1 | 依据投标人差异评分，0-1分。 |
| 4 | 商务部分偏差(3分) | 商务部分偏差 | 3 | 根据横向比较综合评审，最优得满分，最低得1分。 |
| 5 | 投标报价的完整性和合理性（3分） | 投标报价的完整性和合理性 | 3 | 根据投标报价的完整性和合理性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 6 | 其他 (2分) | 技术服务 和设计联络 | 2 | 承诺生产、维护人员月数和内容比较，以及生产、维护培训计划和内容比较，按招、投标双方商定时间进行设计联络。依据投标人差异评分，0-2分。 |

三、技术部分

技术部分评分表（40分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 4 | 完全满足：4分；基本满足：1-3分；不满足：废标 |
| 2 | 制造工艺 | 3 | 根据加工工艺、测试设备及技术力量：1-3分 |
| 3 | 稳定性、可靠性等 | 3 | 1-3分 |
| 4 | 外购件 | 3 | 根据主材、元器件的知名度和档次：1-3分 |
| 5 | 随机备品备件 | 3 | 根据随机备品备件的提供情况：1-3分 |
| 6 | 运行成本 | 3 | 根据运行费用、节能降耗等：1-3分 |
| 7 | 产品适用性 | 3 | 操作简便、直观：1-3分 |
| 8 | 安全 | 2 | 根据具体情况：1-2分 |
| 9 | 环保（噪声、废气、废水） | 1 | 0-1分 |
| 10 | 综合技术水平及性能 | 4 | 对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-4分 |
| 11 | 技术培训方案 | 2 | 完善2分；基本完善1分；不完善0分 |
| 12 | 安装调试方案 | 2 | 根据具体情况：0-2分 |
| 13 | 质量保证期 | 2 | 依据投标人差异评分，0-2分 |
| 14 | 售后服务 | 2 | 机构、人员、计划、承诺等，0-2分 |
| 15 | 备品、备件的保障 | 2 | 供应及承诺等，0-2分 |
| 16 | 合理化建议 | 1 | 0-1分 |

四、投标人综合得分按下列公式计算：

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。

- 第二卷　合同条款

合同条款（样版，实际合同以与甲方沟通后的版本为准）

金属钠罐区事故氯吸收系统

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2021年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

本合同所订金属钠罐区事故氯吸收系统。甲、乙双方友好协商达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：金属钠罐区事故氯吸收系统设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

1、标的物：金属钠罐区事故氯吸收系统

1.1供货范围：见《金属钠罐区事故氯吸收系统技术要求》

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、设备名称、型号及价格：                         单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、特种设备的取证费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方所在地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、到货安装调试验收合格款：合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方：

⑴各项技术资料、检验合格证等证件全部移交给甲方。

⑵乙方向甲方开具的合同全额的增值税发票（税率 13 %，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元，正本一份）。

⑶由甲方出具的设备到货验收单和运行合格报告。

3、质保金：合同总价的10%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方（如有问题，则扣除相应部分）：

⑴自甲方办理完运行合格验收之日起设备稳定运行12个月。

⑵设备运行状况和性能指标达到买卖双方签订的技术协议的要求，由甲方出具的最终验收合格报告。

⑶乙方向甲方开具的合同总价10%的财务收据（即：元，正本一份）。

4、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：2021年 月 日前交货完毕（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天通知乙方）。

2、交货地点：金属钠罐区事故氯吸收系统合同设备的所在地。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备安装试运合格并经甲方验收出具合同设备最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于合同设备全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内合同设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或设备质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与合同技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金，最高不超过合同总额的10%。

3、本合同设备安装完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、合同设备发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、合同设备运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                            帐号：

税号：                            税号：

邮编：                            邮编：

委托代理人：                      委托代理人：

# 第三卷  技术规范书（另册提供）

第四卷  投标文件格式 格式1

投标人承诺函（格式）

※投标人制作投标文件时须特别注意事项：电子版投标文件中的本附件内容应使用签字或盖章后的原件扫描，保证纸质投标文件与电子投标文件一致。

致：万基控股集团有限公司

我单位愿意针对 金属钠罐区事故氯吸收系统项目（招标编号：      ）进行投标，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件正本1份及副本4份，签字代表宣布同意如下：

1、                  项目（招标编号：      ）投标总价为人民币　　元（大写        ）。

上述投标报价为闭口价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗等）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期为自开标日起  60  个日历日。

5、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司的投标文件可予废标，我公司为由此而产生的一切后果负责。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、投标人同意承担标书准备、编制与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规、招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

9、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

10、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人全称：（公章）

被授权人签字：

日期：   年    月    日

## 格式2  投标人法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（项目名称）的（招标编号）投标、合同谈判、签定合同，以本公司名义处理一切与之有关的事务，本公司承担其法律责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人全称：                          （公章）：

法人代表签字：

被授权人签字：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

## 格式3  关于递交投标保证金的承诺书(格式)

致：（招标机构）

我方在贵公司组织的     （项目名称）    （招标编号：    ）中参加投标。我方在此承诺，我方保证递交的投标保证金从我方基本账户中转出。如我方递交的投标保证金未从基本账户转出，我方愿承担由此产生的一切后果。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

法定代表人签字：

或被授权人签字：

日期：  年    月    日

## 格式4  价格表（单独密封）

1  一般要求

本表中的设备分项须与供货范围中分项内容的序号相一致。

1.2  分项价之和须与投标总价相符。开标后若发现由于投标人的原因造成分项价之和与总价不符，评标阶段以两者中的高价为准，在签订合同时以两者中的低价为准。如有优惠条件，优惠条件要在报价说明及报价表中体现。

1.3  报价币种为人民币。如有进口部件，进口部件也应以人民币报价。

1.4  投标报价总表按单价和总价分别报价，且附有设备的分项价格。

1.5  国内分包和外购部件以及每项进口部件应含在报价总表中。

1.6  投标人为投标设备而投入的前期费用、设计费用、培训费用和技术资料费用等应包含在报价总表中。技术服务费仅为投标人为招标人提供技术服务而发生的费用。

1.7  投标报价的有效期与投标有效期相同。

1.8  报价应有投标人单位公章及法定代表人或其授权人的签字和日期。

价格表（格式）	投标价格表

总报价为人民币           万元（大写：人民币                 万元）

报价说明：

- 1、交货期：合同签订之日起       天内可改造安装调试结束。

- 2、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要求及合同条款。

3、此报价包含  13  %增值税、设计费、设备、运杂费、安装调试、售后、技术服务等一切费用。

4、付款方式：货到安装调试验收合格，开具发票验收入账后付款90%，余10%质保金 。

5、报价有效期：  60  天。

6、质保期：安装调试验收合格之日起12个月。

7、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年5月27日

设备本体分项价格表

单位：万元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收塔 | Ø2800×8500×28㎜内衬PVC18㎜外缠玻璃钢10㎜玻璃钢采用陶氏407树脂 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 直排烟囱 | 15000㎜ | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 气动衬氟球阀 | DN80 PN16、4-20mA信号、SIS等级认证 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 气动衬氟球阀 | DN900 PN16 4-20mA信号 SIS等级认证 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 塑料球阀 | DN100 DN80 DN20 | 台 | 16 |  |  |  |
| 6 | 耐腐蚀液下泵 | 流量50m3扬程20米,功率11千瓦 液下深度3.5米 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 引风机 | 风量25000m3/h，入口风压3100pa 功率30千瓦 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 衬氟止回阀 | DN80 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 衬氟Y型号过滤器 | DN80 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | 现场控制箱 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 11 | 控制电缆及低压电缆 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 玻璃钢管材 | 与耐腐蚀液下泵配套 | 批 | 1 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

## 格式5  企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量体系证书、产品取得生产许可证或检验合格证等能证明企业资质和能力证明资料

## 格式6  近三年经济行为未到起诉情况证明

## 格式7  银行资信证明

## 格式8  近3年（2018-2020年度）经会计事务所审计的财务报表及审计报告

## 格式9  业绩合同（应与提供的合同原件一致）

## 格式10 差异表

仅要求投标人提供对合同条款的确认函或差异表。投标人应仔细阅读招标文件第二章合同条款的内容，不得采用任何其它合同格式。投标人完全响应招标文件第二卷合同条款的须在此卷说明。有任何不响应之处（包括提出更合理的条款）也须在此说明，并将不响应内容汇总在差异表中。

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成下表。

| 序号 | 条目 | 招标文件简要内容 | 序号 | 条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式11               投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

2021年  月  日