## 报价
低压电气报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 30
2 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 10
3 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 30
4 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 30
5 | 隔离变压器 | BK-200 200VA 初级：380V 次级：110V | 台 | 5
6 | 开关电源 | NES-100-24 | 个 | 2
7 | 开关电源 | NES-100-24 | 个 | 2
8 | 按钮常闭触点 | ZB2-BE102C(SCHERDER) | 个 | 50
9 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 50
10 | 热继电器 | LRD32 5.5-11A | 个 | 5
11 | 电子式热过流继电器 | LT4760M7A AC220V | 个 | 20
12 | 电子式热过流继电器 | LT4730M7A AC220V | 个 | 20
13 | 固态继电器 | OMRON G3RD-X025N LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 50
14 | 热继电器 | GV2ME08/2.5-4A | 个 | 5
15 | 热继电器 | GV2ME14/16-10A | 个 | 5
16 | 热继电器 | GV2ME22/20-25A | 个 | 5
17 | 中间继电器 | HH54P DC24V 带底座 | 个 | 100
18 | 热继电器 | JR28-25 7-10A | 个 | 10
19 | 热继电器 | JR36-20 6.8-11A | 个 | 10
20 | 热继电器 | JR28-25 5.5-8A | 个 | 10
21 | 热继电器 | JR28-25 9-13A | 个 | 10
22 | 热继电器 | JR36-20 3.2-5A | 个 | 10
23 | SCHRACK继电器 | RT424024触点电流8A线圈电压24VDC | 个 | 50
24 | 继电器底座 | OMRON G3RD-X02SN-US LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 50
25 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 5
26 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 5
27 | 接触器 | LC1D 0910 220V | 个 | 5
28 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 30
29 | 接触器 | LC1D32 380V | 个 | 10
30 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 3
31 | 接触器 | LC1D245 380V | 个 | 5
32 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10
33 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10
34 | 光电开关 | LLS1180-204 24VDC 1 | 对 | 30
35 | 行程开关 | YBLX-3/11H | 个 | 10
36 | 负荷隔离开关 | GL-400A/3J 660V 400A | 台 | 10
37 | 转换开关 | XB2BJ21C | 个 | 20
38 | 微动开关 | SZM-V16-6FA-61 | 个 | 50
39 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 20
40 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 20
41 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 30
42 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 30
43 | 空气开关 | DZ47-63 2P 25A | 个 | 10
44 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 20
45 | 空气开关 | DZ47S 3P D32A | 个 | 10
46 | 空气开关 | DZ47S 3P D20A | 个 | 10
47 | 空气开关 | DZ47S 3P D40A | 个 | 10
48 | 空气开关 | DZ47S 3P D63A | 个 | 15
49 | 电磁调速控制器 | JD1A-40 | 个 | 1
50 | 直流电源充电模块 | ZZG-23A/40-220[TB230D40NZ-3] | 个 | 3
51 | 配电箱 | 400*300*160 | 面 | 5
52 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 40
53 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 40
54 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 40
55 | 触头总成 | THQ1-25A | 个 | 50
56 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 20
57 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 20
58 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 黄色 | 个 | 20
59 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 20
60 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 20
61 | 工业级固态继电器 | H3250PD AC51:250A 450VAC | 个 | 10
62 | 漏电断路器 | DZ47LE 2P+N 32A | 个 | 10
63 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 5
64 | 半导体模块 | MTX-75A 1600V | 个 | 10
65 | 三相调功器 | ST35P-I-R-110A-C 380V | 个 | 1
66 | 斯通单相调功器 | ST15P-I-050-N | 个 | 3
67 | 快速熔断器 | RS4-1500V/63A-P101N | 个 | 100
68 | 快速熔断器 | RS4-2000V/32A-P101N | 个 | 50
69 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 10
70 | 总线连接器 | 6ES7972-OBA41-OXAO | 个 | 50
71 | 重载连接器 | HDC-HE-006-M 6针公芯 | 个 | 15
72 | 重载连接器 | HDC-HE-006-F 6针母芯 | 个 | 15
73 | 制动电阻 | RXLG 800W 80RJ | 个 | 5
74 | 制动电阻 | RXLG 300W 40RJ | 个 | 5
75 | 波纹管电阻 | 1.5Kw 100Ω | 个 | 5
76 | 辅助触点 | IDEC YW-E10 NC 红色 | 个 | 10
77 | 辅助触点 | IDEC YW-E01 NO 绿色 | 个 | 10
78 | 时间继电器 | 3RP2574-1NW30 | 个 | 1
79 | 接触式继电器 | 3TH82 44E 36V | 个 | 30
80 | 中间继电器 | RXM2AB2E7 | 个 | 50
81 | 接触器 | 3TF45 48V | 个 | 5
82 | 接触器 | LC1D 115 48V | 个 | 2
83 | 接触器 | LC1D 1810 48V | 个 | 10
84 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 10
85 | 接近开关 | E2B-M30LN30-WZ-B1 2M(OMRON) | 个 | 30
86 | 接近开关 | XS7-C40DP210HT 10-36VDC 两线制 | 个 | 10
87 | 接近开关 | E2B-M18LN16-WZ-C1 2M | 个 | 30
88 | 塑壳断路器 | YCM1-250/3300 160A | 个 | 10
89 | 塑壳断路器 | YCM1-250/3300 200A | 个 | 10
90 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 10
91 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 30
92 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 10
93 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 40
94 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 10
95 | 断路器锁 | LDC22断路器锁+绝缘挂锁+吊牌 | 套 | 20
96 | 半导体模块 | MTX-15A 1600V | 个 | 10
97 | 智能除湿装置 | MRA120A/60W AC380V | 台 | 5
98 | LED 型材防雨开关电源 | FY-400-12 Input:90V-240VAC 50/60Hz Output:DC12V 33A 400W | 个 | 10
99 | 安全继电器 | 厂家：ABB订货号：3AFE68838878 LG3096-60/304/60 | 个 | 2
100 | 操作台控制杆 | 077M2T2TX44 5位带自复位 | 个 | 2
101 | 电磁锁 | DSN-BMY 户内电磁锁 Ue:AC220V 带机械钥匙 | 个 | 10
102 | 交流接触器 | LC1D32E7C 48VAC | 个 | 10
103 | 智能操控装置 | HKZ-66 PT专用 | 台 | 1
104 | 拖链 | 总长6350mm 宽460mm（预留φ45mm孔位8个） 弯曲直径600mm | 条 | 1
105 | 硬盘录像机 | DS-8832HQH-K8 4T | 台 | 2
106 | 超五类双绞屏蔽拖链网线 | TRVV-CAT5E-STP 柔性8芯 4*2*0.5MM | 米 | 100
107 | 无线wifi摄像头 | 1080p 360度 64G | 个 | 10
108 | 屏蔽水晶头 | RJ-45 镀银 | 个 | 300
109 | 网络交换机 | TP-LINK 8口 | 个 | 10
110 | 井下摄像机 | 型号：SYKJ-17 工作电源：220V 含360度旋转探头及300米传输电缆 | 套 | 1
111 | 千兆光纤收发器 | 一光四电 TL-FC311A-20/FC314B-20 | 对 | 5
112 | 无线监控带屏一体机 | NVR-8128NM-W-2WU（含硬盘1TB 及安装支架） | 套 | 2
113 | 无线级联摄像头 | 300万枪型摄像头 型号：CS-H1130-W-WIFI-D 枪形 | 个 | 4
114 | 数字球机 | DS-2DC7223IW-AE | 个 | 3
115 | 光纤接口 | RDCO-02C | 个 | 1
116 | 交换机 | 磊科 NS118 8口 | 个 | 3
117 | 交换机 | EDS-305-M-ST | 个 | 1
118 | 硬盘录像机 | DS-8832N-I8 4T | 台 | 2
119 | 硬盘录像机 | 海康 DS-8632N-I8 | 台 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年6月29日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员
1 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 急停按钮 | XB2 BS542C红色 | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀检修用 | 电厂仓库 | 王丹
3 | 带灯按钮 | XB2BW34M1C 红色带灯按钮 220V LED | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 带灯按钮 | XB2BW33M1C 绿色带灯按钮 220V LED | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 隔离变压器 | BK-200 200VA 初级：380V 次级：110V | 台 | 5 | 检修部(发电公司） | 电气设备控制回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
6 | 开关电源 | NES-100-24 | 个 | 2 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 开关电源 | NES-100-24 | 个 | 2 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 按钮常闭触点 | ZB2-BE102C(SCHERDER) | 个 | 50 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 50 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 热继电器 | LRD32 5.5-11A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 电气设备控制回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
11 | 电子式热过流继电器 | LT4760M7A AC220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 电子式热过流继电器 | LT4730M7A AC220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 固态继电器 | OMRON G3RD-X025N LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 50 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
14 | 热继电器 | GV2ME08/2.5-4A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 电气设备控制回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
15 | 热继电器 | GV2ME14/16-10A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 电气设备控制回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
16 | 热继电器 | GV2ME22/20-25A | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 电气设备控制回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
17 | 中间继电器 | HH54P DC24V 带底座 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 热继电器 | JR28-25 7-10A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 热继电器 | JR36-20 6.8-11A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 热继电器 | JR28-25 5.5-8A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
21 | 热继电器 | JR28-25 9-13A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 热继电器 | JR36-20 3.2-5A | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
23 | SCHRACK继电器 | RT424024触点电流8A线圈电压24VDC | 个 | 50 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
24 | 继电器底座 | OMRON G3RD-X02SN-US LOAD:2A 50VDC INPUT:24VDC | 个 | 50 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 接触器 | CJX2-3201 220V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 电气设备控制回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
27 | 接触器 | LC1D 0910 220V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 电气设备控制回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
28 | 接触器 | LC1 D32M7C 220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
29 | 接触器 | LC1D32 380V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
30 | 接触器 | CK1-800 380V | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 接触器 | LC1D245 380V | 个 | 5 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 接触器 | CJX2-6511 36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
34 | 光电开关 | LLS1180-204 24VDC 1 | 对 | 30 | 动力车间（二炭） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 行程开关 | YBLX-3/11H | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 负荷隔离开关 | GL-400A/3J 660V 400A | 台 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间检修箱更换 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 转换开关 | XB2BJ21C | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
38 | 微动开关 | SZM-V16-6FA-61 | 个 | 50 | 检修部(发电公司） | 中水超滤电动门微动开关更换 | 电厂仓库 | 王丹
39 | 空气开关 | DZ47 2P 32A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
40 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
43 | 空气开关 | DZ47-63 2P 25A | 个 | 10 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 空气开关 | DZ47-125 3P 100A | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
45 | 空气开关 | DZ47S 3P D32A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 空气开关 | DZ47S 3P D20A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 空气开关 | DZ47S 3P D40A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 空气开关 | DZ47S 3P D63A | 个 | 15 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
49 | 电磁调速控制器 | JD1A-40 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
50 | 直流电源充电模块 | ZZG-23A/40-220[TB230D40NZ-3] | 个 | 3 | 检修部(发电公司） | 30万灰库配电室更换 | 电厂仓库 | 王丹
51 | 配电箱 | 400*300*160 | 面 | 5 | 检修部(发电公司） | 电源配电箱 | 电厂仓库 | 王丹
52 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 触头总成 | KTJ6-63A | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 触头总成 | THQ1-100A | 个 | 40 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 触头总成 | THQ1-25A | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 红色 | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 黄色 | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 绿色 | 个 | 20 | 久盛冶金 | 检修用 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 20 | 动力车间（一炭） | 设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
61 | 工业级固态继电器 | H3250PD AC51:250A 450VAC | 个 | 10 | 铸轧厂 | #1、2轧机在线过滤箱调功器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
62 | 漏电断路器 | DZ47LE 2P+N 32A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 现场照明维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
63 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P+N 63A | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 现场消防设备维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
64 | 半导体模块 | MTX-75A 1600V | 个 | 10 | 铸轧厂 | #1、2轧机在线精炼箱调功器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
65 | 三相调功器 | ST35P-I-R-110A-C 380V | 个 | 1 | 铸轧厂 | #2轧机在线过滤箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
66 | 斯通单相调功器 | ST15P-I-050-N | 个 | 3 | 铸轧厂 | #1、2精炼箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
67 | 快速熔断器 | RS4-1500V/63A-P101N | 个 | 100 | 动力车间（一铝） | 一铝整流机组整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
68 | 快速熔断器 | RS4-2000V/32A-P101N | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝整流机组整流柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利
69 | 控制变压器 | BK-150 380/36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
70 | 总线连接器 | 6ES7972-OBA41-OXAO | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
71 | 重载连接器 | HDC-HE-006-M 6针公芯 | 个 | 15 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀检修用 | 电厂仓库 | 王丹
72 | 重载连接器 | HDC-HE-006-F 6针母芯 | 个 | 15 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀检修用 | 电厂仓库 | 王丹
73 | 制动电阻 | RXLG 800W 80RJ | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
74 | 制动电阻 | RXLG 300W 40RJ | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
75 | 波纹管电阻 | 1.5Kw 100Ω | 个 | 5 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
76 | 辅助触点 | IDEC YW-E10 NC 红色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车开关按钮维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
77 | 辅助触点 | IDEC YW-E01 NO 绿色 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车开关按钮维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
78 | 时间继电器 | 3RP2574-1NW30 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
79 | 接触式继电器 | 3TH82 44E 36V | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
80 | 中间继电器 | RXM2AB2E7 | 个 | 50 | 板锭厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 接触器 | 3TF45 48V | 个 | 5 | 板锭厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | 接触器 | LC1D 115 48V | 个 | 2 | 铸轧厂 | 铸轧#6天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
83 | 接触器 | LC1D 1810 48V | 个 | 10 | 板锭厂 | 板锭天车维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
84 | 接触器 | CJX2-8011 36V | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
85 | 接近开关 | E2B-M30LN30-WZ-B1 2M(OMRON) | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
86 | 接近开关 | XS7-C40DP210HT 10-36VDC 两线制 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝圆盘铸机脱模机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
87 | 接近开关 | E2B-M18LN16-WZ-C1 2M | 个 | 30 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
88 | 塑壳断路器 | YCM1-250/3300 160A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝检修箱、检修380V配电室用 | 一铝仓库 | 邓亚利
89 | 塑壳断路器 | YCM1-250/3300 200A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝检修箱、检修380V配电室用 | 一铝仓库 | 邓亚利
90 | 空气开关 | DZ47-60 2P 32A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
91 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 63A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
92 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
93 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 40 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
94 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
95 | 断路器锁 | LDC22断路器锁+绝缘挂锁+吊牌 | 套 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
96 | 半导体模块 | MTX-15A 1600V | 个 | 10 | 铸轧厂 | 铸轧精炼箱调功器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
97 | 智能除湿装置 | MRA120A/60W AC380V | 台 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝铸造天车配电柜维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
98 | LED 型材防雨开关电源 | FY-400-12 Input:90V-240VAC 50/60Hz Output:DC12V 33A 400W | 个 | 10 | 设备动力部 | 办公楼霓虹灯维护用 |  | 许叶芳
99 | 安全继电器 | 厂家：ABB订货号：3AFE68838878 LG3096-60/304/60 | 个 | 2 | 设备动力部 | 2#、3#冷轧机ACS800柜维护用 |  | 许叶芳
100 | 操作台控制杆 | 077M2T2TX44 5位带自复位 | 个 | 2 | 设备动力部 | 1#冷轧机操作台用 |  | 许叶芳
101 | 电磁锁 | DSN-BMY 户内电磁锁 Ue:AC220V 带机械钥匙 | 个 | 10 | 设备动力部 | 10KV开关柜上用 |  | 许叶芳
102 | 交流接触器 | LC1D32E7C 48VAC | 个 | 10 | 设备动力部 | DEMAG 10T/5T天车钩电机维护用 |  | 许叶芳
103 | 智能操控装置 | HKZ-66 PT专用 | 台 | 1 | 设备动力部 | 10KV开关PT柜用 |  | 许叶芳
104 | 拖链 | 总长6350mm 宽460mm（预留φ45mm孔位8个） 弯曲直径600mm | 条 | 1 | 铝箔车间 | #1轧机用 |  | 许叶芳
105 | 硬盘录像机 | DS-8832HQH-K8 4T | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝全厂监控维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
106 | 超五类双绞屏蔽拖链网线 | TRVV-CAT5E-STP 柔性8芯 4*2*0.5MM | 米 | 100 | 电力车间（石墨） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 陈霞
107 | 无线wifi摄像头 | 1080p 360度 64G | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 生产维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
108 | 屏蔽水晶头 | RJ-45 镀银 | 个 | 300 | 检修部(发电公司） | 厂区监控维护用 | 电厂仓库 | 王丹
109 | 网络交换机 | TP-LINK 8口 | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 厂区监控维护用 | 电厂仓库 | 王丹
110 | 井下摄像机 | 型号：SYKJ-17 工作电源：220V 含360度旋转探头及300米传输电缆 | 套 | 1 | 发电检修 | 水源井检修探测井下情况用 | 电厂仓库 | 王丹
111 | 千兆光纤收发器 | 一光四电 TL-FC311A-20/FC314B-20 | 对 | 5 | 石墨电力 | 石墨监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
112 | 无线监控带屏一体机 | NVR-8128NM-W-2WU（含硬盘1TB 及安装支架） | 套 | 2 | 二铝电力 | 辅助车间天车盲区监测用 | 二铝仓库 | 朱方方
113 | 无线级联摄像头 | 300万枪型摄像头 型号：CS-H1130-W-WIFI-D 枪形 | 个 | 4 | 二铝电力 | 辅助车间天车盲区监测用 | 二铝仓库 | 朱方方
114 | 数字球机 | DS-2DC7223IW-AE | 个 | 3 | 设备动力部 | 铝箔车间监控用 |  | 许叶芳
115 | 光纤接口 | RDCO-02C | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整1#、2#拉矫维护用 |  | 许叶芳
116 | 交换机 | 磊科 NS118 8口 | 个 | 3 | 设备动力部 | 铝箔车间监控用 |  | 许叶芳
117 | 交换机 | EDS-305-M-ST | 个 | 1 | 设备动力部 | 2#、3#冷轧机设备维护用 |  | 许叶芳
118 | 硬盘录像机 | DS-8832N-I8 4T | 台 | 2 | 检修部(发电公司） | 现场监控维护用 | 电厂仓库 | 王丹
119 | 硬盘录像机 | 海康 DS-8632N-I8 | 台 | 1 | 动力车间（一炭） | 现场网络监控维护用 | 一铝仓库 | 郭伶伶
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
154
155
156
157
158
159
160