## 报价
变频器及模块报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | PLC | 6ES7214-2BD23-0XB8 | 个 | 2
2 | 变频器 | ATV31HU55N4A 5.5KW | 个 | 2
3 | 变频器 | ATV71HD11N4Z 11KW | 台 | 2
4 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW | 台 | 2
5 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW | 台 | 2
6 | 变频器 | MC07B0220-503-4-00/F SC11B | 台 | 1
7 | 变频器 | SEW MM11C-503-00 0824118X/1.1KW | 台 | 1
8 | 触摸屏 | MT510LV4CN S/N:05013016 | 块 | 1
9 | 变频器面板 | 20-HIM-A3 | 个 | 2
10 | 变频器 | A600-4T0040G 3PH380VAC 6.3KVA 9.0A | 台 | 10
11 | 模块 | 1769-OF2 | 块 | 2
12 | ABB变频器 | ACS800-01-0060-3+D150+P901+N652（提升专用） | 台 | 1
13 | ABB变频器冷却风扇 | 7114NHR 24V DC 790mA 19W 直径12cm （含ACS800系列插头） | 个 | 1
14 | IGBT模块 | infineon FZ1200R17KE3-S1 | 个 | 4
15 | 变频器 | 6SL3120-1TE28-5AA3 A5E00508991 VERSION:C | 台 | 1
16 | 变频器功率板 | 西门子 A5E00158835 | 块 | 2
17 | 变频器冷却风扇 | D4D225-GH02-01 400V 2.1A 1140W 转速1230 ebmpapst | 个 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年6月29日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | PLC | 6ES7214-2BD23-0XB8 | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | 空冷岛冲洗系统更换 | 电厂仓库 | 王丹
2 | 变频器 | ATV31HU55N4A 5.5KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 变频器 | ATV71HD11N4Z 11KW | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
4 | 变频器 | ATV71HD15N4Z 15KW | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解一车间#2多功能天车配电控制系统大修 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 变频器 | ATV71HD30N4Z 30KW | 台 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 变频器 | MC07B0220-503-4-00/F SC11B | 台 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工维护 | 二铝仓库 | 朱方方
7 | 变频器 | SEW MM11C-503-00 0824118X/1.1KW | 台 | 1 | 动力车间（二炭） | 移动料斗用 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 触摸屏 | MT510LV4CN S/N:05013016 | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 空压站1#干燥器更换 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 变频器面板 | 20-HIM-A3 | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 焙烧#1多功能大车电机及精选机用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 变频器 | A600-4T0040G 3PH380VAC 6.3KVA 9.0A | 台 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀检修用 | 电厂仓库 | 王丹
11 | 模块 | 1769-OF2 | 块 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝基#9天车控制回路大修 | 一铝仓库 | 邓亚利
12 | ABB变频器 | ACS800-01-0060-3+D150+P901+N652（提升专用） | 台 | 1 | 设备动力部 | 全厂40T天车维护用 |  | 许叶芳
13 | ABB变频器冷却风扇 | 7114NHR 24V DC 790mA 19W 直径12cm （含ACS800系列插头） | 个 | 1 | 设备动力部 | #1.2拉矫碎边机电机变频器用 |  | 许叶芳
14 | IGBT模块 | infineon FZ1200R17KE3-S1 | 个 | 4 | 设备动力部 | 切边机卷曲机变频器用 |  | 许叶芳
15 | 变频器 | 6SL3120-1TE28-5AA3 A5E00508991 VERSION:C | 台 | 1 | 设备动力部 | 铝箔分切卷曲电机用 |  | 许叶芳
16 | 变频器功率板 | 西门子 A5E00158835 | 块 | 2 | 设备动力部 | 切边机卷曲机变频器用 |  | 许叶芳
17 | 变频器冷却风扇 | D4D225-GH02-01 400V 2.1A 1140W 转速1230 ebmpapst | 个 | 2 | 设备动力部 | 精整横切飞剪变频器用 |  | 许叶芳
18
19
20
21
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56