## 报价
变频器及模块报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | PLC | 6ES7222-1HF22-0XA8 | 个 | 2
2 | PLC | S7-200 214-1BD23-0XB0 | 个 | 2
3 | PLC | S7-200CN AC/DC/RLY 216-2BD23-OXB8 | 个 | 2
4 | ABB变频器 | ACS550-01-180A-4 | 台 | 1
5 | 变频器 | ACS510 30KW ABB | 台 | 1
6 | 变频器 | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 台 | 1
7 | 变频器 | 1P 6SL3210-5BB13-7UV0 | 台 | 1
8 | 变频器 | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 台 | 1
9 | 变频器中文连接线缆 | VW3A1104R10 | 根 | 1
10 | 电源 | S-250-24 DC24V 10A | 个 | 2
11 | 电源 | S-250-24 DC24V 10A | 个 | 2
12 | 变频器外接面板 | VW3A1102 | 个 | 1
13 | PLC模块 | 231-0HC22-0XA8 | 个 | 2
14 | 模块 | 235-0KD22-0XAB | 个 | 2
15 | PLC模块 | 332-5HBO1-OABO | 个 | 5
16 | 模拟量模块 | 322-1BH01-0AA0 | 个 | 5
17 | PLC模块 | 6ES7214-1BD23-OXB8 | 个 | 2
18 | 模块 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 个 | 5
19 | 模块 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 个 | 3
20 | 模块 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 个 | 3
21 | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KB02-OABO | 个 | 5
22 | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 个 | 2
23 | 模块 | 6ES7341-1CH02-0AE0 | 个 | 2
24 | CPU模块 | CPU315-2 315-2EH14-OABO | 个 | 1
25 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 24DC 0.17A | 个 | 20
26 | 触摸屏 | TP177A 6AV6 642-0AA11-0AX1 | 个 | 2
27 | 触摸屏 | Allen-Bradley panel view plus 1250 2711P-RDB12CC Color | 块 | 2
28 | 触摸屏 | MT6103iP 1WV S/N:1704240911 含程序 | 块 | 1
29 | 电源模块 | TRIO -PS/1AC/24DC/2.5 | 个 | 2
30 | 模块 | 1794-L34 | 个 | 1
31 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 3
32 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 2
33 | 触摸屏 | MCGS- TPC1061Ti | 块 | 4
34 | 触摸屏 | 2711P-T10C21D8S | 块 | 1
35 | 触摸屏 | MT8102IE | 块 | 1
36 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 2
37 | PLC模块 | 1769-OB32 | 个 | 2
38 | PLC模块 | 1769-PA4 | 个 | 2
39 | CPU模块 | 1769-L33ER | 块 | 1
40 | 模块 | 1769-OB16 | 块 | 2
41 | 模块 | 1769-OF4 | 块 | 2
42 | 通讯模块 | 1769-AENTR Enthernet通讯协议 | 块 | 1
43 | 模拟量输入模块 | M-3001 | 块 | 2
44 | PLC模块 | HC900 CONTROLLER M/N：900H02-0001 DIGITAL OUT 24VDC 16 S/N：0 | 块 | 3
45 | CPU模块 | SDL-B050102003 | 个 | 2
46 | 模块 | BMXAMI0810 | 块 | 1
47 | 控制板 | 6RY1703-0AA01 | 个 | 1
48 | 脉冲编码器接口模块 | 型号：RTAC-01 厂家：ABB | 个 | 2
49 | 模块 | KL1408 4*DI倍福 | 个 | 2
50 | 模块 | EL1004 | 个 | 2
51 | 微动开关 | 厂家：h0ngeywell 型号：BZ-2RQ77 | 个 | 10
52 | PLC模块 | 1746-IM16 | 个 | 6
53 | PLC模块机架 | 1756-A7 B | 块 | 3
54 | 模块 | 1756-TBCH/A | 块 | 2
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年9月2日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | PLC | 6ES7222-1HF22-0XA8 | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭锯床控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
2 | PLC | S7-200 214-1BD23-0XB0 | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 冰机维修用 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
3 | PLC | S7-200CN AC/DC/RLY 216-2BD23-OXB8 | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 冰机维修用 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
4 | ABB变频器 | ACS550-01-180A-4 | 台 | 1 | 板锭厂 | 板锭#1除尘器电机变频器用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
5 | 变频器 | ACS510 30KW ABB | 台 | 1 | 板锭厂 | 板锭排水泵电机用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
6 | 变频器 | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 台 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧铸机喷涂电机用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
7 | 变频器 | 1P 6SL3210-5BB13-7UV0 | 台 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧精炼装置机电机用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
8 | 变频器 | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 台 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧铸机送丝机电机用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
9 | 变频器中文连接线缆 | VW3A1104R10 | 根 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
10 | 电源 | S-250-24 DC24V 10A | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | #5、6炉输灰系统PLC控制柜维护 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
11 | 电源 | S-250-24 DC24V 10A | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | #5、6炉输灰系统PLC控制柜维护 | 电厂仓库 | 陈静
12 | 变频器外接面板 | VW3A1102 | 个 | 1 | 动力车间（一铝） | 一铝天车变频器维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
13 | PLC模块 | 231-0HC22-0XA8 | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 冰机维修用 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
14 | 模块 | 235-0KD22-0XAB | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 冰机维修用 | 电厂仓库 | 王丹 | 侯宏强
15 | PLC模块 | 332-5HBO1-OABO | 个 | 5 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
16 | 模拟量模块 | 322-1BH01-0AA0 | 个 | 5 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
17 | PLC模块 | 6ES7214-1BD23-OXB8 | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭锯床控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
18 | 模块 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 个 | 5 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
19 | 模块 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 个 | 3 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
20 | 模块 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 个 | 3 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
21 | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KB02-OABO | 个 | 5 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
22 | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
23 | 模块 | 6ES7341-1CH02-0AE0 | 个 | 2 | 板锭厂 | 板锭铸机控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
24 | CPU模块 | CPU315-2 315-2EH14-OABO | 个 | 1 | 板锭厂 | 板锭保温炉控制柜用 | 一铝仓库 | 邓亚利 | 侯宏强
25 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 24DC 0.17A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 变频器维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
26 | 触摸屏 | TP177A 6AV6 642-0AA11-0AX1 | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 煅烧皮带秤用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
27 | 触摸屏 | Allen-Bradley panel view plus 1250 2711P-RDB12CC Color | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 铸造1/2#扁锭机更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
28 | 触摸屏 | MT6103iP 1WV S/N:1704240911 含程序 | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 黛整流机组整流柜维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
29 | 电源模块 | TRIO -PS/1AC/24DC/2.5 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
30 | 模块 | 1794-L34 | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | 铸造扁锭机PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
31 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
32 | 模块 | 1769-IF16C | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
33 | 触摸屏 | MCGS- TPC1061Ti | 块 | 4 | 电力车间（石墨） | 电捕加热控制维护 | 二铝仓库 | 陈印印 | 侯宏强
34 | 触摸屏 | 2711P-T10C21D8S | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
35 | 触摸屏 | MT8102IE | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 空压站1#干燥器更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
36 | PLC模块 | 1769-IQ32 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
37 | PLC模块 | 1769-OB32 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
38 | PLC模块 | 1769-PA4 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
39 | CPU模块 | 1769-L33ER | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
40 | 模块 | 1769-OB16 | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
41 | 模块 | 1769-OF4 | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
42 | 通讯模块 | 1769-AENTR Enthernet通讯协议 | 块 | 1 | 电力车间（二铝） | 净化脱硫设备PLC维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
43 | 模拟量输入模块 | M-3001 | 块 | 2 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
44 | PLC模块 | HC900 CONTROLLER M/N：900H02-0001 DIGITAL OUT 24VDC 16 S/N：0 | 块 | 3 | 动力车间（二炭） | 焙烧炉面燃烧架PLC维护用 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
45 | CPU模块 | SDL-B050102003 | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 烟气在线监测室更换 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
46 | 模块 | BMXAMI0810 | 块 | 1 | 动力车间（二炭） | 煅烧脱硫维护 | 二铝仓库 | 朱方方 | 侯宏强
47 | 控制板 | 6RY1703-0AA01 | 个 | 1 | 设备动力部 | 铝箔轧机直流装置用 |  | 许叶芳
48 | 脉冲编码器接口模块 | 型号：RTAC-01 厂家：ABB | 个 | 2 | 设备动力部 | 精整#1、2拉矫编码器用 |  | 许叶芳
49 | 模块 | KL1408 4*DI倍福 | 个 | 2 | 设备动力部 | 高架库ACT小车用 |  | 许叶芳
50 | 模块 | EL1004 | 个 | 2 | 设备动力部 | 铝箔测厚仪用 |  | 许叶芳
51 | 微动开关 | 厂家：h0ngeywell 型号：BZ-2RQ77 | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔磨床控制用 |  | 许叶芳
52 | PLC模块 | 1746-IM16 | 个 | 6 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | PLC模块机架 | 1756-A7 B | 块 | 3 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 模块 | 1756-TBCH/A | 块 | 2 | 电力车间（二铝） | 电解二车间#3多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方