****

**传真报价单**

单位/From：万基控股集团招标中心 单位/To：

地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区 地址/Ad：

传真/Fax：0379-67332447 传真/Fax：

办公室/Tel：0379-67333158 手机/Tel：

姓名/Name：游欣城 姓名/Name：

邮箱/E-mail：396428095@qq.com 邮箱/E-mail：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 使用单位 | 原厂家 |
| 1 | 叶轮 | KQW/C80/200-15-2 | 套 | 2 |  |  | 二炭成型 | 上海凯泉 |
| 2 | 叶轮 | KQWZC150/400-45/4 | 个 | 4 |  |  | 二炭成型 | 上海凯泉 |
| 3 | 叶轮 | KQWZC150/400-45/4 | 个 | 2 |  |  | 二炭成型 | 上海凯泉 |
| 4 | 对轮 | 200UHB-ZK-B-350/110  （带螺栓、减震垫） | 套 | 2 |  |  | 二炭成型 | 沈阳泰克 |
| 5 | 脱硫泵泵头 | 200UHB-ZK-B-350-50/110 | 个 | 1 |  |  | 二炭成型 | 沈阳泰克 |
| 6 | 泵头 | 80UHB-ZK-B-50/15 | 个 | 1 |  |  | 二炭成型 | 沈阳泰克 |
| 7 | 泵头 | DG25-50\*9 | 个 | 1 |  |  | 二炭成型 | 湖南天宏 |
| 8 | 脱硫泵泵头 | LCF200/300 | 个 | 1 |  |  | 二炭成型 | 襄樊525 |
| 9 | 泵头 | RY80-50-250 | 个 | 1 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 10 | 泵轴 | RY80-50-250 | 个 | 2 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 11 | 密封组件 | RY80-50-250 | 套 | 10 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 12 | 叶轮 | RY80-50-250 | 个 | 2 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 13 | 卡簧 | RY80-50-250 内外卡（套） | 个 | 40 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 14 | 泵头 | RY200-150-250 | 个 | 1 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 15 | 泵轴 | RY200-150-250 | 根 | 2 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 16 | 密封组件 | RY200-150-250 | 套 | 10 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 17 | 叶轮 | RY200-150-250 | 个 | 2 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 18 | 卡簧 | RY200-150-250 内外卡（套） | 个 | 40 |  |  | 二炭成型 | 武安宏泰 |
| 19 | 联轴器 | 2S-185A | 套 | 2 |  |  | 发电检修 | 自贡军威 |
| 20 | 水泵叶轮 | ISG-100-200 | 个 | 5 |  |  | 久盛冶金 | 上海莲特 |
| 21 | 双吸密封环 | 300S58B | 个 | 4 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 22 | 填料环 | 300S58B | 个 | 4 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 23 | 填料套 | 300S58B | 个 | 4 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 24 | 填料压盖 | 300S58B | 个 | 4 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 25 | 叶轮 | 300S58B | 个 | 2 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 26 | 轴【带键】 | 300S58B | 根 | 2 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 27 | 轴承索母 | 300S58B | 个 | 4 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 28 | 轴套 | 300S58B | 个 | 4 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 29 | 轴套螺母 | 300S58B | 个 | 4 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 30 | 柱销 | 300S58B | 个 | 20 |  |  | 铝加工板锭 | 湖南天宏 |
| 31 | 轴套 | IS150-125-315 | 个 | 10 |  |  | 铝加工板锭 | 长沙水泵 |
| 32 | 叶轮 | IS150-125-315A | 个 | 3 |  |  | 铝加工板锭 | 长沙水泵 |
| 33 | 泵轴 | IS150-125-400A | 根 | 5 |  |  | 铝加工板锭 | 长沙水泵 |
| 34 | 填料环 | IS150-125-400A | 个 | 10 |  |  | 铝加工板锭 | 长沙水泵 |
| 35 | 叶轮 | IS150-125-400A | 个 | 3 |  |  | 铝加工板锭 | 长沙水泵 |
| 36 | 泵后盖 | IHF100-80-160泵配用 | 个 | 2 |  |  | 钠厂辅助 | 河北科亚 |
| 37 | 机封压盖 | IHF100-80-160泵配用 | 套 | 2 |  |  | 钠厂辅助 | 河北科亚 |
| 38 | 叶轮 | IHF100-80-160泵配用 | 个 | 2 |  |  | 钠厂辅助 | 河北科亚 |
| 39 | 泵盖 | IHF100-80-160泵配用 | 个 | 3 |  |  | 钠厂辅助 | 沈阳泰克 |
| 40 | 叶轮 | IHF100-80-160泵配用 | 个 | 3 |  |  | 钠厂辅助 | 沈阳泰克 |
| 41 | 拉杆 | IHF80-65-160泵配用 | 根 | 2 |  |  | 钠厂辅助 | 河北科亚 |
| 42 | 泵后盖 | IHF80-65-160配用 | 个 | 3 |  |  | 钠厂辅助 | 河北科亚 |
| 43 | 机封压盖 | IHF80-65-160配用 | 套 | 4 |  |  | 钠厂辅助 | 河北科亚 |
| 44 | 叶轮 | IHF80-65-160配用 | 个 | 4 |  |  | 钠厂辅助 | 河北科亚 |
| 45 | 叶轮 | IS200-150-400A | 个 | 2 |  |  | 钠厂辅助 | 河北富衍 |
| 46 | 泵盖 | 65FF-28泵配用 | 个 | 3 |  |  | 钠厂辅助 | 沈阳泰克 |
| 47 | 泵轴 | 65FF-28泵配用 | 个 | 2 |  |  | 钠厂辅助 | 沈阳泰克 |
| 48 | 机封压盖 | 65FF-28泵配用 | 个 | 2 |  |  | 钠厂辅助 | 沈阳泰克 |
| 49 | 叶轮 | 65FF-28泵配用 | 个 | 5 |  |  | 钠厂辅助 | 沈阳泰克 |
| 50 | 泵头 | 150IHF125-135A | 台 | 1 |  |  | 钠厂检修 | 河北远大 |
| 51 | 泵轴 | 150IHF125-315A-37KW | 根 | 2 |  |  | 钠厂检修 | 河北远大 |
| 52 | 叶轮 | 150IHF125-315A-37KW | 个 | 2 |  |  | 钠厂检修 | 河北远大 |
| 53 | 进气阀片 | W3 | 片 | 20 |  |  | 钠厂检修 | 通用件 |
| 54 | 排气阀片 | W3 | 片 | 20 |  |  | 钠厂检修 | 通用件 |
| 55 | 弹性块 | Ф174\*Ф87\*29 | 块 | 10 |  |  | 钠厂检修 | 通用件 |
| 56 | 弹性块 | Ф197\*Ф92\*39 | 块 | 10 |  |  | 钠厂检修 | 通用件 |
| 57 | 渣浆泵壳体 | 80YZS80-30-2.1 | 套 | 2 |  |  | 墙材加气 | 山东大博 |
| 58 | 恒位油杯 | 1/4螺纹 铜制底座 | 个 | 10 |  |  | 一铝辅助 | 温岭电器 |
| 59 | 水泵叶轮 | ISG-100-200 | 个 | 1 |  |  | 一铝辅助 | 温岭电器 |
| 60 | 水泵联轴器  膜片 | 水泵型号：IH65-50-160材质；304不锈钢片粘合 方形四孔 | 个 | 20 |  |  | 一铝辅助 | 温岭电器 |
| 61 | 轴向柱塞泵  柱塞滑靴 | 160CY14-1B | 套 | 2 |  |  | 一铝组装 | 邵阳维克 |
| 62 | 泵涡壳 | 90NYL90-28J-3 | 个 | 1 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 63 | 对轮 | 90NYL90-28J-3 | 套 | 5 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 64 | 对轮短节 | 90NYL90-28J-3 | 个 | 1 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 65 | 联轴器 | 90NYL90-28J-3 | 个 | 1 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 66 | 筒体 | 90NYL90-28J-3 | 个 | 3 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 67 | 叶轮 | 90NYL90-28J-3 | 个 | 1 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 68 | 泵轴 | 90NYL90-28J-3-A | 根 | 3 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 69 | 轴承室 | 90NYL90-28J-3-A | 个 | 3 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 70 | 泵轴 | 90NYL90-28J-3-B | 根 | 1 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 71 | 轴承室 | 90NYL90-28J-3-B | 个 | 1 |  |  | 一炭成型 | 卧龙泵业 |
| 72 | 泵轴 | WRY100-65-230 | 根 | 2 |  |  | 一炭成型 | 江苏武进 |
| 73 | 泵轴 | WRY125-100-250 | 根 | 2 |  |  | 一炭成型 | 江苏武进 |
| 74 | 油泵对轮 | Z45 | 套 | 4 |  |  | 发电检修 | 哈威 |
| 合计:人民币： 元整 ￥： .00元 | | | | | | | | |
| 备注:无 | | | | | | | | |

报价说明：

1、交货期：接到买方通知之日起 天内可交货。

2、此报价包含运杂费， %增值税，即货到买方仓库价格。

3、付款方式：货到验收使用合格，发票入账后90个工作日内付款（银行承兑）。

4、报价有效期： 天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年9月18日