## 报价
低压电气报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | ZB2BZ101C＋ZB2BA3C 施耐德 | 个 | 100
2 | 按钮 | ZB2 BZ102C+ZB2BA4C 红 | 个 | 100
3 | 电动机综合保护器 | CD4-100R2(6.3-25A)带通信功能 | 个 | 10
4 | 压敏电阻 | MYNL-15KJ/2200V | 个 | 30
5 | 压敏电阻 | MYNL-5KJ/2200V | 个 | 30
6 | 瓷管保险 | 10*38 4A | 个 | 300
7 | 熔断器 | NT00 100A | 个 | 10
8 | 单相电力变压器 | 额定容量：3KVA 额定电压：380V二次电压：220V | 台 | 6
9 | 工业插座 | 1128 63A 五孔 IP67 | 个 | 10
10 | 工业插头 | 32A-6H/380V-415 TYP LIC-3332N IP67 | 个 | 50
11 | 工业插座 | 32A-6H/380V-415 TYP LIC-3332N IP67 | 个 | 50
12 | 重载连接器 | HDC-HE-006-M 6针公芯 | 个 | 20
13 | 重载连接器 | HDC-HE-006-F 6针母芯 | 个 | 20
14 | 开关电源 | DR-60-24 | 个 | 10
15 | 开关电源 | RS-25-24 | 个 | 10
16 | 铝壳电阻 | RXLG-220W/190欧姆 | 个 | 10
17 | 波纹管电阻 | RXG20-2000W/60欧姆 | 个 | 2
18 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 15
19 | 热继电器 | JRS28-93 37-50A | 个 | 10
20 | 中间继电器 | RXM4CB2P7 5A AC220V | 个 | 50
21 | 热继电器 | NR2-36/Z 36-45A | 个 | 10
22 | 中间继电器底座 | RXZE1M4C | 个 | 50
23 | 中间继电器底座 | RXZE1M2C | 个 | 50
24 | 接触器 | LC1D 95 48V | 个 | 20
25 | 接触器 | LC1D32 220V | 个 | 20
26 | 重锤行程开关 | LX10-31 | 个 | 5
27 | 行程开关 | YBLX-22/1 | 个 | 30
28 | 旋转式行程限位开关 | LX36-82 Ui:500v Ith:6A Ue:380v Ie:6A | 个 | 10
29 | 行程开关 | DXW型 传动比1:30 | 个 | 2
30 | 微动开关 | BUSSMAN 170H0235 | 个 | 100
31 | 磁吹微动开关 | CSK1-11 开点 | 个 | 20
32 | 磁吹微动开关 | CSK1-11 闭点 | 个 | 20
33 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 150A | 个 | 10
34 | ABB空气开关 | S2S160 3P 160A | 个 | 5
35 | 空气开关 | C65 2P/20A | 个 | 30
36 | 空气开关 | OSMC32N3C32 32A | 个 | 5
37 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 30
38 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 40
39 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 30
40 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 50
41 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 30
42 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 20
43 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 30
44 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 20
45 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10
46 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 30
47 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 30
48 | 漏电断路器 | NXBLE-63 C63 63A | 个 | 10
49 | 智能万能断路器 | TW30-2000M 2000A | 个 | 2
50 | 明装配电柜 | PZ30-18 | 面 | 5
51 | 电源箱 | 200*400*600 不锈钢室外 壁厚1mm | 个 | 20
52 | 电阻箱 | RQ54-280M-8/8J 55KW | 套 | 1
53 | 电阻箱 | RT54-132M2-6/1B 3.7KW | 个 | 4
54 | 电阻箱 | RT54-160L-6/2B 11KW | 个 | 2
55 | 电阻箱 | RT54-160M2-6 7.5KW | 台 | 4
56 | 电阻箱 | RT54-200L-8/2J 15KW | 个 | 2
57 | 电阻箱 | RT56-225M-8/3V 22KW | 个 | 1
58 | 电阻箱 | RZ54-225M-8/3J 22KW | 套 | 1
59 | 电阻箱 | 型号:RT54-132M1-6 2B 2.2KW | 个 | 2
60 | 电机启动器 | NS2-25 | 个 | 20
61 | 指示灯 | AD16-22B 红色 | 个 | 10
62 | 指示灯 | AD16-22B 绿色 | 个 | 10
63 | 滑线电源指示灯 | ABC-HCX-100 | 个 | 2
64 | 指示灯 | AD11-45/22-3S ACDC220V | 个 | 5
65 | 防爆声光报警器 | BBJ电源220V | 个 | 10
66 | 磁吹微动开关 | CSK1 5A 380V | 个 | 10
67 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 20A | 个 | 50
68 | 漏电断路器 | DZ47SLE-3PC-40A | 个 | 50
69 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 1
70 | 电动机数显智能综合保护器 | DMP988D-BZ 8-40A AC220V | 个 | 10
71 | 电动机数显智能综合保护器 | DMP988D-CZ 20-100A AC220V | 个 | 10
72 | 变压器 | BK100 380/36V | 个 | 10
73 | 控制变压器 | ES600300 JBK3-500VA | 台 | 2
74 | 逆变脉冲变压器 | 一拖一 | 个 | 20
75 | 变压器 | SDE-165 4300VA 初级电压380V 次级电压152V 外形尺寸340*200*280 | 台 | 1
76 | 耐高温反射板 | TYPE:H85-2 | 个 | 30
77 | 电阻器 | BP8Y-808/4510 | 个 | 2
78 | 接触器辅助触点 | 3RH1921-1HA22-3AA1 | 个 | 20
79 | 辅助开关 | 5SX9100 | 个 | 20
80 | 电流互感器 | AKH-0.66 K型 电流变比：400/5A 额定负载：1.5V 额定电压：0.66KV 精准级：0.5级 穿心 | 个 | 30
81 | 时间继电器 | 3RP2574-1NW30 | 个 | 5
82 | 接触器 | CJX2-8011 220V | 个 | 5
83 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 5
84 | 测速接近开关 | NJ15-30GK-N-150-Y38977 8VDC P+F | 个 | 2
85 | 光电开关 | LLS1180-204 24VDC 1 | 对 | 20
86 | 行程开关 | YBLX-3/11H | 个 | 10
87 | 行程开关 | ZCKJ6H29 | 个 | 6
88 | 行程开关 | ZCKE05C | 个 | 6
89 | 行程开关 | ZCKY43C | 个 | 6
90 | 主令开关 | XD2PA24 CRIEC60947-5-1 AC15 | 个 | 10
91 | 空气开关 | DZ47-63 1P 63A | 个 | 40
92 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 20
93 | 空气开关 | IC65N 3P 63A | 个 | 10
94 | 空气开关 | 5SX21 B6 | 个 | 20
95 | 空气开关 | 5SX21 C10 1P | 个 | 20
96 | 数据采集模块 | UWNTEK UW2102 | 块 | 1
97 | 数据采集模块 | UWNTEK WE1001 | 块 | 1
98 | 检修电源箱 | XM-JXX800*800*200mm 材质：不锈钢304 厚度2mm 防雨 单层门挂墙安装 内装正泰 3P 250A | 个 | 30
99 | 检修电源箱 | XM-JXX800*800*200mm 材质：不锈钢304 厚度2mm 防雨 单层门挂墙安装 内装正泰 3P 250A | 个 | 5
100 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 20
101 | 触头总成 | KTJ15-100A | 个 | 20
102 | 整流桥 | KBPC1010 | 个 | 10
103 | 整流桥 | MT/DFQ1001640L输入AC380V 输出DC220V | 个 | 5
104 | 整流桥 | MDC/A/K1101124输入AC380V 输出DC170V | 个 | 5
105 | 整流块 | MDK110-16 | 个 | 10
106 | 整流器 | DJQ-10A | 个 | 6
107 | 晶闸管数字稳流控制器 | JM810 | 个 | 2
108 | 按钮 | LAY3-11 绿色 | 个 | 10
109 | 按钮 | LAY3-11 红色 | 个 | 10
110 | 编码器插头 | 型号：AD-ATM60-KA3PR 品牌：SICK | 个 | 2
111 | 编码器外罩 | WCS2-GT09-P1 | 个 | 4
112 | 编码器转换器 | 型号：SMC30 6SL3055-0AA00-5CA2 品牌：西门子 | 个 | 1
113 | 断路器 | 型号：VL160 160A 品牌：西门子 | 个 | 1
114 | 断路器 | 型号：VL400 400A 品牌：西门子 | 个 | 1
115 | 风机启动器 | QCX5-22 | 个 | 5
116 | 辅助触点 | Schneider:ZBE-101 常开 | 个 | 30
117 | 辅助触点 | Schneider:ZBE-102 常闭 | 个 | 30
118 | 交流接触器 | 型号：3RT1066-6 品牌：西门子 | 个 | 1
119 | 接触器 | Schneider:LC1 D18...C 线圈220AC | 个 | 4
120 | 接触器 | 3RT1476-6NP36 | 个 | 1
121 | 接近开关 | NJ2-12GM40-E2-V1 倍加福 | 个 | 10
122 | 接近开关 | 巴鲁夫 BES516-300-S249-S4-D | 个 | 10
123 | 接近开关 | NBN40-U1-E2 倍加福 参数：24VDC sn=40mm | 个 | 2
124 | 接近式超声波传感器 | 6GR6221-3AJ00-PF 参数：DC24V厂家：倍加福 | 个 | 3
125 | 可控硅 | MTC400-16-1110273 | 个 | 1
126 | 拉线编码器 | SL3020-X1/GS130/K/F CEW65M ArtNr:CEW65M-01.983 | 个 | 1
127 | 免维护蓄电池 | 6-GFM-24-YT 12V 24AH | 块 | 8
128 | 软启动器 | 型号：3RW4074-6BB44 品牌：西门子 | 个 | 1
129 | 时间继电器 | 品牌：SIEMENS型号：3RP2505-1BW30 | 个 | 2
130 | 塑壳断路器 | NSC250S 3225N 225A | 个 | 2
131 | 西门子继电器 | 3TK2040-7AL2 | 个 | 2
132 | 钥匙开关 | 西门子：3SB3500-4SD01-Z | 个 | 4
133 | 钥匙开关 | 西门子：3SB3500-4ED01 | 个 | 4
134 | 真空断路器侧板 | 3AE-SION型西门子真空断路器（2个/套） | 套 | 3
135 | 真空断路器低压室面板 | 3AE-SION型西门子真空断路器 | 个 | 3
136 | 真空断路器面板 | 3AE-SION型西门子真空断路器 | 个 | 3
137 | 直流中间继电器 | JZC1-44 电压直流：DC220V | 个 | 10
138 | 中间继电器 | MY4N-GS DC220V | 个 | 10
139 | 断路器 | NB1-63，C3(3A)正泰 | 个 | 3
140 | 高压断路器 | SIEMENS 型号：3AE1175-2(真空断路器) 额定电压：12.0KV 50/60Hz 额定电流1250A 额定短路开断电流31.5KA 额定频率热稳定时间4s 基准绝缘水平 75KA 分/合闸线圈电压 DC220V 储能电机电压 DC220V 额定操作顺序：O-0.3s-CO-3min-CO 分级方式：GB1984-2003：E2 M2 C2 上海西门子开关有限公司 | 台 | 1
141 | 过压抑制器 | finder 99.02.0.230.98 | 个 | 5
142 | 可控硅 | E78996 VSKE270-20 | 个 | 3
143 | 微机消谐装置 | WXX-2 | 个 | 1
144 | 母线测控装置 | WGB-603A-R3 | 个 | 1
145 | 电压并列装置 | WGB-661A | 个 | 1
146 | 螺旋加热器保护套管 | PB型 850*700*880L | 根 | 10
147 | 螺旋加热器 | SGR40 | 根 | 10
148 | 电容式复合干式穿墙套管 | CREGL-126/2000-4 Ur:126KV Uy:73KV Un:110KV Ir:2000A | 个 | 3
149 | 电容式复合干式穿墙套管 | CREGL-126/630-4 Ur:126KV Uy:73KV Un:110KV Ir:630A | 个 | 15
150 | 过电压保护器 | EAT-2.5D-13.5/600 | 个 | 10
151 | 过压保护器 | EAT-5Z-51/800 | 个 | 2
152 | 过压保护器 | EAT-5Z-17/600 | 个 | 10
153 | 延时中间继电器 | JZS-7/241延时中间继电器 工作电压:220V DC 延时范围：0.04-4S | 个 | 2
154 | MEB总等电位接地端子箱 | 附图纸 | 个 | 1
155 | MEB总等电位接地端子箱 | 附图纸 | 个 | 1
156 | LEB局部等电位箱 | 附图纸 | 个 | 1
157 | LEB局部等电位箱 | 附图纸 | 个 | 1
158 | ELB应急照明分配电箱 | 附图纸 | 面 | 1
159 | ELB应急照明分配电箱 | 附图纸 | 面 | 1
160 | AP配电箱 | 68KW 详见设计图纸 | 面 | 1
161 | AP配电箱 | 55KW 详见设计图纸 | 面 | 1
162 | AP配电箱 | 43KW 详见设计图纸 | 面 | 1
163 | AP配电箱 | 140KW 详见设计图纸 | 面 | 1
164 | AL照明箱 | 20KW 详见设计图纸 | 面 | 1
165 | AL照明箱 | 45KW 详见设计图纸 | 面 | 1
166 | AL照明箱 | 35KW 详见设计图纸 | 面 | 1
167 | AL照明箱 | 20KW 详见设计图纸 | 面 | 1
168 | 电源适配器 | DC5V 2A | 个 | 20
169 | 摄像机支架 | DS-203ZJ | 个 | 10
170 | 数据线 | HDMI 1.5m | 根 | 5
171 | 光纤 | 单模 12芯 国标 铠装 | 米 | 1600
172 | 交换机 | EDS-305-M-ST | 个 | 1
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年10月15日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 按钮 | ZB2BZ101C＋ZB2BA3C 施耐德 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 电解车间、净化车间维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
2 | 按钮 | ZB2 BZ102C+ZB2BA4C 红 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 电解车间、净化车间维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 电动机综合保护器 | CD4-100R2(6.3-25A)带通信功能 | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
4 | 压敏电阻 | MYNL-15KJ/2200V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组小修 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 压敏电阻 | MYNL-5KJ/2200V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组小修 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 瓷管保险 | 10*38 4A | 个 | 300 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
7 | 熔断器 | NT00 100A | 个 | 10 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
8 | 单相电力变压器 | 额定容量：3KVA 额定电压：380V二次电压：220V | 台 | 6 | 电力车间（二铝） | 电解一车间检修电源安装 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 工业插座 | 1128 63A 五孔 IP67 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 焙烧炉面冷却架插头更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
10 | 工业插头 | 32A-6H/380V-415 TYP LIC-3332N IP67 | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 电解车间地面插头检修用 | 电厂仓库 | 王丹
11 | 工业插座 | 32A-6H/380V-415 TYP LIC-3332N IP67 | 个 | 50 | 辅助车间(金属钠) | 电解车间地面插座检修用 | 电厂仓库 | 王丹
12 | 重载连接器 | HDC-HE-006-M 6针公芯 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀检修用 | 电厂仓库 | 王丹
13 | 重载连接器 | HDC-HE-006-F 6针母芯 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 自动刮刀检修用 | 电厂仓库 | 王丹
14 | 开关电源 | DR-60-24 | 个 | 10 | 墙材加气 | 天车检修 | 电厂仓库 | 王丹
15 | 开关电源 | RS-25-24 | 个 | 10 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 王丹
16 | 铝壳电阻 | RXLG-220W/190欧姆 | 个 | 10 | 墙材加气 | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
17 | 波纹管电阻 | RXG20-2000W/60欧姆 | 个 | 2 | 墙材加气 | 检修用 | 电厂仓库 | 王丹
18 | 断火限位器 | LX44-20 | 个 | 15 | 动力车间（一炭） | 一炭天车限位整改维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
19 | 热继电器 | JRS28-93 37-50A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
20 | 中间继电器 | RXM4CB2P7 5A AC220V | 个 | 50 | 墙材加气 | 生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
21 | 热继电器 | NR2-36/Z 36-45A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
22 | 中间继电器底座 | RXZE1M4C | 个 | 50 | 墙材加气 | 生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
23 | 中间继电器底座 | RXZE1M2C | 个 | 50 | 墙材加气 | 生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
24 | 接触器 | LC1D 95 48V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电解车间20吨天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
25 | 接触器 | LC1D32 220V | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
26 | 重锤行程开关 | LX10-31 | 个 | 5 | 动力车间（一炭） | 残极天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
27 | 行程开关 | YBLX-22/1 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
28 | 旋转式行程限位开关 | LX36-82 Ui:500v Ith:6A Ue:380v Ie:6A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭天车提升限位维护更换领用 | 一铝仓库 | 邓亚利
29 | 行程开关 | DXW型 传动比1:30 | 个 | 2 | 墙材加气 | 去底皮天车检修 | 电厂仓库 | 王丹
30 | 微动开关 | BUSSMAN 170H0235 | 个 | 100 | 电力车间（二铝） | 蛰整流机组小修 | 二铝仓库 | 朱方方
31 | 磁吹微动开关 | CSK1-11 开点 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 10KV小车开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
32 | 磁吹微动开关 | CSK1-11 闭点 | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 10KV小车开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
33 | 断路器 | NS100-160-250 N/H/NA 150A | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭现场生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
34 | ABB空气开关 | S2S160 3P 160A | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 380V配电室维护 | 二铝仓库 | 朱方方
35 | 空气开关 | C65 2P/20A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
36 | 空气开关 | OSMC32N3C32 32A | 个 | 5 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 王丹
37 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝厂房顶灯照明维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
38 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 40 | 检修部(发电公司） | #5、6机组配电箱用 | 电厂仓库 | 王丹
39 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 30 | 铸轧厂 | 铸轧厂房顶灯照明维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 空气开关 | DZ47-63 1P 40A | 个 | 50 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
42 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
43 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
44 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝电解工区五、六区阳极提升机电源用 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
46 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 1P+N 40A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 临时接电源使用 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 40A | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 临时接电源使用 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 漏电断路器 | NXBLE-63 C63 63A | 个 | 10 | 墙材加气 | 生产维护 | 电厂仓库 | 王丹
49 | 智能万能断路器 | TW30-2000M 2000A | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 电器开关检修用 | 电厂仓库 | 王丹
50 | 明装配电柜 | PZ30-18 | 面 | 5 | 铸轧厂 | 铸轧厂房顶灯照明维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
51 | 电源箱 | 200*400*600 不锈钢室外 壁厚1mm | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 生产现场使用 | 二铝仓库 | 朱方方
52 | 电阻箱 | RQ54-280M-8/8J 55KW | 套 | 1 | 电力车间（二铝） | #2龙门吊维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 电阻箱 | RT54-132M2-6/1B 3.7KW | 个 | 4 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
54 | 电阻箱 | RT54-160L-6/2B 11KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
55 | 电阻箱 | RT54-160M2-6 7.5KW | 台 | 4 | 电力车间（二铝） | #2龙门吊维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
56 | 电阻箱 | RT54-200L-8/2J 15KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | #2龙门吊维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
57 | 电阻箱 | RT56-225M-8/3V 22KW | 个 | 1 | 电力车间（二铝） | #1龙门吊维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
58 | 电阻箱 | RZ54-225M-8/3J 22KW | 套 | 1 | 电力车间（二铝） | #3龙门吊维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 电阻箱 | 型号:RT54-132M1-6 2B 2.2KW | 个 | 2 | 电力车间（二铝） | 氧化铝仓库天车维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 电机启动器 | NS2-25 | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
61 | 指示灯 | AD16-22B 红色 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
62 | 指示灯 | AD16-22B 绿色 | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
63 | 滑线电源指示灯 | ABC-HCX-100 | 个 | 2 | 动力车间（一炭） | 阳极组装工频炉厂房天车滑线大修更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
64 | 指示灯 | AD11-45/22-3S ACDC220V | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 黛石站10KV开关维护 | 二铝仓库 | 朱方方
65 | 防爆声光报警器 | BBJ电源220V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 王瑞
66 | 磁吹微动开关 | CSK1 5A 380V | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 高压开关维护 | 二铝仓库 | 裴飞超
67 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 20A | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 检修箱维护 | 二铝仓库 | 王瑞
68 | 漏电断路器 | DZ47SLE-3PC-40A | 个 | 50 | 电力车间（石墨） | 检修箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
69 | 电源模块 | 6SN1145-1BA01-0BA2 | 个 | 1 | 电力车间（石墨） | 机加工2#机组维护 | 二铝仓库 | 裴飞超
70 | 电动机数显智能综合保护器 | DMP988D-BZ 8-40A AC220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
71 | 电动机数显智能综合保护器 | DMP988D-CZ 20-100A AC220V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
72 | 变压器 | BK100 380/36V | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 炭块库葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
73 | 控制变压器 | ES600300 JBK3-500VA | 台 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
74 | 逆变脉冲变压器 | 一拖一 | 个 | 20 | 动力车间（二炭） | 组装中频炉整流柜 | 二铝仓库 | 朱方方
75 | 变压器 | SDE-165 4300VA 初级电压380V 次级电压152V 外形尺寸340*200*280 | 台 | 1 | 动力车间（二炭） | 组装除铁器 | 二铝仓库 | 朱方方
76 | 耐高温反射板 | TYPE:H85-2 | 个 | 30 | 动力车间（二炭） | 多功能天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
77 | 电阻器 | BP8Y-808/4510 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝#1#8天车天车主钩电机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
78 | 接触器辅助触点 | 3RH1921-1HA22-3AA1 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝天车日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
79 | 辅助开关 | 5SX9100 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
80 | 电流互感器 | AKH-0.66 K型 电流变比：400/5A 额定负载：1.5V 额定电压：0.66KV 精准级：0.5级 穿心 | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝净化加装电度表用 | 一铝仓库 | 邓亚利
81 | 时间继电器 | 3RP2574-1NW30 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
82 | 接触器 | CJX2-8011 220V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5、6炉渣库控制柜回路用 | 电厂仓库 | 王丹
83 | 接触器 | CJX2-1810 220V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | 30万燃料#1带叶轮给煤机控制回路用 | 电厂仓库 | 王丹
84 | 测速接近开关 | NJ15-30GK-N-150-Y38977 8VDC P+F | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 凉料机用 | 二铝仓库 | 朱方方
85 | 光电开关 | LLS1180-204 24VDC 1 | 对 | 20 | 动力车间（二炭） | 编解组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
86 | 行程开关 | YBLX-3/11H | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 炭块库葫芦维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
87 | 行程开关 | ZCKJ6H29 | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | #5、6机空冷岛冲洗架子用 | 电厂仓库 | 王丹
88 | 行程开关 | ZCKE05C | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | #5、6机空冷岛冲洗架子用 | 电厂仓库 | 王丹
89 | 行程开关 | ZCKY43C | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | #5、6机空冷岛冲洗架子用 | 电厂仓库 | 王丹
90 | 主令开关 | XD2PA24 CRIEC60947-5-1 AC15 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车液压工具操作维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
91 | 空气开关 | DZ47-63 1P 63A | 个 | 40 | 检修部(发电公司） | #5、6机组配电箱用 | 电厂仓库 | 王丹
92 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 40A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
93 | 空气开关 | IC65N 3P 63A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝厂房顶灯照明维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
94 | 空气开关 | 5SX21 B6 | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
95 | 空气开关 | 5SX21 C10 1P | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
96 | 数据采集模块 | UWNTEK UW2102 | 块 | 1 | 动力车间（二炭） | 脱硫环保监测 | 二铝仓库 | 朱方方
97 | 数据采集模块 | UWNTEK WE1001 | 块 | 1 | 动力车间（二炭） | 脱硫环保监测 | 二铝仓库 | 朱方方
98 | 检修电源箱 | XM-JXX800*800*200mm 材质：不锈钢304 厚度2mm 防雨 单层门挂墙安装 内装正泰 3P 250A | 个 | 30 | 动力车间（一铝） | 一铝电解工区检修箱更换用 | 一铝仓库 | 邓亚利
99 | 检修电源箱 | XM-JXX800*800*200mm 材质：不锈钢304 厚度2mm 防雨 单层门挂墙安装 内装正泰 3P 250A | 个 | 5 | 板锭厂 | 检修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
100 | 触头总成 | KTJ6-100A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车操作台维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
101 | 触头总成 | KTJ15-100A | 个 | 20 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库天车操作台维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
102 | 整流桥 | KBPC1010 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车控制回路维护 | 一铝仓库 | 邓亚利
103 | 整流桥 | MT/DFQ1001640L输入AC380V 输出DC220V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 残极除铁器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
104 | 整流桥 | MDC/A/K1101124输入AC380V 输出DC170V | 个 | 5 | 动力车间（二炭） | 残极除铁器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
105 | 整流块 | MDK110-16 | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 煅烧除铁器用 | 二铝仓库 | 朱方方
106 | 整流器 | DJQ-10A | 个 | 6 | 检修部(发电公司） | #5、6炉慢传电机检修用 | 电厂仓库 | 王丹
107 | 晶闸管数字稳流控制器 | JM810 | 个 | 2 | 辅助车间(金属钠) | 整流控制柜检修用 | 电厂仓库 | 王丹
108 | 按钮 | LAY3-11 绿色 | 个 | 10 | 设备动力部 | 精整屋顶开窗器用 |  | 许叶芳
109 | 按钮 | LAY3-11 红色 | 个 | 10 | 设备动力部 | 精整屋顶开窗器用 |  | 许叶芳
110 | 编码器插头 | 型号：AD-ATM60-KA3PR 品牌：SICK | 个 | 2 | 设备动力部 | 精整120T复合料车用 |  | 许叶芳
111 | 编码器外罩 | WCS2-GT09-P1 | 个 | 4 | 设备动力部 | 高架库X轴编码器用 |  | 许叶芳
112 | 编码器转换器 | 型号：SMC30 6SL3055-0AA00-5CA2 品牌：西门子 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#冷轧机机械手、换辊车编码器使用 |  | 许叶芳
113 | 断路器 | 型号：VL160 160A 品牌：西门子 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#冷轧机M01柜使用 |  | 许叶芳
114 | 断路器 | 型号：VL400 400A 品牌：西门子 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#冷轧机M01柜轧制油加热器使用 |  | 许叶芳
115 | 风机启动器 | QCX5-22 | 个 | 5 | 设备动力部 | 铝箔车间吹料风机用 |  | 许叶芳
116 | 辅助触点 | Schneider:ZBE-101 常开 | 个 | 30 | 设备动力部 | 2#、3#冷轧机控制箱维护用 |  | 许叶芳
117 | 辅助触点 | Schneider:ZBE-102 常闭 | 个 | 30 | 设备动力部 | 2#、3#冷轧机控制箱维护用 |  | 许叶芳
118 | 交流接触器 | 型号：3RT1066-6 品牌：西门子 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#冷轧机M02柜轧制油加热器使用 |  | 许叶芳
119 | 接触器 | Schneider:LC1 D18...C 线圈220AC | 个 | 4 | 设备动力部 | 冷轧板过提升电机维护用 |  | 许叶芳
120 | 接触器 | 3RT1476-6NP36 | 个 | 1 | 设备动力部 | 冷轧热边喷加热器用 |  | 许叶芳
121 | 接近开关 | NJ2-12GM40-E2-V1 倍加福 | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝用箔轧机工作辊 |  | 许叶芳
122 | 接近开关 | 巴鲁夫 BES516-300-S249-S4-D | 个 | 10 | 设备动力部 | 铝箔轧机支撑辊锁紧用 |  | 许叶芳
123 | 接近开关 | NBN40-U1-E2 倍加福 参数：24VDC sn=40mm | 个 | 2 | 设备动力部 | 横切机板材计数用 |  | 许叶芳
124 | 接近式超声波传感器 | 6GR6221-3AJ00-PF 参数：DC24V厂家：倍加福 | 个 | 3 | 设备动力部 | 精整横切机托盘系统用 |  | 许叶芳
125 | 可控硅 | MTC400-16-1110273 | 个 | 1 | 设备动力部 | 精整退火调功柜功率调整用 |  | 许叶芳
126 | 拉线编码器 | SL3020-X1/GS130/K/F CEW65M ArtNr:CEW65M-01.983 | 个 | 1 | 设备动力部 | 高架库精整侧运料小车检修维护用 |  | 许叶芳
127 | 免维护蓄电池 | 6-GFM-24-YT 12V 24AH | 块 | 8 | 设备动力部 | 精整3#拉矫UPS维护用 |  | 许叶芳
128 | 软启动器 | 型号：3RW4074-6BB44 品牌：西门子 | 个 | 1 | 设备动力部 | 1#冷轧机排烟风机使用 |  | 许叶芳
129 | 时间继电器 | 品牌：SIEMENS型号：3RP2505-1BW30 | 个 | 2 | 设备动力部 | 1#冷轧机C01柜维护用 |  | 许叶芳
130 | 塑壳断路器 | NSC250S 3225N 225A | 个 | 2 | 设备动力部 | 铝箔退火炉用 |  | 许叶芳
131 | 西门子继电器 | 3TK2040-7AL2 | 个 | 2 | 设备动力部 | 铝箔分切机控制柜空调用 |  | 许叶芳
132 | 钥匙开关 | 西门子：3SB3500-4SD01-Z | 个 | 4 | 设备动力部 | 板带现场设备维护用 |  | 许叶芳
133 | 钥匙开关 | 西门子：3SB3500-4ED01 | 个 | 4 | 设备动力部 | 板带现场设备维护用 |  | 许叶芳
134 | 真空断路器侧板 | 3AE-SION型西门子真空断路器（2个/套） | 套 | 3 | 设备动力部 | 冷轧机整流变、主机变开关维护用 |  | 许叶芳
135 | 真空断路器低压室面板 | 3AE-SION型西门子真空断路器 | 个 | 3 | 设备动力部 | 冷轧机整流变、主机变开关维护用 |  | 许叶芳
136 | 真空断路器面板 | 3AE-SION型西门子真空断路器 | 个 | 3 | 设备动力部 | 冷轧机整流变、主机变开关维护用 |  | 许叶芳
137 | 直流中间继电器 | JZC1-44 电压直流：DC220V | 个 | 10 | 设备动力部 | 珍10KVPT回路维护用 |  | 许叶芳
138 | 中间继电器 | MY4N-GS DC220V | 个 | 10 | 设备动力部 | 二次保护回路维护用 |  | 许叶芳
139 | 断路器 | NB1-63，C3(3A)正泰 | 个 | 3 | 设备动力部 | 板带现场应急灯用 |  | 许叶芳
140 | 高压断路器 | SIEMENS 型号：3AE1175-2(真空断路器) 额定电压：12.0KV 50/60Hz 额定电流1250A 额定短路开断电流31.5KA 额定频率热稳定时间4s 基准绝缘水平 75KA 分/合闸线圈电压 DC220V 储能电机电压 DC220V 额定操作顺序：O-0.3s-CO-3min-CO 分级方式：GB1984-2003：E2 M2 C2 上海西门子开关有限公司 | 台 | 1 | 设备动力部 | 1#、2#、3#冷轧机整流变开关备用 |  | 许叶芳
141 | 过压抑制器 | finder 99.02.0.230.98 | 个 | 5 | 设备动力部 | 精整1#2#拉矫变频器风机控制用 |  | 许叶芳
142 | 可控硅 | E78996 VSKE270-20 | 个 | 3 | 设备动力部 | 1#冷轧机C02柜检修维护用 |  | 许叶芳
143 | 微机消谐装置 | WXX-2 | 个 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 35KV系统配电室升级改造 | 电厂仓库 | 王丹
144 | 母线测控装置 | WGB-603A-R3 | 个 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 35KV系统配电室升级改造 | 电厂仓库 | 王丹
145 | 电压并列装置 | WGB-661A | 个 | 1 | 辅助车间(金属钠) | 35KV系统配电室升级改造 | 电厂仓库 | 王丹
146 | 螺旋加热器保护套管 | PB型 850*700*880L | 根 | 10 | 铸轧厂 | #1、2精炼箱用 | 一铝仓库 | 郭伶伶
147 | 螺旋加热器 | SGR40 | 根 | 10 | 铸轧厂 | #1、2精炼箱用 | 一铝仓库 | 郭伶伶
148 | 电容式复合干式穿墙套管 | CREGL-126/2000-4 Ur:126KV Uy:73KV Un:110KV Ir:2000A | 个 | 3 | 动力车间（一铝） | 一铝基容穿墙套管更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
149 | 电容式复合干式穿墙套管 | CREGL-126/630-4 Ur:126KV Uy:73KV Un:110KV Ir:630A | 个 | 15 | 动力车间（一铝） | 一铝基#1-#5机组穿墙套管更换 | 一铝仓库 | 邓亚利
150 | 过电压保护器 | EAT-2.5D-13.5/600 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝高压小车开关用 | 一铝仓库 | 邓亚利
151 | 过压保护器 | EAT-5Z-51/800 | 个 | 2 | 动力车间（一铝） | 一铝35KV变压器、线路用 | 一铝仓库 | 邓亚利
152 | 过压保护器 | EAT-5Z-17/600 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝10KV变压器、线路用 | 一铝仓库 | 邓亚利
153 | 延时中间继电器 | JZS-7/241延时中间继电器 工作电压:220V DC 延时范围：0.04-4S | 个 | 2 | 检修部(发电公司） | 保安段二次回路缺陷 | 电厂仓库 | 王丹
154 | MEB总等电位接地端子箱 | 附图纸 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
155 | MEB总等电位接地端子箱 | 附图纸 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
156 | LEB局部等电位箱 | 附图纸 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
157 | LEB局部等电位箱 | 附图纸 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
158 | ELB应急照明分配电箱 | 附图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
159 | ELB应急照明分配电箱 | 附图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
160 | AP配电箱 | 68KW 详见设计图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
161 | AP配电箱 | 55KW 详见设计图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
162 | AP配电箱 | 43KW 详见设计图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
163 | AP配电箱 | 140KW 详见设计图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
164 | AL照明箱 | 20KW 详见设计图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
165 | AL照明箱 | 45KW 详见设计图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
166 | AL照明箱 | 35KW 详见设计图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
167 | AL照明箱 | 20KW 详见设计图纸 | 面 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
168 | 电源适配器 | DC5V 2A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 监控摄像头维护 | 二铝仓库 | 朱方方
169 | 摄像机支架 | DS-203ZJ | 个 | 10 | 动力车间（二炭） | 监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
170 | 数据线 | HDMI 1.5m | 根 | 5 | 动力车间（二炭） | 监控维护 | 二铝仓库 | 朱方方
171 | 光纤 | 单模 12芯 国标 铠装 | 米 | 1600 | 检修公司 | 铝钛合金10KV电源 | 二铝仓库 | 朱方方
172 | 交换机 | EDS-305-M-ST | 个 | 1 | 设备动力部 | 2#、3#冷轧机PEC柜用 |  | 许叶芳