## 报价
电料报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-6733 2447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 铜线鼻 | DT-10mm² | 个 | 26
2 | 铜线鼻 | DT-10mm² | 个 | 22
3 | 铜线鼻 | DT-16mm² | 个 | 30
4 | 铜线鼻 | DT-16mm² | 个 | 24
5 | 铜线鼻 | DT-25mm² | 个 | 45
6 | 铜线鼻 | DT-25mm² | 个 | 12
7 | 铜线鼻 | DT-35mm² | 个 | 4
8 | 铜线鼻 | DT-50mm² | 个 | 10
9 | 铜线鼻 | DT-50mm² | 个 | 100
10 | 铜线鼻 | DT-70mm² | 个 | 4
11 | 铜线鼻 | DT-70mm² | 个 | 10
12 | 铜线鼻 | DT-95mm² | 个 | 10
13 | 铜线鼻 | DT-120mm² | 个 | 10
14 | 铜线鼻 | DT-185mm² | 个 | 15
15 | 铁分线盒 | 86型 | 个 | 100
16 | 铁分线盒 | 86型 | 个 | 100
17 | 梯式电缆桥架 | 150*75*6000mm 加强型 材质：镀锌 | 米 | 74
18 | 梯式电缆桥架 | 150*75*6000mm 加强型 材质：镀锌 | 米 | 26
19 | 梯式电缆桥架 | 200*100*6000mm 加强型 材质：镀锌 | 米 | 72
20 | 梯式电缆桥架 | 200*100*6000mm 加强型 材质：镀锌 | 米 | 114
21 | 塑料膨胀塞 | 8*50 含配套螺丝 | 个 | 1500
22 | 塑料膨胀塞 | 8*50 含配套螺丝 | 个 | 1000
23 | 设备控制箱 | 38KW、30KW、10KW*2 | 个 | 4
24 | 桥架三通 | 200*100mm 材质：镀锌 | 个 | 3
25 | 桥架三通 | 200*100mm 材质：镀锌 | 个 | 4
26 | 桥架三通 | 150*75mm 阴角90°材质：镀锌 | 个 | 1
27 | 桥架三通 | 150*75mm 阴角90°材质：镀锌 | 个 | 1
28 | 桥架平弯通90° | 150*75mm 材质：镀锌 | 个 | 1
29 | 桥架平弯通90° | 200*100 材质：镀锌 | 个 | 1
30 | 桥架平弯通90° | 200*100 材质：镀锌 | 个 | 1
31 | 桥架垂直弯通 | 150*75mm 阴角90°材质：镀锌 | 个 | 1
32 | 桥架垂直弯通 | 150*75mm 阴角90°材质：镀锌 | 个 | 1
33 | 桥架垂直弯通 | 200*100mm 阴角90° 材质：镀锌 | 个 | 3
34 | 桥架垂直弯通 | 200*100mm 阴角90° 材质：镀锌 | 个 | 3
35 | 耐候型绝缘扎线 | L=2500/卷 | 卷 | 50
36 | 明装单联开关 | 220V 10A | 个 | 3
37 | 明装单联开关 | 220V 10A | 个 | 50
38 | 明装双联开关 | 220V 10A | 个 | 5
39 | 明装双联开关 | 220V 10A | 个 | 10
40 | 明装三联开关 | 250V 10A | 个 | 2
41 | 明装空调插座 | 250V 16A | 个 | 7
42 | 暗装电话插座 | 86型 | 个 | 7
43 | 暗装开关 | 三开 220V 10A | 个 | 20
44 | 声光控开关 | 暗装三线柱 | 个 | 20
45 | 暗装插座 | 三孔250V 16A | 个 | 20
46 | 相色带 | 22mm | 盘 | 20
47 | 白布带 | 宽25mm 长22m | 盘 | 20
48 | 尼龙扎带 | 4*250㎜ | 根 | 1000
49 | 尼龙扎带 | 4*500㎜ | 根 | 1000
50 | 尼龙扎带 | 5*350㎜ | 根 | 20000
51 | 尼龙扎带 | 5*500㎜ | 根 | 2000
52 | 塑料膨胀塞 | 8*50 含配套螺丝 | 个 | 1000
53 | 塑料膨胀塞 | 8*50 含配套螺丝 | 个 | 100
54 | 塑料膨胀塞 | M8*40含配套螺丝 | 个 | 500
55 | 塑料膨胀塞 | M8*40含配套螺丝 | 个 | 3000
56 | 开口铜线鼻 | 50A | 个 | 200
57 | 开口铜线鼻 | 50A | 个 | 200
58 | 开口铜线鼻 | 100A | 个 | 100
59 | 开口铜线鼻 | 100A | 个 | 200
60 | 开口铜线鼻 | 100A | 个 | 200
61 | 开口铜线鼻 | 200A | 个 | 100
62 | 开口铜线鼻 | 200A | 个 | 200
63 | 开口铜线鼻 | 200A | 个 | 200
64 | 开口铜线鼻 | 300A | 个 | 100
65 | 开口铜线鼻 | 300A | 个 | 200
66 | 开口铜线鼻 | 300A | 个 | 200
67 | PVC 线号管 | φ3mm 55m/卷 | 卷 | 1
68 | 卡规 | 35mm | 米 | 100
69 | 室外电话线 | 2*1.5mm² | 米 | 500
70 | 室外电话线 | 2*1.5mm² | 米 | 500
71 | 开口铜线鼻 | 20A | 个 | 500
72 | 铜线鼻 | SC50-16 | 个 | 200
73 | 铜中间套管 | 50mm² | 个 | 30
74 | 铜中间套管 | 70mm² | 个 | 30
75 | 铜中间套管 | 150mm² | 个 | 30
76 | 铜中间套管 | 185mm² | 个 | 30
77 | 接线端子 | YJ2.5B IEC947-7-1 | 个 | 5000
78 | 镀锌电缆桥架（含盖板） | 宽200mm*高100mm*长2000mm厚1.2mm | 米 | 100
79 | 槽式镀锌电缆桥架（含盖板） | XQJ-C-宽400mm*高100mm*厚1.2mm*长2000mm | 米 | 100
80 | 电容 | CBB61 1.5μF±5% 500VAC 50/60HZ | 个 | 20
81 | 电容 | CBB61 3μF±5% 500VAC 50/60HZ | 个 | 20
82 | 键条 | 14*10mm | 米 | 4
83 | 键条 | 16*10mm | 米 | 4
84 | 键条 | 18*10mm | 米 | 4
85 | 键条 | 10*8 | 米 | 4
86 | 键条 | 12*10 | 米 | 4
87 | 键条 | 12*8mm，材质：45#钢 | 米 | 4
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运杂费等一切费用为到货价；
3、报价有效期： 6个月（报价有效期不低于6个月）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，在报价有效期内在万基集团系统内不得
变动价格， 质量要求包括但不限于招标文件要求，最终以保证所供产品完全满足买方使用需求为准。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2021年10月15日

## 使用单位及仓库
序号 | 存货名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 申请部门 | 仓库 | 保管
1 | 铜线鼻 | DT-10mm² | 个 | 26 | 检修公司 | 一铝仓库
2 | 铜线鼻 | DT-10mm² | 个 | 22 | 检修公司 | 一铝仓库
3 | 铜线鼻 | DT-16mm² | 个 | 30 | 检修公司 | 一铝仓库
4 | 铜线鼻 | DT-16mm² | 个 | 24 | 检修公司 | 一铝仓库
5 | 铜线鼻 | DT-25mm² | 个 | 45 | 检修公司 | 一铝仓库
6 | 铜线鼻 | DT-25mm² | 个 | 12 | 检修公司 | 一铝仓库
7 | 铜线鼻 | DT-35mm² | 个 | 4 | 检修公司 | 一铝仓库
8 | 铜线鼻 | DT-50mm² | 个 | 10 | 检修公司 | 一铝仓库
9 | 铜线鼻 | DT-50mm² | 个 | 100 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库 | 郭伶伶
10 | 铜线鼻 | DT-70mm² | 个 | 4 | 检修公司 | 一铝仓库
11 | 铜线鼻 | DT-70mm² | 个 | 10 | 检修公司 | 一铝仓库
12 | 铜线鼻 | DT-95mm² | 个 | 10 | 墙材加气 | 电厂仓库 | 陈静
13 | 铜线鼻 | DT-120mm² | 个 | 10 | 检修公司 | 一铝仓库
14 | 铜线鼻 | DT-185mm² | 个 | 15 | 墙材加气 | 电厂仓库 | 陈静
15 | 铁分线盒 | 86型 | 个 | 100 | 检修公司 | 一铝仓库
16 | 铁分线盒 | 86型 | 个 | 100 | 检修公司 | 一铝仓库
17 | 梯式电缆桥架 | 150*75*6000mm 加强型 材质：镀锌 | 米 | 74 | 检修公司 | 一铝仓库
18 | 梯式电缆桥架 | 150*75*6000mm 加强型 材质：镀锌 | 米 | 26 | 检修公司 | 一铝仓库
19 | 梯式电缆桥架 | 200*100*6000mm 加强型 材质：镀锌 | 米 | 72 | 检修公司 | 一铝仓库
20 | 梯式电缆桥架 | 200*100*6000mm 加强型 材质：镀锌 | 米 | 114 | 检修公司 | 一铝仓库
21 | 塑料膨胀塞 | 8*50 含配套螺丝 | 个 | 1500 | 检修公司 | 一铝仓库
22 | 塑料膨胀塞 | 8*50 含配套螺丝 | 个 | 1000 | 检修公司 | 一铝仓库
23 | 设备控制箱 | 38KW、30KW、10KW*2 | 个 | 4 | 检修公司 | 一铝仓库
24 | 桥架三通 | 200*100mm 材质：镀锌 | 个 | 3 | 检修公司 | 一铝仓库
25 | 桥架三通 | 200*100mm 材质：镀锌 | 个 | 4 | 检修公司 | 一铝仓库
26 | 桥架三通 | 150*75mm 阴角90°材质：镀锌 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
27 | 桥架三通 | 150*75mm 阴角90°材质：镀锌 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
28 | 桥架平弯通90° | 150*75mm 材质：镀锌 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
29 | 桥架平弯通90° | 200*100 材质：镀锌 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
30 | 桥架平弯通90° | 200*100 材质：镀锌 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
31 | 桥架垂直弯通 | 150*75mm 阴角90°材质：镀锌 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
32 | 桥架垂直弯通 | 150*75mm 阴角90°材质：镀锌 | 个 | 1 | 检修公司 | 一铝仓库
33 | 桥架垂直弯通 | 200*100mm 阴角90° 材质：镀锌 | 个 | 3 | 检修公司 | 一铝仓库
34 | 桥架垂直弯通 | 200*100mm 阴角90° 材质：镀锌 | 个 | 3 | 检修公司 | 一铝仓库
35 | 耐候型绝缘扎线 | L=2500/卷 | 卷 | 50 | 检修公司 | 一铝仓库
36 | 明装单联开关 | 220V 10A | 个 | 3 | 检修公司 | 一铝仓库
37 | 明装单联开关 | 220V 10A | 个 | 50 | 动力车间（二炭） | 二铝仓库 | 陈霞
38 | 明装双联开关 | 220V 10A | 个 | 5 | 检修公司 | 一铝仓库
39 | 明装双联开关 | 220V 10A | 个 | 10 | 检修公司 | 一铝仓库
40 | 明装三联开关 | 250V 10A | 个 | 2 | 检修公司 | 一铝仓库
41 | 明装空调插座 | 250V 16A | 个 | 7 | 检修公司 | 一铝仓库
42 | 暗装电话插座 | 86型 | 个 | 7 | 检修公司 | 一铝仓库
43 | 暗装开关 | 三开 220V 10A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 二铝仓库 | 陈霞
44 | 声光控开关 | 暗装三线柱 | 个 | 20 | 设备动力部（万基铝加工） | 铝加工仓库 | 许叶芳
45 | 暗装插座 | 三孔250V 16A | 个 | 20 | 电力车间（二铝） | 二铝仓库 | 陈霞
46 | 相色带 | 22mm | 盘 | 20 | 墙材加气 | 电厂仓库 | 陈静
47 | 白布带 | 宽25mm 长22m | 盘 | 20 | 动力车间（一炭） | 一铝仓库 | 郭伶伶
48 | 尼龙扎带 | 4*250㎜ | 根 | 1000 | 检修部(发电公司） | 电厂仓库 | 陈静
49 | 尼龙扎带 | 4*500㎜ | 根 | 1000 | 辅助车间(金属钠) | 电厂仓库 | 陈静
50 | 尼龙扎带 | 5*350㎜ | 根 | 20000 | 精整车间（万基铝加工） | 铝加工仓库 | 杨娜兵
51 | 尼龙扎带 | 5*500㎜ | 根 | 2000 | 设备动力部（万基铝加工） | 铝加工仓库 | 陆小芳
52 | 塑料膨胀塞 | 8*50 含配套螺丝 | 个 | 1000 | 辅助车间(金属钠) | 电厂仓库 | 陈静
53 | 塑料膨胀塞 | 8*50 含配套螺丝 | 个 | 100 | 辅助车间(金属钠) | 电厂仓库 | 陈静
54 | 塑料膨胀塞 | M8*40含配套螺丝 | 个 | 500 | 电力车间（二铝） | 二铝仓库 | 陈霞
55 | 塑料膨胀塞 | M8*40含配套螺丝 | 个 | 3000 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库 | 郭伶伶
56 | 开口铜线鼻 | 50A | 个 | 200 | 电力车间（二铝） | 二铝仓库 | 陈霞
57 | 开口铜线鼻 | 50A | 个 | 200 | 动力车间（二炭） | 二铝仓库 | 陈霞
58 | 开口铜线鼻 | 100A | 个 | 100 | 动力车间（一炭） | 一铝仓库 | 郭伶伶
59 | 开口铜线鼻 | 100A | 个 | 200 | 电力车间（二铝） | 二铝仓库 | 陈霞
60 | 开口铜线鼻 | 100A | 个 | 200 | 动力车间（二炭） | 二铝仓库 | 陈霞
61 | 开口铜线鼻 | 200A | 个 | 100 | 动力车间（一炭） | 一铝仓库 | 郭伶伶
62 | 开口铜线鼻 | 200A | 个 | 200 | 电力车间（二铝） | 二铝仓库 | 陈霞
63 | 开口铜线鼻 | 200A | 个 | 200 | 动力车间（二炭） | 二铝仓库 | 陈霞
64 | 开口铜线鼻 | 300A | 个 | 100 | 动力车间（一炭） | 一铝仓库 | 郭伶伶
65 | 开口铜线鼻 | 300A | 个 | 200 | 动力车间（二炭） | 二铝仓库 | 陈霞
66 | 开口铜线鼻 | 300A | 个 | 200 | 电力车间（二铝） | 二铝仓库 | 陈霞
67 | PVC 线号管 | φ3mm 55m/卷 | 卷 | 1 | 设备动力部（万基铝加工） | 铝加工仓库 | 陆小芳
68 | 卡规 | 35mm | 米 | 100 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库 | 郭伶伶
69 | 室外电话线 | 2*1.5mm² | 米 | 500 | 检修部(发电公司） | 电厂仓库 | 陈静
70 | 室外电话线 | 2*1.5mm² | 米 | 500 | 检修部(发电公司） | 电厂仓库 | 陈静
71 | 开口铜线鼻 | 20A | 个 | 500 | 动力车间（二炭） | 二铝仓库 | 陈霞
72 | 铜线鼻 | SC50-16 | 个 | 200 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库 | 郭伶伶
73 | 铜中间套管 | 50mm² | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 电厂仓库 | 陈静
74 | 铜中间套管 | 70mm² | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 电厂仓库 | 陈静
75 | 铜中间套管 | 150mm² | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 电厂仓库 | 陈静
76 | 铜中间套管 | 185mm² | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | 电厂仓库 | 陈静
77 | 接线端子 | YJ2.5B IEC947-7-1 | 个 | 5000 | 动力车间（一铝） | 一铝仓库 | 郭伶伶
78 | 镀锌电缆桥架（含盖板） | 宽200mm*高100mm*长2000mm厚1.2mm | 米 | 100 | 动力车间（二炭） | 二铝仓库 | 陈霞
79 | 槽式镀锌电缆桥架（含盖板） | XQJ-C-宽400mm*高100mm*厚1.2mm*长2000mm | 米 | 100 | 动力车间（二炭） | 二铝仓库 | 陈霞
80 | 电容 | CBB61 1.5μF±5% 500VAC 50/60HZ | 个 | 20 | 设备动力部 |  | 许叶芳
81 | 电容 | CBB61 3μF±5% 500VAC 50/60HZ | 个 | 20 | 设备动力部 |  | 许叶芳
82 | 键条 | 14*10mm | 米 | 4 | 铝箔车间 | 通用物资 | 许叶芳
83 | 键条 | 16*10mm | 米 | 4 | 铝箔车间 | 通用物资 | 许叶芳
84 | 键条 | 18*10mm | 米 | 4 | 铝箔车间 | 通用物资 | 许叶芳
85 | 键条 | 10*8 | 米 | 4 | 铝箔车间 | 通用物资 | 许叶芳
86 | 键条 | 12*10 | 米 | 4 | 铝箔车间 | 通用物资 | 许叶芳
87 | 键条 | 12*8mm，材质：45#钢 | 米 | 4 | 铝箔车间 | 通用物资 | 许叶芳