招标文件
各投标单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力危废物联网系统安装调试项目[编号：WJWZ-(2026)02020]进行采购招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。 

报价时间：2026年2月13日8：00-11:00

如有疑问请在（上午8:00-12:00；下午14:00-18:00）时间段联系，联系方式如下：

商务联系人：颜航                   技术联系人：李彤
联系方式：18211977610              联系方式：18137710707
招标须知

1、投标单位在看到招标信息后请在2026年2月12日下午17时前将报名信息发到919598064@qq.com邮箱。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及营业执照、税务登记证、组织代码证（必须为年审过的有效件）的扫描件。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单发送至邮箱至wj_zhaobiao666@163.com，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

3、评标办法：对投标提供的资质、业绩、投标报价进行综合评审，在各投标单位都能满足技术要求的前提下，投标报价最低的单位优先确定为中标候选单位。

4、标的物质量标准：详见清单。

5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

6、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。
[image: image1.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.




   报价单
单位/From：万基控股集团招标办公室        单位/To：                                
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区        地址/Ad：                               
传真/Fax：0379-67332447                  传真/Fax：                              
办公室/Tel：0379-67332835                手机/Tel：                              
姓名/Name：颜航                          姓名/Name：                              
邮箱/E-mail：wj_zhaobiao666@163.com      邮箱/E-mail：                           
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	宏远电力危废物联网系统安装调试项目
	详见技术要求
	套
	1
	
	

	合计:人民币大写                    元整         ￥：          .00元         

	备注：参标单位需提供技术方案和投标报价明细发送至邮箱。


报价说明：
   1、交货期：合同签订之日起       天内可安装调试结束。

   2、此报价包含     %增值税、一年运维服务、设计费、设备、运杂费、安装调试、售后、技术服务、培训等一切费用。

   3、付款方式：货到安装调试验收合格，开具发票验收入账后付款90%，余10%质保金。

   4、报价有效期：      天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：             
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年2月13日

投标报价明细
	序号
	名称
	规格信号
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计:人民币大写                     元整                  ￥：          .00元         

	


报价单位（盖章）：              
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年2月13日
洛阳万基宏远电力有限公司

危险废物污染防治物联网监管系统项目



日期：2026年2月3日
技术要求
一 、总则
1、本要求适用于洛阳万基宏远电力有限公司2×60万千瓦机组危险废物污染防治物联网监管系统设施项目。

2、本要求提出了危险废物污染防治物联网监管系统设施装置要求、工艺流程，主要设备的技术要求，包括设备的功能设计、制造、性能、试验、供货、安装、调试、验收和售后等方面的技术要求及相关的伴随服务。
3、本要求提出的仅是甲方对乙方提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条件。乙方应保证提供符合本协议和工业标准的优质产品及国家/行业最新标准，并对产品安全及质量全面负责。
4、本技术协议并不妨碍乙方对危险废物污染防治物联网监管系统设施装置技术采用更高的制造及控制标准。
二 、项目概况：
洛阳万基宏远电力有限公司2×60万千瓦机组位于河南省洛阳市新安县产业集聚区，经现场勘察和查看环评资料根据《国家 危险废物名录(2025年版)》及环评要求，本项目废矿物油、废催化剂、废油过滤介质属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求设置规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为12个月。

三、参数及技术依据
3.1 参数
3.1.1由网络硬盘录像机和网络摄像机组成，其中：网络硬盘录像机应支持 H.265编码、1080p格式的视频图像，支持0NVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议网络摄像机。应具有1080P及以上分辨率、支持H.265/H.264 、防护等级 IP67,内置LED白光灯。可采用固定IP地址、专网或无线网络等方式与固体废物污染防治物联网监管系统连接。单个网络摄像机的上行带宽不低于2M/s。
3.1.2 智能计重设备基本参数
	序号
	基本参数

	安全超载
	≥125%F.S

	精度等级
	OIML四级

	分度值要求
	满足《固定式电子衡器》(GB/T 7723-2017)相关要求。

	计重方式
	静态计重

	称重稳定时间
	<5S

	称重显示器工作温度
	-10℃~+40℃

	秤台和传感器工作温度
	-10℃~+60℃

	环境相对湿度
	≤95%R.H


智能计重设备状态数据要求
	序号
	要求

	1
	设备信息(能区分模拟传感器还是数字传感器)

	2
	软件版本号

	3
	实时重量

	4
	仪表开壳状态(通过MQTT清除标识)

	5
	仪表电池电压

	6
	时间戳(仪表内部时间)

	7
	电子铅封(通过MQTT清除标识)

	8
	传感器连接状态

	9
	传感器防作弊参数(采集传感器工作状态)

	10
	负荷强度(重载50%持续工作时间),标定后清除

	11
	通过MQTT读取仪表及设置仪表蓝牙名称及蓝牙密码

	12
	蓝牙功能：仪表能通过蓝牙收到手持智能终端设置MQTT地址，用于发数据去向的IP地 址；手持智能终端能通过蓝牙读取智能仪表重量数据

	注：设备状态数据的发送间隔可根据需要调整，原则上应不大于30S;MQTT协议为基础，内部传输应按HEX格式进行。


3.1.3  手持终端设备要求
	工作环境

	工作温度
	正常工作温度-20℃至60℃

	存储温度
	-45℃~60℃

	湿度
	5%至95%(无凝露)

	静电放电(ESD)
	±15KV空气放电，±8KV接触放电

	显示屏幕

	显示屏分辨率
	不低于720p(1280*720)

	触摸屏类型
	电容触摸屏

	背光照明
	L E D 背 光

	无线传输方式
	应具有蓝牙传输功能

	
	应具有无线WiFi通信功能

	
	应具有GPRS/EDGE/HSPA/CDMA2000/TDD/FDD功能

	标签二维码识别
	①通过扫描头识别；②通过相机扫码 (注：支持①或②中一种方式即可)。


3.1.4软件功能
通过APP 扫描固体废物标签上的二维码，跟监管系统进行数据上传和数据对接。
3.1.5供应商提供危废智能采集终端的设备应为一体化设备，配件包含：
1、机柜：钢制柜体

2、CPU: 四核32位处理器或以上，主频1.6GHz及以上

3、内存：2GB及以上

4、存储：8G及以上

5、屏幕：10.1寸及以上液晶触摸显示器

6、接口：USB 、RS232(至少1路 )、RS485(至少1路 )

7、网络：WIFI、4G、蓝牙、RJ45 (网线接口)

8、打印机：

8.1、打印方式：热敏

8.2、机芯：8英寸嵌入式机芯，打印机芯必须采用金属制造

8.3、打印分辨率： ≥203 DPI

8.4、打印速度： ≥101.6 mm/s

8.5、打印头寿命： ≥100KM

8.6、打印宽度：216mm; 支持标签：20cm×20cm、15cm×15cm、10cm×10cm

8.7 打印机内存：32M

8.8 打印机语言仿真：ZPL

8.9 显示面板：三灯一键

8.10、切刀寿命：≥100万次

9、读卡器：非接感应式IC卡读取

10、流量卡：4g物联网卡，由中标供应商提供每月含500G流量卡，流量计费由中标供应商支付，有效期3年。

11、电子地磅：具备电子秤计量器具型式批准证书，供应商需提供市场监督管理局出具的计量器具型式批准证书扫描件；称体台面：1.2米×1.2米；秤体量程：1-3吨；称重精度误差≤1kg。

3.1.5危险废物标签打印要求
危废智能采集终端打印的危险废物标签需满足《危险废物识别标志设置技术规范》中要求的大小及样式；危险废物标签中的二维码需要满足《固体废物信息化管理通则(2024)》中的要求。
3.2设备使用环境及条件
	序号
	名称
	技术数据
	单位
	备注

	1
	电力
	AC220v±10%50HZ单相
	/
	

	2
	网络
	至少10M的网线
	
	

	3
	环境温度
	-10～50
	℃
	


3.3 设计依据

《中华人民共和国环境保护法》《国务院生态环境监测网络建设方案(国办发〔2015〕56号) 》《河南省固体废物污染防治物联网监管系统建设规范》(豫环办〔2019〕146号)洛阳市生态环境局《洛阳市危险废物污染防治物联网监管系统建设实施方案》《低压配电设计规范》  GB50054-1995《建设工程施工现场供电安全规范》  GB50194-93  通用用电设备配电设计规范》 GB50055-93

3.4  设计原则

3.4.1  需求导向原则

系统遵循以实际管理业务的需要出发，在需求调研和系统设计上以实际使用为原则，兼顾长远发展性，使系统能够支撑全局工作，满足各级生态环境部门的固体废物监管工作的日常审批、检查监管的需要，业务管理工作不断深化与发展，整个系统应该更具适用性，使系统上线即可投入使用。

3.4.2  实用性与易用性原则

充分考虑系统的实用性和易用性，系统的操作界面要求尽量完备和简洁友好，要充分利用图像、图表等比较直观的技术，符合办公人员的操作习惯，并能提供实时、有效、准确的数据信息，为固体废物监管部门逐步提高决策的科学化和透明度提供支持，提高地市、县(区) 固体废物精细化监督管理水平。

3.4.3 先进性和开放性原则

系统的整体设计要充分考虑系统的发展和升级，采用较为先进的技术指标，确保系统能适应现代信息技术高速发展，在一定时间内不落后，避免以后的投资浪费。利用成熟的技术，注重系统的兼容性、可维护性，确保前期投资的利用和保护。系统支持主要的行业标准、规范和协议，能运行目前业界支持的主流组件技术开发的各种应用软件，同时留有充分的扩展接口，可与后期的扩展系统实现无缝对接，具备连续的可扩充性和较强的升级能力。

3.4.4  安全性和可维护性原则

应采用高可靠性的设备和技术，充分考虑整个系统运行的安全策略和机制，具有较强的容错能力和良好的恢复能力，保障系统安全、稳定、高效的运行。

整个系统及设备应易于管理，易于维护，便于进行系统配置，在系统、物联网终端设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程管理和故障诊断。

3.5 设备安装后使用标准

3.5.1 符合生态环境部《固体废物信息化管理通则（2024年版）》

3.5.2符合河南省《固体废物污染防治物联网监管系统建设规范》 (豫环办〔2019〕146号)

3.5.3符合洛阳市生态环境局《洛阳市危险废物污染防治物联网监管系统建设实施方案》

四、设备技术参数要求

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	高清物联网摄像机
	200万像素，50米红外

应具有1080P及以上分辨率、支持

H.265/H.264、防护等级IP67,内置LED白光灯。单个

网络摄像机的上行带宽不低于2M/s。

	2
	硬盘
	监控级6T及以上

	3
	网络硬盘录像机
	视频接入：8路H.265、H.264混合接入应支持H.265编 码、1080p格式的视频图

像，支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议

	4
	标签打印机
	打印方式：热敏

机芯：8英寸嵌入式机芯，打印机芯必须采用金属制造

打印分辨率：≥203DPI  打印速度：≥101.6mm/s

打印头寿命：≥100KM

打印宽度：216mm;支持标签：20cm×20cm、15cm×15cm、 10cm×10cm

打印机内存：32M  打印机语言仿真：ZPL  显示面板：三灯一键

切刀寿命：≥100万次

	5
	手持终端设备
	应具有蓝牙传输功能、具有无线功能

内部配备锂电池可以充电，支持扫描一、二维及模糊残缺

码识别。

	6


	智能一体机
	机柜：钢制柜体

CPU:四核32位处理器或以上，主频1.6CHz及以上

内存：2GB及以上

存储：8G及以上

屏幕：10.1寸及以上液晶触摸显示器

接口：USB、RS232(至少1路)、RS485(至少1路)

网络：WIFI、4G、蓝牙、RJ45(网线接口)

	7
	物联网称重设备
	量程：0-5000KG

尺寸：1500mm*1500mm

蓝牙通讯：与手持终端app通过蓝牙进行通讯仪表电源：

AC220V,50Hz

辅助电源：内置6V/4Ah免维护铅酸蓄电池

使用温湿度：0℃~40℃

10%~85%(RH)GPRS通讯模块

安全超载：≥125%F.S精度等级：OIML III级称重

稳定时间：<5S

称重显示器工作温度-10℃~+40℃

秤台和传感器工作温度-10℃~+60℃

	8
	标签印纸
	50张及以上/卷

	9
	物联网电脑
	I5处理器及以上


五 、供货范围
乙方提供1套危险废物污染防治物联网监管系统项目设施，其本体及辅助设备结构、性能、运输、安装、调试、运维服务等，供货范围(见详细供货清单);
设备供货清单
	产品名称
	型号
	规格
	计量单位
	数量
	品牌

	网络摄像头
	HK-2CD3T25-13
	200万像素，50

米红外
	个
	6.00
	海康

	硬盘
	监控级希捷
	6T
	个
	6.00
	希捷

	网络硬盘录像机
	HK-7708N-E4/8P-V2
	4盘8路，poe
	台
	2.00
	海康

	物联网电脑
	/
	I5处理器及以上
	台
	1.00
	/

	标签打印机
	DS-PDA-1000
	/
	台
	1.00
	/

	手持终端设备
	/
	/
	台
	1.00
	/

	智能一体机
	LW6000
	/
	台
	1.00
	/

	计量衡器
	YZ-LT-1515

(1.5m×1.5m)
	量程0-3000kg
	台
	1.00
	/

	标签印纸
	复合纸
	50张及以上/卷
	卷
	200.00
	1万张以内


六、供应要求：
1、 乙方提供系统设计、制造、运输、安装、调试及技术运维服务工作。
2、 乙方提供设备清单中使用维护说明书1套(详见货物包装说明书 ) 。
技





术





要   求








3

